Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 13.02.2017 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę do magazynu apteki szpitalnej środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
oraz szwów chirurgicznych
Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2017

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Pakiet III
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu gotowego do użycia, nie wymagającego użycia aktywatora.”

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu gotowego do użycia, nie wymagającego użycia aktywatora.

Pytanie 2
„Pakiet V poz. 1-5,7-10,12
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew wchłanialny, bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
„Pakiet V poz.9
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 37mm.”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4
„Pakiet V poz.10
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji szew z igłą okrągłą.”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
„Pakiet V poz.13-15
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, polipropylenowy bez kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła.”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6
„Pakiet V poz.13
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 30mm.”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7
„Pakiet V
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie igieł spłaszczonych, jednak bez rowkowania.”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8
„Pakiet IV
Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą wodną?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9
„Pakiet IV
W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10
„Pakiet IV
Czy Zamawiający wymaga żelu z aplikatorze w formie ampułkostrzykawki umożliwiającej pełne wykorzystanie żelu.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11
„do pakietu III:
Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat na bazie 2% aldehydu glutarowego do dezynfekcji endoskopów, narzędzi i termolabilnego sprzętu medycznego , który posiada większą aktywność i wykazuje znacznie krótszy czas działania, niż wymagany w SIWZ: B, F, Tbc, wirusy (w tym Polio i Adeno) w czasie 5 minut i spory w czasie 15 minut, o aktywności roztworu roboczego min. 28 dni, kontrolowanej paskami testowym, posiadający pozytywna opinię producenta endoskopów Storz?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12
„Zadanie nr 4, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści równoważny żel o pojemności 6 ml, w ampułkostrzykawce ze skalą?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13
„Zadanie nr 4, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści równoważny żel o pojemności 12 ml, w ampułkostrzykawce ze skalą?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.02.2017 r.