Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 05.12.2016 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyposażenia sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w sprzęt medyczny.
Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2016

W związku z wniesieniem zapytania przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnego wyjaśnienia zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

Pytania Dotyczą Pakietu Nr 6:
Dot. pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści Trendy z ostatnich 120 godzin monitorowania pacjenta z rozdzielczością maksymalną 1 minuty, natomiast przy połączeniu z centralą trendy te wydłużają się do 240 godzin?

Odpowiedź:
NIE

Dot. pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanie wysokiej klasy kardiomonitor, który wyposażony jest w możliwość rejestracji 120 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi parametrami numerycznymi oraz krzywą, która wywołała alarm, takie rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego dla użytkownika, przy współpracy z centralą pielęgniarską są zapisywane wszystkie zdarzenia alarmowe?

Odpowiedź:
NIE

Dot. pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści ciągły zapis w pamięci monitora wszystkich monitorowanych parametrów wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (wszystkich fal EKG, fali oddechu, fali saturacji) z ostatnich 48 godzin, w połączeniu z centralą pielęgniarską jest to 96 godzin?

Odpowiedź:
NIE

Dot. pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 5 predefiniowanych konfiguracji ekranów, które po ewentualnych modyfikacjach użytkownika będą zapamiętywane na potrzeby kolejnych uruchomień?

Odpowiedź:
NIE

Dot. pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony we wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z 48 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (np.: Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszy lub klawiatury), przy współpracy z centralą wszystkie dane z 96 godzin są zapisywane bezpośrednio w komputerze oraz archiwizowane?

Odpowiedź:
NIE

Dot. pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością:
- obserwacji obserwacja 3 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego i 7 odprowadzeń EKG z kabla 5 żyłowego,
- do wyboru prędkości fali EKG: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
- możliwość analizy odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu kabla
5 żyłowego,
- alarm bezdechu z zakresie od: 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, oferując standardowo kabel EKG 3 lub 5 żyłowy do wyboru?

Odpowiedź:
NIE

Dot. pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji w technologii własnej producenta, której zbieżność ze wskazaniami technologii Nellcor OxiMax została potwierdzona i udokumentowana w badaniach, z zakresem saturacji 0-100% oraz tętno obwodowe w zakresie od 25-300 bpm?

Odpowiedź:
TAK

Dot. pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor którego masa wynosi około 7 kilogramów?

Odpowiedź:
TAK

Dot. pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o pomiar rzutu serca metodą kardiometrii impedancyjnej (ICG) w zewnętrznym urządzeniu, takie rozwiązanie umożliwi pomiar rzutu serca u wielu pacjentów?

Odpowiedź:
TAK

Dot. pkt. 19. Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Centrala Pielęgniarska powinna być w jednej obudowie, czyli z płaski ekran LCD oraz komputer (All In One) wyposażony w system Windows?

Odpowiedź:
TAK

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisów dotyczących terminu płatności. W formularzu oferty Zamawiający wpisał 30 dni od daty wystawienia faktury, natomiast we wzorze umowy płatność w 4 równych ratach.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że obowiązujący jest zapis w formularzu ofertowym tj. termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury.

Pkt 4.2. wzoru umowy otrzymuje brzmienie :

Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu zamówienia i prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych jeżeli naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i do 10 dni roboczych jeżeli zaistnieje taka konieczność?
Odpowiedź:
        Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze?

Odpowiedź:
        Zapis pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.12.2016 r.