Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 22.11.2017 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do Apteki szpitalnej materiałów szewnych.**

**Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2017**

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

**Pytanie 1**

„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie V siatki wykonane z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego   
i kaprolactonu (PGACL), czas absorbcji po 90-120 dniach, gramatura po wchłonięciu   
28 g/m2, wielkość porów 2-4 mm, grubość siatki 0,55 mm?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 2**

**Pakiet 1 – SZWY WCHŁANIALNE**

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szwu wchłanialnego, syntetycznego (wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), plecionego, powlekanego mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, okres podtrzymania tkankowego 21-28 dni (minimalna wytrzymałośc na rozciąganie 140% usp/ep w dniu wszepienia, 80% usp/ep po dwóch tygodniach w węźle, 30% usp/ep w węźle po trzech tygodniach od dnia wszczepienia), całkowite wchłonięcie masy szwu 56-70 dni”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 3**

**Pakiet 1, Poz. 1 i 2**

„Prosimy o dopuszczenie podwiązki w rozmiarze 3x75cm, zamiast 2x70 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 4**

**Pakiet 1, Poz.13**

„Prosimy o dopuszczenie długości nici 75 cm zamiast 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 5**

**Pakiet 1, Poz.16**

„Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej długości 37 mm zamiast 35-36 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 6**

**Pakiet 1, Poz.19**

„Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej o długości 65 mm zamiast długości 70 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 7**

**Pakiet 1, Poz.19**

„Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej o długości 76 mm zamiast długości 70 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 8**

**Pakiet 1, Poz.20 i 21**

„Prosimy o wydzielenie z pakietu 1 poz.20 i 21 ze względu na opis czarnej igły dostępnej jedynie w ofertach firmy Jonhson&Jonhson. Zapis taki wskazuje na konkretnego oferenta uniemożliwiając tym samym złożenie konkurencyjnej oferty.

Zapis taki jest nie zgodny z art. 7 ust.1 oraz z art 29 ust.2 i 3 Ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw z dn 22 czerwca 2016 r ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ).”

**Odpowiedź:**

Nie. Takie igły są w ofertach także innych firm.

**Pytanie 9**

**Pakiet 1, Poz.20 i 21**

„Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej, zamiast okrągłej, czarnej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak w pytaniu nr 8.

**Pytanie 10**

**Pakiet 1, Poz. 24**

„Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej w rozmiarze 37 mm zamiast 36 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11**

**Pakiet 1, Poz.25, 26, 27, 28, 29**

„Zwracamy się z prośbą do Zamawijącego o dopuszczenie szwu wchłanialnego, syntetycznego, jednowłóknowe wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu, okres podtrzymania tkankowego 60 dni (wytrzymałość 75% po dwóch tygodniach, 65% po trzech i 50% po czterech tygodniach od wszczepienia) całkowite wchłonięcie masy szwu w okresie 6 miesięcy.”

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie we pozycjach 25,26,27,28,29 nici o długości 75 cm zamiast 70 cm.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 12**

**Pakiet 1, Poz.25**

„Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej o długości 27 mm zamiast 26 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 13**

**Pakiet 1, Poz.27**

„Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej o długości 20 mm zamiast 22 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 14**

**Pakiet 1, Poz.29**

„Prosimy o dopuszczenie igły okrągłej 17 mm zamiast 18 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 15**

**Pakiet 2, Poz.4 – Nici nylonowe**

„Prosimy o dopuszczenie nici długości 75 cm zamiast 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 16**

**Pakiet 2, Poz.5 – Nici nylonowe**

„Prosimy o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej o długości 24 mm zamiast 25-26 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 17**

**Pakiet 2, Poz.6 – Nici nylonowe**

„Prosimy o dopuszczenie nici o długości 100 cm zamiast 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18**

**Pakiet 2, Poz. 7 - Nici nylonowe**

„Prosimy o dopuszczenie nici długości 75 cm zamiast 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 19**

**Pakiet 2, Poz. 8 – Nici nylonowe**

„Prosimy o dopuszczenie igły o długości 39 mm zamiast 35-36 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 20**

**Pakiet 2, Poz. 10 – 18**

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwu niewchłanialnego, polipropylenowego, monofilamentowego (z dodatkiem polietylenu) barwionego ftalocyjanininą miedziową.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 21**

**Pakiet 2 – nić polipropylenowa, Poz.17**

„Prosimy o dopuszczenie igły o długości 9,5 mm zamiast 10 mm, pozstałe parametry zgodne z SIWZ. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że zaproponowany szew posiada igłę cardiopoint szczególnie dedykowaną do zespoleń naczyniowych również z rozległą zmianą miażdżycową gwarantując najwyższą jakość.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 22**

**Pakiet II, pozycja 2**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm lub 39mm z nitką o długości 75cm?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 23**

**Pakiet II, pozycja 2**

**„**Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 24**

**Pakiet II, pozycja 3-9**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 25**

Pakiet II, pozycja 3, 5

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 26**

**Pakiet II, pozycja 8**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm z nitką o długości 75cm?”

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 27**

**Pakiet II, pozycja 10-18**

„Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 28**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie II poz.2 również na igłę o długości   
37 lub 39mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 29**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie II pozycji od 3 do 9 również na nić  
o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 30**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie II poz.8 również na igłę o długości   
37mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 31**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie II na wyłączenie pozycji od 10 do 18 – szwy polipropylenowe i utworzy z nich odrębny Pakiet?”

UZASADNIENIE: Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów w tym dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 32**

**Zadanie nr 5, poz. 1 - 2**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej siatek częściowo wchłanialnych zbudowanych z włókien polipropylenowych(część niewchłanialna) oraz kopolimeru kwasu poliglikolowego i polikaprolaktonu PGA-PCL (część wchłanialna) o czasie wchłaniania części wchłanialnej 84 dni, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 33**

**Zadanie nr 5, poz. 1 - 2**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowania wewnętrzne bez miarki?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 34**

**Czy zamawiający dopuści w pakiecie V:**

„Siatkę do przepuklin, częściowo wchłanialną, składającą się w 25 % z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m2, gramatura po wchłonięciu 20 g/m2, grubość siatki 0,6 mm, grubość nici 0,12 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, wytrzymałość 7,74 N/mm, bez miarki ułatwiającej dopasowanie wymiarów siatki do żądanego rozmiau, w rozmiarach zgodnych z SWIZ.”

**Odpowiedź:**

Nie.

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 22.11.2017 r.