Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 22.11.2017 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do Apteki szpitalnej materiałów szewnych.**

**Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2017**

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

**Pytanie 1**

**Pakiet I, poz. 1-24**

„Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 2**

**Pakiet I, poz. 25-29**

„Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o okresie podtrzymywania tkanek po 28 dniach 65-70%, pozostałe parametry bez zmian?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 3**

**Pakiet I, poz. 29**

„Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 17 mm?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 4**

**Pakiet II, poz. 10-18**

„Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 5**

Pakiet IV

„Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, polipropylenowy bez udokumentowanego kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 6**

**Pakiet I, II, IV**

„Czy Zamawiający dopuści szwy z naklejanym kodem kreskowym lub matrycowym na każdej saszetce?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 22.11.2017 r.