Oznaczenie sprawy: 30/2016

        Zaproszenie do składania ofert

Nazwa zamówienia:

Dostawa 6 szt. zestawów do monitorowania temperatury

Zamawiający:

#### Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
numer kierunkowy: 12
tel.: 386-51-02, faks:  386-14-00
e-mail: dzp.zoz@poczta.fm
www.spzoz.proszowice.pl

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na podstawie
art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

PROSZOWICE, PAŹDZIERNIK 2016

I.
ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
numer kierunkowy: 12
tel.: 386-51-02, faks:386-14-00
Dział Zamówień Publicznych
trl.: 386-52-14, faks: 386-52-58
e-mail:dzp.zoz@poczta.fm
www.spzoz.proszowice.pl

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na podstawie
art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy.

II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. zestawów do monitorowania temperatury.

Zestaw do monitorowania temperatury w lodówce wraz z powiadomieniami SMS / e-mail. W skład zestawu wchodzą: czujnik, stacja bazowa (smartfon LG Joy), certyfikat wzorcowania oraz karta SIM. System może być rozbudowywany o kolejne czujniki. Uruchomienie musi zajmować max. 5 minut. Zestaw musi umożliwiać rejestrowanie temperatury wraz z powiadomieniami o przekroczeniu temperatury i utracie zasilania.

DANE TECHNICZNE CZUJNIKA

CZUJNIK TEMPERATURY
Czujnik temperatury	Cyfrowy
Zakres pomiaru	-35° do 70°C
Dokładność pomiaru	0.25 °C w zakresie od -20 °C do +70 °C i z dokładnością 0.5°C w zakresie -35 do -20 °C
Okres pomiaru	3 minuty
MODUŁ RADIOWY
Technika komunikacji	Bluetooth Low Energy (BLE)
Moc	2,5 mW (4 dBm)
Zasięg	do 50 m w otwartej przestrzeni (LOS)
Standard przesyłania danych	Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0)
ZASILANIE I BATERIA
Bateria	3,6 V, rozmiar AA, pojemność 2 600 mAh (wymienna)
Czas pracy na baterii	minimum 2 lata
Sygnalizacja niskiego poziomu baterii	Tak. Korygowane o temperaturę pracy urządzenia

Zamawiający wymaga wzorcowania przedmiotu zamówienia raz do roku przez Laboratorium Akredytowane.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na oferowany przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wybór Wykonawcy dokonany zostanie na podstawie złożonych ofert cenowych.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i przedstawia najniższą cenę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli oferta z najniższą ceną przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

III
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawę należy wykonać w terminie do dnia 28 października 2016r.

IV
WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY
Wykonawca składający ofertę powinien posiadać kompetencje lub uprawnienia, zdolność techniczną lub zawodową, znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

V
WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY:

Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada kompetencje lub uprawnienia, zdolność techniczną lub zawodową, znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
c) Certyfikat CE oferowanego produktu.
d) Dokument potwierdzający parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia.
e) Dokument wzorcowania - dołączyć przy dostawie.
f) Gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia na min. 24 miesiące – dołączyć przy dostawie.
g) Instrukcja obsługi w j. polskim - dołączyć przy dostawie.

Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami rejestracji Wykonawcy czytelny podpis wskazujący imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli identyfikacji można dokonać w inny sposób (czytelnie napisane jest imię i nazwisko np. pieczęć imienna) -  dopuszczalna jest forma skrócona.
Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów.
VI
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest Marianna Maj, Justyna Starek tel.12 386-52-14, faks: 12 386 52 58, e-mail: dzp.zoz@poczta.fm, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

VII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena może być tylko jedna za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.

VIII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, własnoręcznie podpisana (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
2. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta”.
3. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwo, z treści którego wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone
   w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
4. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych,
   w szczególności więcej niż jednej ceny.
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

IX
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć:
- w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13 I piętro (sekretariat) w terminie do dnia 24.10.2016 r. do godz. 10:00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego -oznaczenie koperty: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13, Znak sprawy: 30/2016, Dostawa termometrów – OFERTA, Nie otwierać przed dniem 24.10.2016 r. godz. 10:15 oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.
  LUB
- drogą mailową na adres: dzp.zoz@poczta.fm w terminie do dnia 24.10.2016 r. do godz. 10:00- oznaczenie tematu maila: Znak sprawy: 30/2016, Dostawa termometrów – OFERTA, Nie otwierać przed dniem 24.10.2016 r. godz. 10:15.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, Dział Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2016 r. o godz. 10:15.
X
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

XI
KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).
Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

XII
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Załączniki:
1. Formularz „OFERTA”

Proszowice, dnia 19.10.2016 r.
        Zatwierdzam

Oznaczenie sprawy: 30/2016 Załącznik Nr 1 do zaproszenia

..............................., dnia ....................

OFERTA

Nazwa zamówienia:

Dostawa 6 szt. zestawów do monitorowania temperatury

Zamawiający:
    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Wykonawca:
(należy wpisać pełną nazwę i adres)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tel.: ________________________________ Faks: ________________________________
REGON: ____________________________ NIP: ___________________________________
Wpis do właściwego rejestru (należy podać nr w rejestrze np. KRS): jeżeli dotyczy _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e-mail: _________________________

Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 3 do Zaproszenia, które niniejszym akceptują, za cenę:

Cena oferty brutto 1 szt. przedmiotu zamówienia __________________ zł ____ gr.

Cena oferty brutto 6 szt. przedmiotu zamówienia __________________ zł ____ gr.

(słownie złotych __________________________________________________________)
w tym:
kwota podatku od towarów i usług (VAT)	___________________________ zł ____ gr.

Zobowiązuję się udzielić (należy wypełnić poniższą tabelę):
Wymagany okres gwarancji	Oferowany okres gwarancji
gwarancji na oferowane termometry ( min. 24 miesiące) wszystkie elementy

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do 28 października 2016r.

Warunki płatności : przelew w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Osoby do reprezentacji Wykonawcy (należy podać imię, nazwisko i funkcję w organie reprezentującym):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________

(podpis Wykonawcy)