Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 23.02.2016 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych.
Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2016

W związku z wniesieniem zapytania przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnego wyjaśnienia zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Pakiet VI
Czy Zamawiający w Pakiecie VI dopuści w Pozycji 1-2 jednorazowe staplery liniowe tnąco-zamykające o długości linii szwu 55 - 60 mm i 75 - 80 mm załadowane ładunkiem, wysokość zszywki o wysokości 3,85 mm lub 4,5 mm przed zamknięciem, nóż zintegrowany ze staplerem oraz w Pozycji 3-4 ładunki do w/w jednorazowych staplerów liniowych tnąco-zamykających o długości linii szwu 55 - 60 mm i 75 - 80 mm, wysokość zszywki 3,85 mm lub 4,5 mm przed zamknięciem ?

Odpowiedź:
TAK, pod warunkiem, że staplery będą posiadać dwa rzędy zszywek.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.02.2016 r.