Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 29.04.2016 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę odczynników do analizatorów Pentra 60 C+ i Pentra XL 60 i wyrobów medycznych.
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2016

W związku z wniesieniem zapytania przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnego wyjaśnienia zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Dotyczy Pakietu I, pkt. 4 pod tabelą z formularzem cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ)
Czy Zamawiający dopuści zewnętrzną międzynarodową kontrolę jakości firmy RANDOX w wymiarze : dwa cykle półroczne w całym okresie trwania umowy ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 2
„Prosimy o sprostowanie nazwy aparatu w tytule przetargu oraz w Pakiecie nr 1.
Zamiast „Dostawa odczynników do analizatora Pentra 60 C+ i Pentra XL 60 i wyrobów medycznych”

powinno być :

„Dostawa odczynników do analizatora Pentra 60 C+ i Pentra XL 80 i wyrobów medycznych.

Odpowiedź:
Sprostowanie jest zasadne.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.04.2016 r.