Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 30.10.2015 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę automatycznej myjni endoskopowej.
Oznaczenie sprawy: 31/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Dot. pkt 12:
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 2
„Dot. pkt 17:
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Posiada 6 dysz płucząco – myjących do podłączenia endoskopów ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 3
Dot. pkt 19:
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Zbiornik wody 26 litrów ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 4
„Dot. pkt 20:
Prosimy o dopuszczenie zapisu w miejsce obecnego wymogu: „Posiada lampę UV dużej mocy do uzdatnienia wody ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 5
„Dot. pkt 22:
Prosimy o dopuszczenie zapisu w miejsce obecnego wymogu: „Automatyczne podnoszona pokrywa bez użycia rąk, funkcją przerwania procesu ?”

Odpowiedź:
NIE.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 30.10.2015 r.