Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 10.11.2015 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu medycznego.
Oznaczenie sprawy: 35/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Dotyczy warunków umowy § 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatności (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.” ?”

Odpowiedź:
Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z przepisami.

Pytanie 2
„Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 5.4.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego istotnego podzespołu urządzenia uprawniają do wymiany togo podzespołu na nowy.” ?”

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 3
„Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 6.2.1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Dokonać bezpłatnej naprawy usterki, wady zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia w przypadku naprawy niewymagającej importu części.” ?”

Odpowiedź:
NIE. W przypadku nie możności naprawy w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych należy dostarczyć urządzenie zastępcze.

Pytanie 4
„Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 6.2.2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Przystąpić do usunięcia wady/usterki w terminie 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia w dni robocze.” ?”
 Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5
„Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 7.1.1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„w razie opóźnienia w dostawie Przedmiotu Umowy lub dostarczeniu Przedmiotu Umowy niezgodnie z zamówieniem Wykonawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1% wartości ceny brutto, za każdy dzień opóźnienia, z tym że kara ta nie może przekroczyć 10% wartości ceny.” ?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6
„Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 7.1.2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„w razie niezrealizowania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ustępie 6.2.2. i 6.2.3. niniejszej umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego stosownego zawiadomienia Wykonawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wartości, o której mowa w ustępie 2.1 niniejszej umowy. W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane.” ?”

 Odpowiedź:
§ 7 ust. 7.1.2 otrzymuje brzmienie: „w razie niezrealizowania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ustępie 6.2.2. i 6.2.3. niniejszej umowy w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego stosownego zawiadomienia Wykonawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% wartości, o której mowa w ustępie 2.1 niniejszej umowy. W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane.”

Pytanie 7
„Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 7.1.3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 15% na 5% ?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8
„Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 8.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?”

 Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 9
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ I lp.1:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  o maksymalnej wadze aparatu do 70 ?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ I lp.6:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  z dwoma niezależnymi gniazdami elektronicznymi oraz jednym gniazdem mechanicznym do podłączenia głowic obrazowych ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 11
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ I lp. 9:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  z możliwością eksportu badań w formatach BMP oraz AVI również kompatybilnych z systemem Windows ?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ I lp. 14:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z zakresem głębokości penetracji do 28cm ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 13
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ I lp. 15:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny bez możliwośći powiększania obrazu CINE oraz z zoomem do x15 ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 14
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ I lp. 17:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z 20 skalami map szarości ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 15
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ I lp. 22:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny bez funkcji regulacji na zatrzymanym obrazie ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 16
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ II lp. 6:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny bez możliwości pomiarów na zarchiwizowanych obrazach ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 17
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ II lp. 10:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z maksymalną mierzoną prędkością w Dopplerze pulsacyjnym do 10m/s ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 18
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ III lp. 3:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z głowica konweksową o zakresie pracy od 2,5-5MHz ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 19
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ III lp. 4:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z głowica konweksową z 3 zmiennymi częstotliwościami oraz dwoma w trybie obrazowania harmonicznego ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 20
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ III lp. 5:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z głowica konweksowa z kątem skanowania 60 stopni i głębokości skanowania 28cm ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 21
Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ III lp. 6:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny ze zwykłym obrazowanie harmonicznym?

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 22
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ III lp. 9:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z głowicą endowaginalną z zakresem pracy 5-9Mhz ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 23
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ III lp. 10:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z jedną częstotliwością pracy w trybie harmonicznym ?”

 Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 24
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ III lp. 11:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny ze zwykłym obrazowaniem harmonicznym ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 25
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ IV lp. 1:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny bez możliwość rozbudowy
o obrazowanie panoramiczne ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 26
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ IV lp. 3:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny bez możliwość rozbudowy o anatomiczny M-Mode ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 27
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ IV lp. 4:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z możliwością rozbudowy o głowice liniową o zakresie pracy 5-12MHz ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 28
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ I lp. 9:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z możliwościa rozbudowy o głowicę kardiologiczną z kątem obrazowania 90 stopni i jednej częstotliwości obrazowania w trybie harmonicznym ?”
Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 29
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ IV lp. 6:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy pomiaru IMT ?”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 30
„Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ V lp. 1:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z wyjściami USB (z wbudowanym oprogramowaniem) obsługujące FlashMemory oraz CD-R/RW do archiwizacji bazy danych i transferu obrazów w formatach BMP oraz  AVI ?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 31
„Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 tygodnia od dnia zawarcia umowy ?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie może wydłużyć terminu realizacji zamówienia do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.11.2015 r.