## Arkusz1
	Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia					25/ZP/2015

	AKCESORIA DO ELEKTROKOAGULACJI

	Pakiet I
L.p	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer i data świad. dopuszczenia	Klasa wyrobu medycznego
1	Sonda argonowa giętka do diatermii z przystawka argonową ERBE ICC 300 z wypływem czołowym dł.2,2m , średnica 2,3 mm przystosowana do wielokrotnej sterylizacji parowej z kablem łączącym długość min.2 m	szt.	2
2	Kabel łączący sondę argonową, długość min. 2m	szt.	2
3	Kabel monopolarny łączący diatermię ERBE ICCE 300 z narzędziami do endoskopu typu Olympus, długość 4m, możliwość wielokrotnej sterylizacji parowej lub równoważny	szt.	2
				suma
	Pakiet II
L.p	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT	Wartość brutto w PLN	Producent	Nazwa handlowa	Numer i data świad. dopuszczenia	Klasa wyrobu medycznego
1	Jednorazowa dzielona elektroda neutralna bez kabla dla dorosłych i dzieci,dzielona powierzchnia przewodząca . Pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu .Powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć.Klej i hydrożel przyjazny dla skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993. Elektroda dzielona na obwodzie. Do kabli przyłączeniowych (Martin /Emed/erbe ACC/ICC/T-SERIE/VAIO/Valleyb/Conment/ErbeiCC/VIO Inter)op.	op.	40
2	Kabel łączący elektrodę neutralną jednorazową z diatermią ERBE ICC 300,	szt.	3
3	kabel łączą cy elektrodę neutralną jednorazową do aparatu Valleylab	szt.	3
4	Uchwyt monopolarny z kablem przyłączeniowym o dł od 4,2 do 5.Wtyczka wykonanie trzy bolcowe standard Valleylab. Kabel oznakowany kolorowym znacznikiem wzdłuż przewodu – zabezpieczenie przed niewłaściwym założeniem kabla wysokiej częstotliwości, podczas przygotowywania uchwytu do sterylizacji. Średnica gniazda do mocowania narzędzi 4mm.Przyciski do aktywacji osobno do cięcia i koagulacji. Gniazdo mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające narzędzie przed obrotem. Właściwości elektryczne zgodne z normą IEC 60601-2-2:2006	szt.	1
5	Uchwyt monopolarny z kablem przyłączeniowym o dł. od 4,2 do 5. Wtyczka wykonanie jedno bolcowe standard ERBE. Kabel oznakowany kolorowym znacznikiem wzdłuż przewodu – zabezpieczenie przed niewłaściwym założeniem kabla wysokiej częstotliwości, podczas przygotowywania uchwytu do sterylizacji. Średnica gniazda do mocowania narzędzi 4mm. Przyciski do aktywacji osobno do cięcia i koagulacji. Gniazdo mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające narzędzie przed obrotem. Właściwości elektryczne zgodne z normą IEC 60601-2-2:2006.	szt.	10
6	Szczypce bipolarne dł. 160-195, końcówka igla lub 1 mm , proste	szt.	10
7	Kabel do szczypiec bipolarnych dł. 4-4.5 kompatybilny z aparatem ERBE	szt.	10
8	Kabel do szczypiec bipolarnych dł. 4-4.5 kompatybilny z aparatem Valleylab	szt.	10
9	Elektroda nożowa prosta	szt.	10
10	Elektroda kulkowa prosta śr. 4-6 mm	szt.	10
11	Przedłuża do elektrod monopolarnych 4 mm o dł. 17-18 cm	szt.	2
12	Elektroda kulka śr. 6mm, dł. całkowita 12-13 cm	szt.	5
13	Czyścik jednorazowy sterylny	szt.	100
14	Kabel monopolarny do instrumentów laparoskop[owych, długość 4,5, wtyczka od strony instrumentu 4 mm, od strony aparatu 8mm	szt.	2
				suma