## Arkusz1
	Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
	Pakiet I
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość w szt.	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Końcówka do ślinociągu x 1 szt.	600
2	Dren brzuszny silikonowy z optymalnie sprężystego materiału z linią RTG z trzema lub siedmioma otworami bocznymi do wyboru rozmiar CH 24 F długość 70 cm	600
3	Zestaw do konikotomii zawierający skalpel o specjalnej konstrukcji zabezpieczającej przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy, prowadnicę, rurkę Blue Line z miękkiego PCV o średnicy wewnętrznej 4,0, tasiemkę mocującą, łącznik 15 mm, cewnik do odsysania 10 F x 1 szt.	15
4	Zestaw do konikotomii zawierający skalpel o specjalnej konstrukcji zabezpieczającej przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy, igłę Touhy 16G/2 cm, strzykawkę 10 ml, elastyczną prowadnicę o długości 50 cm, zaoblone rozszerzadło o długości 7 cm, zaoblony prowadnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli, wykonaną z silikonowanego PCV kaniulę Blue Line o średnicy wewnętrznej 4 mm, łącznik 15 mm, tasiemki do przytwierdzenia kaniuli do szyi, cewnik do odsysania 10 F x 1 szt.	15
5	Stabilizator do rurki intubacyjnej do wszystkich rozmiarów rurek łącznie z pediatrycznymi x 1 szt.	30
						suma

	Pakiet II
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość w szt.	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Uniwersalny, higieniczny pojemnik do transportu narzędzi chirurgicznych "brudnych" do działu centralnej sterylizacji oraz sterylnych do użytkownika. Pojemnik wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na dezynfekcję termiczną w myjni - dezynfektorze. Posiadający szczelną pokrywę zabezpieczającą, bezpieczne zamknięcie - na opaskę ściągającą, ergonomiczne uchwyty do przenoszenia, miejsce na etykietę adresową. Pojemniki w kolorze niebieskim i czerwonym
a	wymiary 600 x 400 x 320 mm czerwone x 1 szt.	3
b	wymiary 600 x 400 x 320 mm niebieskie x 1 szt.	3
						suma

	Pakiet III
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość w szt.	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Papier do aparatu KTG Luckcome L8P lub kompatybilny, rozmiar 152 mm x 90 mm x 150 kartek, papier do druku termicznego, z nadrukiem siatki tętna i TOCO, skala tętna 30 - 240 BPM, skala TOCO 0 - 100, odległość fizyczna na papierze 30 - 240 BPM: 70 mm, odległość fizyczna na papierze 0 - 100 TOCO: 40 mm x 1 szt.	400
						suma

	Pakiet IV
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość w szt.	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Wkład jednorazowy typu Flovac do ssaka New Askir pojemność 1 l x 1 szt.	200
2	Wkład jednorazowy typu Flovac do ssaka New Askir pojemność 2 l x 1 szt.	300
3	Zbiornik wielorazowy do wkładów workowych do ssaka New Askir 1 l x 1 szt.	10
4	Zbiornik wielorazowy do wkładów workowych do ssaka New Askir 2 l x 1 szt.	10
5	Filtr do ssaka New Askir	30
						suma

	Pakiet V
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość op.	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Test symulacyjny Bowie - Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego, zgodny z normą EN 285 i En 867, opakowanie 500 szt. x 1 op.	4
2	Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym - numer operatora ( 1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ), numer sterylizatora ( 1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), numer cyklu ( 2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), kod pakietu ( 2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ) - w rzędzie drugim - data sterylizacji ( 8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) -w rzędzie trzecim - data ważności ( 8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, opakowanie zawierające 12 rolek plus wałek z tuszem, 1 rolka = 750 etykiet x 1 op.	10
3	Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym - numer operatora ( 1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ), numer sterylizatora ( 1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), numer cyklu ( 2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), kod pakietu ( 2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ) - w rzędzie drugim - data sterylizacji ( 8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) -w rzędzie trzecim - data ważności ( 8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, opakowanie zawierające 2 rolki plus wałek z tuszem, 1 rolka = 750 etykiet x 1 op.	8
4	Sprawdzian zgrzewania do wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych, opakowanie 250 szt. x 1 op.	2
5	Testy skuteczności mycia endoskopów giętkich w postaci płytki ze stali kwasoodpornej z naniesioną substancją testową imitującą krew ludzką, zgodne z normą 15883-5, opakowanie 50 szt. x 1 op.	2
6	Jednorazowe naboje ze 100% tlenkiem etylenu dostosowane do sterylizatora 3M 5XL Steri-Vac. Wymagane pismo od producenta dopuszczające stosowanie oferowanych naboi w wymienionym sterylizatorze. Opakowanie po 12 szt.Zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.01 r. O odpadach ( Dz.U. nr 62, poz. 628) oraz z dnia 11.05.01r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz.U. nr 63, poz.638 ( z późniejszymi zmianami) od 1 szt. naboju oprócz ceny będzie pobierana zwrotna kaucja przy dostawie naboi ( przy zwrocie pustego naboju będzie oddawana) w wysokości ustalonej przez producenta naboi tj. 2,60 zł x 1 op.	10
						suma

	Pakiet VI
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, neoprenowe, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna pokrywana poliuretanem, silikonowana, równomiernie rolowany brzeg mankietu, podwójne opakowanie ( zewnętrzne i wewnętrzne ) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, na wewnętrznym opakowaniu wyraźne oznakowanie rękawic - prawa, lewa, AQL - 1,0, długość min. 280 mm, grubość poj. ścianki na palcu min. 0,20 mm, dłoni min. 0,19 mm, posiadające deklarację zgodności oraz certyfikat zgodności z normami EN 455-1-2-3 wydany przez jednostkę notyfikowaną. Spełniające test na przenikanie mikroorganizmów wg ASTM F 1671 lub inną metodą badania. Rozmiar S, M, L x 1 para	500 par
						suma

	Pakiet VII
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Taśma do drukarki do myjni S46 x 1 szt.	50 szt.
						suma

	Pakiet VIII
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Półmaska filtrująca dla personelu medycznego, klasa ochrony FFP2, zgodna z normą EN 149:2001 (oznaczenie na masce), wykonana całkowicie z polipropylenu (materiał maski i filtra), bez zaworu wydechowego, w części górnej maski usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka poliuretanowa zwiększająca komfort użycia i ułatwiająca oddychanie. Gumki na głowę wykonane z termoplastycznego materiału ułatwiającego nakładanie maski. Każda maska pakowana osobno w przezroczystą folię, na opakowaniu każdej maski instrukcja zakładania maski x 1 szt.	200 szt.
						suma

	Pakiet IX
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Uchwyt do szyny Modura x 1 szt.	20 szt.					0
						suma

	Pakiet X
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość w szt.	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Kaniula bezpieczna żylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem do dodatkowych wstrzyknięć, posiadająca co najmniej 4 paski kontrastujące w promieniach Rtg. Wyposażona w metalowy automatyczny zatrzask na końcu igły chroniący personel przed zakłuciem, posiadająca samozamykający sie port boczny, filtr hydrofobowy w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie wkłucia, komora zabezpieczona koreczkiem luer-lock. Rozmiar 18 G - 22 G x 1 szt.	30000
2	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z regulacją przepływu -posiadający kolec z odpowietrzeniem, zintegrowaną zatyczką odpowietrzenia, filtr 15 µm, dren o długości 180cm z zaciskaczem, łącze luer-lock, zakres przepływów 0- 250 ml/godzinę, regulator w kształcie koła z uchwytem do obsługi jedną ręką. Sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt.	450
3	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową w górnej części sztywną zintegrowaną z igłą biorczą przeźroczystą, w komorze kroplowej filtr 15um z funkcją "stop" zabezpieczającą przed przedostaniem się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji, zacisk rolkowy wyposażony w port dla igły biorczej, dren o dł. 180cm zakończony zastawką (filtr hydrofobowy) zapobiegającą wydostaniu się płynu po napełnieniu, sterylny x 1 szt.	8 000
4	Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek typu Mini-Spike, dla wszystkich opakowań o pojemności od 3-1000 ml, zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekiem, szczelna zatyczka zabezpieczająca łącznik, z filtrem bakteryjnym 0,45 um, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, standardowy kolec x 1 szt.	900
5	Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek typu Mini-Spike, dla wszystkich opakowań o pojemności od 3-1000 ml, szczelna zatyczka zabezpieczająca łącznik, z filtrem bakteryjnym 0,45 um, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, mikro kolec x 1 szt.	100
6	Zastawka dostępu bezigłowego, pojedyncza z przezierną silikonową membraną i przezroczystą obudową z końcówkami luer-lock. Zastawka umożliwiająca używanie przez 7 dni lub 200 podań, posiadająca automatyczny system nie zawierający metalowych elementów zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej x 1 szt.	1 100
						suma

	Pakiet XI
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość w szt.	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Worek jednoczęściowy z możliwością opróżniania beżowy z okienkiem do obserwacji stomii. Płytka hydrokoloidowa z dodatkowym składnikiem wspomagającym gojenie, ze zwiększoną przyczepnością. Płytka miękka, elastyczna, z nacięciami bocznymi z możliwością przycięcia 13 - 70 mm. Ujście woreczka usztywnione, łatwe w otrzymaniu higieny, worek posiada filtr węglowy x 1 szt.	90
2	Pierścień uszczelniający do modelowania x 1 szt.	18
3	Płytki stomijne hydrokoloidowe do docięcia 13 - 70 cm x 1 szt.	40
4	Worek z możliwością opróżnienia, z okienkiem do obserwacji stomii, z filtrem, kompatybilny z płytką, łączenia worka z płytką za pomocą płytki klejącej, płytka zaopatrzona w uchwyty celem zastosowania pasa x 1 szt.	80
5	Worek urostomijny jednoczęściowy beżowy z okienkiem do obserwacji stomii, posiadający system zapobiegający cofaniu się moczu. Płytka hydrokoloidowa z dodatkowym składnikiem wspomagającym gojenie, płytka z nacięciami bocznymi, z możliwością przycięcia 13 - 70 mm x 1 szt.	40
6	Pasta uszczelniająco-gojąca na skórę uszkodzoną wokół stomii x 1 szt.	18
7	Pas do worków x 1 szt.	5
						suma

	Pakiet XII
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość w szt.	Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Strzykawka trzyczęściowa - sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, gumowa część tłoka bezlateksowa z uszczelnieniem w postaci jednego oringu i grubości max. 3mm, blokada zabezpieczająca tłok przed wypadaniem, niezmywalna, czytelna, czarna skala
a	Strzykawka 100 ml, skala nadruku 2 ml, położenie końcówki centralne, końcówka do cewnika i dwa łączniki Luer, uchwyt aspiracyjny na tłoku dla wygodnego nabierania x 1 szt.	3 100
b	Strzykawka 20 ml skala nadruku 1 ml, końcówka Luer - Lock położona centrycznie x 1 szt.	1 500
c	Strzykawka 50 ml skala nadruku 1 ml, końcówka Luer - Lock położona centrycznie x 1 szt.	6 000
2	Strzykawka trzyczęściowa - sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, gumowa część tłoka bezlateksowa z uszczelnieniem, blokada zabezpieczająca tłok przed wypadaniem, niezmywalna, czytelna, czarna skala
a	Strzykawka z igłą 1 ml do tuberkuliny, skala 0,01 ml, położenie końcówki Luer centralne x 1 szt.	1 200
b	Strzykawka z igłą 1 ml do insuliny, U - 40, U - 100, skala nadruku 0,025 ml x 1 szt.	400
3	Strzykawka trzyczęściowa ( czarna lub bursztynowa ) - sterylna, jednorazowego użytku, 20 ml,skala nadruku co 1 ml. Końcówka Luer-Lock położona centralnie, gumowy bezlateksowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, blokada zabezpieczająca tłok przed wypadaniem x 1 szt.	150
4	Strzykawka trzyczęściowa ( czarna lub bursztynowa ) - sterylna, jednorazowego użytku, 50 ml,skala nadruku co 1 ml. Końcówka Luer-Lock położona centralnie, gumowy bezlateksowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, blokada zabezpieczająca tłok przed wypadaniem x 1 szt.	1 200
5	Igła typu motylek, sterylna, długość drenu 30cm, pakowana pojedynczo 18G - 25G x 1 szt.	100
6	Igła do wstrzykiwacza/penów, sterylna, pakowana pojedynczo - 6 mm, 8mm; 12,7mm x 1 szt.	1 000
7	Igła iniekcyjna typu Luer, cienkościenna, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana pojedynczo, na opakowaniu czytelna data ważności.
a	0,4 - 0,9 mm x 1 szt.	250 000
b	1,0 - 1,2 mm x 1 szt.	160 000
8	Przedłużacz do systemów infuzyjnych - sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, długość nie mniejsza niż 140 cm, zabezpieczony z obu stron zatyczkami zapobiegającymi przypadkowej kontaminacji przy podłączaniu
a	biały x 1 szt.	4 000
b	bursztynowy x 1 szt.	1 000
						suma

	Pakiet XIII
L.p.	Nazwa	Ilość w szt.	Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Trójdrożny kranik odcinający typu Luer-Lock do prowadzenia terapii dożylnej, wszystkie ramiona kranika zaopatrzone w koreczki, sterylny, pakowany pojedynczo, bezlateksowy, wykonany z poliamidu. Osiowo i promieniście ruchoma nakrętkalock zapewniająca bezpieczne połączenie, ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia, kraniki w kolorach do wyboru zamawiającego: czerwony, niebieski, biały i żółty x 1 szt.	3000
2	Korek luer-lock - standardowe, zamykające zakończenia żeńskie luer-lock, białe, sterylne, pakowane pojedynczo, z trzpieniem wewnątrz, nie wystającym poza korek x 1 szt.	20000
3	Infuzyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego - zestaw drenów wraz z zestawem do przetoczeń i kranikiem trójdrożnym, na końcu drenu do skali odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zakończenie drenu lock, sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt.	200
4	Skala do pomiaru ocż wielokrotnego użytku, wykonana z odpornego na złamania plastiku z miejscem do umieszczenia drenu, skala od +35 do -15 cm H2O czytelna dzięki efektowi powiększenia, wskażnik pozycji zero ruchomy na obie strony skali, dwa uniwersalne uchwyty mocujące skalę do stojaka x 1 szt.	20
5	Dren do pompy infuzyjnej z ostrym kolcem komory kroplowej, odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką typu Eurocap, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika kropli, filtr infuzyjny 15 mikrom, zacisk rolkowy z miejscem na kolec dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy, dł. 250 cm x 1 szt.	100
6	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką typu Pencil Point z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 22Gx88mm, 25Gx88mm, 25Gx120mm, 25Gx156mm, 27Gx88mm. Rozmiary 25Gx88mm i 27Gx88mm pakowane razem z prowadnicą x 1 szt.	400
7	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 22Gx88mm, 25G x 88 mm, 26G x 88mm x 1 szt.	400
8	Igła zewnątrzoponowa ze szlifem Touhy, zintegrowanymi przezroczystymi skrzydełkami, plastikowym mandrynem, szczelnie wypełniającym igłę, ze znacznikami długości co 1 cm. Rozmiar 18Gx120mm x 1 szt.	100
9	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych - igła ze szlifem Touhy 18Gx80mm ze zintegrowanymi skrzydełkami i przezroczystym uchwyten, cewnik z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi, łącznik do cewnika, filtr płaski 0,2 mikrometra w młej obudowie dla wygody pacjenta, strzykawki lock 3 mol oraz 20 ml, strzykawka niskooporowa lor luer 10 ml, igła G25x5,8", igła G21x1 1/2, igła G18 x 1 1/2, system mocowania filtra do skóry typu Pin Pad x 1 szt.	50
10	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń krwionośnych zakładany metodą Seldingera x 1 szt. w rozmiarach:
	a) 2-kanały 7F/20 i kanały G 16/16	200
	b) 2-kanały 7F/20 i kanały G 14/18	30
	c) 2-kanały, igła V,7F/20 i kanały G 11/11	20
	d) 3-kanały 7F/20 i kanały G 16/18/18	200
	e) 3-kanały 7F/20 i kanały G 16/12/12	30
11	Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem z poliuretanu o dł. 65cm, rozrywalna kaniula o dł. 50mm, zacisk ślizgowy, płytka mocująca dren do skóry (dla rozm. 10), worek na mocz 1500ml, CH10 i CH15, sterylny x 1 szt.	20
12	Igły do znieczuleń splotów nerwowych z opatentowanym krótkim szlifem 45 stopni zapobiegającym uszkodzeniu nerwów, z drenem łączącym 0,75x1,85x300mm, końcówka Luer Lock, sterylne pakowane pojedynczo. Rozmiar 24G x 0,55 x 50 mm x 1 szt.	50
13	Igły do znieczuleń splotów nerwowych techniką " single shot " przy użyciu neurostymulatora, sterylne, pakowane pojedynczo, rozmiar 20G, 21G, 22G, 24G x 1 szt.	100
14	Zestaw do kaniulacji dużych metodą Seldingera - cewnik do żyły głównej trzyświatłowy z powłoką antybakteryjną, cewnik 7F/20 o średnicy kanałów 16/18/18 G, zintegrowana igła typu V ( możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki), prowadnica odporna na zaginanie i załamywanie wykonana ze stopu niklu i tytanu, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania za pomocą odprowadzeń EKG x 1 szt.	10
						suma

	Pakiet XIV
L.p.	Nazwa	Ilość w szt.	Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Resuscytator z gumy silikonowej wielorazowego użytku, sterylizacja w autoklawie 134C wyposażony w zastawkę wyrównawczą (przy 40 cm H2O, mechanizm pop-off). Pojemność 1475ml, W zestawie: maska silikonowa, zastawka pacjenta z zastawką wyrównawczą, zastawka w rezerwuarze, rezerwuar tlenowy. Dla dorosłych x 1 szt.	50
2	Resuscytator z gumy silikonowej wielorazowego użytku, sterylizacja w autoklawie 134C wyposażony w zastawkę wyrównawczą (przy 40 cm H2O, mechanizm pop-off). Pojemność 635ml, W zestawie: maska silikonowa, zastawka pacjenta z zastawką wyrównawczą, zastawka w rezerwuarze, rezerwuar tlenowy. Dziecięcy i noworodkowy x 1 szt.	15
3	Rezerwuar tlenu do resuscytatora (kompatybilny z pozycją 1 i 2) jednorazowego użytku, objętość 2600ml x 1 szt.	70
4	Bezlateksowa staza jednorazowego użytku do uciskania żyły wykonana z rozciągliwego paska z syntetycznej gumy w kolorze niebieskim. Perforacja umożliwiająca dzielenie poszczególnych opasek. Rolka zawierająca 25 szt. Opasek x 1 szt.	30
5	Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Grigsa, rurka trachostomijna z mankietem niskociśnieniowym i mandrynem do przeprowadzenia prowadnicy, prowadnica Seldingera, bez wielorazowego peana, skalpel do nacięcia skóry, sterylny x 1 szt.	40
6	Cewnik jednorazowego użytku do badania histerosalpingografii 5Fr i 12Fr x 1 szt.	40
7	Czepek do mycia głowy dwuwarstwowy z simeticonem bez płukania w opakowaniu z możliwością podgrzania x 1 szt.	50
8	Pojemniki histopatologiczne wykonane z PP , pokrywa zakręcana Pojemność od 70 ml - 2000 ml x 1 szt.	500
9	Zaciskacz do pępowiny, zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem, ząbkowane ramiona, sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt.	800
10	Pęseta jednorazowego użytku z zatrzaskiem do fiksowania, sterylna , pakowana pojedynczo x 1 szt.	1000
11	Łączniki do drenów, budowa schodkowa, mikrobiologicznie czyste. 4x4, 7x7, 10x10 x 1 szt.	400
12	Okulary ochronne typu gogle, dla dorosłych, przezroczyste x 1 szt.	40
13	Wziernik ginekologiczny, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, z fiksatorem z obrotem o 90 st.., Rozmiar S, M, L x 1 szt.	2500
14	Szczotki / gąbki do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylne x 1 szt.	400
15	Opaska do identyfikacji dzieci, zaoblone krawędzie x 1 szt.	3000
16	Opaska do identyfikacji dorosłych, zaoblone krawędzie x 1 szt.	12 000
17	Rurka sigmoidoskopowa 250x20mm, wykoanana z poliwęglanu przewodzącego swiatło, atraumatyczny obturator wewnąrz rurki zamykający światło, skala głebokości wprowadzenia rurki, sterylna x 1 szt.	120
18	Rurka anoskopowa jednorazowego użytku bez ryzyka zakażenia krzyżowego, z obturatorem o rozmiarze 85 x fi 20 mm, dystalny koniec obturatora zaokrąglony, skala długości na rurce,moduł wykonany z termoplatiku przyjaznego pacjentowi, rurka wykonana z materiału przewodzącego światło x 1 szt.	80
19	Zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veresa, z workiem do zbiórki treści oraz dernem i kranikiem trójdrożnym do zamknięcia światła drenu przy podłączaniu zestawu, sterylny x 1 szt.	40
20	Zestaw do lewatywy z workiem minimum 1750ml i kanką doodbytniczą, dren z zaciskaczem x 1 szt.	4000
21	Kieliszki do leków plastikowe ze skalą, jednorazowego użytku x 1 szt.	50000
22	Opaska uciskowa ( staza) dla dorosłych, elastyczny pasek z automatycznym zapięciem, z możliwością prania w temp 60 st. x 1 szt.	100
23	Szpatułki laryngologiczne, jednorazowego użytku, plastikowe sterylne. Pakowane pojedynczo w opakowanie papierowo - foliowe x 1 szt.	15 000
24	Szpatułki laryngologiczne, jednorazowego użytku, drewniane, sterylne. Pakowane pojedynczo w opakowanie papierowo - foliowe x 1 szt.	15 000
25	Basen plastikowy z pokrywą x 1 szt.	50
26	Kaczka plastikowa, pojemność 1 litr x 1 szt.	50
27	Miska nerkowata plastikowa, wielorazowego użytku, średnia, duża x 1 szt.	50
28	Lancety do testów punktowych i nakłuwania opuszków palców celem pobrania krwi x 1 szt.	3000
29	Plastikowy kubeczek do pojenia z dziubkiem i uchwytami x 1 szt.	120
30	Golarka typu Gallant z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, wyposażona w grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza, konstrukcja rączki umożliwiająca jej odłamanie po zakończeniu golenia, jednorazowego użytku x 1 szt.	400
31	Ciśnieniomierz półautomatyczny do pomiaru ciśnienia na ramieniu, pomiar ciśnienia tętniczego i częstości pulsu, pamięć ostatniego pomiaru, z bawełnianym mankietem dla ramienia o obwodzie 22 - 32 cm x 1 szt.	30
32	Ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu, możliwość zapisania wartości pomiarów dla dwóch osób, obliczanie średniej wartości wyników, łącznie z datą i godziną, mankiet dla ramienia o obwodzie 22 - 32 cm x 1 szt.	10
33	Termometr bezdotykowy na podczerwień z funkcją pamięci pomiarów x 1 szt.	40
34	Kanka doodbytnicza z atraumatycznie zakończonym końcem, sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo, zmrożona powierzchnia eliminująca używanie środków poślizgowych, rozmiar Ch 16 - 30 x 1 szt.	200
						suma

	Pakiet XV
L.p.	Nazwa	Ilość	Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Probówka typu " falcone " z zakrętką, wykonana z grubego polipropylenu, pojemność 50 ml, wymiary 30 x 115 mm, ze stożkowym dnem i podziałką, sterylna x 1 szt.	2000 szt.
						suma

	Pakiet XVI
L.p.	Nazwa	Ilość	Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto w PLN		Wartość netto w PLN	Wartość podatku VAT		Wartość brutto w PLN		Kraj producenta i jego nazwa	Klasa wyrobu medycznego	Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1	Zamknięty system do zbiórki płynnego i półpłynnego stolca posiadający silikonowy dren o dł. 155 cm z atraumatycznym balonikiem i kieszonką ułatwiającą wprowadzenie ( aplikacje ) oraz dwoma portami. W zestawie strzykawka 45 ml i trzy worki zbiorcze z filtrem węglowym 1000 ml x 1 szt.	10 szt.
2	Worek zbiorczy z filtrem węglowym pasujący do poz. 1 opakowanie 10 szt. X 1 opakowanie	2 op.
						suma