## Pakiet1
PAKIET NR 1 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO BIOKSEL 6000
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa / Nr katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PT (objetość fiolki max. 10 ml)			2000 ml
2.	APTT + CaCl2 (objetość fiolki max. 10 ml)			675 ml
3.	Fibrynogen, oznaczanie met. Claussa, objętość fiolki maksimum 2 ml.			60 ml
5.	Osocze kontrolne na poziomie normalnym, zmianowane, objętość fiolki max. 1 ml.			50 ml
6.	Osocze kontrolne na poziomie patologicznym niskim, zmianowane, objętość fiolki max. 1 ml.			50 ml
7.	Osocze kontrolne na poziomie patologicznym wysokim, zmianowane, objętość fiolki max. 1 ml.			50 ml
8.	Kalibrator wieloparametrowy, objętość fiolki max. 1 ml.			10 ml
9.	Kalibrator fibrynogenu, 6 poziomów stężenia, objętość fiolki max. 1 ml.			1 op.
10.	Płyn czyszczący a 500 ml			8 op
11.	Płyn płuczący a 2000 ml			25 op
12.	Kontrola międzynarodowa 1x w miesiącu			12
13.	Zapewnienie autoryzowanego serwisu aparatu
14.	Roczny pzegląd techniczny aparatu
					Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
					- zł	- zł	- zł

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW:
— odczynniki optycznie czyste przeznaczone do pomiarów optycznych
— trwałość odczynnika do PT po rekonstytucji minimum 30 dni
— współczynnik czułości tromboplastyny ISI nie większy niż 1,10
— możliwość oznaczania fibrynogenu razem z PT
— wszystkie odczynniki od jednego producenta
— ulotki (w języku polskim) odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zawierają metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskane dla aparatu Bioksel 6000
— dostarczyć karty charakterystyki oferowanych odczynników
— akceptacja odczynników przez wytwórcę aparatu

## Pakiet2
PAKIET NR 2 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK SUROWICY
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość / pełnych / opakowań	Cena jednostkowa	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zestaw do elektroforezy białek na żelu agarozowym na 100 oznaczeń			2
					Razem	Razem	Razem

## Pakiet3
PAKIET NR 3 / DOSTAWA ZESTAWÓW DIAGNOSTYCZNYCH
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość	Cena jednostkowa	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Test ELISA II generacji z przeciwciałami monoklonalnymi do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale, mikropłytki opłaszczone przeciwciałami, 1 op. 96 celek, (ELISA)			5 op.
2.	Jednostopniowy test panelowy do wykrywania kokainy, metadonu, THC, amfetaminy, TCA, ekstazy, metamfetaminy, opiatów i barbituranów i benzodiazepin w moczu.			100 szt
3.	Test kasetkowy do wykrywania heterofilnych p/ciał w klasie IgM w infekcji Mononukleozą.			150 szt
4.	Test lateksowy do wykrywania p/ciał przeciwjadrowych ( nDNA )			100 testów
5.	HIV test kasetkowy			700 szt
6.	Syfilis test paskowy			3000 szt
7.	Krew utajona w kale (metoda bez koniecznej diety) czułość 10 ng/ml. Płynna kontrola dodatnia w każym opakowaniiu.			400 szt
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł

## Pakiet4
PAKIET NR 4 / DOSTAWA JEDNORAZOWYCH PLASTYKOWYCH ARTYKUŁÓW LABORATORYJNYCH
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość / [szt.]	Ilość pełnych opakowań	Cena jednostkowa opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto opakowania	Wartość podatku VAT opakowania	Wartość brutto opakowania	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Końcówki żółte 200 µl typu Gilson			30000
2.	Końcówki niebieskie 1000 µl typu Gilson			35000
3.	Probówki puste PS 10 ml okrągłodenne, bez kołnierza, bez znacznika 16 × 100			12000
4.	Probówki puste PP o dnie stożkowym 16 × 100 bez znacznika			20000
5.	Probówki puste 1,5 ml typu Eppendorf, dno stożkowe, niejałowe, bez znacznika, z korkiem płaskim, w opakowaniu nie większym niż 1000 szt.			3000
6.	Probówki puste PS, średnica 12 mm, wysokość 75-85 mm, dno kuliste, bez kołnierza, bez znacznika			15000
7.	Probówki szklane, 12-13 × 100, okrągłodenna, opakowanie nie większe niż 250 szt.			2000
8.	Zestaw do OB., jednorazowe pipety i probówki z cytrynianem sodu 3,8%			10000
9.	Pojemnik plastikowy na mocz, niesterylny, z zakrętką			18000
10.	Szkiełka nakrywkowe, 22 × 22 mm			5000
11.	Szkiełka podstawowe, nieszlifowane, 76 × 26 mm, gr. 1 mm			1500
12.	Korki uniwersalne, karbowane, do probówek średnicy 16 mm			5000
13.	Pojemnik na kał z łopatką			500
14.	Plastikowe kamery PS z siatką do ilościowej analizy elementów morfotycznych osadu moczu 10 pozycyjne opakowanie po 100 komór			2100
15.	Probówki PP stożkowe pojemności 7 ml			1000
16.	Bagietki plastikowe proste dł. 125 mm			1500
17.	Piopety Pasteura 3 ml dł 15,5 cm z podziałką			1000
	Probówki puste 2 ml typu Eppendorf, dno okrągłe, niejałowe, z korkiem płaskim, w opakowaniu nie większym niż 1000 szt.			1000
18.	Probówki PP 16×100 okrągłodenne z granulatem			15000
19.	Korki uniwersalne, karbowane, do probówek średnicy 12-13 mm			1000
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł

## Arkusz5
PAKIET NR 5 Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynów ustrojowych

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość sztuk w opakowaniu	Ilość pełnych opakowań	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Podłoże do hodowli bakterii tlenowych z krwi lub jałowych płynów ustrojowych dla próbek wielkości 3-10ml z inhibitorami antybiotyków			50	19
2.	Podłoże do hodowli bakterii beztlenowych z krwi lub jałowych płynów ustrojowych dla próbek wielkości 3-10ml z inhibitorami antybiotyków			50	19
3.	Podłoże do hodowli bakterii tlenowych i beztlenowych z krwi lub jałowych płynów ustrojowych (podłoże pediatryczne) dla próbek wielkości od 0,5-5ml			50	10
4.	Podłoże selektywne do hodowli drożdżaków i grzybów z inhibitorami wzrostu flory bakteryjnej dla próbek wielkości od 3-10ml			50	1
					Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto

Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy

	Opis parametrów aparatu do Pakietu 5 załącznik nr 2a