Załącznik Nr 2 do SIWZ Numer sprawy : 24/ZP/2014
        FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
PAKIET I
Lp.	Nazwa wyrobu	Jedn. / miary	Ilość	Cena jedn. / netto w PLN	Wartość netto / (4 x 5)	VAT / %	Wartość VAT / (6 x 7)	Wartość brutto / (6+8)	Nazwa handlowa	Producent	Klasa / wyrobu / medycznego	Numer / katalogowy	Numer i data / świadectwa / dopuszczenia / do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dreny do pompy rolkowej ARTHREX Typ AR-6475 – długość minimalna 500 cm, jednorazowe sterylnie pakowane.	szt.	70
2.	Dreny do pompy rolkowej ARTHREX typ AR -6475 – długość minimalna 500 cm, tzw. system dobowy wymienna część do pacjenta, sterylne.	szt.	100

Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy innych drenów artroskopowych ale wówczas na czas obowiązywania umowy Wykonawca musi na swój koszt udostępnić pompę. Pompa musi spełniać następujące kryteria : regulacja przepływu i systemu bezpieczeństwa przed nagłym wzrostem ciśnienia wewnątrz stawu.

PAKIET II
Lp.	Nazwa wyrobu	Jedn. / miary	Ilość	Cena jedn. / netto w PLN	Wartość netto / (4 x 5)	VAT / %	Wartość VAT / (6 x 7)	Wartość brutto / (6+8)	Nazwa / handlowa	Producent	Klasa / wyrobu / medycznego	Numer / katalogowy	Numer i data / świadectwa / dopuszczenia / do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Ostrze Shawer do tkanek miękkich agresywne, ząbkowe w płaszczu średnica od 2,0 do 5,8 do wyboru. Shawer firmy Arthrex . Forma minibanku. Autoklaw	szt.	10
2.	Ostrze Shawer do tkanki kostnej ostrze stożkowe, rowki od czubka do podstawy, średnica od 3,8 do 5,8 do wyboru. / Shawer firmy Arthrex. Forma minibanku. Autoklaw.	szt.	10

PAKIET III
Lp.	Nazwa wyrobu	Jedn. / miary	Ilość	Cena jedn. / netto w PLN	Wartość netto / (4 x 5)	VAT / %	Wartość VAT / (6 x 7)	Wartość brutto / (6+8)	Nazwa / handlowa	Producent	Klasa wyrobu / medycznego	Numer / katalogowy	Numer i data / świadectwa / dopuszczenia / do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zestaw do szycia łąkotek. Prowadnica pistoletowa z możliwością określania miary głębokości. Implant niewchłanialny podwójny w formie bloczka itp. W zestawie instrument spychający węzeł. Pakowane pojedynczo. Forma minibanku.	szt.	30

PAKIET IV
Lp.	Nazwa wyrobu	Jedn. / miary	Ilość	Cena jedn. / netto w PLN	Wartość netto / (4 x 5)	VAT / %	Wartość VAT / (6 x 7)	Wartość brutto / (6+8)	Nazwa / handlowa	Producent	Klasa / wyrobu medycznego	Numer / katalogowy	Numer i data / świadectwa / dopuszczenia / do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Drut wiercący o średnicy 2,4 mm, długość 40-45 cm 1 koniec ostry, podziałka, 2 koniec z oczkiem spłaszczonym pozwalający na takie umocowanie nici w otworze aby nie zwiększać średnicy – autoklaw/wielorazowy / Forma minibanku.	szt.	5
2.	Drut wiercący o średnicy 3,5 mm do tworzenia kanałów w systemie endobutton/retrobutton, podziałka co 5 mm, koniec tępy zakończony oczkiem- autoklaw /wielorazowy. Forma minibanku.	szt.	10

PAKIET V
Lp.	Nazwa wyrobu	Jedn. / miary	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto / (4 x 5)	VAT / %	Wartość VAT / (6 x 7)	Wartość brutto / (6+8)	Nazwa / handlowa	Producent	Klasa / wyrobu / medycznego	Numer / katalogowy	Numer i data / świadectwa / dopuszczenia / do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Śruba typu delta niewchłanialna do mocowania przeszczepu więzadła krzyżowego kaniulowana na całej długości. W części kaniulowanej 6 ramienne wycięcie pozwalające na pewne trzymanie na śrubokręcie ( w przypadku innego kształtu na czas obowiązywania umowy należy udostępnić kompatybilny śrubokręt w cenie).Śruba stożkowa zwiększająca się od czubka do podstawy. Średnice 8,9,10,11 mm, długość 28-35 mm. Forma minibanku.	szt.	40
2.	System mocowania przeszczepu więzadła krzyżowego w kanale udowym typu endobutton (retrobuton) suture loop. / Implant do mocowania na warstwie korowej kości. Pożądany system z możliwością wciągania przeszczepu do kanału. System 2 nici. Forma minibanku.	szt.	50
3.	Śruba typu delta wchłanialna do mocowania przeszczepu więzadła krzyżowego kaniulowana na całej długości. / W części kaniulowanej 6 ramienne wycięcie pozwalające na pewne trzymanie na śrubokręcie ( w przypadku innego kształtu na czas obowiązywania umowy należy udostępnić kompatybilny śrubokręt w cenie). Śruba stożkowa zwiększająca się od czubka do podstawy. / Średnice 8,9,10,11 mm, długość 28-35 mm . Forma minibanku .	szt.	40