Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 24.04.2014 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę oprzyrządowania do endoskopu i akcesoriów do pracowni endoskopowej
Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2014

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Zwracamy się z prośbą o weryfikację i korektę parametrów protez w tabeli przedmiotu zamówienia, mimo rożnych wymiarów protezy posiadają takie same parametry średnicy wewnętrznej oraz powierzchni przekroju otworu drenującego co stanowi omyłkę pisarską i uniemożliwia złożenie poprawnej oferty zgodnej z SIWZ:

W przypadku protez 8,5Fr właściwa średnica wewnętrzna protezy wynosi 1,91mm, a powierzchnia przekroju otworu drenującego 2,24mm2 (dotyczy pozycji: 18, 19, 20, 21);

1. W przypadku protez 10 Fr właściwa średnica wewnętrzna protezy wynosi 2,34mm a powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56mm2 (dotyczy pozycji 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17);
2. W przypadku protezy 12 Fr właściwa średnica wewnętrzna protezy wynosi 2,64mm a powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56mm2 (dotyczy pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

Odpowiedź:
Zamawiający po weryfikacji przedmiotu zamówienia nanosi korektę. Aktualny opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.

Powyższe wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.04.2014 r.