Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 28.08.2015 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę oprzyrządowania do endoskopu i akcesoriów do pracowni endoskopowej.
Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytania przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„ Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, w pakiecie II poz. 8, na zaoferowanie klipsownicy o długości 235 cm, pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.”

Odpowiedź:
TAK.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.08.2015 r.