Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 07.12.2015 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych.
Oznaczenie sprawy: 39/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:
Pozycja 2 – elektroda bez tarki, przy pozostałych parametrach bez zmian;
Pozycja 2 – elektroda przeznaczona do badań Holterowskich, prostokątna z otworem służącym do przełożenia kabelka o wymiarach 40mm x 55mm, przy pozostałych parametrach bez zmian;
Pozycja 2 – elektroda na włókninie, przy pozostałych parametrach bez zmian;
Pozycja 3 – elektroda na hydrożelu bez tarki, piankowa rozmiar 30 mm.
Pozycja 4 – elektroda na żelu stałym bez tarki, 50x35 mm.

Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe elektrody są elektrodami równoważnymi, spełniającymi wymagania Zamawiającego. Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
„Pakiet I, poz. 1-4
Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcą możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.”

Odpowiedź:
TAK, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 3
„Pakiet I poz. 5
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego wydzielenie ww. pozycji z pakietu pozwoli to na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert ?.”

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 4
„SIWZ VI.5 ust. a), b), c)
Czy Zamawiający, w miejsce dokumentów dopuszczających do obrotu, dopuści łączne oświadczenie o posiadaniu w/w dokumentów, wraz z zobowiązaniem dostarczenia ich na każde wezwanie Zamawiającego.” ?

Odpowiedź:
NIE.

Pytanie 5
„Projekt umowy - §4 ust. 5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uzyskaniu reklamacji z 3 na 5-7 dni roboczych.
Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwie rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian. Wymiana przedmiotu umowy jest niezbędna w celu zapewnienia ciągłości pracy Zamawiającego. Zasadność reklamacji wyjaśniana jest równolegle.

Pytanie 6
„Projekt umowy- §5 ust. 1a
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości kar umownych, tj. w par. 5 ust. 1a zamiast  kary wyrażonej w PLN wpisać np. 1-5%  opóźnionej partii towaru za każdy dzień opóźnienia.
Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.
Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego/wymiany wadliwego towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy karą od 25zł do 200zł dziennie w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany.

Pytanie 7
„Projekt umowy- §5 ust. 2,3
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 5 ust. 2 i 3 projektu umowy zamiast zwrotu „wartości umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 5% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna  szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.”

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 8
„dot. pakietu nr II poz. 13:
Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wielorazowego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze 150g z dodatkiem nitki węglowej, wytrzymałości na wypychanie 947 kPa, wytrzymałości na rozciąganie osnowy 820 N i rozmiarach S-164, M-170, L-176, XL-182, XXL-188?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 9
„dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą wyjątkowo zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”?
Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy

Odpowiedź
§ 1 ust. 5 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 10
„dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11
„dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 12
„dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy zostały dodane słowa „łącznie nie więcej jednak niż 25% wartości przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie lub dostarczonego niezgodnie z zamówieniem lub dostarczonego z wadami”?
Kary określone w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy są bardzo wysokie i wymagają ograniczenia. W przeciwnym razie kary te byłyby rażąco wygórowane w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 13
„dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „5% wartości umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt 2 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „5% wartości niedostarczonego przedmiotu umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za niedostarczenie towaru była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby  niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 14
„dot. pakietu nr II poz. 9
Czy Zamawiający dopuści do Zaoferowania serwetę w rozmiarze 180x200 cm ?”
Odpowiedź:
TAK.
Pytanie 15
„Pakiet IV
Czy Zamawiający w Pakiecie VI dopuści w Pozycji 1-2 jednorazowe staplery liniowe tnąco-zamykające o długości linii szwu 55 - 60 mm i 75 - 80 mm załadowane ładunkiem, wysokość zszywki o wysokości 3,85 mm lub 4,5 mm przed zamknięciem, nóż zintegrowany ze staplerem oraz w Pozycji 3-4 ładunki do w/w jednorazowych staplerów liniowych tnąco-zamykających o długości linii szwu 55 - 60 mm i 75 - 80 mm, wysokość zszywki 3,85 mm lub 4,5 mm przed zamknięciem ?

Odpowiedź:
TAK, pod warunkiem, że staplery będą posiadać dwa rzędy zszywek.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 08.12.2015 r.