## Pakiet1
PAKIET NR 1 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO BIOKSEL 6000
	Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2016					Załącznik Nr 2 do SIWZ
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa / Nr katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1.	PT (objętość fiolki max. 10 ml)			2400 ml
2.	APTT + CaCl2 (objętość fiolki max. 10 ml)			900 ml
3.	Fibrynogen, oznaczanie met. Claussa, objętość fiolki maksimum 2 ml.			100 ml
4	Osocze kontrolne na poziomie normalnym, zmianowane, objętość fiolki max. 1 ml.			60 ml
5	Osocze kontrolne na poziomie patologicznym niskim, zmianowane, objętość fiolki max. 1 ml.			60 ml
6	Osocze kontrolne na poziomie patologicznym wysokim, zmianowane, objętość fiolki max. 1 ml.			60 ml
7	Kalibrator wieloparametrowy, objętość fiolki max. 1 ml.			30 ml
8	Kalibrator fibrynogenu, 6 poziomów stężenia, objętość fiolki max. 1 ml.			2 op.
9	Płyn czyszczący a 500 ml			12 op
10	Płyn płuczący a 2000 ml			55 op
11	Kontrola międzynarodowa 1x w miesiącu			24 szt
12	Zapewnienie autoryzowanego serwisu aparatu ( cena roboczogodziny naprawy)	X	X
13	Roczny przegląd techniczny aparatu	X	X	2 razy
					Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
					- zł	- zł	- zł

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW:
— odczynniki optycznie czyste przeznaczone do pomiarów optycznych
— trwałość odczynnika do PT po rekonstytucji minimum 30 dni
— współczynnik czułości tromboplastyny ISI nie większy niż 1,10
— możliwość oznaczania fibrynogenu razem z PT
— wszystkie odczynniki od jednego producenta
— ulotki (w języku polskim) odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zawierają metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskane dla aparatu Bioksel 6000
— dostarczyć karty charakterystyki oferowanych odczynników
— akceptacja odczynników przez wytwórcę aparatu

## Pakiet2
PAKIET NR 2 / DOSTAWA ZESTAWÓW DIAGNOSTYCZNYCH
	Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2016					Załącznik Nr 2 do SIWZ
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość	Cena jednostkowa opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1.	Test ELISA II generacji z przeciwciałami monoklonalnymi do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale, mikropłytki opłaszczone przeciwciałami, 1 op. 96 celek, (ELISA)			5 op.
2.	Jednostopniowy test panelowy do wykrywania kokainy, metadonu, THC, amfetaminy, TCA, ekstazy, metamfetaminy, opiatów i barbituranów i benzodiazepin w moczu.			150 szt
3.	Test kasetkowy do wykrywania heterofilnych p/ciał w klasie IgM w infekcji Mononukleozą.			150 szt
4.	HIV test kasetkowy			1000 szt
5.	Syfilis test paskowy			5000 szt
6.	Krew utajona w kale (metoda bez koniecznej diety) czułość 10 ng/ml. Płynna kontrola dodatnia w każdym opakowaniu.			800 szt
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł

	Ilości podane w szt. należy przeliczyć na opakowania.
	Należy podać cenę jednostkową za opakowanie i wpisać ilość szt. w opakowaniu

## Pakiet3
PAKIET NR 3 DOSTAWA JEDNORAZOWYCH PLASTYKOWYCH ARTYKUŁÓW LABORATORYJNYCH
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość / [szt.]	Cena jednostkowa opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1.	Końcówki żółte 200 µl typu Gilson			20000
2.	Końcówki niebieskie 1000 µl typu Gilson			50000
3.	Probówki puste PS 10 ml okrągłodenne, bez kołnierza, bez znacznika 16 × 100			10000
4.	Probówki puste PP o dnie stożkowym 16 × 100 bez znacznika			30000
5.	Probówki puste 1,5 ml typu Eppendorf, dno stożkowe, niejałowe, bez znacznika, z korkiem płaskim, w opakowaniu nie większym niż 1000 szt.			6000
6.	Probówki puste PS, średnica 12 mm, wysokość 75-85 mm, dno kuliste, bez kołnierza, bez znacznika			20000
7.	Probówki szklane, 12-13 × 100, okrągłodenna, opakowanie nie większe niż 250 szt.			2000
8.	Zestaw do OB., jednorazowe pipety i probówki z cytrynianem sodu 3,8%			8000
9.	Pojemnik plastikowy na mocz, niesterylny, z zakrętką			30000
10.	Szkiełka nakrywkowe, 22 × 22 mm			10000
11.	Szkiełka podstawowe, nieszlifowane, 76 × 26 mm, gr. 1 mm			3000
12.	Korki uniwersalne, karbowane, do probówek średnicy 16 mm			10000
13.	Pojemnik na kał z łopatką			200
14.	Plastikowe kamery PS z siatką do ilościowej analizy elementów morfotycznych osadu moczu 10 pozycyjne opakowanie po 100 komór			3000
15.	Probówki PP stożkowe pojemności 7 ml			1000
16.	Bagietki plastikowe proste dł. 125 mm			3000
17.	Pipety Pasteura 3 ml dł 15,5 cm z podziałką			1000
	Probówki puste 2 ml typu Eppendorf, dno okrągłe, niejałowe, z korkiem płaskim, w opakowaniu nie większym niż 1000 szt.			2000
18.	Probówki PP 16×100 okrągłodenne z granulatem			10000
19.	Korki uniwersalne, karbowane, do probówek średnicy 12-13 mm			2000
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł
	Ilości podane w sztukach , należy przeliczyć na opakowania
	Należy podać cenę jednostkową za opakowanie i wpisać ilość szt. w opakowaniu.

## Pakiet4
PAKIET NR 4 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI METODĄ MANUALNĄ
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość / [ml	Ilość / [opakowania]	Cena jednostkowa opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1.	Odczynnik monoklonalny anty-A klon I. Ampułki do 5 ml			300
2.	Odczynnik monoklonalny anty-A klon II. Ampułki do 5 ml			300
3.	Odczynnik monoklonalny anty-B klon I. Ampułki do 5 ml			300
4.	Odczynnik monoklonalny anty-B klon II. Ampułki do 5 ml			300
5.	Surowica grupy AB. Ampułki do 5 ml			60
6.	Odczynnik monoklonalny anty-D IgM+IgG. Ampułki do 5 ml			300
7.	Odczynnik monoklonalny anty-D IgM. Ampułki do 5 ml			220
8.	Odczynnik monoklonalny anty-K. / Ampułki do 2 ml Odczynnik monoklonalny anty-K. / Ampułki do 2 ml			8
9.	Standard anty-D. Ampułki do 2 ml			60
10.	Surowica antyglobulinowa poliwalentna. / Ampułki do 5 ml Surowica antyglobulinowa poliwalentna. / Ampułki do 5 ml			1000
11.	Odczynnik monoklonalny anty IgG. Ampułki do 2 ml			24
12.	Odczynnik LISS-L			4000
13.	Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał. Ampułki do 5 ml				48
14.	Konserwowane krwinki wzorcowe grup O, A, B do oznaczania regularnych alloprzeciwciał. Ampułki do 5 ml				24
15.	Krwinki wzorcowe ORhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-RhD. Ampułki do 2 ml				24
16.	Standaryzowane krwinki opłaszczone do kontroli BTA. Ampułki do 2 ml				24
17.	Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu ABO i Rh				24
18.	PBS op. 500 ml				200
					Razem	Razem	Razem
					- zł	- zł	- zł

Wymagania dotyczące zamówienia na odczynniki i krwinki wzorcowe do metod klasycznych:
1. Odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta
2. Trwałość odczynników minimum 9 miesięcy z wyłączeniem pozycji 13-17.
3. Do oferty należy dołączyć metodyki dla oferowanych odczynników
4. Buteleczki wszystkich odczynników z kołnierzem zabezpieczającym gwarantującym brak możliwości wcześniejszego otwarcia.
5. Odczynniki i krwinki wzorcowe muszą posiadać znak CE z numerem jednostki notyfikowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 (z wyjątkiem pozycji 12 i 18)
6. Odczynniki i krwinki wzorcowe muszą posiadać pozytywną opinię wydaną przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, jako jednostki merytorycznie nadrzędnej, której podlega zamawiający. Dołączyć stosowne dokumenty.
7. Do oferty dołączyć harmonogram dostaw krwinek wzorcowych i zestawów kontrolnych.