## PAKIET I
PAKIET I
L.p. | Opis zamawianego produktu | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Stawka %VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent nazwa i kraj | Klasa wyrobu medycznego | Nr i data świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Preparat alkoholowy (bez dodatkowych substancji czynnych )oparty o etanol i 1-propanol (o zawartości alkoholi do 70%), przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk o pH 7. Preparat zawierający dodatki pielęgnujące skórę: pantenol, alantoinę i bisabolol. Hypoalergiczny, regenerujący, nawilżający. Preparat o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Posiadający pozytywną opinię do stosowania w oddziałach noworodkowych i dziecięcych. Zakres działania:B, Tbc, F, V(HIV,HBV,HCV, Rotawirus, Adenowirus, Herpes Simplex, Vaccinia, Norwalk). Czas stosowania: 30 sekund dla higienicznej dezynfekcji rąk, 120 sekund dla chirurgicznej dezynfekcji rąk.Preparat przetestowany zgodnie z EN 1500, EN 12791.Produkt leczniczy. | 500 ml | 265
|  | 5 l | 120
2 | Alkoholowy żel do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk oparty na alkoholu etylowym (do 50% ) i 1-propylowym, bez pochodnych fenolowych z dodatkiem substancji pielęgnujących i regenerujących skórę (gliceryna, bisabolol). Przebadany dermatologicznie. Bez dodatku barwników i substancji zapachowych. Spektrum B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio). | 100ml | 100
3 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i skóry całego ciała, bez zawartości mydła o pH fizjologicznym 5,5. Zawierający dodatkowe substancje chroniące skórę. Dla osób o wrażliwej skórze, sprzyja w leczeniu chorych partii skóry. Służący również do mycia i kąpieli dzieci, niemowląt - posiadający pozytywną opinię do stosowania w oddziałach noworodkowych i dziecięcych. Emulsja o świeżym zapachu. | 500 ml | 300
|  | 5 l | 290
4 | Uchwyt/dozownik do mocowania na ramę łóżka dla pojemników 500 ml. |  | 100
5 | Pompki dozujące do opakowań 500ml z poz. 1 |  | 100
6 | Dozowniki z wytrzymałym metalowym ramieniem łokciowym, pasujące do opakowań 500 ml z pozycji 1 i 3 |  | 100
7 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk zawierający etanol, chlorheksydynę i substancje pielęgnujące skórę Wit E, glicerynę i pantenol, spektrum działania: B, V (HBV, HCV, HIV, Noro, Rota ) - 15 sekund, polio - 60 sek. Tbc - 20 sekund. Działanie bójcze potwierdzone badaniami wg obowiązujących norm. | 500 ml | 70
|  | 5 l | 30
8 | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do higienicznego mycia całego ciała, usuwania nieprzyjemnych zapachów a także oczyszczania miejsc cewnikowania. Preparat skuteczny wobec B (w tym MRSA), F. Preparat bezbarwny, na bazie poliheksanidyny i betainy, może być stosowany do 8 tygodni po otwarciu. Nie wymaga spłukiwania i zmywania. | 500 ml | 45
9 | Preparat przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi: w ginekologii, urologii, na oddziałach intensywnej terapii, przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych,przy pielęgnacji ran pooperacyjnych, do dezynfekcji przy cewnikowaniu. Spektrum działania: B,Tbc, V,. F, P, S. Preparat gotowy do użycia. Skład preparatu: wodny roztwór pvp-jodu przy dostępności jodu 0,75g/100g bez zawartości alkoholu oraz innych substancji mogących powodować potencjalne podrażnienia w miejscu zastosowania, produkt leczniczy. | 250 ml | 8
|  | 1 l | 9
10 | Gaziki z włókniny polipropylenowej, nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 2% glukonianem chlorheksydyny, o wymiarze rozłożony 162mm x 150mm. Przeznaczone do dezynfekcji produktów medycznych ( porty do iniekcji, łączniki luer przy cewnikach) Spektrum działania B i F (C. albicans) w 15 sek. | op. 100 szt. | 400
11 | Łagodne , bezzapachowe mydło w piance, bez zawartości barwników, przeznaczone do częstego stosowania. Wkład pasujący do posiadanych przez użytkownika dozowników z bezdotykowym systemem dozowania GOJO TFX. Pojemność 1200 ml. | 1200 ml | 2
12 | Preparat w postaci żelu na bazie alkoholi do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Spełniający wymagania normy EN 1500 , EN 12791. Wkład pasujący do posiadanych przez użytkownika dozowników z bezdotykowym systemem dozowania PUREL TFX. Pojemność 1200 ml. | 1200 ml | 2
13 | Preparat na bazie nadtlenku wodoru (bez zawartości chloru, fenolu i aldehydów) do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego oraz inkubatorów. Dopuszczony do stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania : B, F,V (HIV,HBV,HCV, Rotavirus w czasie 15 minut. Oraz prątki w czasie do 30 minut. Stężenie roztworu roboczego nie większe niż 2 %. Preparat przebadany wg norm EN 13727, 13624,14348. Przy pierwszej dostawie dostarczonych 20 pompek dozujących. | 5 kg | 110
14 | Preparat na bazie czwartorzędowych związków amonowych, biguanidu oraz amin, bez zawartości aldehydów, do dezynfekcji i mycia powierzchni i sprzętu medycznego także plexiglas, działający na B, F w stężeniu 0,25 % - 15 minut, HIV, HBV, Rota w stężeniu 0,5 % - 15 minut. Wyrób medyczny. | 1 l z systemem dozującym | 15
|  | 5 kg | 32
15 | Preparat alkoholowy oparty o 1-propanol z minimalnym dodatkiem chlorku dwudecylodwumetyloamoniowego 0.075 %, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, o pH 7. Czas i spektrum działania : B (MRSA),Tbc (Mycobacterium Terrae- do 30s, Mycobacterium Tuberculosis- do 5 min), F, V (HCV, HBV, HIV, Rota, Adeno, Vaccinia) – do 1 minuty, Noro-2 min, Papowa- 5 min, Polio- 10 minut. Preparat nie zawierający aldehydów, chloru, fenoli, chlorheksydyny, biguanidyny i alkiloamin. Przebadany dermatologicznie, posiadający opinie użytkowe z oddziałów neonatologicznych i pediatrycznych, wyrób medyczny | 1 l + rozpylacz | 125
|  | 5 l | 155
16 | Preparat oparty o 1-propanol (do 17g) do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego nieodpornego na działanie alkoholu, gotowy do użycia z integralnym rozpylaczem pianowym, bez zawartości aldehydów i alkoloamin, o dobrej tolerancji materiałowej, przebadany dermatologicznie, możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych oraz do dezynfekcji głowic USG. Wykazujący spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Ptasia grypa typu A) - do 1 min, Tbc - 3 min, Polioma - 5 min. | 750 ml | 70
|  | 5 l | 40
17 | Preparat chlorowy w postaci tabletek do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni również zanieczyszczonych substancją organiczną. Posiadający dokument dopuszczający do stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. ph 6 - 7. Spektrum działania: B, F, V , Tbc - 15 minut. | op. 300 tbl | 280
18 | Preparat w postaci proszku, do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, inkubatorów, endoskopów, powierzchni innych wyrobów medycznych. Zawiera nadwęglan sodu, inhibitory korozji , enzymy myjące. Stabilność nieużywanego roztworu co najmniej 32 godz. Spektrum działania: B, Tbc (w tym M. tuberculosis) F (C. albicans i A. niger), V ( HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro, Rota), S (B. subtilis, Cl. difficile) w stężeniu max 2% do 10 minut. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Spełnia normy EN 14561, 14562, 14563, 14476 oraz EN 13704. Opak: 1,5 kg, 6 kg | 1,5 kg | 120
|  | 6 kg | 9
19 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyposażenia, sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych, również ze szkła akrylowego , bez zawartości związków fenolowych i aldehydów, pochodnych biguanidynowych. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, w tym na oddziałach noworodkowych oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat na bazie QAV, amin, alkoholu. Spektrum działania B (w tym MRSA), F, Tbc (M. terrae, M. avium), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno, Polio) w stęż. 0,5% do 15 min. z możliwością poszerzenia o spory do 30 min. Wyrób medyczny. Opakowanie 1l z wbudowanym dozownikiem. | 1 L | 40
|  | 5 L | 20
Zamawiający wymaga złożenia dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP:
1. Dla produktów leczniczych pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Dz. U. Nr45, poz. 271).
2. Dla wyrobów medycznych dokumenty spełniające wymogi Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). tj wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy:
a) deklarację zgodności producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego : I sterylna, I z funkcją pomiarową, II a, II b, III.)
c) wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych
3. Dla produktów biobójczych pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia zgodnie z Ustawą z 13 września 2002 o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433) tekst jednolity z dnia 1 luty 2007 r. Dz. U. Nr 39 , poz.252).
4. Dla kosmetyków zgłoszenie do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. 2001, Nr 42, poz.473 z póź. zm.)
5. Oświadczenie o posiadaniu badań przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi normami zawartymi w PN EN 14885 potwierdzającymi wymagane spektrum biobójcze . Dokumenty należy przedstawić na każde wezwanie zamawiającego.
6. Ulotki informacyjne/foldery/katalogi w języku polskim zawierające opis oraz instrukcję stosowania.
7. Atest/ dokumenty w języku polskim potwierdzające możliwość stosowania preparatów do powierzchni mających kontakt z żywnością.
8. Dla preparatów sklasyfikowanych jako niebezpieczne załączyć Kartę Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

## PAKIET II
PAKIET II
L.p. | Opis zamawianego produktu | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent nazwa i kraj | Klasa wyrobu medycznego | Nr i data świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Bezbarwny gotowy do użycia alkoholowy produkt leczniczy w płynie do dezynfekcji skóry przed: zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Działanie przedłużone do 24h. Możliwość stosowania u noworodków i niemowląt. Zawierający w swoim składzie 1 propanol, 2 – propanol, difenylol i nadtlenek wodoru. Nie zawierający jodu, etanolu i fenylometanolu. Spektrum działania: B (MRSA, Tbc), F, V (HIV,HBV,HCV, Herpes Simplex, Rota, Adeno, Vaccinia, Papova SV40) do 1 min. | 250 ml | 290
|  | 500 ml | 190
|  | 1 L | 190
2 | Barwiony alkoholowy produkt leczniczy w płynie do dezynfekcji skóry przed: zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Działanie przedłużone do 24h. Możliwość stosowania u noworodków i niemowląt. Zawierający w swoim składzie 1 propanol, 2 – propanol, difenylol i nadtlenek wodoru. Nie zawierający jodu, etanolu i fenylometanolu. w tym difenylol. Nie zawierający jodu, etanolu i fenylometanolu. Spektrum działania: B (MRSA, Tbc), F, V (HIV,HBV,HCV, Herpes Simplex, Rota, Adeno, Vaccinia, Papova SV40) do 1 min. | 250 ml | 20
|  | 500 ml | 40
|  | 1 L | 60
3 | Preparat oparty na bazie dichlorowodorku octenidyny przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi: w ginekologii, położnictwie, urologii, do opracowywania czystych i zakażonych ran chirurgicznych, do dezynfekcji przy cewnikowaniu. Spektrum działania:B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), F( w tym drożdżaki), pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis), V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex). Preparat gotowy do użycia. Efekt działania utrzymujący się do 1 godziny. Produkt leczniczy. | 250 ml | 180
|  | 1 l | 145
4 | Spryskiwacz do butelki 1l |  | 50
5 | Pompka do butelki 1l |  | 50
6 | Preparat w postaci żelu na bazie octenidyny, przeznaczony do zwilżania i oczyszczania zainfekowanych , przewlekłych ran, do usuwania tkanki martwiczej, wspomagający naturalny proces gojenia rany, nie zawierający barwników ani alkoholu. | 20 ml | 20
7 | Preparat do płukania, odkażania jamy ustnej na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu i chlorheksydyny, szybko i trwale hamujący rozwój bakterii, stosowany do eradykacji MRSA w jamie ustnej, działający na B, F, | 250 ml | 190
8 | Preparat sterylny, bezbarwny, bezzapachowy, gotowy do użycia, na bazie octenidyny, służący do dekontaminacji i nawilżania ran, usuwania biofilmu bakteryjnego, powłok fibrynowych i znekrotyzowanych tkanek oraz ułatwiający bezbolesną zmianę przyschniętych opatrunków, nie powodujący podrażnień i alergii. | 350 ml | 5
9 | Gotowe do użycia rękawice nasączone roztworem na bazie octenidyny, służące do antybakteryjnego i przeciwgrzybiczego mycia ciała i włosów pacjenta bez użycia wody. Pielęgnujące wrażliwą skórę dzięki zawartości alantoiny. Skuteczne wobec B (MRSA/ORSA, ESBL, VRE), G. Opakowanie – 10 sztuk. |  | 35
10 | Chusteczki do równoczesnego czyszczenia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju powierzchni z tworzyw sztucznych wrażliwych na alkohol np. głowice USG, plexi. preparat na bazie czwartorzędowych związków amniowych bez zawartości alkoholi, fenoli i aldehydów o spektrum działania B,F,V,(HBV, HIV, HCV Rota, Vaccinia, Papova SV 40 ) - do 1 minuty, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 minut. Chusteczki z możliwością użycia do inkubatorów . Opakowanie po 200 szt. | pojemnik + chusteczki | 30
|  | wkład uzupełniający | 110
11 | Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, na bazie kwasu nadoctowego, spektrum działania: B, Tbc, F, V, S ( w tym C.difficile) w czasie do 5 minut. Możliwość stosowania do 28 dni od otwarcia. Pojemnik 50 szt. chusteczek. |  | 90

## PAKIET III
PAKIET III
L.p. | Opis zamawianego produktu | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent nazwa i kraj | Klasa wyrobu medycznego | Nr i data świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Płynny trójenzymatyczny (proteaza - lipaza - amylaza) preparat do manualnego oraz maszynowego mycia zanieczyszczonych endoskopów, narzędzi chirurgicznych Stężenie roztworu roboczego 0,5 % -działanie bakterio i grzybostatyczne w 5minut, działanie myjące w 1minutę. ph roztworu neutralne 7 .Możliwość przygotowywania roztworu w ciepłej lub zimnej wodzie wodociągowej. Możliwość zastosowania w myjniach automatycznych w temperaturze powyżej 50°C. Do każdego opakowania handlowego ( 4 kanistry 5 l) dołączona pompka dozująca wielokrotnego użytku. Kompatybilny z preparatem w poz.2 | 5 l | 14
2 | Preparat dezynfekcyjny na bazie 2 % aldehydu glutarowego do dezynfekcji endoskopów, narzędzi i termolabilnego sprzętu medycznego. Roztwór roboczy stabilny do 30 dni. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Adeno, Polio) - w czasie 10 minut, S - 60 minut. Wymagane paski testowe po 100 szt. sprawdzające aktywność roztworu roboczego dostarczane z opakowaniem handlowym. Działanie preparatu udokumentować badaniami laboratoryjnymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi normami dla fazy 2 zawartymi w PN-EN 14885. Wymagana pozytywna opinia producentów endoskopów giętkich OLYMPUS, STORZ. | 5 l | 50
3 | Mydło w postaci emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, w hermetycznych jednorazowych woreczkach z zastawką dozującą zapobiegającą zasysaniu powietrza, bez zawartości substancji konserwujących, bakteriostatycznych i barwników, bezpieczne dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii, posiadające ph 5,5, możliwość stosowania do pielęgnacji noworodków i niemowląt również z pieluszkowym zapaleniem skóry. Wymagany dokument potwierdzający możliwość stosowania do kąpieli noworodków. Opakowania pasujące do posiadanych przez zamawiającego dozowników ściennych typu STERISOL SYSTEM | woreczek 700ml | 25
4 | Emulsja do codziennej pielęgnacji rąk, zawierająca wosk pszczeli, kolagen,elastynę, kwas hialuronowy i kompleks witamin C,E,F, szybko wchłaniająca się, wygładzająca, nawilżająca, pielęgnująca skórę, nie pozostawiająca tłustego filmu, nie zawierająca barwników. | 360 ml z pompką | 100
5 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni dużych, wyrobów medycznych z możliwością stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach noworodkowych. Na bazie alifatycznych czwartorzędowych związków amonowych, bez zawartości aldehydów,biguanidów,amin,fenoli i ich pochodnych, związków utleniających, NaDCC, działający w pełnym spektrum na B, F,Tbc,V(HIV,HCV,HBV) w stężeniu max. 0,25 % - 15 minut. Możliwość użycia do powierzchni mających kontakt z żywnością. .Do każdego opakowania handlowego ( 4 kanistry 5 l) dołączona pompka dozująca wielokrotnego użytku. Preparat nie może być klasyfikowany jako żrący. | 5L | 18
6 | Bezzapachowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni w postaci koncentratu, na bazie dwutlenku chloru, możliwy do stosowania w obecności pacjentów, o spektrum działania B, Tbc, V ,F, S; czas działania 5 minut; opakowanie o pojemności 100 ml przeznaczone do sporządzenia 5l roztworu roboczego. | 100 ml | 550
7 | Płynny, alkaliczny koncentrat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych , zawierający w swoim składzie dietyloaminę, ester butylowy kwasu ortofosforowego i enzymy. Wartość pH: 10,7-10,8. Dozowanie: 5 ml/l. Opakowanie 5 L | 5 L | 18
8 | Płynny koncentrat do maszynowej dezynfekcji endoskopów elastycznych, zawierający w swoim składzie aldehyd glutarowy w stężeniu < 11%, nie zawierający formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych, działający w temp. 55 st.C w 5min. na bakterie (MRSA, Helicobacter Pyroli), grzyby, prątki, wirusy (Rota i Noro) oraz spory (Clostridium Difficile). Dozowanie: 10 ml/l | 5 L | 38
9 | Alkaiczny środek myjąco-dezynfekujący, spektrum działania minimum bakterie, grzyby, wirusy, zawierający substancje powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. W formie koncentratu, do sporządzenia roztworu roboczego przy pomocy automatycznego systemu dozowania wbudowanego w myjni. Działający na priony. Nadający się do użytku z twardą wodą. Stosowany do mycia wyrobów medycznych (narzędzi chirurgicznych), osprzętu anastezjologicznego, utensyliów, narzędzi mikrochirurgicznych, butelek dla niemowląt. Możliwość stosowania do materiałów chromowanych, stali nierdzewnej, mat. syntetycznych, gumy, lateksu, szkła i ceramiki. Zastosowanie ; jako środek myjący w procesach termicznych w temp. do 90 C oraz jako dezynfekujący o czasie ekspozycji od 5 do 10 minut w temp. maksymalnej 70 C | 5 l | 55
10 | Płynny, kwaśny środek do neutralizacji pozostałości alkalicznych w procesie dekontaminacji maszynowej na bazie kwasu cytrynowego, nie zawiera tenzydów, związków azotowych i fosforowych. | 5 l | 13
11 | Lekko kwaśny środek płuczący z komponentami zmiękczającymi do myjni naczyń sanitarnych, zapobiegający powstawaniu plam wodnych i osadów wapiennych na przedmiotach oraz wytwornicach pary i przewodach. | 5 l | 24
12 | Płynny niepieniący środek do maszynowego mycia kaczek, basenów, butelek na mocz oraz misek ze stali nierdzewnej w myjniach do naczyń sanitarnych, usuwający zaschnięte osady wydalin ludzkich, stosowany do wody o dużej twardości. Może być także stosowany w myjniach do usuwania wapnia lub płukania. | 5 l | 24
13 | Bezpieczny toksykologicznie , rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej. | 400 ml | 5

## PAKIET IV
PAKIET IV
L.p. | Opis zamawianego produktu | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent nazwa i kraj | Klasa wyrobu medycznego | Nr i data świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Środek do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie biguanidyny i czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości aldehydów, henoli, chloru, związków tlenowych. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz inkubatorów. Spektrum działania: B,F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia ) do 15 minut, z możliwością rozszerzenia o wirus Papowa, Norowirus, Adeno. | 1 l | 24
2 | Dystrybutor do suchych chust o wymiarach 32 x 30 cm (+/- 5 %). Dystrybutor wielokrotnego użytku z możliwością zalewania środkiem dezynfekującym. | szt. | 14
3 | Wkład do dystrybutora z poz. 2. Suche, nietkane chusteczki , niezostawiające kłaczków, przeznaczone do nasączania środkami do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń medycznych. Wkłady chust o wymiarach 32 x 30 cm (+/- 5 %). Opakowanie po 100 szt. | op. | 48

## PAKIET V
PAKIET V
L.p. | Opis zamawianego produktu | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent nazwa i kraj | Klasa wyrobu medycznego | Nr i data świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Sterylny żel w jednorazowych strzykawkach o pojemności 5 ml i 10 ml przeznaczony do miejscowego znieczulenia i odkażania błon śluzowych cewki i pęcherza moczowego. Preparat zawierający w składzie lignokainę, chlorheksydynę, metylo i propylohydroksy benzoesan. Działanie przeciwbólowe osiągane po 1 minucie . Opakowania po 25 szt. | 5 ml | 7
|  | 10 ml | 7