PAKIET NR 2 – TESTY DO DIAGNOSTYKI BORELIOZY I KRZTUŚCA

OPIS PRZEDMIOTU	NR KATALOGOWY	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM	ILOŚĆ PEŁNYCH OPAK. NA 1 ROK	CENA 1 OPAK. NETTO	STAWKA VAT %	CENA 1 OPAK. BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO NA 1 ROK	WARTOŚĆ VAT NA 1 ROK	WARTOŚĆ BRUTTO NA 1 ROK
Test potwierdzenia (Western blot) dla Borrelia IgG – do wykrywania przeciwciał we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym. / Antygeny rekombinowane, charakterystyczne dla genogatunków Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, B. spielmanii. . Wymagane białka: p100 – pochodzace od B. afzelii, VlsE – białko fuzyjne różnych gatunków Borrelia, p58 – pochodzące od B. garinii, p41 – flagellina pochodząca od B.burgdorferi sensu stricto, p39- białko BmpA pochodzace od B. afzelii, OspA- pochodzące od B. afzelii, OspC – pochodzące od B. b. sensu stricto, B. afzelii, B.garinii, B.spielmanii, p18 (DbpA) – pochodzące od B.B. Sensu stricto, B. afzelii, B. garini, B. spielmanii. / Kontrola cut-off naniesiona na / pasku nitrocelulozy. / Ocena wyników testu w sposób / punktowy – punkty przypisane / poszczególnym prążkom. / Bezpłatne udostępnienie / oprogramowania do analizy / pasków. Termin ważności minimum 6 miesięcy od momentu dostawy do laboratorium. Instrukcja wykonania w języku polskim.		20	3
Test potwierdzenia (Western blot) dla Borrelia IgM – do wykrywania przeciwciał we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym. / Antygeny rekombinowane, charakterystyczne dla genogatunków Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, B. spielmanii. . Wymagane białka: p100 – pochodzące od B. afzelii, VlsE – białko fuzyjne różnych gatunków Borrelia, p58 – pochodzące od B. garinii, p41 – flagellina pochodząca od B.burgdorferi sensu stricto, p39- białko BmpA pochodzące od B. afzelii, OspA- pochodzące od B. afzelii, OspC – pochodzące od B. b. sensu stricto, B. afzelii, B.garinii, B.spielmanii, p18 (DbpA) – pochodzące od B.B. Sensu stricto, B. afzelii, B. garini, B. spielmanii / Kontrola cut-off naniesiona na / pasku nitrocelulozy. / Ocena wyników testu w sposób / punktowy – punkty przypisane / poszczególnym prążkom. / Bezpłatne udostępnienie / oprogramowania do analizy / pasków. Termin ważności minimum 6 miesięcy od momentu dostawy do laboratorium. Instrukcja wykonania w języku polskim.		20	3
Borrelia IgG metodą ELISA – test do ilościowego wykrywania przeciwciał klasy IgG w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym, zawierający trzy kontrole (standardy): ujemną, cut-off, dodatnią. / Paski mikropłytki łamane z celkami opłaszczonymi antygenami / rekombinowanymi: / p21 = OspC (outer surface protein C – zewnętrzne powierzchniowe białko C): B. burgdorferi sensu stricto , B. garinii / p18: B. afzelii / p100: B. afzelii / VIsE: białko fuzyjne różnych genogatunków Borrelia / Wszystkie odczynniki z wyjątkiem buforu płuczącego powinny być gotowe do użycia. Bufor płuczący powinien zawierać substancje neutralizujace czynnik reumatoidalny RF. Wyliczanie wyniku na podstawie wartości absorbancji jednego kalibratora (cut-off). / Termin ważności minimum 6 miesięcy od momentu dostawy do laboratorium. Instrukcja wykonania analizy w języku polskim.		96	3
Borrelia IgM metodą ELISA – test do ilościowego wykrywania przeciwciał klasy IgM w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym, zawierający trzy kontrole (standardy): ujemną, cut-off, dodatnią. / Paski mikropłytki łamane z celkami opłaszczonymi antygenami / rekombinowanymi: / p21 = OspC (outer surface protein C – zewnętrzne powierzchniowe białko C): B. burgdorferi sensu stricto , B. garinii / p18: B. afzelii / p100: B. afzelii / VIsE: białko fuzyjne różnych genogatunków Borrelia / Wszystkie odczynniki z wyjątkiem buforu płuczącego powinny być gotowe do użycia. Bufor płuczący powinien zawierać substancje neutralizujace czynnik reumatoidalny RF. Wyliczanie wyniku na podstawie wartości absorbancji jednego kalibratora (cut-off). / Termin ważności minimum 6 miesięcy od momentu dostawy do laboratorium. Instrukcja wykonania analizy w języku polskim.		96	3
Bordetella pertussis IgG ELISA - test przeznaczony do wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko toksynie krztuścowej. zawierajacy trzy kontrole: dodatnią, ujemną i cut off. Paski z celkami łamane. Wszystkie odczynniki z wyjatkiem buforu płuczącego powinny być gotowe do użycia. Możliwość przedstawiania wyników analizy w jednostkach liczbowych, obliczanych na podstawie wartości absorbancji kontroli cut-off.. Termin ważności testu – minimum 6 miesięcy od momentu dostawy do laboratorium. Instrukcja wykonania w języku polskim.		96	2
Bordetella pertussis IgA ELISA - test przeznaczony do wykrywania przeciwciał klasy IgA przeciwko toksynie krztuścowej. zawierajacy trzy kontrole: dodatnią, ujemną i cut off. Paski z celkami łamane. Wszystkie odczynniki z wyjatkiem buforu płuczącego powinny być gotowe do użycia. Możliwość przedstawiania wyników analizy w jednostkach liczbowych, obliczanych na podstawie wartości absorbancji kontroli cut-off.. Termin ważności testu – minimum 6 miesięcy od momentu dostawy do laboratorium. Instrukcja wykonania w języku polskim.		96	2
Dzierżawa : / czytnik mikropłytek ELISA z drukarką– system otwarty, mozliwość odczytu absorbancji w mikropłytkach 96 dołkowych, różnych producentów testów ELISA. Długość fali odczytu w granicach 405-630 nm, zakres absorbancji 0.000 – 4.000 A. System pomiaru - 8-kanałowy, światłowodowy . Obróbka danych: absorbancja, mnożenie przez współczynnik, dopasowanie do krzywej kalibracji, klasyfikacja w oparciu o wartości progowe, odejmowanie kolumnami . / Płuczka mikropłytek ELISA- w pełni automatyczne płukanie płytek 96 dołkowych, płaskodennych, u-kształtnych lub / v- kształtnych. Zabezpieczenie przeciw rozpryskom, możliwość programowania płukania pojedynczych pasków mikropłytki. / Kołyska laboratoryjna - tryb pracy ciągły lub chwilowy, płynna regulacja częstotliwości wychyłu od 2 – 60 cykli /min, zakres prędkości: 0-2000 rpm. Wymiary stołu 300-320 x 300-320 mm. Maksymalny czas pracy ciągłej – 8 godz.		1x 3 urządzenia
						SUMA: