Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 06.04.2016 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w formie zapytania o cenę
na dostawę materaca zmiennociśnieniowego do opieki długoterminowej pacjentów wraz z pokrowcem i pompką.
Oznaczenie sprawy: 03/2016

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela pisemnych wyjaśnień..

Pytanie 1
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac o parametrach
POMPA: •
Wymiary: 300 x 190 x 120 mm (L x B x H), •
Waga: ca. 3 kg,
Kompresor 1 membranowy w obudowie metalowej z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze.
Cyfrowa kontrola z sensorem ciśnienia. •
Zmienny cykl pracy (10 min), •
Tryb statycznych pracy dla pacjentów wrażliwych na ból, •
Alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustycznych), •
regulacja ciśnienia-płynna z podziałką kg.,
MATERAC: •
Wymiary ~ 200 x 90 x 17 cm, •
Waga: ca. 11,6 kg, • 18 komór (fi ~15 cm),
7 komór wentylowanych, 3 statyczne komory głowy.
 • Komory z mikroperforacją,
 • Przewód powietrza PVC z wbudowanymi wew. zabezpieczeniami przed zgięciem( z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu), • zawór reanimacyjny CPR, • funkcja transportowa,
MATERIAŁY: Komory : • Wysokiej jakości Nylon z powłoką poliuretanową gwarantuje olbrzymią trwałość, • możliwość wymiany poszczególnych komór materaca.
Pokrowiec: •
Bi-elastyczny z powłoka poliuretanową.
Oddychający zapinany na zamek błyskawiczny. •
Wodoszczelny i paroprzepuszczalny,z komorą na materac bazowy z pianki do 5 cm .
Max. Waga pacjenta: 180 kg.”
Odpowiedź:
Należy zaoferować materac zgodnie z opisem określonym w zaproszeniu do składania ofert.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.04.2016 r.