Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 08.07.2016 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą aparatu i szafy chłodniczej do przechowywania odczynników, odczynników i dzierżawa aparatu do badań immunochemicznych, odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, odczynników i dzierżawa aparatu do badania ogólnego moczu, odczynników do badań hemoglobiny glikowanej HbA1c I elektroforezy białek krwi wraz z dzierżawą aparatu oraz
dostawa materiałów jednorazowych do pobierania krwi systemem zamkniętym
Oznaczenie sprawy: 14/ZP/2016

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„dot. Umowa § 2 ust. 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu: „na własny koszt i ryzyko” na zapis: „na własny koszt i ryzyko przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.”

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgody.

Pytanie 2
„dot. Umowa § 5 ust. 1a i 1b
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu: „Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 200 złotych (…)” na zapis: „Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy, za każdy dzień opóźnienia (…)”.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu: „(…) Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości, o której mowa w paragrafie 1 pkt2 niniejszej umowy.” na zapis: „(…) Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy.”
Kara umowna stanowi surogat odszkodowania mającego kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje, wynikające z niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Wysokość kary umownej winna być zatem proporcjonalna do rozmiaru szkody poniesionej przez wierzyciela. W przypadku opóźnienia z pojedynczą dostawą Przedmiotu Umowy, wierzyciel ponosi szkodę w wysokości wartości pojedynczej dostawy, zatem kara umowna powinna być ustalona w wysokości proporcjonalnej do wartości konkretnej dostawy Przedmiotu Umowy, co do której nastąpiło opóźnienie. Kara umowna, ustalona w wysokości określonego procenta całkowitej wartości Umowy brutto, mogłaby być ewentualnie karą umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie całego zobowiązania wynikającego z Umowy, w odniesieniu zaś do części zobowiązania - kara umowna winna odnosić się do wartości poszczególnej części niewykonanego lub nienależycie wykonanego zobowiązania.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.07.2016 r.