Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 18.08.2015 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w formie zapytania o cenę
na dostawę ambulansu sanitarnego transportowego typu A2.
Oznaczenie sprawy: 19/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela pisemnych wyjaśnień

Pytanie 1
„Czy z uwagi na zapewnienie sobie bezpieczeństwa prawnego, Zamawiający oczekuje przedstawienia (załączenia do oferty) dokumentacji, na podstawie której Wykonawca wystawi deklarację zgodności z normą PN EN 1789 tj. w szczególności sprawozdania z badań wytrzymałościowych (pkt. 4.5.9 i 5.3 normy) wykonanych przez uprawnioną do tego jednostkę badawczą na pojeździe oferowanym (marka, model) niezależnie od tego czy oferowany pojazd będzie fabrycznie nowy czy zarejestrowany?”

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga załączenia do oferty deklaracji zgodności z normą PN-EN 1789.

Pytanie 2
„Czy w przypadku zaoferowania pojazdu nowego, niezarejestrowanego, Zamawiający oczekuje załączenia do oferty kopii homologacji pojazdu skompletowanego?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 3
„Czy dla uniknięcia wrażenia, że postępowanie jest przygotowane w celu zakupu określonego, istniejącego pojazdu Zamawiający zechce wydłużyć termin wykonania do minimum 20 dni roboczych co stanowi realny okres budowy nowego ambulansu?”

Odpowiedź:
TAK.

Pytanie 4
„Czy z powodu j.w. Zamawiający zechce obniżyć karne odsetki za opóźnienie w wykonaniu zamówienia do poziomu zwykle stosowanego w takich postępowaniach (maximum 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień) oraz czy do umowy zostanie wprowadzony punkt mówiący o karze za opóźnienie w płatności należności za dostarczony pojazd ze strony Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy na tym samym poziomie?”

Odpowiedź:
Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.08.2015 r.