## Pakiet 1
PAKIET I | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L. p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Kaniula tlenowa z filtrem kompatybilna z posiadanym aparatem Alice PDX x 1 szt. | 150
2 | Pasta klejąco - przewodząca do polisomnografii. Opakowanie min. 100 g x 1 szt. | 10
3 | Pasta przewodząca, mocująca elektrody do polisomnografii. Opakowanie min.200 g x 1 szt. | 5
4 | Żel ścierny do przygotowania skóry do badania polisomnografii. Opakowanie min. 100 g x 1 szt. | 5
RAZEM

## Pakiet 2
Pakiet II
L. p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Układ oddechowy do aparatu Infant Flow SiPAP przeznaczony dla noworodków, z rurami o średnicy wewn. 10 mm, zawierający : odcinek wdechowy podgrzewany 1,4-1,5 m; odcinek pomiarowy; odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,5-0,65 m; generator z przegubem kulistym; końcówkę donosową (3 szt.); odcinek wydechowy niepodgrzewany o regulowanej długości w zakresie 0,3-0,77m z układem zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia x 1 szt. | 8
2 | Czapeczka rozmiar 000-9 x 1 szt. | 2
3 | Maska nosowa rozmiar S, M, L, XL x 1 szt. | 2
4 | Filtr bakteryjny i wyciszający szum od przepływu gazów x 1 szt. | 2
5 | Czujnik brzuszny oddechów x 1 szt. | 2
6 | Smoczek dopasowany wymiarami do generatora, możliwość wycięcia i dopasowania do kształtu buzi dziecka x 1 szt. | 2
7 | Komora noworodkowa uniwersalna do nawilżacza MR 850 i MR 730 jednorazowa, indywidualnie pakowana x 1 szt. | 8
RAZEM

## Pakiet 3
Pakiet III | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Szczoteczka cytologiczna bronchoskopowa, jednorazowego użytku, włosie o średnicy 3,0 mm, chowana do osłonki, długość narzędzia 115 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm x 1 szt. | 40
2 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standard okrągłe z okienkiem, długość narzędzia 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,6 mm x 1 szt. | 1
3 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standard owalne z okienkiem, długość narzędzia 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm x 1 szt. | 1
4 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe uchylne ( możliwość biopsji stycznej ), wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne owalne z okienkiem typu szczęka aligatora i ząb szczura, długość narzędzia 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm x 1 szt. | 1
5 | Ustnik bronchoskopowy wielorazowy mały - do bronchoskopów o maksymalnej średnicy zewnętrznej sondy 7 mm x 1 szt. | 10
RAZEM

## Pakiet 4
Pakiet IV | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Nazwa wyrobu oraz numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Wziernik jednorazowy Cusco x 1 szt. | 1100
2 | Szkiełka podstawowe nieszlifowane z matowym polem do opisu 1/4 mat x 1 szt. | 1500
3 | Szkiełka nakrywkowe 24x40 mm x 1 szt. | 2000
4 | Szkiełka podstawowe 76 x 26 mm nieoszlifowane, grubość 1 mm x 50 szt. | 30
5 | Szkiełka nakrywkowe 22x22 mm x 200 szt | 8
6 | Szczoteczka do pobierania wymazów Cervex Brush jednorazowa, sterylna x 1 szt. | 1000
7 | Szczoteczka do pobierania wymazów Cytobrush z kanału szyjki jednorazowa, sterylna x 1 szt. | 250
8 | Szpatułka cytologiczna AYRE do wymazów pochwowych niesterylna x 1 szt. | 300
9 | Cytofix - utrwalacz do preparatów x 1 szt. | 5
10 | Pudełka na preparaty (zbiorcze) 50-miejscowe x 1 szt. | 20
RAZEM

## Pakiet 5
Pakiet V | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Nazwa wyrobu oraz numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Test diagnostyczny punktowy trawy | 1
2 | Test diagnostyczny punktowy trawy/ zboża | 1
3 | Test diagnostyczny punktowy bylica | 1
4 | Test diagnostyczny punktowy brzoza | 1
5 | Test diagnostyczny punktowy olcha | 1
6 | Test diagnostyczny punktowy leszczyna | 1
7 | Test diagnostyczny punktowy żyto | 1
8 | Test diagnostyczny punktowy sierść psa | 1
9 | Test diagnostyczny punktowy sierść kota | 1
10 | Test diagnostyczny punktowy sierść świnki morskiej | 1
11 | Test diagnostyczny punktowy alternaria tenuis | 1
12 | Test diagnostyczny punktowy aspergillus fumigatus | 1
13 | Test diagnostyczny punktowy cladosporium herbarum | 1
14 | Test diagnostyczny punktowy mięso kurze | 1
15 | Test diagnostyczny punktowy wołowina | 1
16 | Test diagnostyczny punktowy wieprzowina | 1
17 | Test diagnostyczny punktowy orzeszki ziemne | 1
18 | Test diagnostyczny punktowy orzech laskowy | 1
19 | Test diagnostyczny punktowy pomidor | 1
20 | Test diagnostyczny punktowy orzech włoski | 1
21 | Test diagnostyczny punktowy ziemniak | 1
22 | Test diagnostyczny punktowy mąka jęczmienna | 1
23 | Test diagnostyczny punktowy mąka owsiana | 1
24 | Test diagnostyczny punktowy mąka żytnia | 1
25 | Test diagnostyczny punktowy mąka pszenna | 1
26 | Test diagnostyczny punktowy mleko krowie | 1
27 | Test diagnostyczny punktowy jajko kurze (białko) | 1
28 | Test diagnostyczny punktowy jajko kurze (żółtko) | 1
29 | Test diagnostyczny punktowy seler | 1
30 | Test diagnostyczny punktowy roztocza i d. Farinae | 1
31 | Test diagnostyczny punktowy D.Pteronyssinus | 1
32 | Roztwór kontrolny sól fizjologiczna | 1
33 | Roztwór kontrolny histamina | 1
RAZEM

## Pakiet 6
Pakiet VI | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Nazwa wyrobu oraz numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Kaniula do żył obwodowych dla noworodków i dzieci, sterylna, bezlateksowa, wykonana z PTFE, bez górnego portu, z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wkłucie do naczynia, pakowana pojedynczo. Na opakowaniu nadruk: data ważności, seria, rodzaj materiału. Rozmiar 24 G - 0,7x19 mm, 13 ml/min. żółta, 26 G - 0,6x19mm, 13ml/min. fioletowa x 1 szt. | 1000
2 | Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii x 1 szt. | 450
3 | Zamknięty system dostępu naczyniowego - przezroczysty, bezigłowy, kompatybilny z końcówką luer-lock, wykonany w technologii podzielnej membrany silikonowej nałożonej zewnętrznie na konektor, bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym w pełni widocznym torem przepływu, możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Bez zawartości lateksu oraz DEHP ( ftalanów ). Sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt. | 2500
4 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godz. do rurek intubacyjnych o dł. 54cm; do rurek tracheotomijnych o dł. 34 cm; (kompatybilny z dedykowanym adapterem kątowym 45 st. do dróg oddechowych, z przezroczystą komorą płuczącą z bezobsługową samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, pozbawiony DEHP. ), skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z 1 otworem centralnym i 2 bocznymi naprzemiennymi, Rozm. 10; 12; 14; 16 x 1 szt. | 30
5 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym , wykonanie procedury bronchoskopii, mini - Bal, podanie leku, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z samouszczelniającą się dwudzielną zastawką x 1 szt. | 30
6 | Zestaw łączników do odsysania składający się z łącznika Y ( w jednej płaszczyźnie ) o konstrukcji: jeden koniec żeński ( lejek ) dwa końce męskie, oraz zastawki ssącej z bezkontaktową kontrolą ssania, umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku x 1 zestaw | 20
7 | Dren do ssaka długości 210 cm, z zakończeniem żeńskim 8 mm i męskim 5,6 mm z kapturkiem uszczelniającym, pakowany pojedynczo, sterylny x 1 szt. | 50
8 | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego z zestawem do pomiaru godzinowej zbiórki moczu. Wyposażony w linię pomiarową Abdo-Pressure (linia pomiarowa wyskalowana jest bezpośrednio w mm Hg), zacisk pozwalający na wyrównanie ciśnień, na precyzyjny odczyt wartości IAP, zabezpieczony skutecznym filtrem antybakteryjnym, zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika Foley zapobiega cofaniu się moczu z worka do linii pomiarowej oraz bezigłowy port do pobierania próbek. Zalecany czas użycia do 7 dni x 1 szt. | 8
9 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający 6 saszetek: 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki z odsysaniem i zagiętą końcówką pokrytą dwuwęglanem sodu, 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru, 6 gąbek-aplikatorów oraz 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej Każde pojedyncze opakowanie zawarte w zestawie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. Zestaw posiada możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania x 1 szt. | 20
10 | Prowadnica do trudnej intubacji, elastyczna, z możliwością podawania tlenu, z zestawem 3 łączników, jednorazowa. Rozmiar 6, 0 dla rurek 6,0 - 11,0 x 1 szt. | 4
11 | Metalowa prowadnica powlekana do ukształtowania z drutem. Sterylna, jednorazowego użytku. Rozmiar 6 - 14 x 1 szt. | 30
12 | Nebulizator pracujący skutecznie w zakresie 0 -90 st. do respiratora z podłączaną szeregowo w obwód złączką T, rozbijający cząstki leku w zakresie od 1-3 mikrona, zastawka jednokierunkowa, łącznik do podłączenia szeregowego, dren o długości minimum 210 cm. Jednorazowego użytku x 1 szt. | 110
13 | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomą ramką i mankietem niskociśnieniowym o dużej objętości, obturatorem ułatwiającym wprowadzenie oraz taśmą mocującą, Sterylna, pakowana pojedynczo.Rozmiar 8,0 - 11 x 1 szt. | 5
14 | Rurka tracheostomijna z nieruchomą ramką i mankietem niskociśnieniowym o dużej objętości, obturatorem ułatwiającym wprowadzenie oraz taśmą mocującą, Sterylna, pakowana pojedynczo.Rozmiar 7,0 - 10 x 1 szt. | 35
15 | Dren łączący tlenowy. Mikrobiologicznie czysty. Pakowany pojedynczo. Długość min. 210 cm x 1 szt. | 550
16 | Dren Kehr 100% silikonowy, przezroczysty,pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, rozmiar Ch 16, Ch 18, Ch 20, Ch 22 do wyboru przez zamawiającego x 1 szt. | 5
17 | Opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, sterylny, z białej włókniny – 100% poliester, z okienkiem umożliwiającym kontrolę miejsca i kanału wkłucia, wykonanym z folii poliuretanowej, zmywalny i odporny na środki dezynfekcyjne, odporny na zarazki, z rozcięciem, podkładką, z zaokrąglonymi brzegami, rozmiar 9 cm x 6 cm x 50 szt. | 5000
18 | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych, sterylny, ramka gąbczasta z medycznym klejem, okienko z paroprzepuszczalnej folii poliuretanowej, trzy dodatkowe paski z gąbki, rozmiar L x 1 szt. | 1200
19 | Zestaw do pobierania wydzieliny z tchawicy składający się z probówki wykonanej z niełamliwego materiału o pojemności 10 ml. Probówka wyposażona w końcówkę stożkową do próżni z otworem do przerywania ssania, osobny koreczek do probówki oraz etykietę identyfikującą pacjenta x 1 szt. | 550
20 | Worek do dobowej zbiórki moczu, możliwość stosowania do 5 dni, 2000 ml pojemności, tylna ściana biała, z zastawką antyzwrotną, dren odporny na zaginanie z samozasklepiającym się igłowym portem do pobierania próbek moczu, poprzeczny kranik spustowy, sterylny, pakowany pojedynczo, z otworami do zawieszenia wieszaka na łóżko x 1 szt. | 3000
21 | Zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny, pakowany pojedynczo, zestaw o pojemności 2500 ml, posiadający płaski bezigłowy port do pobierania próbek, zastawkę antyzwrotną w łączniku zabezpieczającą przed cofaniem się moczu, dren przezroczysty, dwuświatłowy ze spiralą antyzałamaniową, długość drenu 110 - 150 cm. Komora pomiarowa nad workiem o pojemności 500 ml, ze skalą, co 1 m do 40 ml, co 5 ml do 80 ml, co 50 ml do 500 ml, z komorą kroplową z filtrem hydrofobowym antybakteryjnym, opróżniania bez konieczności manewrowania komorą ( dźwignia 90 st.). Worek o pojemności 2000 ml z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed infekcją wstępującą oraz filtr hydrofobowy antybakteryjny, worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową, kranik spustowy typu T mocowany ku górze w otwartej zakładce x 1 szt. | 130
22 | Wieszak do worków na mocz o pojemności 1,5 - 2 litrów, zapobiegający przechylaniu zbiornika, dostosowany do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, plastikowy, standardowy rozstaw x 1 szt. | 220
23 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer, z 4 otworami, z ergonomiczną rączką, długość końcówki 155 mm, rozmiar uchwytu CH 20 z uniwersalnym docinanym łącznikiem do ssaków 8-18 mm, dren CH 24 o długości 210 cm, jałowy, jednorazowego użytku, pakowany podwójnie, rozmiar CH 16 - 24 x 1 szt. | 240
24 | Ortopedyczny zestaw do odsysania z trzema różnymi końcówkami do odsysania w tym dwie zagięte, jedna prosta, długość końcówek 150,230,280 mm, wewnętrzna średnica końcówki 5,7 mm, zewnętrzna 8,1 mm, długość drenu 270 cm, rozmiar drenu CH 24, w zestawie dwa filtry, filtr wbudowany w uchwyt z możliwością wymiany w trakcie zabiegu x 1 szt. | 20
25 | Końcówka Yaunkauer do odsysania pola operacyjnego z 4 otworami, długość końcówki 155 mm, rozmiar uchwytu CH 20, jednorazowego użytku, pakowana podwójnie x 1 szt. | 110
26 | Zaciskacz do pępowiny, zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem, ząbkowane ramiona, sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt. | 500
27 | Ostrze jednorazowe kompatybilne z posiadaną strzygarką, szerokość cięcia 31,5 mm, wysokość strzyżenia 0,21 mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer Lot na każdym ostrzu x 1 szt. | 150
28 | Ostrze jednorazowe do miejsc wrażliwych kompatybilne z posiadaną strzygarką, szerokość cięcia max. 25 mm, wysokość strzyżenia 0,23 mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer Lot na każdym ostrzu x 1 szt. | 50
29 | Ostrze jednorazowe neurochirurgiczne do włosów grubych i gęstych, kompatybilne z posiadaną strzygarką, szerokość cięcia 39,4 mm, wysokość strzyżenia 0,45 mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer Lot na każdym ostrzu x 1 szt. | 10
30 | Pęseta jednorazowego użytku z zatrzaskiem do fiksowania, sterylna , pakowana pojedynczo x 1 szt. | 400
31 | Sterylna, jednorazowa, miękka, antypoślizgowa mata wykonana z pianki PCV, pod spodem dwie taśmy przylepne o szerokości 2,5 cm, kolor kontrastowy żółty, rozmiar 25 x 41 cm, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia - papier x 1 szt. | 100
32 | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samowygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, zawierająca min.40% polimeru absorpcyjnego, chłonność min. 35ml/100cm2, w rozmiarze min. 100 x 225 cm ± 5 cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205 cm +/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 cm +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia pełnobarierowa x 1 szt. | 100
33 | Jednorazowe pistolety do biopsji grubo-igłowej, posiadające 3 widoczne sprężyny zapewniające bardzo dużą szybkość strzału igły i mandrynu odcinającego 0,0012,s, zapewnia to materiał bardzo dobrej jakości, odcięty nie poszarpany. Możliwość zastosowania jako automat lub półautomat. Rozmiar 14G, 16G, 20G długość 6cm, 9cm, 11cm, 15cm, 20cm; 18G długość 6cm, 9cm, 11cm, 15cm, 20cm, 25cm do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia x 1 szt. | 5
34 | Ostrza chirurgiczne, sterylne, wykonane ze stali węglowej, na każdym ostrzu wytłoczone logo producenta i rozmiar, opakowanie indywidualnie kodowane kolorem w zależności od rozmiaru, rysunek ostrza w skali 1:1 na opakowaniu, opakowanie zbiorcze zabezpieczone dodatkową folią. Rozmiary do wyboru. Opakowanie 100 sztuk. | 8000
35 | Trzonek do ostrzy chirurgicznych nr 3, wykonany ze stali chirurgicznej, wielorazowy, precyzyjnie wykonany, umożliwiający łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrzy, wytłoczona nazwa producenta, linijka oraz znak CE. | 20
36 | Łączniki do drenów, budowa schodkowa, mikrobiologicznie czyste. 4x4, 7x7, 10x10 x 1 szt. | 30
37 | Nakłuwacze jednorazowe używane do pozyskiwania próbek krwi stosowanych w badaniach poziomu glukozy, konstrukcyjnie zabezpieczone przed ponownym użyciem, sterylne, łatwe w użyciu, rozmiar do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia x 1 szt. | 10000
RAZEM

## Pakiet 7
Pakiet VII | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Nazwa wyrobu oraz numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Rurka krtaniowa do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych, jednorazowa, jednoświatłowa z otworem gastrycznym, dwoma balonami uszczelniającymi i strzykawką do napełniania balonów, pakowana sterylnie, rozmiar 3, 4, 5 do wyboru w trakcie zamawiania x 1 szt. | 100
2 | Folia NRC – izotermiczny koc ratunkowy, rozmiar 160 cm x 210 cm x 1 szt. | 250
RAZEM

## Pakiet 8
| Pakiet VIII | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Nazwa wyrobu oraz numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów, długość robocza 950 mm,średnica włosia 2,4 mm; długość włosia 5 mm;produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0 mm – 1,5 mm x 10 szt. | 7
RAZEM

## Pakiet 9
Pakiet IX | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Czujnik przepływu Infinity ID | 10
2 | Czujnik tlenu, kapsuła | 6
3 | Linia próbkowania do Scio | 10
4 | Pułapka wodna WaterLock 2 | 12
5 | Płucko testowe, lateksowe, obj. worka 2 l | 1
6 | Filtr bakteryjny do ssaków Primus, Fabius, Zeus | 60
7 | Dren łączący NIPC do monitorów Infinity | 10
8 | Mankiet NIPC roz. M 23-33cm/33cm | 1
9 | Mankiet NIPC roz. M+ 23-33cm/33cm | 2
10 | Mankiet NIPC roz. L 31-40cm/40cm | 1
11 | Moduł przewodowy MultiMed 5, 1,5 m | 2
12 | Przewód EKG, 5-odpr.., 1-pinowy, IEC1, 1/1,5m | 1
13 | Przewód EKG, 3-odpr.., 1-pinowy, IEC1, 1 m | 4
14 | Czujnik SpO2 Masimo LNCS DCI | 2
15 | Przewód pośredni SpO2 do Masimo LNCS, 3 m | 2
16 | Moduł przewodowy MultiMed plus OR | 2
17 | Przewód pośredni SpO2 Dräger/Nellcor do MultiMed plus/plus OR, 1,2m | 2
18 | Czujnik SpO2 Nellcor Dura DS 100A | 2
19 | Zestaw worka oddechowego VentStar obj. 2 l; 0,8 m x 25 szt. | 5
20 | Mankiet NIPC, roz. L+, 31-40 cm/55 cm | 1
RAZEM

## Pakiet 10
Pakiet X | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta | Nazwa handlowa
1 | Amikacin gtt.opht. 0,3% 5 ml | op. | 20
2 | Azithromycin 500 mg x 3 tabl. | op. | 10
3 | Bismuth oxide 120 mg x 56 tabl. powl. | op. | 50
4 | Calcium glubionate 10% roztw.d/wstrz. 10ml x 50amp. | op. | 20
5 | Canrenoate potassium 200mg /10 ml roztw.d/wstrz.x 10 amp. | op. | 20
6 | Chlorquinaldol 100 mg + Metronidazole 250 mg x 10 tabl. dopochw. | op. | 30
7 | Ferrum Fe II 80 mg x 30 tabl. o przedł. uwaln. | op. | 50
8 | Finasteridum 5 mg x 30 tabl.powl. | op. | 20
9 | Haloperidol 5 mg x 30 tbl. | op. | 20
10 | Itopridi hydrochloricum 50 mg x 100 tabl.powl. | op. | 30
11 | Meropenem prosz. d/sporz.r-ru d/ wstrzyk. / inf. 500 mg x 10 fiol. | op. | 30
12 | Mesalazine 500 mg x 50 tabl. dojelitowe | op. | 10
13 | Ondansetron 2 mg/ ml 4 ml roztw.d/wstrzyk. x 5 amp. | op. | 20
14 | Potassium chloride 610 mg kaps. o zmodyf. uwalnianiu x 100 kaps. | op. | 50
15 | Sildenafil 100 mg x 4 tabl powl. | op. | 20
16 | Sodium dihydrophosphate + Sodium hydrophosphate roztwór do wlewu doodbytn. 150ml x 50 butelek | op. | 4
17 | Spiriva Handihaler aparat do inhalacji x 1 szt. | op. | 200
18 | Systane Ultra preparat złożony krople do oczu 10 ml | op. | 30
RAZEM