## Arkusz1
PAKIET NR 6 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI MIKROMETODĄ KOLUMNOWĄ, ŻELOWĄ, DEDYKOWANYCH DO POSIADANEGO ZESTAWU URZĄDZEŃ FIRMY DIAMED, ZGODNIE Z ICH INSTRUKCJĄ UŻYCIA, WRAZ Z DZIERŻAWĄ LODÓWKI DO PRZECHOWYWANIA KRWI
Oznaczenie sprawy: 19/ZP/2017 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Ilość badań | Ilość pełnych opakowań | Cena netto jednego opakowania | Stawka procentowa VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Oznaczenie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych |  |  | 1700
2. | Screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w teście PTA LISS z surowicą poliwalentną |  |  | 3800
3. | Oznaczenie grupy krwi noworodka z BTA. Karta o profilu anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI(-) (druga seria), kontrola, BTA |  |  | 500
4. | Potwierdzenie grupy krwi, druga seria lub inne klony niż w pkt. 1 |  |  | 280
5. | Karta do BTA, różnicująca przeciwciała na podklasy IgG, IgM, IgA, C3c, C3d |  |  | 30
6. | Surowica do potwierdzania wyników ujemnych i słabych odmian antygenu D dedykowana do oferowanej mikrometody |  |  | 200
7. | Nakłuwacz do pobierania krwi z drenów posiadający kaptur umożliwiający nałożenie nakłuwacza na probówkę (zapobieżenie rozpryskiwaniu krwi) |  |  | 1000
8. | Diluent do zawieszania krwinek czerwonych wraz z dozownikiem o pozwalającym na odmierzanie objętości 0,5 i 1 ml. Trwałość po otwarciu min. 6 miesięcy |  |  | adekwatnie do ilości badań
9. | Krwinki wzorcowe do oznaczania przeciwciał w PTA Liss, trójpanelowe, zawierające wszystkie atygeny w tym Cw. Opakowanie nie większe niż 200 testów. |  |  | adekwatnie do ilości badań
10. | Końcówki do pipetora a 350 µl |  |  | 10000
11. | Materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej do metod mikrokolumnowych, oznaczone znakiem CE i numerem jednostki notyfikowanej |  |  | adekwatnie do ilości badań
12. | Kontrola międzynarodowa do metod mikrokolumnowych, oznakowana CE, zawierająca przeciwciała anty-D (0, 0.5 IU/mL) oraz anty-Fya, minimum 4 razy w roku z możliwością wpisywania wyników on-line. |  |  |  | 6
13. | Krwinki wzorcowe do oznaczania izoaglutynin grupowych ABO |  |  | 1700
SUMA
UWAGA!
1. Wszystkie oferowane odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta zapewniając walidację metody
2. Odczynniki/mikrokarty muszą być kompatybilne zo posiadaną przez zamawiającego aparaturą: wirówka ID-Centrifuge 6S, ID-Pipetor MP-1, ID-Pipetor EP-3.
3. Oferowane produkty muszą być kompatybilne z mikrometodą ID-System zgodnie z instrukcją obsługi wirówki ID-Centrifuge 6S.
4. Odczynniki ważne minimum 9 miesięcy z wyłączeniem pozycji 9 i 11.
5. Odczynniki i krwinki wzorcowe muszą posiadać znak CE z numerem jednostki notyfikowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011
6. Dostawa odczynników i krwinek wzorcowych zgodnie z załączonym harmonogramem.
7. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonania badania w języku polskim dla każdej oferowanej karty i odczynnika .
8. Mikrokarty muszą składać się z 6 kolumn wypełnionych żelowym podłożem separującym bezpośrednio przez producenta.
9. Odczynniki monoklonalne do oznaczeń antygenów grupowych umieszczone przez producenta w kolumnach - podać nazwy oferowanych klonów.
10. Dostawa odczynników krwinkowych transportem monitorowanym pod względem temperatury w zakresie 2-8°C potwierdzona wydrukiem - do oferty dołączyć wydruk z wykonanych dostaw.