Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 08.01.2021 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na
Dostawę do magazynu Apteki szpitalnej wyrobów medycznych i produktów leczniczych.
Oznaczenie sprawy: 37/ZP/2020

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Pakiet nr 9, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr o parametrach:
- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
„Pakiet nr 9, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:
- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
„Pakiet nr 9, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści wziernik do otoskopu pakowany po 250 sztuk?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4
„Pakiet nr 9, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści wziernik do otoskopu w rozmiarach 2,5 oraz 4,0?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 08.01.2021 r.

Sporządził: Marianna Maj, Justyna Jarosz