## Pakiet 1
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2021 | [10 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, pokryte polimerem, o anatomicznym kształcie, w rozmiarze 6,0 – 9,0. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, długość min. 295 mm, poziom protein ≤10μg/g, AQL 0,65. Pakowane w opakowania folia – folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana: data produkcji, seria, data ważności, poziom AQL. Załączyć badania na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670 wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż z 2016r. x 1 para | para | 6000
2 | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, pokryte polimerem, o anatomicznym kształcie, w rozmiarze 6,0 – 9,0. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, długość min. 295 mm, AQL 0,65. Pakowane w opakowania folia – folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana: data produkcji, seria, data ważności, poziom AQL. Załączyć badania na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670 wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż z 2016r. x 1 para | para | 250
3 | Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, bezpudrowe, ortopedyczne, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, pokryte polimerem, o anatomicznym kształcie, w rozmiarze 6,0 – 9,0. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, długość min. 295 mm, poziom protein ≤30μg/g, AQL 0,65. Pakowane w opakowania folia – folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana: data produkcji, seria, data ważności. Załączyć badania na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670 wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż z 2016r. x 1 para | para | 600
4 | Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, o przedłużonym mankiecie, kształt anatomiczny zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, powierzchnia teksturowana, mankiet wykończony równomiernie rolowanym wzmocnionym brzegiem, podwójne opakowanie (zewnętrzne i wewnętrzne) umożliwiające otwarcie w sposób jałowy, długość rękawicy min. 500 mm, AQL 1,5 ; poziom protein poniżej 10 μg/g. Pakowane po 25 par, rozmiar rękawic S, M, L lub 6,5; 7,5; 8,5 x 1 para | para | 30
5 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, polimeryzowane, niejałowe, kolor niebieski, kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, rolowany brzeg mankietu, teksturowane na końcach palców. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III Typ B. Dopuszczone do kontaktów z żywnością. Przebadane wg EN 16523. Przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż z 2016r.), AQL 1,0. Długość min. 240 mm, grubość poj. ścianki palca 0,10 - 0,12 mm, dłoni 0,07 - 0,08 mm. Siła zrywania przed starzeniem min. 8,0 N. Pakowane w opakowaniu po 100 sztuk. Rozmiar S, M, L, XL. Na opakowaniu fabrycznie umieszczona data produkcji, seria, data ważności, poziom AQL x 1opakowanie | op. | 6300
6 | Dozownik na rękawiczki jednorazowego użytku z możliwością powieszenia na ścianie. Wykonane z tworzywa ABS, w kolorze białym o wymiarach wysokość 75 mm, szerokość 135 mm, długość 260 mm. Dozowniki na opakowanie po 100 sztuk x 1 dozownik | szt. | 40
7 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe z koloidalnym roztworem mączki owsianej, z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą zawierającą betaglukan, grubość na palcu 0,09mm +/- 0,02mm, teksturowane końcówki palców AQL 1,0. Zgodne z normą EN455, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III Typ B. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Załączyć deklaracja zgodności producenta - wyrób medyczny. Załączyć badania na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F1670 wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż z 2016r. Rozmiar: S, M, L do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia. Na opakowaniu fabrycznie umieszczona data produkcji, seria, data ważności, poziom AQL. Opakowania po 200 szt. x 1 op. | op. | 10
SUMA:

## Pakiet 2
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2021 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 2
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa, postać,dawka, ilość w opakowaniu, kod EAN
1 | Fondaparinux sodium 2,5mg / 0,5ml roztwór do wstrzykiwań, ampułko-strzykawka x 10 szt. | op. | 8
2 | Fondaparinux sodium 7,5mg / 0,6ml roztwór do wstrzykiwań, ampułko-strzykawka x 10 szt. | op. | 8
SUMA:

## Pakiet 3
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2021 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 3
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Posiadają dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem oraz warstwą rozprowadzającą .Osłonki boczne na całej długości pieluchy skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu wyrobu. Cztery elastyczne zapięcia :przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania( rozciągliwość 1cm). Dwa indykatory wilgoci: czarny nadruk rozmywający się pod wpływem cieczy, żółty klejowy –zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni pieluchy łącznie z bokami. Roz .M, obwód w pasie-75-110cm,chłonność (g) nie mniej niż wg ISO 11 948-1,:2300 | szt. | 1500
2 | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Posiadają dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem oraz warstwą rozprowadzającą .Osłonki boczne na całej długości pieluchy skierowane na zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Ściągacze taliowe z przodu i z tyłu wyrobu. Cztery elastyczne zapięcia :przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania( rozciągliwość 1cm). Dwa indykatory wilgoci: czarny nadruk rozmywający się pod wpływem cieczy, żółty klejowy –zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni pieluchy łącznie z bokami. Roz.L, obwód w pasie-100-150cm,chłonność (g) nie mniej niż wg ISO 11 948-1,:2600 | szt. | 6000
3 | Podkład z chłonnym wkładem z miękkiej rozdrobnionej celulozy, folią zewnętrzną nieprzepuszczającą wilgoci i wewnętrznym całopowierzchniowym pokryciem włókniną rozmiar 60 cm x 60 cm [szt,] | szt. | 1500
4 | Podkład z chłonnym wkładem z miękkiej rozdrobnionej celulozy, folią zewnętrzną nieprzepuszczającą wilgoci i wewnętrznym całopowierzchniowym pokryciem włókniną rozmiar 60 cm x 90 cm [szt,] | szt. | 4500
SUMA:

## Pakiet 4
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2021 | [9 empty] | Załacznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 4
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Talk sterylny z aplikatorem do talkowania opłucnej o średniej wielkości cząstek 25 µm, nie zawierający azbestu, endotoksyn, aerozol 3 g 2 fiolki w opakowaniu x 1 op. | op. | 15

## Pakiet 5
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 5
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa, postać,dawka, ilość w opakowaniu, kod EAN
1 | Lamotrygina 100 mg x 30 tabl. | op. | 20
2 | Lewotyroksyna 88 mcg x .50 tabl. | op. | 30
3 | Metamizol roztwór 500 mg/ml krople doustne 20 ml dla niemowląt i dzieci | op. | 20
4 | Chlorowodorek nalbufiny 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań 2 ml x 10 ampułek | op. | 10
5 | Brimonidini tartras 2 mg + Timololum 5 mg krople do oczu 5 ml | op. | 20
6 | Acetazolamidum 250 mg tabletki x 30 szt. | op. | 20
7 | Dexamethason 0,1% zawiesina do oczu - 5 ml | op. | 20
8 | Ferri proteinatosuccinas 40mg/15ml roztwór doustny x 20 fiolek | op. | 30
9 | Deksketoprofen 25 mg tabl. powl. X 30 szt. | op. | 20
10 | Metamizol roztwór 500 mg/ml i.v. ampułka 2 ml x 5 amp. | op. | 20
11 | Midazolam inj. 0,05g/10ml x 5 amp. | op. | 500
SUMA:

## Pakiet 6
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2021 | [10 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 6
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Kaniula tlenowa z filtrem kompatybilna z posiadanym aparatem Alice PDX x 1 szt. | szt. | 100
2 | Pasta klejąco - przewodząca do polisomnografii. Opakowanie min. 100 g x 1 szt. | szt. | 8
3 | Pasta przewodząca, mocująca elektrody do polisomnografii. Opakowanie min.200 g x 1 szt. | szt. | 6
4 | Żel ścierny do przygotowania skóry do badania polisomnografii. Opakowanie min. 100 g x 1 szt. | szt. | 3
SUMA:

## Pakiet 7
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2021 | [10 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 7
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Basen jednorazowego użytku x 1 szt. | szt. | 500
2 | Kaczka jednorazowego użytku x 1 szt. | szt. | 500
3 | Podstawa z tworzywa sztucznego do basenu sanitarnego z pozycji 1, możliwość sterylizacji x 1 szt. | szt. | 20
4 | Jednorazowa miska ogólnego zastosowania 3L, | szt. | 200
5 | Jednorazowa miska do mycia 4L, | szt. | 200
6 | Jednorazowa nerka medyczna x 1 szt. | szt. | 200
7 | Pojemnik histopatologiczny, pokrywa zakręcana, pojemność 70 ml - 2000 ml x 1 szt. | szt. | 900
8 | Pojemnik histopatologiczny, pokrywa zakręcana, pojemność 3000 ml x 1 szt. | szt. | 100
9 | Pojemnik histopatologiczny, pokrywa zakręcana, pojemność 5000 ml x 1 szt. | szt. | 100
SUMA:

## Pakiet 8
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2021 | [10 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 8
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Układ oddechowy do aparatu Infant Flow SiPAP przeznaczony dla noworodków, z rurami o średnicy wewn. 10 mm, zawierający : odcinek wdechowy podgrzewany 1,4-1,5 m; odcinek pomiarowy; odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,5-0,65 m; generator z przegubem kulistym; końcówkę donosową (3 szt.); odcinek wydechowy niepodgrzewany o regulowanej długości w zakresie 0,3-0,77m z układem zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia x 1 szt. | szt. | 15
2 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji NEOPUFF, zawierający: -ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min.145cm, na końcu układu musi znajdować się zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15mm średnica wewnętrzna, 19mm średnica zewnętrzna. Układ ze złączką T przeznaczony jest do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 5-15 L/min. Układ 900RD010 przeznaczony jest do podłączenia do resucytatora dla niemowląt F&P Neopuff TM x 1 szt. | szt. | 15
3 | Czapeczka rozmiar 000-9 x 1 szt. | szt. | 15
4 | Maska nosowa rozmiar S, M, L, XL x 1 szt. | szt. | 15
5 | Filtr bakteryjny i wyciszający szum od przepływu gazów x 1 szt. | szt. | 10
6 | Czujnik brzuszny oddechów x 1 szt. | szt. | 10
7 | Smoczek dopasowany wymiarami do generatora, możliwość wycięcia i dopasowania do kształtu buzi dziecka x 1 szt. | szt. | 10
8 | Komora noworodkowa uniwersalna do nawilżacza MR 850 i MR 730 jednorazowa, indywidualnie pakowana x 1 szt. | szt. | 25
SUMA:

## Pakiet 9
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2021 | [10 empty] | Załacznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 9
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Ochraniacze na obuwie wysokie zgodne z normą EN14126 x 1 para | para | 2000
2 | Ochraniacze na obuwie krótkie x 100 sztuk | op. | 200
SUMA:

## Pakiet 10
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2021 | [10 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 10
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z łamanym i skoprofilowanym kowadełkiem i automatycznym dociskiem tkanki, rozmiary staplera 25 - 34 mm x 1 szt. | szt. | 10

## Pakiet 11
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2021 | [10 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 11
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Sterylna woda do inhalacji Respiflo 500 ml z adaptorem x 1 szt. | szt. | 700

## Pakiet 12
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2021 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 12
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa, postać,dawka, ilość w opakowaniu, kod EAN
1 | Glycine 1,5%, płyn do irygacji, 3000 ml,worek | worek | 28
2 | Aqua pro injectione 3 l worek | worek | 120
SUMA:

## Pakiet 13
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2021 | [10 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 13
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Kombinezon ochronny zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków: odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa, minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1), co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009, rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą, zamek błyskawiczny kryty listwą x 1 szt. | szt. | 6000
2 | Maska chirurgiczna wykonana z trzech warstw włókniny bezwonnej ,wewnętrzna warstwa filtracyjna zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98% ,maska posiadająca wkładkę modelującą do konturu nosa oraz wyposażona w elastyczny element (w postaci tasiemki lub gumki ) służący do zamocowania wyrobu. Zgodna z normą PN-EN 14683 typ II ,kolor niebieski lub zielony .Sposób pakowania w oznakowane kartoniki gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. pakowana po 50 szt. | op. | 1200
SUMA:

## Pakiet 14
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2021 | [10 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 14
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Półmaska filtrująca dla personelu medycznego, klasa ochrony FFP2, filtracja 94%, zgodna z normą EN 149:2001 + A1:2009 (oznaczenie na masce), wykonana całkowicie z polipropylenu (materiał maski i filtra), bez zaworu wydechowego, w części górnej maski usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka poliuretanowa zwiększająca komfort użycia i ułatwiająca oddychanie. Gumki na głowę wykonane z termoplastycznego materiału ułatwiającego nakładanie maski. Każda maska pakowana osobno w przezroczystą folię, na opakowaniu każdej maski instrukcja zakładania maski x 1 szt. | szt. | 14000
2 | Półmaska filtrująca dla personelu medycznego, klasa ochrony FFP3, filtracja 99%, zgodna z normą EN 149:2001 + A1:2009 (oznaczenie na masce), wykonana całkowicie z polipropylenu (materiał maski i filtra), bez zaworu wydechowego, w części górnej maski usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka poliuretanowa zwiększająca komfort użycia i ułatwiająca oddychanie. Gumki na głowę wykonane z termoplastycznego materiału ułatwiającego nakładanie maski. Każda maska pakowana osobno w przezroczystą folię, na opakowaniu każdej maski instrukcja zakładania maski x 1 szt. | szt. | 5000
SUMA: