Oznaczenie  sprawy: 22/2021	Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość w PLN |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Szafa Rack 16U wisząca | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Krosownica KAT 6a 24 portów | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Krosownica KAT 6a 48 portów | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Patch panel światłowodowy | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Patchcord światłowodowy (1m) | szt. | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Patchcord miedziany Kat 6a (1m) | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Panel porządkujący | szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Listwa zasilająca Rack | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Switch 48 portów | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Switch 24 porty | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kabel ethernet kat 6a | mb. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kabel światłowodowy jednomodowy (8 żyłowy) | mb. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Gniazdo ethernet natynkowe 2 wejściowe kat 6a | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Koryto na kable 30x15x200 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Koryto na kable 100x40x200 | szt. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza dostarczenie 2x Krosownicy 24 portowej w miejsce 1 Krosownicy 48 portowej.