Oznaczenie sprawy: 26/2021 Załącznik Nr 3 do Zaproszenia

1	OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca (dostawca) jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z wykonaną przez siebie dokumentacją projektową, warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym, których częścią jest „Program funkcjonalno-użytkowy”, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawy Prawo Budowlane wraz z pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uwzględniając przy tym specyfikę obiektu ze wszystkimi uwarunkowaniami wynikającymi z funkcjonowania czynnie działającego obiektu służby zdrowia.
Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową na potrzeby zrealizowania inwestycji oraz przedłoży do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego.
Wykonawca przekaże dokumentację projektową Zamawiającemu na potrzeby dokonania skutecznego zgłoszenia robót przez Zamawiającego.
Roboty budowlane należy zrealizować do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku głównego położonego na terenie siedziby Zamawiającego na działce nr1288/1.

Pomieszczenia Zespołu Pracowni Obrazowych muszą spełniać wymagania:

1. Przepisów BHP
2. Przepisów p.poż.
3. Przepisów Prawa Atomowego
4. Inspekcji sanitarnej
5. warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
6. szczegółowe, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

2	Wymagania ogólne i organizacyjne:

Obszar przeznaczony do modernizacji obejmuje pomieszczenia zaznaczone na poniższym rysunku kolorem niebieskim:

1. Pomieszczenie badań TK
2. Sterownia TK
3. Pomieszczenie przygotowania pacjenta
4. Kabina do przebierania pacjenta RTG – 2 sztuki
5. Pomieszczenie badań RTG
6. Sterownia RTG
7. Korytarz
8. Rejestracja
9. Poczekalnia
10. Brudownik
11. WC
12. WC dla osób niepełnosprawnych

2.1. Obszar zaznaczony kolorem czerwonym jest wyłączony z tego zadania. Przestrzeń otwarta na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego ETAP II do wykonania w przyszłości.
  2.2 Rozbudowa rozdzielni głównej szpitala i doprowadzenie kabla do pomieszczenia rozdzielni zasilenia zespołu pracowni obrazowej leży po stronie Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy leży natomiast okablowanie od rozdzielni w piwnicy poprzez rozdzielnie piętrowe do pomieszczeń objętych zakresem opracowania w: gniazda elektryczne, gniazda LAN, na potrzeby oświetlenia oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, SSP oraz montaż i dostawa rozdzielni zespołu pracowni obrazowych.
  2.3 Instalacja wentylacji mechanicznych powinna zapewnić maksymalną krotność wymiany powietrza w pomieszczeniach tomografu oraz sąsiednich pomieszczeniach pracowni RTG zgodnie z obowiązującymi normami.
2.3.1 W przypadku wykorzystania istniejących tras kanałów wentylacyjnych, czy innych należy przeprowadzić demontaż starych kanałów i ich wymianę na nowe o odpowiednich parametrach lub demontaż innych urządzeń.
2.3.2Poziom hałasu powstającego podczas pracy tomografu, a także innych urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu pracowni oraz z pracy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nie może przekraczać wartości granicznych wynikających z przepisów szczegółowych – wymagane protokoły z pomiarów, na koszt Wykonawcy.

3	OPIS WARUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
3.1	Projekty:

Wykonawca zobowiązany będzie opracować niezbędną dokumentację projektowo Pracowni TK i RTG uwzględniającą wymogi pracowni wynikającą z wymagań tomografu i aparatu RTG określonych w pozostałych częściach postępowania i stosownych przepisów dotyczących pracowni rtg. Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z Zamawiającym.

Dokumentacja powinna obejmować minimum następujące branże:

- projekt technologii medycznej i wyposażenia,
- projekt architektury
- projekt wentylacji mechanicznej,
- projekt ochrony przeciwpożarowej,
- projekt instalacji sanitarnych
- projekt instalacji chłodniczej
projekt ochrony radiologicznej
dokumentacja winna być uzgodniona przez wymaganych prawem rzeczoznawców

w zakresie prac remontowych należy uwzględnić:

  1. Prace modernizacyjne i adaptacyjne we wszystkich pomieszczeniach:

1. Demontaż i opróżnienie pomieszczeń z nieużywanych i wymienianych urządzeń jak centrale nawiewne w piwnicy czy urządzenia kuchenne wraz z ich wywozem i utylizacją.
2. Przebudowa ścian i drzwi wynikająca z projektu technologii medycznej wraz z wyburzeniami.
3. Ułożenie wykładzin homogenicznych, a na drogach komunikacji przebiegających w spadkach antypoślizgowych.
4. Wykonanie i zamurowanie bruzd pod instalacje elektryczne, szpachlowanie i malowanie ścian farbami lateksowymi zmywalnymi.
5. Naprawienie ubytków i uszkodzeń, malowanie wszystkich pomieszczeń objętych zakresem opracowania
6. Wymiana i montaż stolarki drzwiowej na aluminiową.
7. Wymiana i montaż parapetów okiennych (konglomerat)
8. Wykonanie sufitów podwieszanych rastrowych 600x600 mm
9. Montaż elementów wykończeniowych jak odbojnice, osłony narożników. Odboje drzwi itp.
10. Montaż nawiewników okiennych w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację grawitacyjną.

  3.3 Prace elektryczne:

Wykonanie sieci logistyczno-strukturalnej (okablowanie i urządzenia w kategorii 7) :
– montaż gniazd komputerowych i telefonicznych
– do każdego gniazda komputerowego minimum 2 gniazda elektryczne
- okablowanie – testy sieci
- okablowanie na potrzeby zasilenia opraw oświetleniowych
b. sieć komputerową i teleinformatyczną w pomieszczeniach rejestracji, dyżurek lekarskich, pokoi opisów i innych wynikających z projektu technologii.
c. wyposażyć rejestrację dyżurki i pokój opisów w aparaty telefoniczne.
d. Wykonać sygnalizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
e. Wykonać instalację SSP z wpięciem do istniejącej centrali.
f. Wykonanie wymaganych prawem sprawdzeń i pomiarów ukończonych wynikiem pozytywnym.

3.4	System wentylacji i chłodzenia

Wymagany jest system wentylacyjny pracowni TK oraz RTG spełniający wymagania dotyczące pracowni RTG
- oraz instalacja chłodzenia punktowego pom. tomografu spełniająca komfort cieplny pacjentom i obsłudze oraz prawidłowe działanie tomografu,
- lokalizacja central w przestrzeniach nadsufitowych lub w pomieszczeniach maszynowni na strychu.
- Centrale winny uwzględniać odzysk ciepła.
- kanały będą wyposażone w klapy pożarowe w granicach oddzieleń pożarowych i zostaną wpięte w system SSP szpitala

3.5	Instalacje sanitarne

1. Montaż grzejników typu higienicznego z zaworami, głowicami termostatycznymi i w razie konieczności przeróbką podejść.
2. Wykonanie rozbudowy instalacji wodnej i kanalizacyjnej do urządzeń wynikających z projektu technologii medycznej
3. Montaż przyrządów sanitarnych (umywalki, zlewy, baterie itd.) wynikających z projektu technologii medycznej
4. Instalacje sanitarne oprócz CO, muszą być tak wykonane by pozwalały na odcięcie mediów w pomieszczeniach objętych postępowaniem bez wpływu na inne części obiektu.

3.6	Ochrona przeciwpożarowa

Obejmuje wszystkie pomieszczenia przynależne do pracowni TK i RTG
Elementy składowe:

1. Czujki optyczne dymu w przestrzeniach międzystropowych i podstropowych.
2. Przejścia pożarowe w elementach przegród o odpowiedniej odporności ogniowej i klapy przeciwpożarowe na kanałach wentylacyjnych.
3. Wskaźniki zadziałania
4. Okablowanie
5. Połączenie ze szpitalnym systemem sygnalizacji pożaru.

3.7	Wyposażenie

1. meble, wbudowane i wolnostojące
2. pojemniki na odpady medyczne i komunalne,
3. dozowniki środków higieniczno-sanitarnych,
4. lustra, wieszaki itd.
5. rolety okienne zmywalne

wyposażenie będzie zgodnie z projektem technologii i wyposażenia i szczegółowymi ustaleniami z Zamawiającym.

Ogólne warunki wykonywania i odbioru robót

Na etapie wykonywania robót
1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego	projektem oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej i przepisami Prawa budowlanego oraz zgodnie z Polskimi	Normami i przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
2) Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na własny koszt tymczasowe	urządzenia zabezpieczające, takie jak oznaczenia, osłony w zakresie wymaganym przepisami i wynikającym z potrzeb Zamawiającego,
3) Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wynik działalności w zakresie:
a) organizacji robót,
b) zabezpieczenia osób trzecich,
c) ochrony środowiska,
d) zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.
 warunków bhp,
e) zabezpieczenia terenu robót,
4) Wyposażenie związane z przedmiotem zamówienia wskazane w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym zostanie zainstalowane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, zakupionych według specyfikacji projektanta wykonawcy
5)	Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich	przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu	zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.
6)	Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktu.
7)	Kontroli będą podlegały w szczególności:
- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami umowy i dokumentacją projektową.
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie.
- jakość i dokładność wykonania prac.
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanego wyposażenia.
- prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych.
8)	Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych
robót. Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie (możliwość drogą elektroniczną) Zamawiającemu. Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy.
Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego, jakościowego oraz funkcjonalnego Wykonawcy z wykonanych robót i dostaw.
 Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, instrukcje, protokoły pomiarów.
        Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych Wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania bezpieczeństwa. Odpady niebezpieczne należy zutylizować na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca dokona wszelkich pomiarów i badań wymaganych przepisami oraz przeprowadzi stosowne próby i odbiory zewnętrzne, na swój koszt.
CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
  5. Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego
  1) Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  2) Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień Publicznych,
3) Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt,
4) Zamawiający przewiduje następującą kolejność działań związanych z realizacją zadania:
- wyłonienie wykonawcy dla całości zadania inwestycyjnego,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla całego zadania inwestycyjnego,
- wykonanie prac modernizacyjnych i adaptacyjnych i budowlano - instalacyjnych,
-wyposażenie: meble, elementy oświetleniowe, kaloryfery, armatura, odbojnice, dozowniki, rolety wewnętrzne,
-przekazanie zadania Zamawiającemu
  5.1 Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia
W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym minimum:
dla Zespołu Projektowego:
 - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz instalacji sanitarnych
Wykonawcy robót budowlanych
- uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno -budowlanym,

  5.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego
1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.),
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2004 nr 202 poz.2072 z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.),
4. Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz.654 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dn. 26 czerwca 2012 r. (Dz. U. z dn. 29.06.2012 poz 739.
6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, Poz. 351 z późn. zm.),
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz.719).
8. Rozporządzenie Ministra	Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015r. poz. 2117),
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),
10. Ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionej ustawy,
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 póz. 1745).