## Arkusz1
| Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2022 |  |  |  | Pakiet 1 |  |  |  | Załącznik Nr 2 do SWZ
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka % podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa
1 | Elektroda neutralna, dzielona, powierzchnia 85 cm² z mechanicznie odseprawowanym pierścień ekwipotencjalny 23 cm², na podłożu z włókniny op. x 50 szt. | op. | 70
2 | Elektroda neutralna, dzielona, powierzchnia 72 cm² bez kabla przyłaczeniowego, dla dzieci o wadze od 5 kg do 15 kg op. x 50 szt. | op. | 3
3 | Kabel przyłączeniowy do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. 4m | szt. | 6
4 | Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami,wtyczka 3 PIN z kablem przyłączeniowym o długości 4 m | szt. | 20
5 | Elektroda nożowa, prosta, 3,4 x 24 mm, długość 45mm op. X 5 szt. | op. | 3
6 | Elektroda kulkowa, prosta, ø 2 mm, długość 40 mm op. X 5 szt. | op. | 3
7 | Elektroda kulkowa, prosta, ø 5 mm, długość 40 mm o[p. x 5 szt. | op. | 2
8 | Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień ø 4 mm, długość 100 mm | szt. | 2
9 | Bipolarny kabel przyłączeniowy, dł. 4m | szt. | 20
10 | Pinceta bipolarna , prosta, końcówki ostre, długość 165 mm | szt. | 5
11 | Pinceta bipolarna prosta, końcówki 1 mm tępe, długość 165 mm | szt. | 5
12 | Pinceta bipolarna, prosta, końcówki ostre, długość 190 mm | szt. | 5
13 | Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 1 mm, tępe długość 190 mm | szt. | 5
14 | Czyścik do elektrod z folią samoprzylepną, 50 x 50 mm op. X 100 szt. | op. | 2
15 | Elektroda haczykowa, płaska w kształcie „L”, płaszcz izolowany, ø 5 mm, długość 320 mm pokryta powłoką nieprzywierającą | szt. | 1
16 | Aplikator argonowy, sztywny, ø 5 mm, długość 320 mm | szt. | 1
17 | Aplikator argonowy, sztywny, ø 5 mm, długość 100 mm z przestawną elektrodą szpatułkową | szt. | 1
18 | Adapter monopolarny wtyk 1 PIN na 3 PIN - od strony aparatu wtyk 1 PIN, od strony narzędzia wtyczka 3 PINOWA | szt. | 1
19 | Kabel bipolarny do resektoskopów STORZ z wtyczką MF, dł. 4 m | szt. | 1
20 | Kabel monopolarny, 4 m do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji | szt. | 2
21 | Kleszczyki laparoskopowe do zamykania dużych naczyń,wielorazowego użytku typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm, z kablem i wtyczką MF | szt. | 2
22 | Wkład do kleszczyków laparoskopowych do zamykania dużych naczyń typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm | szt. | 2
23 | Kleszcze do zamykania dużych naczyń wielorazowego użytku,zakrzywione 18°, okładki gładkie, dł. 200 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF | szt. | 2
24 | APC aplikator, końcówka robocza 350 mm do laparoskopii, elektroda szpatułkowa. Opakowanie x 5 szt. | op. | 2
25 | APC aplikator, końcówka robocza 100 mm do chirurgii otwartej, elektroda szpatułkowa. Opakowanie x 5 szt. | op. | 2
SUMA: