## Pakiet 1
| Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2021 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
PAKIET 1 Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk, rany
L.p. | Opis zamawianego produktu | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Nr katalogowy | Cena jedn. Netto w PLN | Stawka % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1 | Łagodny preparat myjący do rąk i ciała. Pojemność opakowania 750ml. Zamknięty system dozowania. Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym ( ten sam producent) z pozycji 3. Preparat z wkładami pasującymi do posiadanych dozowników, w przypadku zaoferowania wkładów wymagających innego dozownika, wykonawca jest zobowiązany zapewnić system dozowania ( dozowniki ) w ilości 70 sztuk bezdotykowe. Wykonawca zamontuje dozowniki w terminie 14 dni od zawarcia umowy. | 750 ml | 200
2 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia ,bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem , do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG,PEJ, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekoopornych, Możliwość stosowania: u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni. Wyrób medyczny klasy IIIo | 350 ml | 80
|  | 1000 ml | 80
3 | Sterylny, gotowy do użycia żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, do usuwania biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekoopornych, Możliwość stosowania: u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Wyrób medyczny klasy III. | 30 ml | 50
4 | Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. | 250 ml | 10
5 | Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. | 500 ml | 10
6 | Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. | 990 ml | 5
7 | Gotowy do użycia roztwór wodny o zawartości kwasu podchlorawego HOCl 40ppm i podchlorynu sodu NaOCl 40ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. | 5 l | 10
8 | Hydrożel do oczyszczania i nawilżania ran z zawartością kwasu podchlorawego HOCl 60ppm, oraz podchlorynu sodu NaOCl 60ppm, o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki. Przeznaczony do zaopatrywania ran pooperacyjnych, przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, prątko-, sporo- i wirusobójczego (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14563, EN 14347, EN 14476). Wyrób medyczny kl. IIb. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. | 250 ml | 20
SUMA

## Pakiet 2
| Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2022 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
PAKIET 2 Preparaty do dezynfekcji powierzchni
L. p. | Opis zamawianego produktu | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Nr katalogowy | Cena jedn. Netto w PLN | Stawka % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1 | Bezalkoholowe, bez kwasu nadoctowego, nadtlenku wodoru i chloru,gotowe do użycia chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji wrażliwych na alkohol produktów medycznych. Spektrum działania: B (EN 13727), F(EN 13624) do 1 minuty, V (EN 14476)Adeno, Polio do 1 min.), osłonkowe do 30 sekund, S - Clostridium difficile - EN 13 704 - do 2 minut). Pojemnik zawierający 100 chusteczek 140 x 200 mm (+/- 0,5 cm). | op. 100 szt. | 100
2 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F, V (Adeno, Polio, noro, papova, polioma), S (C. difficile) – w czasie do 2 min. Skuteczne zgodnie z normą EN 16615 i EN 17126. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack 100 sztuk z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. min. 20 cm x 22 cm o gramaturze ok. 50g/m2. wykonane z 100 % PET | op. 100 szt. | 120
3 | Gotowy do użycia preparat w płynie zawierający w składzie Etanol 72 g, Propan-2-ol -7,2 g. , Nadtlenek wodoru 3 g. ( bez zwartości aldehydów i fenoli) do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego np. łóżek, foteli zabiegowych, szafek, aparatury medycznej i operacyjnej, spektrum działania w 30 sek. na B, F (A. brasilensis, C.albicans), V otoczkowe i nieotoczkowe (Noro) , w 15 min. spory (C. difficile, B. subtilis) . Działanie potwierdzone normami: EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 13704, EN 17126) ). Wyrób medyczny klasy II A. Opakowanie : butelka 1 litr ze spryskiwaczem. | 1 l | 40
SUMA

## Pakiet 3
| Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2022 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
PAKIET 3 Preparaty do antyseptyki skóry, ran, błon śluzowych.
L.p. | Opis zamawianego produktu | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Nr katalogowy | Cena jedn. Netto w PLN | Stawka % VAT | Cena jedn. Brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Świadectwa dopuszczenia do obrotu.
1 | Barwiony alkoholowy produkt leczniczy w płynie do dezynfekcji skóry przed: zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Działanie przedłużone do 24h. Możliwość stosowania u noworodków i niemowląt. Zawierający w swoim składzie 1 propanol, 2 – propanol, difenylol i nadtlenek wodoru. Nie zawierający jodu, etanolu i fenylometanolu. w tym difenylol. Nie zawierający jodu, etanolu i fenylometanolu. Spektrum działania: B (MRSA, Tbc), F, V (HIV,HBV,HCV, Herpes Simplex, Rota, Adeno, Vaccinia, Papova SV40) do 1 min. | 1 L | 170

## Pakiet 4
| Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2022 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 4
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka % podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa,postać, dawka oraz ilość w opakowaniu,EAN – produkty lecznicze | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, numer kat. oraz ilość w opakowaniu – wyroby medyczne
1 | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny o składzie elektrolitowym: potas 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l (do wyboru w trakcie składania zamówienia), sód 140 mmol/l, wapń 1,5 mmol/l, wodorowęglan 35 mmol/l. Worek 5000 ml. | worek | 80
2 | Dwuwodny chlorek wapnia o stężeniu Ca++ 100 mmol/l. Worek 1500 ml z portem typu SecuNect | worek | 80
3 | Roztwór do antykoagulacji regionalnej z cytrynianem sodu o stężeniu 136 mmol/l. Worek 1500 ml z portem typu SecuNect. | worek | 240
4 | Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy o składzie elektrolitowym: potas 2 lub 4 mmol/l (do wyboru w trakcie składania zamówienia), sód 133 mmol/l, wapń 0 mmol/l, wodorowęglan 20 mmol/l, fosforany 0 lub 1,25 mmol/l (do wyboru w trakcie składania zamówienia). Worek 5000 ml. | worek | 900
5 | Zestaw drenów do hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 do aparatu MultiFiltratePRO | zestaw | 20
6 | Zestaw drenów do hemodiafiltracji cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 do aparatu MultiFiltratePRO | zestaw | 5
7 | Zestaw drenów do hemodializy cytrynianowej dla pacjentów septycznych z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia 40-45 kD i pow. 1,8 m2 do aparatu MultiFiltratePRO | zestaw | 5
8 | Worek na filtrat z zaworem spustowym o pojemności 10L | worek | 60
9 | Kolec – igła plastikowa typu Spike dł. 72 mm (opak. a’ 100 sztuk) | opak. | 1
SUMA

## Pakiet 5
| Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2022 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 5
L.p. | Nazwa | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa,postać, dawka oraz ilość w opakowaniu EAN
1 | Joheksol 300 mg I / ml 50 ml x 10 but. | op. | 30
2 | Joheksol 350 mg I / ml 50 ml x 10 but. | op. | 30
SUMA