## Arkusz1
Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2022					Załącznik Nr 2a do SWZ

Formularz asortymentowo – cenowy
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Szacunkowa ilość zapotrzebowana na okres 24 miesięcy	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku % VAT	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN

1.	Tlen medyczny w stanie ciekłym.	kg	144000
2.	Dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciekły wraz z instalacją towarzyszącą (telemonitoring*) z montażem i demontażem.	sztuka/miesiąc	24
3.	Tlen medyczny w butlach stalowych 50 l - 8,0m3	m3	352,00
4.	Tlen medyczny w butlach stalowych 10 l 150 bar - 1,6 m3 lub 10 l-200 bar-2,1m3	m3	38,40
5.	Tlen medyczny w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym zawór z przepływomierzem wyskalowanym w litrach na minutę z możliwością przyłączenia urządzeń medycznych (respiratory i inne), szybkozłączem, butle 8l 1,72m3 200Bar.	m3	247,68
6.	Tlen medyczny w butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym zawór z przepływomierzem wyskalowanym w litrach na minutę z możliwością przyłączenia urządzeń medycznych (respiratory i inne), szybkozłączem, butle 2 l- 0,4m3	m3	206,40
7.	Podtlenek azotu medyczny w butlach 10 l, 7-7,5kg	kg	84,00
8.	Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii po 10 l ( 7 - 7,5 kg), 40 l (26-27 kg)	kg	380,00
9.	ENTONOX (O₂ 50%/N₂O50%) 10 l 2,8m³	m3	44,80
10.	Zawory wydechowe jednorazowe 1op=100 szt	1 opakowanie	2,00
11.	Dzierżawa butli stalowych na tlen medyczny 10 l, 50 l 58 szt	sztuka/dobę	42340
12.	Dzierżawa butli aluminiowych na tlen medyczny z zaworem zintegrowanym 2 l i 8 l 67 szt	sztuka/dobę	48910
13.	Dzierżawa butli na podtlenek azotu 2 szt	sztuka/dobę	730
14.	Dzierżawa butli na dwutlenek węgla 5 szt	sztuka/dobę	3650
15.	Dzierżawa butli ENTONOX - 2 szt	sztuka/dobę	1460
16.	Czynsz – wózek/stojak 1butlowy do butli medycznej.	sztuka/dobę	730
17.	Przegląd i konserwacja instalacji gazów medycznych.	sztuk	2
18.	Specjalistyczny transport butli z gazami medycznymi.	dostawa / kurs	96
SUMA:

	*System Telemetrii do zdalnego i lokalnego nadzoru zbiornika kriogenicznego. Kompaktowe urządzenie do zamontowania na płaszczu zewnętrznym zbiornika z ciekłym tlenem medycznym. Urządzenie ma kontrolować poziom cieczy oraz pomiar ciśnienie w zbiorniku. Ma być wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, umożliwiający czytelny odczyt parametrów zbiornika w każdych warunkach – dzień/noc (podświetlenie). Poziom zawartości cieczy w zbiorniku na wyświetlaczu LCD z możliwością wyświetlania w skali procentowej lub kilogramowej. System Telemetrii z możliwością wysyłania alarmów na podany numer komórkowy działu technicznego szpitala.