## Pakiet 7
| Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2022 | [7 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 7
L.P. | Produkt | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka % podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Zestaw narzędzi dostępowych do artroskopii stawu biodrowego sterylny. W skład zestawu wchodzą następujące elementy: 3x drut nitynolowy o średnicy 1,5 mm i długości 381 mm wyposażony na obu końcach w podwójne markery w odległości 25 i 30mm, 3 x igły dostępowe 14G o długości 178 mm z metalowym mandrynem, strzykawka 30 cc wraz z trzema końcówkami zamykającymi typu „luer”, marker i elastyczna linijka oraz nóż do otwarcia torby w stawie biodrowym tyłu haczykowatego oraz o zakrzywionym ostrzu „banana blade”. | 1
2 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka stawu biodrowego o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną taśmą ortopedyczną w o szerokości 1,3 mm w kolorze biało - niebieskim. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. Implant pakowany w opakowaniu zbiorczym zawierającym 5 sztuk lub pakowany pojedynczo | 2
3 | Igła do narzędzia szyjącego obrąbek stawowy w obrębie stawu biodrowego. Produkt sterylny. | 1
4 | Nóż do otwarcia torby w stawie biodrowym. Długość całkowita 245 mm. Nóż od strony roboczej zakończony ostrzem w kształcie haka obsadzonego okrągłym trzonku z drugiej stronu karbowana rękojeść umożliwiająca precyzyjne operowanie narzędziem. Narzędzie pakowane po 5 sztuk sterylne. | 2
5 | Implant bezwęzłowy wykonany z materiału PEEK lub PLLA do naprawy obrąbka stawowego stawu biodrowego. Wbijany/wkręcany wyposażony w specjalny podajnik z funkcją STOP umożliwiający wprowadzenie tkanek na odpowiednią głębokość z kontrolą siły wprowadzenia przez operatora i zapobiegające obluzowaniu tkanek podczas wbijania. Implant oferowany w rozmiarze 2,9 mm i długości 15,5 mm | 2
6 | Wiertło dedykowane do nawiercenia loży pod kotwicę bezwęzłową wykonaną z materiału PEEK lub PLLA o średnicy 2,9 mm | 2
7 | Jednorazowy zestaw dostępowy dedykowany dla kotwicy miękkiej o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm | 2
8 | Wiertło giętkie dedykowane do kotwicy miękkiej węzłowej o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm. Produkt pakowany sterylnie | 1
9 | Jednorazowy zestaw do implantacji strzałek wchłanialnych z PLLA do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych w technice artroskopowej. Zestaw złożony z prowadnika, wiertła i dobijaka. Zestaw pakowany pojedynczo, sterylny | 1
10 | Strzałki do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych, wchłanialne, wykonane z PLLA, o długości 18mm i średnicy 1,3mm. Strzałka załadowana do jednorazowego podajnika. Implant posiada podwójnie odwrócone zęby w celu lepszego docisku chrząstki. | 4
11 | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka w stawie biodrowym o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Zaopatrzona w nic roboczą #2 o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych nic w kolorze niebieskim oraz nic pomocnicza do przeciągnięcia w kolorze biało czarnym zakończona z jednej strony oczkiem z drugiej strony implantu taśmą. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant pakowany pojedynczo lub w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk, sterylny. | 3
12 | Sterylny set do bezwęzłowej miękkiej kotwicy złożony z prowadnika, trokara oraz sztywnego wiertła. | 1
13 | Sterylny set do bezwęzłowej miękkiej kotwicy złożony z prowadnika, trokara oraz miękkiego wiertła z ogranicznikiem głębokości wiercenia. | 1
SUMA