Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2022
        Załącznik Nr 1 do SWZ

................................, dnia ....................
OFERTA

w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Nazwa zamówienia:

Dostawa implantów do zabiegów ortopedycznych na zasadach „Mini – Banku”.

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Wykonawca (należy wpisać pełną nazwę i adres):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tel.:__________________________ REGON:_________________________________NIP:_______________________________

e-mail : ________________________

Wpis do właściwego rejestru lub wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (podać właściwe, przy wpisie do rejestru nazwę rejestru i nr w rejestrze):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Pakiet 1

a/ wartość netto: ……………….......................... zł
(słownie: .....................................................................................................złotych)
b/ wartość podatku VAT ( …….% stawka podatku VAT) …………………zł
(słownie: …………………………………………............................................złotych)
c/ wartość brutto:
Wartość netto + wartość podatku VAT = ……………………………..………zł
(słownie:..........................................................................................…........złotych)

Kryterium oceny ofert - Jakość

Lp.	Parametry techniczne	Punktacja	Parametr oferowany należy określić parametr
1.	Ostrze Shavera min. 3 średnice	3 średnice - 10 pkt / Poniżej 3 - 0 pkt
2.	Dreny do artroskopii: / System dobowy / System pojedynczy	5 pkt / 0 pkt
3.	Igły jednorazowe do szycia ścięgien do obrąbka / Montaż igły bez użycia narzędzi / Montaż igły z użyciem narzędzi dodatkowych	5 pkt / 0 pkt
4.	Implanty bezwęzłowe do naprawy ścięgien, obrąbka / Kodowanie średnicy implantu kolorem podajnika / Bez kodowania	5 pkt / 0 pkt
5.	System szycia łąkotek all inside / Podajnik zaopatrzony w miarkę Bez miarki	5 pkt / 0 pkt
6.	System szycia łąkotek all inside / Możliwość zagięcia kąta igły / 3 kąty lub więcej / 1-2 kąty	5 pkt / 0 pkt
7.	Tytanowe „guziki” do zawieszania przeszczepu więzadeł / Możliwość wyboru i zamiany guzika wypukłego na płaski / Brak możliwości zamiany	5 pkt / 0 pkt

Osoby do reprezentacji Wykonawcy (należy podać imię, nazwisko i funkcję w organie reprezentującym):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________

Osoba upoważniona do podpisywania UMOWY w imieniu Wykonawcy
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________

Powierzę podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać części zamówienia, których Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców – jeżeli są znane) :
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: ________________________________________________________ .
Informuję Zamawiającego, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego**:
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Wartość usługi bez podatku ____________________________ zł.
* niepotrzebne skreślić
** wypełnia Wykonawca tylko w przypadku, gdy skreślił „nie będzie”
Oświadczam, że jestem mikro/małym/średnim/dużym Przedsiębiorstwem *
* niepotrzebne skreślić
Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi złożyć oświadczenie jakim jest Przedsiębiorstwem.

Wykonawca______________________________ jest mikro/małym/średnim/dużym Przedsiębiorstwem *

Wykonawca______________________________ jest mikro/małym/średnim/dużym Przedsiębiorstwem *
* niepotrzebne skreślić
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od dnia obowiązywania umowy.

Warunki płatności – przelew w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury.

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą w terminie określonym w SWZ. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO ¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

¹) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa ( usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).