## Pakiet 2
Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2023 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 2
Poz. | Produkt | Ilość | j. m. | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka % podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Producent, kraj i jego nazwa
1 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarze 15 mm x 15 mm, 18 mm x 15 mm, 18 mm x 18/15 mm, 20 mm x 15 mm, 20 mm x 20 mm, 25 mm x 20 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik. | 4 | szt.
2 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarze 15 mm x 15 mm, 18 mm x 15 mm, 18 mm x 18/15 mm, 20 mm x 15 mm, 20 mm x 20 mm, 25 mm x 20 mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak. | 4 | szt.
3 | Płyta do artrodezy stawu skokowo-piszczelowego przednia, materiał tytan, płyta 10 otworowa dostępna w wersji prawej i lewej, w części dystalnej cztery rozbieżne otwory do mocowania w kości skokowej z użyciem śrub 4,5 mm (śruby blokowane) lub śrub gąbczastych 5,5 mm, w części proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do anatomicznej kompresji z użyciem śruby 5,5 mm, wysokość płyty w części proksymalnej 2,7 mm, w części dystalnej 2,9 mm. | 1 | szt.
4 | Płyta do artrodezy stawu skokowo-piszczelowego boczna, materiał tytan, płyta 10 otworowa, w części dystalnej cztery rozbieżne otwory do mocowania w kości skokowej z użyciem śrub 4,5 mm (śruby blokowane) lub śrub gąbczastych 5,5 mm, w części proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do anatomicznej kompresji z użyciem śruby 5,5 mm. | 1 | szt.
5 | Płyta do artrodezy stawu piszczelowo-skokowego oraz skokowo pietowego boczna , materiał tytan, płyta 15 otworowa, w części dystalnej cztery rozbieżne otwory do mocowania w kości skokowej i pięć otworów do mocowania w kości piętowej z użyciem śrub 4,5 mm (śruby blokowane) lub śrub gąbczastych 5,5 mm, w części proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do anatomicznej kompresji z użyciem śruby 5, 5mm. | 1 | szt.
6 | Płyta do artrodezy stawu piszczelowo-skokowego oraz skokowo pietowego tylna, materiał tytan, płyta 10 otworowa dostępna w wersji prawej i lewej, w części dystalnej trzy rozbieżne otwory do mocowania w kości piętowej i dwa otwory do mocowania w kości skokowej z użyciem śrub 4,5mm (śruby blokowane) lub śrub gąbczastych 5,5 mm, w części proksymalnej owalny otwór umożliwiający wstępną kompresję, centralny otwór do anatomicznej kompresji z użyciem śruby 5,5 mm. | 1 | szt.
7 | Śruba kompresyjna gąbczasta ze stopu tytanu, średnica 4mm (długość 14-60mm). | 2 | szt.
8 | Śruba kompresyjna gąbczasta ze stopu tytanu, średnica 4mm (długość 14-60mm). | 3 | szt.
9 | Śruba ze stopu tytanu, blokowana i korowa, średnica 3,0mm (długość 10-40mm). | 10 | szt.
10 | Śruba ze stopu tytanu, blokowana i korowa, średnica 3,5mm (długość 14-60mm). | 10 | szt.
11 | Śruba ze stopu tytanu, blokowana, średnica 4,5 mm, długość 18 - 75 mm. | 2 | szt.
12 | Śruba ze stopu tytanu, średnica 4,5 mm, długość 18 - 65 mm. | 2 | szt.
13 | Śruba ze stopu tytanu, średnica 5,5 mm, długość 20 - 75 mm. | 2 | szt.
14 | Tytanowa płyta do kolumny przyśrodkowej, płyta prawa i lewa dostępna w trzech rozmiarach. | 1 | szt.
15 | Tytanowa płytka grzbietowa do fuzji TMT 1,2 lub TMT 2,3. Płytka o profilu 1,5mm pod śruby 3,0 mm. | 1 | szt.
16 | Tytanowe płytki do złamań pięty obwodowe oraz przezskórne sinus tarsi (tunel miedzy kości skokowej a kością piętowej). Dostępne w 9 rodzajach mocowane za pomocą śrub 3,5 mm/4,0 mm. | 1 | szt.
17 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem,- średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm),- średnica 4,3mm (długość 55-80mm, skok co 5mm),- średnica 6,5mm (długość 30-120mm, skok co 5mm). | 30 | szt.
18 | Tytanowe śruby kompresyjne, średnica 5,0mm (długość 20-90mm) oraz 7,0mm (długość 35-140mm). | 20 | szt.
19 | Kotwica tytanowa 1,7mm x 5mm, nić #3-0 z igłami, implanty na jednorazowym aplikatorze | 2 | szt.
20 | Kotwica tytanowa 2,7mm x 7mm i 2.2mm x 4.0mm, nić #2-0 z igłami, implanty na jednorazowym aplikatorze | 2 | szt.
21 | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, dwie lub cztery nici z igłami, implanty na jednorazowym aplikatorze | 2 | szt.
22 | Kotwica bezwęzłowa wbijana średnicy 2,5mm X 8mm i 2,9mm X 12.5mm, materiał PEEK lub biokompozyt. | 2 | szt.
23 | Kotwica bezwęzłowa wbijana średnicy 3.5mm x 8.5mm, 3.5mm x 13.5mm, 4,75mm x 16.1mm, materiał PEEK lub biokompozyt. | 2 | szt.
24 | Miękka kotwica na jednorazowym podajniku 1,35mm.Nić typu FiberWire. | 2 | szt.
25 | Zestaw narzedzi do implantacji miękkich kotwic 1.35mm, sterylny. | 1 | szt.
26 | Zestaw narzędzi do implantacji kotwic 2,9mm, sterylny. | 1 | szt.
27 | Zestaw narzędzi do implantacji kotwic 2,5mm, sterylny. | 1 | szt.
28 | Zestaw narzędzi do implantacji kotwic 3.5mm i 4,74mm, sterylny. | 1 | szt.
29 | Śruba interferencyjna do wykonywania biotenodezy ścięgna, materiał PEEK średnica 3mm, 4mm, 4,75mm, 5,5mm, 6,25mm, 7mm, 8mm, 9mm, śruba sterylna w opcji z jednorazowym podajnikiem. | 5 | szt.
30 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 2,5mm (długość 8-34mm), - średnica 3,0mm (długość 10-36mm). | 50 | szt.
31 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 2,5mm (długość 8-30mm), - średnica 3,5mm (długość12-34mm). | 30 | szt.
32 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 4,0mm (długość16-50mm). | 15 | szt.
33 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 2,0 mm (długość 8-30 mm), - średnica 2,4 mm (długość 8-36 mm), - średnica 3,0mm (długość 10-50mm), - średnica 4,0mm (długość 14-60mm). | 5 | szt.
34 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, dedykowane do artrodezy - średnica 4,5 mm (długość 20-80 mm), - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 18mm, - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na długości 28mm, - średnica 6,7 mm (długość 40-120 mm), gwint na całej długości | 20 | szt.
35 | Tytanowe śruby łamane do osteotomii Weila, średnica 2 mm (długości od 10 do 14 mm), średnica 3,0 mm (długości od 13 do 19 mm), ze specjalnym adaptarem trójzębnym do trzymania i wkręcania śruby. | 10 | szt.
36 | System do artrodezy stawów międzypaliczkowy PIP, druty wykonane z biowchłanialnego PLLA | 1 | szt.
37 | Śruba ze stopu tytanu, korowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 14-44mm). | 20 | szt.
38 | Śruby stalowe: - blokowane, średnica 2,7 mm (długość10-30 mm), - korowe, średnica 2,7 mm (długość 10-60 mm), - średnica 3 mm (długość 10-30 mm), - korowe, średnica 3,5 mm (długość 10-60 mm), - blokowane, średnica 3,5 mm (długość 10-50 mm), - średnica 4 mm (długość 10-60 mm). | 20 | szt.
39 | Podkładka pod śrubę kompresyjną 4.5mm i 6,7 mm w rozmiarach: 10 mm, 13 mm. | 3 | szt.
40 | Podkładka pod śrubę kompresyjną w rozmiarach: 6mm, 6,5mm, 7mm, | 3 | szt.
41 | Drut wiercący do śrub kaniulowanych średnica 1,6mm, 2,4mm (długość 20cm, 30cm). | 1 | szt.
42 | Płyta tytanowa do osteotomii nasady bliższej pierwszej kości śródstopia, płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm, płytka niskoprofilowa – wysokość 0,5mm, lewa lub prawa. | 3 | szt.
43 | Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory na śruby blokowane 2,4mm - płytki proste 2,4mm( 4-,5-,6-,7-,8- otworowe), - płyty w kształcie T 2,4mm (3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- otworowe), - płyty do osteotomii Cottona (klin 2-8mm) | 10 | szt.
44 | Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory na śruby blokowane 3,0mm - płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe), - płyty w kształcie T 3,0mm (3-,4- otworowe), - płyty w kształcie X (małe, średnie, duże), | 8 | szt.
45 | Tytanowa płyta dedykowana do operacji Lapidusa, płyta podeszwowa, anatomiczna prawa/lewa, niskoprofilowa, mocowana na 5 śrub (blokowane o średnicy 3,5mm, kompresyjna o średnicy 4,0mm). | 1 | szt.
46 | Tytanowa płyta w kształcie T do operacji Lapidusa, dostępna w dwóch długościach, otwory na śruby blokowane o średnicy 3,5 mm. | 1 | szt.
47 | Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta prawa i lewa, płyta anatomiczna w trzech długościach, płyta prosta w trzech długościach, otwory na śruby blokowane o średnicy 3,5 mm. | 3 | szt.
48 | Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta prawa i lewa, płyta anatomiczna w trzech długościach, płyta prosta w trzech długościach, płyty z dodatkowym mechanizmem kompresyjnym. | 5 | szt.
49 | Tytanowa płyta do osteotomii pięty, dostępna z offsetem 5, 7,5 i 10 mm, otwory pod śruby blokowane średnica 3,5mm( długość 20-36mm). | 1 | szt.
50 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8- otworowe), otwory w płytach dostosowane do umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu | 1 | szt.
51 | Płyta prosta do kości strzałkowej (płyty 4-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe), otwory w płytach dostosowane do umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu | 1 | szt.
52 | Płyta tubularna (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12- otworowe). | 1 | szt.
53 | Płyta hakowa boczna i przyśrodkowa (płyty 3-,5-,7- otworowe). | 1 | szt.
54 | Zestaw do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadła strzałkowo-skokowego przedniego zawierający: kotwica biokompozytowa 3.5mm z taśmą z włókna #2, kotwica biokompozytowa 4.75mm, prowadnik 1.35mm, wiertło kaniulowane 2.7 mm, gwintownik do kotwicy 3.5 mm, wiertło 3.4mm, gwintownik do kotwicy 4.75mm. | 3 | szt.
55 | Jednorazowy zestaw do mocowania kości w dłoni lub stopie składający się z dwóch guzików o szerokości 2,6mm z dwoma otworami do przeciągnięcia szwu, czterech drutów średnica 1,1 mm zakończonych oczkiem do przeciągania szwu, dwóch wzmocnionych szwów ortopedycznych #2 oraz linijki. Zestaw sterylny gotowy do użycia. | 1 | szt.
56 | System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego. Zestaw sterylny zawierający: - nić chirurgiczna wzmocniona #2, długość 97cm - 6 szt. - nić chirurgiczna wzmocniona #2 z pętlą, długość 102cm - 2 szt. - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt. | 2 | szt.
57 | System do rekonstrukcji ścięgna piętowego. Zestaw sterylny zawierający: kotwica 4,75mm z taśmą szewną wzmocnioną - 2 szt., kotwica 4.75mm - 2 szt. , wiertło 3.5mm, gwintownik do kotwicy 4.75mm, kotwice biokompozytowe i PEEK. | 1 | szt.
58 | Zestaw jednorazowy do naprawy płytki podeszwowej zawierający: - przeciągacz szwów, - szew wzmacniany typu #0 (kolor biały) - 2szt. - szew wzmacniany typu #0 (niebieski) - 2szt. - szew wzmacniany typu #0 z igłą (dwukolorowy). | 1 | szt.
59 | Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - dwie płytki tytanowe (strona przyśrodkowa 3,5mmx10mm, strona boczna 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową, nić #5, zestaw sterylny zawiera wiertło kaniulowane 3,5mm, celownik, drut prowadzący. | 4 | szt.
60 | Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego umieszczony na podajniku - dwie płytki tytanowe (strona przyśrodkowa 3,5mmx10mm, strona boczna 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową, nić #5, zestaw sterylny zawiera wiertło kaniulowane 3,5mm, celownik, drut prowadzący. | 4 | szt.
61 | Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przednioboczna. W części nasadowej otwory blokowane w dwóch rzędach pod śruby blokowane/korowe 2.7mm. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal | 1 | szt.
62 | Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowa. Płytka mocowane w części nasadowej za pomocą śrub blokowanych i korowych 2.7mm. W trzonie płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal | 1 | szt.
63 | Płytka prosta, kompresyjna do stabilizacji dystalnej krawędzi piszczeli. Płytka mocowana śrubami korowymi 2.7mm. Stal | 1 | szt.
64 | Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej przednia. W części trzonowej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal | 1 | szt.
65 | Płytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej tylna. W części trzonowej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal | 1 | szt.
66 | Płyta anatomiczna blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej spiralna tylnoboczna. W części dystalnej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. Stal | 1 | szt.
67 | Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej bocczna. . W części dystalnej płytka mocowana śrubami blokowanymi/korowymi 2.7mm umieszczonymi w dwóch rzędach. W części trzonowej płytki mocowane śrubami 3.5mm blokowanymi i korowymi oraz śrubami gąbczastymi 4.0mm. | 1 | szt.
68 | Kaniulowane śruby tytnowe, kompresyjne, z gwintem na całej długości, przeznaczone do zabiegów MIS w obrębie przodostopia, jednostronnie ścięte. Średnica 3,5mm (długość 20mm - 60mm), | 8 | szt.
69 | Kaniulowane śruby tytnowe, kompresyjne, z gwintem na całej długości, przeznaczone do zabiegów MIS w obrębie przodostopia, jednostronnie ścięte. Średnica 4,0mm (długość 20mm - 60mm) | 8 | szt.
70 | Druty prowadzace 1,4mm i 1,6mm | 6 | szt.
71 | Instrument do operacji MIS dwustronny (dwufunkcyjny) typu raszpla/elewator - rozmiar mały | 1 | szt
72 | Instrument do operacji MIS dwustronny (dwufunkcyjny) typu raszpla/elewator - rozmiar średni | 1 | szt
73 | Instrument do operacji MIS dwustronny (dwufunkcyjny) typu elewator prosty i zagięty | 1 | szt
74 | Ostrze jednorazowe, sterylne do nacięć skóry w technice MIS | 10 | szt
75 | Uchwyt do mocowania mini ostrza w technice MIS | 1 | szt
76 | Wiertła jednorazowe, sterylne do małoinwazyjnych osteotomii MIS typu: Chevron, Akin, Weil średnice w zakresie od 2 do 5mm, długość od 8 do 20 mm | 10 | szt
77 | Kaseta sterylizacyjna dedykowana do zestawu MIS | 1 | szt
SUMA:
Wymagania: Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.