Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 06.02.2018 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego**

**na dostawę oprzyrządowania do Diatermii, implantów do zabiegów urazowo-ortopedycznych oraz narzędzi chirurgicznych.**

**Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2018**

W związku z wniesieniem zapytania przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnej odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

**Pytanie 1**

**Pytanie 1 do pakietu 3**

„Do Pakietu 3 Pkt 2: Czy Zamawiający dopuści śrubę kompresyjną o długości 32.3 mm? Prosimy również o określenie ilości śrub.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 2**

**Pytanie 2 do pakietu 3**

„Do Pakietu 3 Pkt 5: Czy Zamawiający dopuści płyty DCS w ogólnej ilości 60 szt. i o parametrach: 6-otworowa o dł. 111 mm, 8-otworowa o dł. 143 mm, 10-otworowa o dł. 175 mm, 12-otworowa o dł. 207 mm i 14-otworowa o dł. 239 mm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 3**

**Pakiet II**

„Czy Zamawiający w **poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o dł. 310mm zamiast 300mm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 4**

**Pakiet II**

„Czy Zamawiający **w poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płytki samodociskowej 16x4,5mm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 5**

**Pakiet II**

„Czy Zamawiający **w poz. 3c** dopuści możliwość zaoferowania płytki samodociskowej 11 otworowej o dł.L-183mm zamiast 10 otworowej o dł.L-183mm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 6**

**Pakiet II**

„Czy Zamawiający **w poz. 3c** dopuści możliwość zaoferowania płytki samodociskowej 11 otworowej o dł.L-183mm zamiast 10 otworowej o dł.L-183mm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 7**

**Pakiet II**

„Czy Zamawiający w poz. 4e dopuści możliwość zaoferowania płytki samodociskowej o dł. L-167 mm zamiast L-171 mm ?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 8**

**Pakiet II**

„Czy Zamawiający **w poz. 7, 8 i 9** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 9**

**Pakiet II**

„Czy Zamawiający **w poz. 9b** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o dł. B=20 mm zamiast B=17 mm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 10**

**Pakiet II**

„Czy Zamawiający **w poz. 9c** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o dł. B=22 mm zamiast B=20 mm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 11**

**Pakiet II**

„Czy Zamawiający w poz. 9d dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o dł. B=25 mm zamiast B=22 mm?”

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie 12**

**Pakiet II**

„Czy Zamawiający **w poz. 9g** dopuści możliwość zaoferowania wkrętaków sześciokątnych zamiast krzyżowych?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 13**

**Pakiet III**

„Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej M4 o dł. 32mm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 14**

**Pakiet III**

„Czy Zamawiający w poz. 5a dopuści możliwość zaoferowania płytki 6 otworowej o dł. L=115 mm zamiast 7 otworowej o dł. L=130 mm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 15**

**Pakiet III**

„Czy Zamawiający w poz. 5b dopuści możliwość zaoferowania płytki 8 otworowej o dł. L=147 mm zamiast o dł. L=146 mm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 16**

**Pakiet III**

„Czy Zamawiający w poz. 5c dopuści możliwość zaoferowania płytki 10 otworowej o dł. L=179 mm zamiast 9 otworowej o dł. L=162 mm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 17**

**Pakiet III**

„Czy Zamawiający w poz. 5d dopuści możliwość zaoferowania płytki 10 otworowej o dł. L=179 mm zamiast o dł. L=178 mm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 18**

**Pakiet III**

„Czy Zamawiający w poz. 5e dopuści możliwość zaoferowania płytki 12 otworowej o dł. L=211 mm zamiast 11 otworowej o dł. L=194 mm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 19**

**Pakiet III**

„Czy Zamawiający w poz. 5f dopuści możliwość zaoferowania płytki 12 otworowej o dł. L=211 mm zamiast o dł. L=210 mm?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 20**

**Pakiet III**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w razie opóźnienia w dostawie na 0,2% za dzień wartości niezrealizowanej części zamówienia?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 21**

„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie V poz.1 pesetę mikrochirurgiczna o dł. 185 mm?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 22**

„Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie V poz.**2 pesetę mikrochirurgiczna DE BAKEY o dł. 200mm?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 23**

„Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie V poz.**3 pęsetę mikrochirurgiczną 1x2 ząbki o dł. 180mm?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 24**

**PAKIET Nr V - Załącznik nr 2 do SiWZ**

„Poz. Nr 1 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o szerokości końcówki roboczej 0,6 mm, funkcjonalnie identyczne.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 25**

**PAKIET Nr V - Załącznik nr 2 do SiWZ**

„Poz. Nr 2 - Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 160 mm lub 200 mm, funkcjonalnie identyczne.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 26**

**PAKIET Nr V - Załącznik nr 2 do SiWZ**

„Poz. Nr 3 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach końcówki roboczej 0,3x0,25 mm i o dł. 85 mm lub narzędzia o wymiarach końcówki roboczej 0,3x0,25 mm i o dł. 120 mm, funkcjonalnie identyczne.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 27**

**PAKIET Nr V - Załącznik nr 2 do SiWZ**

„Poz. Nr 6 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 160 mm i o szerokości 10 mm lub 12 mm, funkcjonalnie identyczne.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 28**

**PAKIET Nr V - Załącznik nr 2 do SiWZ**

„Poz. Nr 11 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o wymiarach końcówki roboczej 0,3x0,25 mm i o dł. 85 mm lub narzędzia o wymiarach końcówki roboczej 0,3x0,25 mm i o dł. 120 mm, funkcjonalnie identyczne.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 29**

**PAKIET Nr V - Załącznik nr 2 do SiWZ**

„Poz. Nr 12 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 35 mm z ryflowaniem szczęk na dł. 11 mm lub o dł. 50 mm z ryflowaniem szczęk na dł. 17 mm, lub też o dł. 51 mm z ryflowaniem szczęk na dł. 16,5 mm, funkcjonalnie identyczne.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 30**

**PAKIET Nr V - Załącznik nr 2 do SiWZ**

„Poz. Nr 14 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o nazwie Castroviejo i dł. 100 mm lub tez o dopuszczenie narzędzia o nazwie Westcott i dł. 115 mm, funkcjonalnie identyczne.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 31**

**PAKIET Nr V - Załącznik nr 2 do SiWZ**

„Poz. Nr 15 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 105 mm funkcjonalnie identyczne.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 32**

**PAKIET Nr V - Załącznik nr 2 do SiWZ**

„Poz. Nr 18 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 40 mm dla dzieci, funkcjonalnie identyczne.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 33**

**PAKIET Nr V - Załącznik nr 2 do SiWZ**

„Poz. Nr 19 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 40 mm dla dorosłych, funkcjonalnie identyczne.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 34**

**PAKIET Nr V - Załącznik nr 2 do SiWZ**

„Poz. Nr 20 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o maksymalnym rozwarciu 4 mm, kaniulowanego, funkcjonalnie identyczne.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 35**

**PAKIET Nr V - Załącznik nr 2 do SiWZ**

„Poz. Nr 21 – Prosimy o dopuszczenie kosza o wymiarach 242x252x65mm lub o wymiarach 242x252x45mm, funkcjonalnie identyczne.”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 36**

**Dotyczy umowy**

Czy zamawiający dopuści zmiany w umowie:

§ 4

**Z:**

5. Dostawca zobowiązuje się w ciągu **3 dni** roboczych dokonać wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty przez Odbiorcę należnej za wadliwe implantów ortopedycznych/ narzędzi chirurgicznych ceny, aż do czasu dostarczenia przez Odbiorcę implantów ortopedycznych/narzędzi chirurgicznych pełnowartościowych. Powyższe nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Odbiorcy do domagania się od Dostawcy odpowiedniej kary umownej.

**Na:**

5. Dostawca zobowiązuje się w ciągu **7 dni** roboczych dokonać wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty przez Odbiorcę należnej za wadliwe implantów ortopedycznych/ narzędzi chirurgicznych ceny, aż do czasu dostarczenia przez Odbiorcę implantów ortopedycznych/narzędzi chirurgicznych pełnowartościowych. Powyższe nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Odbiorcy do domagania się od Dostawcy odpowiedniej kary umownej.

**Odpowiedź:**

Nie.

§ 5

**Z:**

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:

a) w razie opóźnienia w dostawie zamówienia lub dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy Dostawca **zapłaci** **na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 25 złotych, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 złotych, 50 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 400 złotych, 100 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 złotych, 150 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 złotych i 200 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 złotych za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową;**

b) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym terminie przedmiotu umowy wolnego od wad **Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 5 % wartości, o której mowa w paragrafie 1 pkt2 niniejszej umowy**. W takim wypadku kary przewidzianej w lit. a powyżej nie stosuje się.

**Na:**

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów:

a) w razie opóźnienia w dostawie zamówienia lub dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy **Odbiorca może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową;**

b) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w całości lub w części w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia przez Odbiorcę stosownego zamówienia lub niedostarczenia w tym terminie przedmiotu umowy wolnego od wad **Odbiorca może naliczyć dostawcy karę umowną w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części zamówienia**. W takim wypadku kary przewidzianej w lit. a powyżej nie stosuje się.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Z:**

**Dostawca zapłaci Odbiorcy** karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z winy Dostawcy w wysokości 5% wartości umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt2, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło przed wykonaniem połowy wartości umowy, a jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło po zrealizowaniu połowy wartości umowy określonej w paragrafie 1 pkt2 powyżej, **Dostawca zapłaci Odbiorcy** karę w wysokości 5% połowy określonej powyżej wartości umowy.

**Na:**

**Odbiorca może naliczyć Dostawcy** karę umowną w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z winy Dostawcy w wysokości 5% wartości umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt2, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło przed wykonaniem połowy wartości umowy, a jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło po zrealizowaniu połowy wartości umowy określonej w paragrafie 1 pkt2 powyżej, **Odbiorca może naliczyć Dostawcy** karę w wysokości 5% połowy określonej powyżej wartości umowy.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 37**

**Zapytanie do pakietu nr 1**

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w **pkt 1 ppkt. a- e**:

W miejsce wyrobu **Płytka wąska AO** **11 x 2,5 mm** – wyrobu **Płytka wąska AO** **10 x 3,0 mm.?**

Z opisu:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Płytka wąska AO |
| a | 11 x 2,5 mm L-87 mm 5 otworowa |
| b | 11 x 2,5 mm L-71 mm 4 otworowa |
| c | 11 x 2,5 mm L-119 mm 7 otworowa |
| d | 11 x 2,5 mm L-103 mm 6 otworowa |
| e | 11 x 2,5 mm L- 135mm - 8 otworowa |

Wykonawca prosi o zmianę odpowiednio na:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Płytka wąska AO |
| a | 10 x 3,0 mm L-87 mm 5 otworowa |
| b | 10 x 3,0 mm L-71 mm 4 otworowa |
| c | 10 x 3,0 mm L-119 mm 7 otworowa |
| d | 10 x 3,0 mm L-103 mm 6 otworowa |
| e | 10 x 3,0 mm L- 135mm - 8 otworowa |

Wykonawca nie posiada wymaganego przez SIWZ wymiaru płytek w swoim asortymencie, natomiast może zaproponować płytki o wymaganych długościach lecz o wymiarach ( szerokość x grubość) 10 x 3,0 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 38**

**Zapytanie do pakietu nr 1**

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w **pkt 2 ppkt a-e:**

W miejsce wyrobów **o długości L= 300 mm** – wyrobów **o długości L= 310 mm**?”

Z opisu:

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Drut Kirschnera |
| a | fi-1.2 mm L-300 mm |
| b | fi-1.4 mm L-300 mm |
| c | fi-1,6mm L -300mm |
| d | fi-1.8 mm L-300 mm |
| e | fi-2.0 mm L-300 mm |

Wykonawca prosi o zmianę odpowiednio na:

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Drut Kirschnera |
| a | fi-1.2 mm L-310 mm |
| b | fi-1.4 mm L-310 mm |
| c | fi-1,6mm L -310mm |
| d | fi-1.8 mm L-310 mm |
| e | fi-2.0 mm L-310 mm |

Wykonawca nie posiada wymaganego przez SIWZ wymiaru drutów w swoim asortymencie, natomiast może zaproponować druty o długości 310 mm , spełniających pozostałe wymagania SIWZ

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 39**

**Zapytanie do pakietu nr 1**

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w **pkt 3 ppkt b-c:**

W miejsce płytek **o szerokości 4,8 mm i 4,5 mm** – płytek **o szerokości 5,0 mm,** ponadto wykonawca pyta czy nie zaszła omyłka w **ppkcie c,** i zamawiający wymaga **płytki 11 otworowej?**”

Z opisu:

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Płytka samodociskowa szeroka AO |
| b | 16 x 4.8 mm L-167 mm 10 otworowa |
| c | 16 x 4.5 mm L-183 mm 10 otworowa |

Wykonawca prosi o zmianę odpowiednio na:

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Płytka samodociskowa szeroka AO |
| b | 16 x 5,0 mm L-167 mm 10 otworowa |
| c | 16 x 5,0 mm L-183 mm 11 otworowa |

Wykonawca nie posiada wymaganych przez SIWZ płytek w swoim asortymencie, natomiast może zaproponować płytki o grubości 5,0 mm , spełniające pozostałe wymagania SIWZ

**Odpowiedź:**

**Tak.**

**Pytanie 40**

**Zapytanie do pakietu nr 1**

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w **pkt 4 ppkt e**:

 W miejsce płytek o długości 171mm – płytek o **długości 165mm**?”

Z opisu:

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | Płytka samodociskowa wąska AO |
| e | 11 x 4 mm L-171 mm 10 otworowa |

Wykonawca prosi o zmianę odpowiednio na:

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | Płytka samodociskowa wąska AO |
| e | 11 x 4 mm L-165 mm 10 otworowa |

Wykonawca nie posiada wymaganego przez SIWZ wymiaru płytek w swoim asortymencie, natomiast może zaproponować płytki o długości 165 mm , spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 41**

**Zapytanie do pakietu nr 1**

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w **pkt 5 ppkt b**:

W miejsce Podkładki pod śruby, **fi 10/fi 5 mm**– Podkładki pod śruby **fi 11/fi 5 mm**?”

Z opisu:

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | Podkładki pod śruby |
| b | fi 10/fi 5 mm pod wkręty |

Wykonawca prosi o zmianę odpowiednio na:

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | Podkładki pod śruby |
| b | fi 11/fi 5 mm pod wkręty |

Wykonawca nie posiada wymaganego przez SIWZ wymiaru podkładek w swoim asortymencie, natomiast może zaproponować Podkładki pod śruby fi 11/fi 5 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 42**

**Zapytanie do pakietu nr 1**

„Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy wkręty o jakich mowa w pkt. 7 mają mieć wymiar Fi 6,5; natomiast wkręty w pkt 8 mają mieć wymiar Fi 4,5 ?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 43**

**Zapytanie do pakietu nr 1**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wkręty heksagonalne zamiast wkrętów krzyżowych w pkt. 7-8?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 44**

**Zapytanie do pakietu nr 1**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w **pkt 9 ppkt b-d :**

Wkrętów kostkowych o długościach gwintu 17 mm,20mm,22mm - Wkrętów kostkowych o długościach gwintu odpowiednio 20 mm,22 mm ,25 mm.”

Z opisu:

|  |  |
| --- | --- |
| 9 | Wkręty samogwintujące-gniazdo krzyżowe |
| b | wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=40 B=17 mm |
| c | wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=45 B=20 mm |
| d | wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=50 B=22 mm |

Wykonawca prosi o zmianę odpowiednio na:

|  |  |
| --- | --- |
| 9 | Wkręty samogwintujące-gniazdo heksagonalne |
| b | wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=40 B=20 mm |
| c | wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=45 B=22 mm |
| d | wkręt kostkowy fin 4.5 x 1.75 mm L=50 B=25 mm |

Wykonawca nie posiada wymaganego przez SIWZ wymiaru wkrętów w swoim asortymencie, natomiast może zaproponować wkręty, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 45**

**Zapytanie do pakietu nr 1**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę wkrętaków krzyżowych na wkrętaki heksagonalne w pkt 9g ?”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 46**

**Dotyczy SIWZ**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby maksymalny termin dostawy dla pakietów 2-3 wynosił 7 dni roboczych?”

**Odpowiedź:**

Tak.

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 06.02.2018 r.