## Pakiet 1
Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2018
AKCESORIA DO ELEKTROKOAGULACJI
| Pakiet I | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p | Nazwa | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent nazwa i kraj | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy
1 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg. Do kabli przyłączeniowych (Martin /Emed/erbe ACC/ICC/T-SERIE/VAIO/Valleyb/Conment/ErbeiCC/VIO Inter)op.100 szt. | op. | 40
2 | Kabel łączący elektrodę neutralną jednorazową z diatermią ERBE ICC 300, | szt. | 3
3 | Kabel łączący elektrodę neutralną jednorazową do aparatu Valleylab | szt. | 3
4 | Uchwyt monopolarny z kablem przyłączeniowym o dł od 4,2 do 5.Wtyczka wykonanie trzy bolcowe standard Valleylab. Kabel oznakowany kolorowym znacznikiem wzdłuż przewodu – zabezpieczenie przed niewłaściwym założeniem kabla wysokiej częstotliwości, podczas przygotowywania uchwytu do sterylizacji. Średnica gniazda do mocowania narzędzi 4mm.Przyciski do aktywacji osobno do cięcia i koagulacji. Gniazdo mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające narzędzie przed obrotem. Właściwości elektryczne zgodne z normą IEC 60601-2-2:2006 | szt. | 1
5 | Uchwyt monopolarny z kablem przyłączeniowym o dł. od 4,2 do 5. Wtyczka wykonanie jedno bolcowe standard ERBE. Kabel oznakowany kolorowym znacznikiem wzdłuż przewodu – zabezpieczenie przed niewłaściwym założeniem kabla wysokiej częstotliwości, podczas przygotowywania uchwytu do sterylizacji. Średnica gniazda do mocowania narzędzi 4mm. Przyciski do aktywacji osobno do cięcia i koagulacji. Gniazdo mocowania narzędzi sześciokątne zabezpieczające narzędzie przed obrotem. Właściwości elektryczne zgodne z normą IEC 60601-2-2:2006. | szt. | 10
6 | Szczypce bipolarne dł. 160-195, końcówka igla lub 1 mm , proste | szt. | 10
7 | Kabel do szczypiec bipolarnych dł. 4-4.5 kompatybilny z aparatem ERBE | szt. | 10
8 | Kabel do szczypiec bipolarnych dł. 4-4.5 kompatybilny z aparatem Valleylab | szt. | 10
9 | Elektroda półpętla, przedłużona, prosta, długość 130 - 136mm, trzonek Ø4mm, wymiar pętli 15mm x 15mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt. | 4
10 | Elektroda półpętla, przedłużona, prosta, długość 130 - 136mm, trzonek Ø2,4mm, wymiar pętli 15mm x 15mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt. | 4
11 | Elektroda pętlowa druciana, długość 50 - 56mm, pętla Ø10mm, trzonek Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op. | 1
12 | Elektroda pętlowa druciana, długość 50 - 56mm, pętla Ø10mm, trzonek Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op. | 1
13 | Elektroda pętlowa druciana, długość 54 - 60mm, pętla Ø14-15mm, trzonek Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op. | 1
14 | Elektroda pętlowa druciana, długość 54 - 60mm, pętla Ø14 -15mm, trzonek Ø2,4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op. | 1
15 | Elektroda nożowa, prosta, długość 60 - 65mm, trzonek Ø4mm, dł. robocza 13 - 16mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op. | 2
16 | Elektroda kulkowa, prosta, długość 40 - 60mm, kulka Ø4 - 6mm, trzonek Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | op. | 2
17 | Przedłuża do elektrod monopolarnych 4 mm o dł. 17-18 cm | szt. | 2
18 | Przedłuża do elektrod monopolarnych 2,4 mm o dł. 17-18 cm | szt. | 2
19 | Elektroda kulkowa, przedłużona, prosta, długość 120 - 130mm, trzonek Ø4mm, kulka Ø6mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt. | 5
20 | Nożyczki bipolarne, długość 230mm, końcówka Metzenbaum, zagięta, smukła, nieprzywierająca, pokryta powłoką ceramiczną; przeznaczenie do min. 25 cykli sterylizacji | szt. | 2
21 | Nożyczki bipolarne, długość 280mm, końcówka Metzenbaum, zagięta, smukła, nieprzywierająca, pokryta powłoką ceramiczną; przeznaczenie do min. 25 cykli sterylizacji | szt. | 2
22 | Kabel bipolarny do nożyczek, długość 4 - 5m, wtyczka od strony instrumentu - żeńska 2 x Ø2,6mm, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; kompatybilny z dietermią Valleylab | szt. | 2
23 | Kabel bipolarny do nożyczek, długość 4 - 5m, wtyczka od strony instrumentu - żeńska 2 x Ø2,6mm, od strony aparatu - żeńska Ø4mm; kompatybilny z dietermią Erbe | szt. | 2
24 | Czyścik elektrod jednorazowy sterylny | szt. | 100
25 | Elektroda laparoskopowa - cienki hak "L", długość 330 - 360mm, Ø5mm, wymiar haka 4mm x 1mm, instrument z ceramiczną izolacją końcówkil; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt. | 2
26 | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 4 - 5m, wtyczka od strony instrumentu 4 mm, od strony aparatu 8mm, kompatybilnośc Valleylab | szt. | 2
suma

## Pakiet 5
Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2018
Pakiet V | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L. p. | Nazwa | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent nazwa i kraj | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy
1. | Pinceta mikrochirurgiczna do wiązania szwów dł. 180 mm, odgięta o 3,5 mm, końce gładkie szerokie 0,5mm | szt. | 1
2. | Pinceta naczyniowa dł. 180mm, 8”, końcówki 1,5mm De Bakey, szerokość pyszczka 1,5mm, prosta | szt. | 2
3. | Pinceta mikrochirurgiczna 1x2 ząbki dł. 125mm, prosta. Wymiary konca szczęk 0,4 x 0,25mm | szt. | 2
4. | Trzonek do noży wymiennych Nr 3 dł. 120mm z podzialką od 0 do 60mm | szt. | 1
5. | Igłotrzymacz Halsey bez kanałka, dl. 130Mm | szt. | 1
6. | Hak do ran dl. 165Mm, 3 zębny tępy szer. 13mm | szt. | 1
7. | Nożyczki do ligatury odgięte dl 145mm, końce tępe z twardą wkładką, ucha złocone | szt. | 1
8. | Kleszczyki preparacyjne i do podwiązek Baby – Mixer odgięte dł. 140mm skok ząbków 0,5mm | szt. | 1
9. | Kleszczyki naczyniowe delikatne Halsted proste dł. 125mm 5” skok ząbków 0,6mm | szt. | 2
10. | Kleszczyki naczyniowe delikatne Halsted odgięte dł. 125mm 5” skok ząbków 0,6mm | szt. | 2
11. | Pęseta chirurgiczna prosta o dł, 12,5cm końcówka części pracującej 0,4 x 0,25mm | szt. | 2
12. | Zacisk naczyniowy typ Dieffenbach dł. 45mm, prosty, dłt. Szczęki 19mm grubość 2mm ząbki skośne kąt 45 stopni skok 0,7mm | szt. | 2
13. | Igłotrzymacz mikrochirurgiczny z zapadką dł. 150mm, szczęki proste bez nacięć, uchwyty półokrągłe. | szt. | 1
14. | Nożyczki mikrochirurgiczne Castroviecho proste dł. 110mm, końce tępe ostrza odgięte w bok | szt. | 1
15. | Rozwieracz do ran WEITLANER, 110mm, 43/8”, końce półostre, 2/3 zęby | szt. | 1
16. | Kleszczyki naczyniowe, delikatne HALSTED-MOSQUITO, proste bez ząbka, dł. 125mm | szt. | 1
17. | Żylny klips naczyniowy MUELLER prosty, 50g wzmocniony, część chwytna pozlacana | szt. | 1
18. | Rozwieracz Barraquerq 34 x 9 mm | szt. | 1
19. | Rozwieracz Barraquerq 42 x 12 mm | szt. | 1
20. | Uchwyt trójszczękowy do drutów Kirschnera, pinów Steinmann do śr. 6,35mm, dł. 100-120mm, bez kluczyka, automat, wielorazowy | szt. | 1
21. | Kosz sterylizacyjny ze stopami wykonany z jednego kawalka stali medycznej, ściany płaskie z uchwytami blokowanymi pod kątem 90 stopni. Wymiar szr. 240-245mm, dł. 250-255mm wys. 55-60mm | szt. | 1
SUMA