Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2018 Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 9 – parametry techniczne.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Aparat do pomiaru laboratoryjnych parametrów krytycznych**  | **Wypełnia Wykonawca** |
| 1 | Producent – nazwa i kraj |  |
| 2 | Nazwa i typ/model |  |
| 3 | Rok produkcji |  |

Opis przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Parametry wymagane** | **Parametry** | **Wypełnia Wykonawca****TAK/ NIE/ opis** |
|  | Parametry mierzone (min.): pH, PCO2, pO2, Hb, SO2, Na+, K+, iCa. | Bez oceny |  |
|  | Możliwość pomiaru (min.): Cl-, Glukoza, BUN(mocznik), mleczany. | Bez oceny |  |
|  | Parametry wyliczane (min.): HCO3, stHCO3, BE, satO2, tCO2, Hct, BB, st.pH, H+, O2ct, P50, nCa2+. | Bez oceny |  |
|  | Pomiar parametrów minimalnych w jednej próbce. | Bez oceny |  |
|  | Pomiar wszystkich parametrów w jednej komorze pomiarowej. | Bez oceny |  |
|  | Pomiar w kontrolowanych warunkach temperaturowych (37oC). | Bez oceny |  |
|  | Pomiar ciśnienia atmosferycznego. | Bez oceny |  |
|  | Możliwość pomiaru ze strzykawki i kapilary. | Bez oceny |  |
|  | System pracujący w oparciu o jednorazowe kasety pomiarowe - brak paków odczynnikowych i elektrod. | Bez oceny |  |
|  | Możliwości dowolnego zaprogramowania automatycznej kontroli jakości w ciągu dnia pracy. | Bez oceny |  |
|  | Program statystycznej kontroli jakości. | Bez oceny |  |
|  | Wbudowana drukarka. | Bez oceny |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy. | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | Bez oceny |  |
|  | Wbudowana bateria umożliwiająca min. 1 godz. pracy analizatora bez zasilania sieciowego. | Bez oceny |  |
|  | Możliwość podłączenia do LIS/HIS – komunikacja dwukierunkowa. | Bez oceny |  |
|  | Analizator w wersji przenośnej. | Bez oceny |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis analizatora – certyfikat autoryzacji. | Bez oceny |  |
|  | Jednorazowa kaseta pomiarowa 50 sztuk. | Bez oceny |  |
|  | Instalacja, montaż i szkolenie personelu obsługującego urządzenie - w cenie oferty | Tak  |  |
|  | Serwic na terenie Polski (podać adres) | Tak |  |