Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 22.05.2018 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

**Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego**

**na dostawę** do Apteki szpitalnej wyrobów medycznych **i**  produktów leczniczych.

**Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018**

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnej odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

**Pytanie 1**

**Pakiet 19 pozycja 11**

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF adaptera.”

**Odpowiedź: Do urządzenia N-295.**

**Pytanie 2**

**Pakiet 19 pozycja 11**

„Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera SPO2 wielokrotnego użytku – do Nellcor typu Nellcor Standard, dł. 2,4 m x 1 szt.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3**

**Pakiet 19 pozycja 13**

„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF adaptera.”

**Odpowiedź: Wymagany adapter Masimo Set LNCS.**

**Pytanie 4**

**Pakiet 19 pozycja 13**

„Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera SPO2 wielokrotnego użytku – do M tech, dł. 2,4 m x 1 szt.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5**

**Pakiet 19 pozycja 14**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF adaptera.

**Odpowiedź: DOC – 10.**

**Pytanie 6**

**Pakiet 19 pozycja 14**

„Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera SPO2 wielokrotnego użytku – do Nellcor typu OxiMax, dł. 2,4 m x 1 szt.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 7**

**Pakiet 19**

„Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 19 wydzieli pozycje: 17,19,20,21 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.**

**Pytanie 8**

**Pakiet 1, poz. 1a,, 1c, 2**

„Prosimy o wydzielenie poz. 1a,, 1c, 2 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji**

**Pytanie 9**

**Pakiet 1, poz. 1a,**

„Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 100ml skala mała co 5 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 10 mm, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 10**

**Pakiet 1, poz. 1c**

„Czy zamawiający oczekuje strzykawki **cewnikowej 50(60)ml –** skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 8 mm+/- 2, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?”

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie 11**

**Pakiet 1, poz. 1c**

„Czy zamawiający oczekuje strzykawki trzyczęściowej z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock do pomp, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 1 ml?”

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 12**

**Pakiet 1, poz.2**

„Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne do pomp (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock bursztynowa skala co 1 ml?”

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 13**

**ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ – PROJEKT UMOWY DOSTAWY (wyroby medyczne)**

**§ 1 ustęp 5**

W kontekście zapisu: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian” *prosimy o modyfikację dalszej części zapisu na:*

W takim wypadku ceny wyrażone w kwotach **brutto** należne do zapłaty w dniu wejścia w życie zmienionych przepisów, zostaną przeliczone w stawce zgodnej z nowo obowiązującymi przepisami lub przepisami przejściowymi znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług”. *(dotychczasowy zapis mówi o cenach wyrażonych w kwotach netto)*.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §1 ustęp 5 na:** *„Dopuszczalna jest zmiana cen związana ze zmianą tzw. cen urzędowych, stawki podatku VAT. Zmiany takie następują z mocy prawa bez konieczności dokonywania zmiany niniejszej umowy w postaci aneksu. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. W takim wypadku ceny wyrażone w kwotach* ***brutto*** *należne do zapłaty w dniu wejścia w życie zmienionych przepisów, zostaną przeliczone w stawce zgodnej z nowoobowiązującymi przepisami lub przepisami przejściowymi znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.”*

**Pytanie 14**

**ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ – PROJEKT UMOWY DOSTAWY (wyroby medyczne)**

**§ 2 ustęp 2**

Ze względu na fakt, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie znajduje się wymagany termin dostawy, prosimy o informację jaki termin w tym zakresie, Zamawiający uznaje za graniczny (i jaki zostanie tym samym wpisany w miejsca wykropkowane projektu umowy)?

Prosimy jednocześnie Zamawiającego, aby termin ten nie był krótszy niż 3 dni robocze.

**Odpowiedź: §2 ustęp 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:** *„Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot konkretnego zamówienia wraz z fakturą do siedziby Odbiorcy na własny koszt i ryzyko w terminie* ***3*** *dni roboczych od daty złożenia jednostkowego zamówienia.”*

**Pytanie 15**

**ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ – PROJEKT UMOWY DOSTAWY (wyroby medyczne)**

**§ 2 ustęp 3**

Prosimy o wydłużenie godzin dostawy (w godzinach od 800 do 1400 lub przynajmniej do 1300).

Obecny przedział godzinowy jest niezwykle krótki i niespotykany, a w przypadku korzystania z dostaw za pośrednictwem firm kurierskich praktycznie niemożliwy do dotrzymania.

**Odpowiedź: Zamawiający w § 2 ustęp 3 projektu umowy określa przesłanie zamówienia do Wykonawcy.**

**Pytanie 16**

**ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ – PROJEKT UMOWY DOSTAWY (wyroby medyczne)**

**§ 5 ustęp 1a**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w/w paragrafu projektu umowy dla pakietu nr 10 na następujący:

„w razie opóźnienia w dostawie zamówienia lub dostarczenia produktów niezgodnie z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 3 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 2% wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową”?”

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o zmianę zapisu dla pakietu nr 10 na następujący:

„w razie opóźnienia w dostawie zamówienia lub dostarczenia produktów niezgodnie z zamówieniem lub niedostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 3 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości:

4 złote, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 złotych, 8 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 400 złotych, 12 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 złotych, 16 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 złotych i 24 złote w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 złotych za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową;”

**Odpowiedź: Zapis §5 ustęp 1a projektu umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 17**

**„Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6:**

-6 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84 %, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ?”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 18**

**Pakiet 1 Poz. 1 b i c oraz poz. 2**

1. „Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają posiadać nazwę własną typu strzykawki na cylindrze?

2. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje od wykonawców aby przedstawili stosowne dokumenty producenta strzykawki potwierdzające  kompatybilność strzykawek z grupą leków cytostatycznych w celu uniknięcia zdarzeń nie pożądanych tzn. reakcji materiału z którego jest wykonana strzykawka z lekiem, w konsekwencji do utracenia szczelności strzykawki i wypływem leku?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nazwę własną typu strzykawki, dopuszcza dokumenty potwierdzające kompatybilność strzykawek z lekami cytostatycznymi.**

**Pytanie 19**

**Pakiet 1 poz. 1c oraz 2**

1. „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 50/60ml, jak obecnie stosowane?

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje skalowania strzykawki co 1 ml do 60 ml w celu precyzyjnej podaży leku?”

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 20**

**Pakiet 1 poz. 4**

„Prosimy o dopuszczenie martwej przestrzeni sterylnej.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 21**

**Pakiet 8 Poz. 1**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do  toalety jamy ustnej zawierającego : 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania.”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 22**

**Pakiet 8 Poz. 2**

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,9 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą 1,9 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 23**

**Pakiet 8 Poz. 3**

 **„**Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu, światłowodowej, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. Rozmiary Macintosh: / 2 / 3 / 4 /; Miller: 0/1”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 24**

**Pakiet 8 Poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 25**

**Poz. 5**

„Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rękojeści laryngoskopowej pokrytej antypoślizgowym zielonym tworzywem – Santoprenem?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 26**

**Pakiet 6**.

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmę o poniższych parametrach:

- przeznaczona do obu metod (TVT,TOT)

 - długość - 60 cm lub 45 cm

 - grubość taśmy – 0,54 mm

 - gramatura 65 – 70 g/m2

 - wielkość porów – 4,1mm x 1,2mm

 - porowatość – 67%

 - atraumatyczne brzegi ( nie wymagające osłonki plastikowej)

 - mocowania taśmy do narzędzia w postaci monofilamentowej niebieskiej pętli o zwiększonej

 grubości nici (0,3 mm )

 - niewielka elastyczność pozwalająca na śródoperacyjna regulację?”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 27**

**Pakiet 12**.

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu pościeli o gramaturze 35g/m2?”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 28**

**Dot. wzoru umowy**

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa *„opóźnienia”* zostały zastąpione słowami *„zwłoki”*?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 29**

**Dot. wzoru umowy**

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy zostały dodane słowa *„łącznie nie więcej jednak niż 25% wartości przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie lub dostarczonego niezgodnie z zamówieniem lub dostarczonego z wadami”*?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.**

**Pytanie 30**

**Dot. wzoru umowy**

„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy słowa *„5% wartości umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt 2 niniejszej umowy”* zostały zastąpione słowami *„5% niezrealizowanej wartości umowy”*? „

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.**

Zamawiający zamieszcza powyższe wyjaśnienia na stronie internetowaj Zamawiającego w dniu 22.05.2018r.

 Z wyrazami szacunku

Sporządził:

Marcin Kordecki