## Pakiet 1
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 1 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Strzykawka trzyczęściowa - sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, gumowa część tłoka bezlateksowa z uszczelnieniem w postaci pierścienia zabezpieczającego, blokada zabezpieczająca tłok przed wypadaniem, niezmywalna, czytelna, czarna skala
a | Strzykawka 100 ml, skala nadruku 2 ml, położenie końcówki centralne, końcówka do cewnika ścięta pod kątem 45 stopni, łącznik Luer, uchwyt aspiracyjny na tłoku dla wygodnego nabierania x 1 szt. | 200
b | Strzykawka 20 ml skala nadruku 1 ml, końcówka Luer - Lock położona centrycznie x 1 szt. | 200
c | Strzykawka 50 ml skala nadruku 1 ml, końcówka Luer - Lock położona centrycznie x 1 szt. | 3000
2 | Strzykawka trzyczęściowa ( czarna lub bursztynowa ) - sterylna, jednorazowego użytku, 50 ml,skala nadruku co 1 ml. Końcówka Luer-Lock położona centralnie, gumowy bezlateksowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, blokada zabezpieczająca tłok przed wypadaniem x 1 szt. | 400
3 | Trzonek do ostrzy chirurgicznych typu Swann Morton nr 4, wykonany ze stali chirurgicznej, wielorazowy, precyzyjnie wykonany, umożliwiający łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrzy, wytłoczona nazwa producenta, linijka oraz znak CE. | 20
4 | Łącznik „ martwa przestrzeń „ o ścianie wewnętrznej gładkiej, długości 15 cm z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z dwoma uszczelkami, czysty biologicznie, 22F – 15 F x 1 szt. | 300
SUMA

## Pakiet 2
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 2 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Elektroda bezlateksowa, piankowa, do monitorowania dzieci i dorosłych, na żelu stałym, powierzchnia kontaktu ze skórą 36x40 ( plus - minus 3 mm), czas aplikacji 48 h x 1 szt. | 9000
SUMA

## Pakiet 3
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 3 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Basen plastikowy z pokrywą x 1 szt. | 20
2 | Cewnik do drenażu jamy opłucnej z trokarem o trójpłaszczyznowym grocie (ostry), dren elastyczny z atraumatyczną, zwężającą się ku wylotowi końcówką, naprzemienne ułożenie otworów bocznych, linia widoczna w promieniach RTG, znacznik głębokości rozpoczynający się 2 cm od dalszego końca, zintegrowany łącznik cewnikowy, sterylny, bezpieczne podwójne opakowanie typu papier-folia, rozmiar CH 24, 28, 32, 34, 36 x 1 szt. | 30
3 | Cewnik Foley dwudrożny, 100% silikon, w pełni przezroczysty, z nitką RTG, sterylny w podwójnym opakowaniu, rozmiar CH 12 - 22 x 1 szt. | 50
4 | Cewnik jednorazowego użytku do badania histerosalpingografii 5Fr, 10 Fr, 12Fr x 1 szt. | 20
5 | Ciśnieniomierz mechaniczny zegarowy z regulowanym mankietem 25 – 36 cm, w zestawie stetoskop x 1 szt. | 5
6 | Mankiet do ciśnieniomierza z poz. 5 | 2
7 | Kaczka plastikowa, pojemność 1 litr x 1 szt. | 20
8 | Pojemnik do zbiórki moczu tulipan wykonany z tworzywa pozwalającego na mycie środkami czyszczącymi oraz sterylizację w temperaturze 130 stopni do 30 minut, posiadający pokrywę uniemożliwiającą wylanie na zewnątrz x 1 szt. | 30
9 | Rurka dooskrzelowa typu Robert Shaw wykonana z termoplastycznego medycznego PCW, z kolorystycznie zróżnicowanymi mankietami niskociśnieniowymi Soft-Seal® gwarantującymi skuteczne uszczelnienie, wykonanymi z materiału o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, zawierająca - kolorystycznie oznaczone odpowiadające mankietom baloniki kontrolne z zaworem jednokierunkowym wskazujące na wypełnienie mankietu (płaskie przed wypełnieniem), - oznaczenie na korpusie rurki średnicy zarówno części tchawicznej jak i oskrzelowej, - linię widocznę w RTG na całej długości rurki, - skalę centymetrową, - oznaczenie na korpusie rozmiaru rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu - zintegrowane łączniki kątowe z portami do odsysania zabezpieczonymi kapturkami. Sterylne, pakowane pojedynczo, lewostronne, prawostronne, rozmiar 35 F, 37 F, 39 F, do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia x 1 szt. | 30
10 | Szczotki / gąbki do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylne x 1 szt. | 1000
11 | Termometr bezdotykowy typu Microlife NC 100 ,technologia Silent glow, duży podświetlany wyświetlacz LCD, sygnał dźwiękowy, alarm gorączki, pamięć pomiarów x 1 szt. | 10
12 | Worek do ochrony leków światłoczułych - dobra widoczność poziomu płynu, wycięcie umożliwiające zawieszenie worka, wycięcie pozwalające na wyprowadzenie drenu, pasek klejący pozwalający na zamknięcie worka x 1 szt. | 400
13 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą dwustopniową zawierający kateter typ Pigtail lub typ Prosty, igłę prostą 18G x 7 cm, igłę dwuczęściową, prowadnik, rozszerzacz, kranik jednodrożny, przedłużacz, opaskę zaciskową, kołnierz. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego x 1 szt. | 2
14 | Zestaw do konikotomii zawierający skalpel o specjalnej konstrukcji zabezpieczającej przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy, igłę Touhy 16G/2 cm, strzykawkę 10 ml, elastyczną prowadnicę o długości 50 cm, zaoblone rozszerzadło o długości 7 cm, zaoblony prowadnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli, wykonaną z silikonowanego PCV kaniulę Blue Line o średnicy wewnętrznej 4 mm, łącznik 15 mm, tasiemki do przytwierdzenia kaniuli do szyi, cewnik do odsysania 10 F x 1 szt. | 3
15 | Zestaw do konikotomii zawierający skalpel o specjalnej konstrukcji zabezpieczającej przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy, prowadnicę, rurkę Blue Line z miękkiego PCV o średnicy wewnętrznej 4,0, tasiemkę mocującą, łącznik 15 mm, cewnik do odsysania 10 F x 1 szt. | 3
16 | Zgłębnik żołądkowy, 100 % silikonowy, odpowiednia miękkość i elastyczność zapewniająca pacjentowi większy komfort,posiada znacznik głębokości (2020-0004) potwierdzający pozycję, zatyczka cewnikowa, linia kontrastująca w RTG, zwężona końcówka ułatwiająca wprowadzanie, sterylna zatyczka cewnikowa dołączona do każdego cewnika, sterylny, rozmiar Ch 14 do Ch 21 x 1 szt. | 100
SUMA

## Pakiet 4
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 4 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Igła kulkowa jednorazowego użytku typu Luer-Lock wykonana ze stali nierdzewnej w rozmiarze 1,2 x 81 mm x 1 szt. | 50
2 | Koszula przedoperacyjna dla pacjenta wykonana z włókniny o gramaturze min. 36 g/m2 x 1 szt. | 400
3 | Jałowa serweta 75 cm x 90 cm wykonana z włókniny laminowanej polipropylen/polietylen o gram. min. 55g/m2. | 700
4 | Zestaw do wkłucia obwodowego w składzie: 2 x kompres włókninowy 7,5 cm x 7,5 cm; 1 x staza bezlateksowa 45 cm x 1,8 cm; 1 x rękawiczki nitrylowe rozmiar M - 1 para, 1 x przylepny przeźroczysty opatrunek z folii poliuretanowej wzmocnionej włókniną z wycięciem 7 x 9 cm; Zestaw zapakowany w opakowanie miękkie typu blister. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta kontrolna do wklejania do dokumentacji. | 100
5 | Zestaw do implantacji portów, jałowy, wysterylizowany w EO, wykonany z laminatu dwuwarstowego o gramaturze min. 55g/m2. Skład zestawu: serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu); serweta na stolik Mayo, składana teleskpowo 80 x 145 cm; serweta przylepna 75 x 90 cm 2-częściowa; serweta przylepna 175 x 170 cm; nożyczki preparacyjne Metzenbaum 14,5 cm; kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm; kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm; kleszczyki anatomiczne proste typu Halsted-Mosquito 12,5 cm; imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm; hak do ran typu Senn Miller 16 cm; pęseta chirurgiczna Adson 12 cm; kleszczyki do mycia pola operacyjnego 14 cm; uchwyt Velcro 2 x 23 cm; 10 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12W17N; 5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm 6 warstw; 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 6 warstw; 3 x tupfer z gazy wielkości śliwki, 20 nitek; przylepny opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm; przylepny opatrunek pooperacyjny 10 x 6 cm; pojemnik plastikowy 250 ml przeźroczysty z podziałką; skalpel jednorazowy Nr 11. | 60
6 | Zestaw do tarczycy, jałowy, wysterylizowany w EO. Serwety wykonane z włókniny laminowanej min. dwuwarstwowej o gram. min. 55 g/m2, z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarze pola operacyjnego. Skład zestawu: serweta 125x150cm z przylepcem i wycięciem U (obszar wzmocniony min. 40x45cm) - 1 szt.; serweta 200x200cm z przylepcem (obszar wzmocniony min. 50x75cm)- 1 szt.; taśma mocująca 50x10cm - 1 szt.; serweta na stół instrumentalny 190x140cm- 1 szt.; serweta na stolik Mayo, piaskowana, składana teleskopowo w rozm. 145cm x 80cm -1szt; serwetki do osuszania rąk - 4szt. | 70
7 | Jałowy zestaw do usuwania szwów o składzie: 1 x pęseta metalowa anatomiczna 12 cm; 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm; 3 x tupfer kula z włókniny 20x20 cm; 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typy blister, w kształcie tacki z wgłębieniem. Na opakowaniu samoprzylepna etykieta kontrolna do dokumentacji. | 100
8 | Zestaw serwet uniwersalny wzmocniony, jałowy, wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m2, z dodatkowymi padami chłonnymi w obszarze pola operacyjnego, sterylizowany tlenkiem etylenu. Skład zestawu: -serweta w rozm. 240cm x 150cm z przylepcem (obszar wzmocniony min. 50x75cm) -1szt; -serweta w rozm. 200cm x 175cm z przylepcem (obszar wzmocniony min. 50x75cm) -1szt; -serweta w rozmiarze 90cm x 75cm z przylepcem (obszar wzmocniony min. 36x90cm) -2szt; - taśma mocująca w rozm. 50cm x 10cm -1szt; -serweta na stolik MAYO, piaskowana, składana teleskopowo w rozm. 145cm x 80cm -1szt; -serweta na stół instrumentalny 190cm x 140cm -1szt; -serweta do osuszania rąk - min. 2szt | 120
SUMA
Dodatkowe wymagania do pakietu IV, V
Oświadczenie producenta o zgodności z normą PN - EN 13795.
Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PN-EN ISO 11135 -1 : 2009 (EO) w formie końcowego Raportu z walidacji lub Raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy).

## Pakiet 5
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 5 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Fartuch chirurgiczny niejałowy przedni, wykonany z włókniny foliowanej o gramaturze 43 g/ m2, nieprzepuszczalnej dla płynów, rozmiar 87 x 120 cm x 1 szt. | 350
2 | Ochraniacze na obuwie profilowane (dopasowany krój prawa - lewa stopa), wykonane z wytrzymałej włókniny polipropylenowej 35 g/m2, wykończone elastyczną gumką, spód wyposażony w antypoślizgową taśmę x 1 para | 500
3 | Zestaw do znieczulenia P/P o składzie: 5 szt. kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm 17 nitek, 12 warstw 1 szt. pęseta plastikowa 1 szt. serweta foliowana 43 g/m2 , 90x60 cm, z otworem 8 cm i przylepcem. 1 szt. serweta foliowana niebieska 39g/m2 75x50 cm do owinięcia zestawu 1 szt. miska nerkowata Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta zgodnie z normą EN - PN 980, EN - PN 1041, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Materiał gazowy w klasie 2a zgodnie z regułą 7 z podwijanymi brzegami, bielony metodą bezchlorkową. | 250
SUMA
Dodatkowe wymagania do pakietu IV, V
Oświadczenie producenta o zgodności z normą PN - EN 13795.
Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PN-EN ISO 11135 -1 : 2009 (EO) w formie końcowego Raportu z walidacji lub Raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy).

## Pakiet 6
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 6 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu - parametry: materiał - polipropylen monofilamentowy, atraumatyczne brzegi zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,5mm (+/- 0,01mm), porowatość 86% (+/-1%), gramatura 70g/m2 (+/-5m/m2), długość 50 cm (+/-1cm), szerokość 1,3cm (+/-0,05cm) x 1 szt. | 6
SUMA

## Pakiet 7
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 7 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych o skuteczności nawilżania min. 34 mg H2O/l przy VT = 500 ml,o skuteczności filtracji dla bakterii i wirusów min.99,9999%, z portem do kapnografii, sterylny x 1 szt. | 800
2 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów swobodnie oddychających z tracheostomią, o masie poniżej 9 g, o skuteczności nawilżania na poziomie min. 28 mg H2O, z centralnie umieszczonym portem do odsysania z zatyczką, portem do podawania tlenu oraz powierzchni wymiany wilgoci minimum 500 cm2, sterylny x 1 szt. | 600
3 | Zestaw trójkomorowy do drenażu klatki piersiowej z wymienną komorą kolekcyjną o pojemności min. 2500 ml, mechanizm antybulgocący w komorze kontroli ssania, jednokierunkowa zastawka podwodna, samouszczelniający się dren przystosowany do pobierania drenowanego płynu, automatyczna zastawka chroniąca przed wzrostem ciśnienia dodatniego, zestaw musi być przystosowany do zawieszenia na łóżku oraz do stabilnego postawienia na podłodze – podstawka oporna na zamoczenie, komora regulacji ssania regulowana w zakresie do 25 cm H2O x 1 szt. | 30
4 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z łamanym i skoprofilowanym kowadełkiem i automatycznym dociskiem tkanki, rozmiary staplera 25 - 34 mm x 1 szt. | 8
5 | Narzędzie do stapiania tkanek, jałowe, jednorazowego użytku, Ligasure, aktywowane wyłącznikiem ręczny, do uszczelniania i rozdzielania, średnica 10 mm, długość 20 cm, zakres obrotu trzonu 359 stopni, szczęki proste, tępe x 1 szt. | 8
SUMA

## Pakiet 8
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 8 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Zestaw do higieny jamy ustnej. Sterylny, zestaw jednorazowego użytku w skład którego wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej, zamocowane na stałe, stabilne, połączone trwale z krótkim odcinkiem drenu. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki dren) z łącznikiem schodkowym x 1 szt. | 150
2 | Układ oddechowy, jednorurowy, dwuświatłowy, tzw. rura w rurze o długości 200 cm, port kapno, kolanko, z dodatkową rurą o długości min. 150 cm, 2l worek bezlateksowy, mikrobiologicznie czysty - pakowany folia-folia x 1 szt. | 60
3 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0-5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia x 1 szt. | 400
4 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH18, długość 54 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 48h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne x 1 szt. | 10
5 | Rękojeść wielorazowa do laryngoskopu, światło LED, zielona linia - kompatybilna z łyżkami z pozycji nr 3 x 1 szt. | 1
6 | Łącznik ze złączem kątowym podwójnie obrotowym, złącze pacjenta 22M/15F, złącze respiratora 15M, gumowa zatyczka z portem do odsysania i bronchoskopii, długość 15 cm. | 100
SUMA

## Pakiet 9
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 9 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Barwiony alkoholowy produkt leczniczy w płynie do dezynfekcji skóry przed: zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Działanie przedłużone do 24h. Możliwość stosowania u noworodków i niemowląt. Zawierający w swoim składzie 1 propanol, 2 – propanol, difenylol i nadtlenek wodoru. Nie zawierający jodu, etanolu i fenylometanolu. w tym difenylol. Nie zawierający jodu, etanolu i fenylometanolu. Spektrum działania: B (MRSA, Tbc), F, V (HIV,HBV,HCV, Herpes Simplex, Rota, Adeno, Vaccinia, Papova SV40) do 1 min. x 1 l | 40
2 | Preparat oparty na bazie dichlorowodorku octenidyny przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi: w ginekologii, położnictwie, urologii, do opracowywania czystych i zakażonych ran chirurgicznych, do dezynfekcji przy cewnikowaniu. Spektrum działania:B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), F( w tym drożdżaki), pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis), V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex). Preparat gotowy do użycia. Efekt działania utrzymujący się do 1 godziny. Produkt leczniczy. | 70
3 | Preparat do płukania, odkażania jamy ustnej na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu i chlorheksydyny, szybko i trwale hamujący rozwój bakterii, stosowany do eradykacji MRSA w jamie ustnej, działający na B, F 250 ml | 90
4 | Preparat sterylny, bezbarwny, bezzapachowy, gotowy do użycia, na bazie octenidyny, służący do dekontaminacji i nawilżania ran, usuwania biofilmu bakteryjnego, powłok fibrynowych i znekrotyzowanych tkanek oraz ułatwiający bezbolesną zmianę przyschniętych opatrunków, nie powodujący podrażnień i alergii. 350 ml | 8
SUMA

## Pakiet 10
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 10 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; zielona, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec x 1 op. | 7
2 | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 2,0mm;3,0mm minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; 10 sztuk w opakowaniu x 1 op. | 5
3 | Jednorazowe igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 22G i 21G;minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; igła posiada regulację wysunięcia osłonki (pokrętło) oraz suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźnie słyszalne kliknięcie, posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, 1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej x 1 op. | 7
4 | Jednorazowa igła histologiczna EBUS-TBNA o średnicy 19G, do biopsji aspiracyjnej, wykonana z wysokiej elastyczności materiału, ułatwiającego ustawienie względem miejsca pobrania tkanki – zagięcie endoskopu do 84 stopni. Końcówka igły o zwiększonej echogeniczności, dzięki spiralnemu znacznikowi. Powiększona średnica wewnętrzna igły umożliwia pobieranie większych próbek. Regulacja stopnia wysunięcia igły od 20mm do 40 mm. Dwukierunkowy regulowany uchwyt bezpieczeństwa. Długość robocza 700mm, min. Średnica kanału roboczego 2,2mm. Ilość w opakowaniu: 1 szt. Zestaw zawiera dodatkowo 1 strzykawkę aspiracyjną 20ml oraz 1 zaworek biopsyjny x 1 zestaw | 1
5 | Szczypce chwytające do usuwania ciał obcych, ramiona typu Ząb Szczura, rozpiętość ramion 3,0 mm (wielorazowego użytku) - 1 szt, długość narzędzia 190 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm x 1 szt. | 1
6 | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mm x 27mm, wykonany z polipropylenu; 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu x 1 op. | 10
7 | Uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopów 11mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 950mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm (50 sztuk w opakowaniu) x 1 op. | 5
8 | Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 950 mm; średnica włosia 2,4 mm; długość włosia 5 mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0 mm -1,5 mm (10 szt. w opakowaniu) x 1 op. | 10
9 | MAJ-209 Zaworki ssące do bronchoskopu, jednorazowe, sterylne, 20 sztuk w opakowaniu x 1 op. | 3
10 | MAJ-210 Zaworki biopsyjne 20 szt., sterylne, jednorazowe x 1 op. | 3
11 | Jednorazowe igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 22G i 21G ; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; uchwyt miejscami pokryty silikonem, co zapewnia stabilne trzymanie i lepsza kontrolę wklucia; obracany mechanizm regulacji osłony (pokrętło) pozwala na ustawienie go w dowolnym położeniu wokół osi uchwytu; igła posiada suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźnie słyszalne kliknięcie; zwojowana osłona ze stali chirurgicznej pokryta na końcu tworzywem w kolorze zielonym, co zapewnia lepszą widoczość w obrazie endoskopowym; mocowanie igły na uchwycie endoskopu za pomocą mechanizmu przesuwanego; 1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej, 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia strzykawek do pobierania biopsji Medalion z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml; 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia zaworów na kanał roboczy x 1 op. | 3
SUMA

## Pakiet 11
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 11 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Przezroczysta rurka dooskrzelowa, dwuświatłowa w zestawie, wykonana z PCV, częściowo osadzone łączniki, zawory do strzykawek Luer i Luer-Lock, znacznik RTG na całej długości, przezroczysty, niskociśnieniowy mankiet dotchawiczy z przezroczystym balonem kontrolnym; niebieski niskociśnieniowy mankiet dooskrzelowy z niebieskim balonem kontrolnym oraz prowadnica z umocowaniem, skalowana, nie zawiera lateksu, sterylna. Rozmiar 35, 37, 39, 41, lewo lub prawostronna. Rozmiar i strona do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia x 1 szt. | 30
SUMA

## Pakiet 12
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 12 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Komplet pościeli jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2, wymiarach nie mniejszych niż: poszwa 200 x 150 cm, poszewka 90 x 75 cm, prześcieradło 210 x 150 cm x 1 komplet | 300
SUMA

## Pakiet 13
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 13 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Prowadnica do rurki intubacyjnej typu Portex Venn wielokrotnego użytku, rozmiar 15 Ch ( 5,0 mm), wykonana z plecionych włókien poliestrowych z powłoką żywiczną,posiadająca gładką, zakrzywioną końcówkę typu coude, znaczniki odległości, niesterylna x 1 szt. | 10
SUMA

## Pakiet 14
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 14 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowana artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28 cm, 34 cm, 44 cm . Zamawiający każdorazowo określi długość ramienia. 1 szt. | 4
2 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej ( wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej ( wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia. 1 szt. | 4
3 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowana artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28 cm, 34 cm, 44 cm. Zamawiający każdorazowo określi długość ramienia. 1 szt. | 4
4 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej ( wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej ( wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia. 1 szt. | 4
SUMA

## Pakiet 15
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 15 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Ilość w opakowaniu
1 | Immunoglobulina ludzka anty – rh0(d) roztwór do wstrzykiwań 50 mikrogramów/2ml | amp.-strzyk. | 3
2 | Immunoglobulina ludzka anty – rh0(d) roztwór do wstrzykiwań 150 mikrogramów/2ml | amp.-strzyk. | 5
3 | Albumin human inj. 20% 50ml r-r do inf. x 1 but. | op. | 100
SUMA

## Pakiet 16
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 16 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa wyrobu medycznego | Nr świadectwa dopuszczenia do obrotu | Nazwa handlowa, producent oraz ilość w opakowaniu
1 | Opatrunek hydrożelowy sterylny, elastyczny, przezroczysty, chroniący przed zakażeniem zewnętrznym rany, zapewniający prawidłową wymianę gazową w ranie, o przepuszczalności warunkującej łatwe doprowadzenie leku do rany, bez konieczności jego usuwania 6 cm x 12 cm x 1 szt. | 50
2 | Opatrunek hydrożelowy sterylny, elastyczny, przezroczysty, chroniący przed zakażeniem zewnętrznym rany, zapewniający prawidłową wymianę gazową w ranie, o przepuszczalności warunkującej łatwe doprowadzenie leku do rany, bez konieczności jego usuwania 10 cm x 12 cm x 1 szt. | 50
3 | Opatrunek hydrożelowy sterylny, elastyczny, przezroczysty, chroniący przed zakażeniem zewnętrznym rany, zapewniający prawidłową wymianę gazową w ranie, o przepuszczalności warunkującej łatwe doprowadzenie leku do rany, bez konieczności jego usuwania 12 cm x 12 cm x 1 szt. | 50
4 | Opatrunek hydrożelowy sterylny, elastyczny, przezroczysty, chroniący przed zakażeniem zewnętrznym rany, zapewniający prawidłową wymianę gazową w ranie, o przepuszczalności warunkującej łatwe doprowadzenie leku do rany, bez konieczności jego usuwania 24 cm x 12 cm x 1 szt. | 50
SUMA

## Pakiet 17
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 17 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wrtość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa wyrobu medycznego | Nr świadectwa dopuszczenia do obrotu | Nazwa handlowa, producent oraz ilość w opakowaniu
1 | Specjalistyczne gaziki, zestaw duo ( mokry + suchy ) do dezynfekcji skóry nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% glukonianem chlorheksydyny, zalecane do dezynfekcji skóry przed pobieraniem krwi, szczepieniami, spektrum działania : bakterie, grzyby w czasie do 15 sekund, gramatura gazików 70g/m2. Rozmiar 9 x 12 cm. Pakowane po 100 szt. Wymagana dokumentacja: Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracja zgodności | 150
2 | Specjalistyczne gaziki, zestaw duo ( mokry + suchy ) do dezynfekcji skóry nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0,5% glukonianem chlorheksydyny, zalecane do dezynfekcji skóry przed pobieraniem krwi, szczepieniami, spektrum działania : bakterie, grzyby w czasie do 15 sekund, gramatura gazików 70g/m2. Rozmiar 12,5 x 12 cm. Pakowane po 100 szt. Wymagana dokumentacja: Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracja zgodności | 150
SUMA

## Pakiet 18
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 18 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Ilość w opakowaniu
1 | Umeclidinii bromidum 55 mcg proszek do inhalacji x 30 dawek | op. | 60
SUMA

## Pakiet 19
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 19 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Klasa wyrobu medycznego | Nr świadectwa dopuszczenia do obrotu | Nazwa handlowa, producent oraz ilość w opakowaniu
1 | Wielorazowy kabel EKG – główny, 3 odpr., wtyk 12 pin, typu EMTEL FX 2000 x 1 szt. | 12
2 | Wielorazowe odprowadzenia EKG – typu Din, 3 odpr., klamra, długość 0,9 m x 1 szt. | 15
3 | Mankiet 1 – żyłowy, dla dorosłych standard, rozm. 25 – 35 cm, dwuwarstwowy – z konektorem BP 12 x 1 szt. | 3
4 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku – klips na palec, dla dorosłych, typu Nellcor OxiMAX, długość 1,1 m x 1 szt. | 6
5 | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku – do Emtel typu OxiMAX x 1 szt. | 3
6 | Kabel EKG 3- odprowadzenia, do ICARD M x 1 szt. | 2
7 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku – klips na palec, dla dorosłych, typu BCI, długość 1,1 m x 1 szt. | 3
8 | Adapter czujnika saturacji w technologii BCI, do kardiomonitora IGEL iCARD M x 1 szt. | 3
9 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku – klips na palec, dla dorosłych, typu Nonin, długość 1,1 m x 1 szt. | 5
10 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku – klips na palec, dla dorosłych, typu Nellcor, długość 1,1 m x 1 szt. | 5
11 | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku – do Nellcor typu Nellcor Standard, dł. 2,2 m x 1 szt. | 2
12 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku – klips na palec, dla dorosłych, typu M tech DB9, długość 1,1 m x 1 szt. | 5
13 | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku – do M tech, dł. 2,2 m x 1 szt. | 2
14 | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku – do Nellcor typu OxiMax, dł. 3 m x 1 szt. | 2
15 | Mankiet 1 – żyłowy, rozmiar 25 – 35 cm, z klamrą x 1 szt. | 5
16 | Mankiet 2 – żyłowy, rozmiar 25 – 35 cm, z klamrą x 1 szt. | 20
17 | Manometr x 1 szt. | 25
18 | Gruszka napowietrzająca z zaworem x 1 szt. | 25
19 | Okularki do fototerapii rozmiar S, 20 - 25 cm, kolor zielony x 1 szt. | 15
20 | Okularki do fototerapii rozmiar M, 26 - 32 cm, kolor pomarańczowy x 1 szt. | 15
21 | Okularki do fototerapii rozmiar L, 33 - 38 cm, kolor niebieski x 1 szt. | 15
SUMA

## Pakiet 20
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 20 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Ilość w opakowaniu
1 | Fibrynogen 1 g proszek do sporz. roztw. do wstrz./inf. X 1 fiol. | op. | 2
2 | Czynniki krzepnięcia – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 500 j.m. (1 fiol. zawiera: 500 j.m. czynnika IX, 220–760 j.m. czynnika II, 180–480 j.m. czynnika VII, 360–600 j.m. czynnika X, 140–620 j.m. białka C, 140–640 j.m. białka S); 1 fiol. z proszkiem + 1 fiol. z rozp. 20 ml + 1 igła dwustronna + 1 igła z filtrem x 1 kpl. | op. | 2
3 | Alteplase fiol. 50 mg proszek + rozp. do sporz. roztw. do inf. 1 fiolka x 1 kpl. | op. | 1
4 | Emulsja tłuszczowa do infuzji 200 mg / ml 250 ml x 1 szt. | fl. | 4
5 | Atracurii besilas 10 mg / 1 ml amp. 2,5 ml x 5 amp. | op. | 80
6 | Atracurii besilas 10 mg / 1 ml amp. 5 ml x 5 amp. | op. | 20
7 | Chlorowodorek ketaminy 10 mg/ml 20 ml x 5 fiol. | op. | 15
8 | Chlorowodorek ketaminy 50 mg/ml 10 ml x 5 fiol. | op. | 15
9 | Morfini sulfas 0,1% spinal 1mg/ml 2 ml x 10 amp. | op. | 50
10 | Lignocainum hydrochloricum 1% 10 mg/ml 2 ml x 10 amp. | op. | 50
11 | Dihydralazine inj. 0,025g x 5 amp. + rozp. 2 ml | op. | 10
12 | Labetaloli hydrochloricum 0,1g/ 20 ml x 5 amp. | op. | 10
13 | Labetaloli hydrochloricum 200 mg x 56 tabl. | op. | 10
14 | Methylprednisoloni acetas 40 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań x 1 fiol. | op. | 50
15 | Misoprostol 0,2 mg x 30 tabl. | op. | 10
SUMA