## Pakiet 7
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 7 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych o skuteczności nawilżania min. 34 mg H2O/l przy VT = 500 ml,o skuteczności filtracji dla bakterii i wirusów min.99,9999%, z portem do kapnografii, sterylny x 1 szt. | 800
2 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów swobodnie oddychających z tracheostomią, o masie poniżej 9 g, o skuteczności nawilżania na poziomie min. 28 mg H2O, z centralnie umieszczonym portem do odsysania z zatyczką, portem do podawania tlenu oraz powierzchni wymiany wilgoci minimum 500 cm2, sterylny x 1 szt. | 600
3 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z łamanym i skoprofilowanym kowadełkiem i automatycznym dociskiem tkanki, rozmiary staplera 25 - 34 mm x 1 szt. | 8
4 | Narzędzie do stapiania tkanek, jałowe, jednorazowego użytku, Ligasure, aktywowane wyłącznikiem ręczny, do uszczelniania i rozdzielania, średnica 10 mm, długość 20 cm, zakres obrotu trzonu 359 stopni, szczęki proste, tępe x 1 szt. | 8
SUMA

## Pakiet 21
Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2018
Pakiet nr 21 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Zestaw trójkomorowy do drenażu klatki piersiowej z wymienną komorą kolekcyjną o pojemności min. 2500 ml, mechanizm antybulgocący w komorze kontroli ssania, jednokierunkowa zastawka podwodna, samouszczelniający się dren przystosowany do pobierania drenowanego płynu, automatyczna zastawka chroniąca przed wzrostem ciśnienia dodatniego, zestaw musi być przystosowany do zawieszenia na łóżku oraz do stabilnego postawienia na podłodze – podstawka oporna na zamoczenie, komora regulacji ssania regulowana w zakresie do 25 cm H2O x 1 szt. | 30