Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 04.03.2020 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na
##### Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej szwów chirurgicznych, produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków do dezynfekcji
Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2020

W związku z wniesieniem pytania przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytania
i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
Pakiet 1 – SZWY WCHŁANIALNE Poz. 23
„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie długości igły haczykowej w rozmiarze 32 mm, zamiast 31 mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Pakiet 2 – SZWY NIEWCHŁANIALNE Poz. 9
„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie długości nici w rozmiarze 75 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3
Pakiet 2 – SZWY NIEWCHŁANIALNE Poz. 2
„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie igły odwrotnie tnącej o długości 39 mm oraz długości nici w rozmiarze 75 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza długość igły oraz nici.
Pytanie 4 pakiet 1 poz. 1-25
„Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny , pleciony wykonany z polimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu. Szew jest powlekany kopolimerem glikolidu i L-laktydu (50%) Poli (glikolid i L-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia, 14 dni 70%, 21 dni 40%-50%, o całkowitej absorpcji od 56 do 70 dni?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 pakiet 1 poz. 1,2
„Czy Zamawiający dopuści podwiązki pakowane 2x70 cm spełniające pozostałe zapisy SWIZ?”

Odpowiedź:
Tak

Pytanie 6 pakiet 1 poz. 20
„Czy zamawiający dopuści igłę 26 mm spełniająca pozostałe zapisy SWIZ?”

Odpowiedź:
Tak

Pytanie 7 pakiet 1 poz. 23
„Czy zamawiający dopuści igłę 30 mm spełniająca pozostałe zapisy SWIZ?”

Odpowiedź:
Tak

Pytanie 8 pakiet 1 poz. 25
„Czy zamawiający dopuści igłę 26 mm spełniająca pozostałe zapisy SWIZ?”

Odpowiedź:
Tak

 Pytanie 9 pakiet 1 poz. 27
„Czy zamawiający dopuści igłę 22 mm spełniająca pozostałe zapisy SWIZ?”
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 10 pakiet 1 poz. 25-33
„Czy zamawiający dopuści szew monofilamentowy wykonanym z Poli-p-dioksanonu, podtrzymywanie tkankowe 28-35 dni 50% całkowita absorpcja 180-210 dni?”

Odpowiedź:
Tak
Pytanie 11 Pakiet 1 poz. 25-29
„Czy Zamawiający dopuści nić o długości 70 cm spełniającą pozostałe SWIZ?”

Odpowiedź:
Tak, z przeliczeniem długości.

Pytanie 12 Pakiet 1 poz. 28
„Czy zamawiający w pozycji 28 dopuści igłę z krótkim końcem tnącym, która będzie spełniała oczekiwana rolę?”

Odpowiedź:
Tak

Pytanie 13 pakiet 2 poz. 2
„Czy Zamawiający opuści igłę odwrotnie tnącą 76mm, dł. 100 cm spełniającą pozostałe zapisy SWIZ?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14 pakiet 2 poz. 4
„Czy Zamawiający dopuści igłę 30mm spełniająca pozostałe zapisy SWIZ?”

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15 pakiet 2 poz. 8
„Czy zamawiający dopuści szew o długości 100 cm?”

Odpowiedź:
Tak

Pytanie 16 pakiet 2 poz. 11,12
„Czy zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą spełniającą pozostałe zapisy SWIZ?”

Odpowiedź:
Tak

Pytanie 17 pakiet 2 poz. 19
„Czy Zamawiający dopuści igłę 10 mm spełniającą pozostałe zapisy SWIZ?”

Odpowiedź:
Tak
Pytanie 18 pakiet 2 poz. 21-32
„Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny , niewchłanialny , pleciony wykonany z włókien poliestrowych, które powlekane są jednolicie silikonem w celu uzyskania właściwości gładkości powierzchni i lepszej poręczności szwu. W szwach rdzeń otoczony jest kilkoma spoistymi splotami, natomiast zewnętrzną powierzchnię pokrywa silikonowa powłoka?”

Odpowiedź:
Tak
Pytanie 19 pakiet 2 poz. 21-25
„Czy Zamawiający dopuści igłę 26 mm spełniającą pozostałe zapisy SWIZ?”

Odpowiedź:
Tak

Pytanie 20 pakiet 2 poz. 32
„Czy Zamawiający dopuści szew o długości 75 cm i igła 26 mm trokarową spełniający pozostałe zapisy SWIZ?”

Odpowiedź:
Tak
Pytanie 21 pakiet 2 poz. 18-20
„Czy dopuści igłę z krótkim końcem tnącym.”
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 22
„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 1-24 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważne szwy syntetyczne, plecione, powlekane, wchłanialne z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, udokumentowany w instrukcji obsługi okres podtrzymywania tkankowego do 35 dni, okres wchłaniania 56-70 dni, zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75%, po 21 dniach - minimum 50%, po 28 dniach - minimum 25%, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali typu ethalloy wykazującego o 40% większą odporność na zginanie w porównaniu z igłami konwencjonalnymi?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23
„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 1 i 2 dopuści długość nici 5x70cm, pozostałe parametry bez zmian?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 24
„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 16 dopuści długość igły 36mm, pozostałe parametry
bez zmian?”
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 25
„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 20 dopuści długość igły 26mm, rozmiar nici 3/0, pozostałe parametry bez zmian?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 26
„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 24 dopuści długość igły 36mm, pozostałe parametry
bez zmian?”
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 27
„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 25-33 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważne szwy syntetyczne jednowłóknowe, wchłanialne wykonane z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie?”

Odpowiedź:
Tak

Pytanie 28
 „Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 25 dopuści długość igły 26mm, rozmiar nici 2/0, długość nici 70cm, pozostałe parametry bez zmian?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 29
„Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 26-29 dopuści długość nici 70cm, pozostałe parametry
bez zmian?”
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 30
„Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w Pakiecie 4 pod pojęciem „kompozyt poliropylenu/poliglekapronu” wymaga siatki monofilamentowej złożonej z włókien polipropylenu i włókien poliglekapronu?”
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 31
„Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w Pakiecie 4 wymaga siatki
o rozciągliwości 2:1 czy 4:1?”
Odpowiedź:
4:1

Pytanie 32
„Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w Pozycji 1 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach makroporowata, monofilamentowa, sterylna siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna, kompozyt poliropylenu/poliglekapronu, rozmiar 6x11cm, czas absorpcji składnika wchłanialnego ok. 84 dni, gramatura po wchłonięciu 28g/m2, cienkie filamenty – poniżej 1mm, wielkość porów 3-4mm, kurczliwość – ok. 1,9% ?”
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 33
„Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w Pozycji 2 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach makroporowata, monofilamentowa, sterylna siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna, kompozyt poliropylenu/poliglekapronu, rozmiar 15x15cm, czas absorpcji składnika wchłanialnego ok. 84 dni, gramatura po wchłonięciu 28g/m2, cienkie filamenty – poniżej 1mm, wielkość porów 3-4mm, kurczliwość – ok. 1,9% ?”
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 34
„Czy Zamawiający w Pakiecie 13 pozycja 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również szew endoskopowy, pętlowy
z aplikatorem, materiał szewny: szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany
z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem, okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni, okres wchłaniania 182 - 238 dni, długość nici 53cm?”
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 35
„Czy Zamawiający w Pakiecie 13 pozycja 2 oprócz asortymentu pierwotnie określonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również bezwęzłowe urządzenie
do kontrolowanego zamykania ran z dwoma igłami, szew syntetyczny ze spiralnie ułożonymi kotwicami, barwione na fioletowo, wchłaniany. Liczba kotwic 8 na 1 cm. Czas podtrzymywania tkankowego 90 – 120 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie?”
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 36
„Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. 1-24 dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, złożony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego (poliglaktyna 910), pleciony, powlekany mieszaniną kwasu polimlekowego i poliglikolowego (poliglaktyna 370) oraz stearynianu wapnia w stosunku 50/50. Zdolność podtrzymania tkankowego po 7 dniach 92%, po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%. Czas całkowitej absorpcji 56-70 dni?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie 37
„Czy zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 25-33 dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny, polidioksanon, o okresie wchłaniania 182-238 dni oraz profilu podtrzymania tkankowego 75-80% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach i 55-60 % po 42 dniach?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie 38
„Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 20 dopuści igłę o długości 26 mm niewzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie 39
„Czy zamawiający w pakiecie nr 1 w poz. 27 dopuści nić o długości 70 cm? Pozostałe parametry bez zmian.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem długości.

Pytanie 40
Dot. przedmiotu zamówienia:
Pakiet 8 poz. 2:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego z oznaczeniem CE na etykiecie wewnątrz rolki zamiast na zgrzewie rękawa?”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 41

Wzór umowy:
1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?
2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy zostały dodane słowa „łącznie nie więcej jednak niż 25% wartości przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie lub dostarczonego niezgodnie z zamówieniem lub dostarczonego z wadami”?
3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy słowa „5% wartości umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt 2 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „5% niezrealizowanej wartości umowy”?
Odpowiedź:
Pytanie 41 ppkt 1),2)3) - brzmi nie

Pytanie 42
Dot. zapisów SIWZ
„Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?”

Odpowiedź:
Tak

Pytanie 43
„Pakiet nr 1, poz. 1-24
Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną ww. kwasów oraz stearynianem wapnia, okres podtrzymywania tkankowego ok. 35 dni (po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%), całkowite wchłonięcia 60-70 dni?”

Odpowiedź:
Nie

Pytanie 44
„Pakiet nr 1, poz. 25-33
Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, wykonane z polidioksanonu, okres podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75%, po 4 tygodniach 65-70%, całkowite wchłonięcie masy szwu w okresie 180-210 dni?”

Odpowiedź:
Nie

Pytanie 45
„Pakiet nr 2, poz. 21-32
Czy Zamawiający dopuści szwy niewchłanialne, poliestrowe, multifilamentowe, powlekane w całości silikonem?”

Odpowiedź:
Nie

Pytanie 46
Pakiet nr 3
Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, polipropylenowy, bez
udokumentowanego kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła?

Odpowiedź:
Nie

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 04.03.2020 r.

        Z poważaniem

Sporządził: Justyna Jarosz