Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 09.03.2020 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na
##### Dostawę sprzętu endoskopowego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków.
Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2020

W związku z wniesieniem pytania przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytania
i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
Czy Zamawiający posiada 3 szt. optyki na wymianę? Pozwoli to na zaoferowanie korzystniejszej cenowo oferty?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 2
Bardzo prosimy o modyfikacje załącznika nr 2 do SIWZ- tabela z parametrami, gdyż według naszej oceny powinna być jeszcze jedna pusta kolumna na uzupełnienie przez Wykonawcę – „oferowanych parametrów”.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?
Odpowiedź:
Tak

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 09.03.2020 r.

        Z poważaniem

Sporządził: Justyna Jarosz