Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 28.03.2017 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych
Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2017

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
„Pakiet 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic diagnostycznych o grubości na palcu min. 0,08mm (±0,01mm), min. dłoni 0,07mm (±0,01mm), min. mankiecie 0,06mm (±0,01mm); sile zrywu przed starzeniem min. 6N, zgodne z normą EN 374-3 – potwierdzone badaniami jednostki niezależnej, pakowane a’250szt (XS-L) oraz a’240szt (XL) z wykonaniem wyceny z przeliczeniem ilości za 320 opakowań ; pozostałe parametry zgodne z siwz?”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Pakiet 4 poz. 3
„Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe w rozmiarze 24 x32 mm lub 24x50 mm”?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
„Pakiet 4 poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.”

Odpowiedź:
Pakiet 4 pozostaje bez zmian.

Pytanie 4
Pakiet 7, poz.2
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompletu odzieży operacyjnej jednorazowego użytku o gramaturze 42 do 43 g/m2. Różnica 2 g lub 3 g na powierzchni 1 m2 jest niewyczuwalna dla użytkownika.”

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5
Pakiet 7, poz.3
„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie koszuli przedoperacyjnej dla pacjenta wykonanej z wysokojakościowej włókniny SMS o gramaturze o gramaturze min.35 g/m2. Pragniemy podkreślić, że jest to różnica jedynie 1 g/m2”.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6
Pakiet 7
„W przypadku pozytywnych odpowiedzi na powyższe pytania, prosimy o wydzielenie poz. 2 i 3 do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty”.

Odpowiedź:
Pakiet 7 pozostaje bez zmian.

Pytanie 7
„dot. §5 ust. 1(a) projektu umowy
Czy zamawiający zmieni powyższy paragraf umowy dla pakietu nr XV na następujący”:
„w razie zwłoki w dostawie zamówienia lub dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem lub nie dostarczenia przedmiotu wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 2% wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8
„dot. §5 ust. 1(a) projektu umowy
W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o zmianę zapisu dla pakietu nr XV na następujący:
„w razie zwłoki w dostawie zamówienia lub dostarczenie przedmiotu umowy niezgodnie z zamówieniem lub nie dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie określonym w paragrafie 4 pkt 5 niniejszej umowy Dostawca zapłaci na żądanie Odbiorcy karę umowną w wysokości 4 złote, w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 200 złotych,
8 złotych w przypadku, gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 400 złotych,
12 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 600 złotych,
16 złotych w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie niższe niż 800 złotych,
i 24 złote w przypadku gdy zamówienie którego dotyczy kara będzie wyższe niż 800 złotych za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do czasu dostarczenia przedmiotu umowy zgodnych z umową.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9
„Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiet Nr IV poz. 4 szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. oraz wymaganiom PTG dotyczących standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych? Wymagania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych wykazują zgodność z powyższymi wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych”.

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 10
Pakiet XIV
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL ≤ 1,5.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11
Pakiet XIV
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych, z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżająco-natłuszczającą z naturalnego aloesu i witaminy E. AQL ≤ 1,5. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady organiczne i nieorganiczne, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu. Odporne na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary XS-XL, pakowane 200 sztuk (XL po 180 sztuk)

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12
Pakiet VII, poz. 1
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów wizytacyjnych o gramaturze
17 g/m2”?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13
Pakiet VII, poz. 3
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli przedoperacyjnej o gramaturze
35 g/m2”?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 14
Pakiet VII, poz. 4
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety pod pośladki w rozm. 113x90 cm”?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15
Pakiet VII, poz. 6
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji brzuszno-kroczowych, wykonanych z laminatu 3-warstwowego o składzie”:

serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirur., w częsci dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej	1	L3	260x240
serweta przeznaczona pod pośladki	1	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
kieszeń na płyny	1	PE - 2K	42x35
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16
Pakiet VII, poz. 7
„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia o składzie”:

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17
„Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy”?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 18
„Czy Zamawiający może określić, jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie na pewno zamówiony”?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 19
„Czy Zamawiający zgadza się, aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku co najmniej trzykrotnego uchybienia”?

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 20
„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.”

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21
„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy zostały dodane słowa „łącznie nie więcej jednak niż 25% wartości przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie lub dostarczonego niezgodnie z zamówieniem lub dostarczonego z wadami”?
Kary określone w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy są bardzo wysokie i wymagają ograniczenia. W przeciwnym razie kary te byłyby rażąco wygórowane w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22
„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki””?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23
„Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „5% wartości umowy, o której mowa w paragrafie 1 pkt 2 niniejszej umowy” zostały zastąpione słowami „5% wartości niedostarczonego przedmiotu umowy”?Uzasadnione jest aby kara umowna za niedostarczenie towaru była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.03.2017 r.