Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 05.12.2016 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyposażenia sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w sprzęt medyczny.
Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2016

W związku z wniesieniem zapytania przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnego wyjaśnienia zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

Pytania
Dotyczy: Znak postępowania 27/ZP/20 - Dostawa wyposażenia sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w sprzęt medyczny- Zestaw do wentylacji – 3szt.

       „Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator który w zamian za pomiar ciśnienia średniego posiadają m.in. pomiar czasu wdechu i czasu wydechu oraz pomiar przecieków które znacznie lepiej obrazują stan zdrowotny pacjenta.”
 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
„Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator który w zamian za automatyczne zmiany ciśnienia EPAP posiada możliwość manualnej zmiany EPAP? Manualna możliwość ustawienia EPAP znacznie lepiej i dokładniej pozwoli dopasować ustawienia EPAP do aktualnej zmiany stanu zdrowia pacjenta.”
 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z systemem 5 triggera? Taka ilość ustawialnych poziomów triggera jest całkowicie wystarczająca aby zapewnić pacjentowi dokładne wsparcie oddechowe oraz pozwala na znakomite wychwycenie czułości oddechu własnego pacjenta.
 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.12.2016 r.