Samodzielny Publiczny 				                       Proszowice, dnia 09.05.2018 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

Uczestnicy

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę  aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w celu realizacji Projektu : Modernizacja pomieszczeń po „starym” bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej                 w Proszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr

Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2018

SPROSTOWANIE   DO  UDZIELONYCH  ODPOWIEDZI

w dniu 08.05.2018 r.

1.  Uzupełnienie odpowiedzi do pytania 3 -  Pakiet 5 parametry techniczne  pompy infuzyjne.

Parametr techniczny w pkt 7 dopuszczonego opisu, Zamawiający będzie oceniał następująco :

Uchwyt odłączalny od pompy   -   0 pkt

Uchwyt na stałe wbudowany w pompę  -  5 pkt

2. Zmiana odpowiedzi do pytania 8

Pakiet 1  - Kardiomonitor – 6 szt. + centrala – 1 szt.

„Czy w związku z tym, że oddział anestezjologii i intensywnej terapii musi być wyposażony                   w pomiar rzutu minutowego na każde cztery stanowiska, Zamawiający wymaga, aby w systemie               monitorowania pomiar ciągłego, nieinwazyjnego rzutu serca był jednocześnie dostępny na co                    najmniej dwóch stanowiskach?”

na:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

3. Zmiana odpowiedzi  do pytania 9 -  Pakiet 1  - Kardiomonitor – 6 szt. + centrala – 1 szt.

na:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem, że monitory do rzutu serca (2 szt.) będą zewnętrznymi urządzeniami, nie dopuszcza się modułów dołączanych do kardiomonitora.

4.  Zmiana odpowiedzi do pytania 21 na:

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach - Zamawiający uzna za wystarczające złożone  i zaznaczone materiały firmowe autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia wystawione przez producenta.

Powyższe sprostowania zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.05.2018 r.