Oznaczenie sprawy: 15/ZP/2020 Załącznik 2.4. do SIWZ

Opis aktualnych warunków lokalowych dla prowadzenia usług żywienia w szpitalu

Zamawiający zaleca wizję lokalną.

1.	Pomieszczenia przeznaczone dla rozdzielni żywności i zmywalni znajdują się na parterze budynku głównego w pomieszczeniach po starej kuchni.

2.	Pomieszczenia posiadają bezpośredni dostęp z zewnątrz poprzez dwa osobne wejścia i są skomunikowane zresztą szpitala wewnętrznymi drogami komunikacji ogólnej.

3.	Pomieszczenia posiadają bezpośredni i wyłączny dostęp do pomieszczenia szatni i węzła sanitarnego.

4.	Stan ogólny pomieszczeń jest dostateczny, jednak wymaga przeprowadzenia prac remontowych.

5.	Główne pomieszczenie dystrybucji żywności o powierzchni ok. 145m2 nie jest przewidziane do dalszego pełnienia swojej funkcji i wykorzystane będzie na potrzeby własne szpitala.

6.	Do czasu zakończenia modernizacji pomieszczeń opisanej poniżej pomieszczenie wymienione w punkcie 5 będzie mogło być użytkowane przez oferenta w celu realizacji usług.

7.	Pomieszczenia przeznaczone do dzierżawy o pow. użytkowej 79,0 m ² wyposażone są w niezależnie opomiarowane media jak energia elektryczna, woda zimna i woda ciepła. Ogrzewanie CO nie jest opomiarowane. Zarys pomieszczenia poniżej:
Wymagania wobec oferenta w zakresie dostosowania pomieszczeń do możliwości świadczenia usług objętych postępowaniem.

Wykonanie projektu dostosowania określonej przez zamawiającego przestrzeni do pełnienia funkcji obsługi cateringu uwzględniające dostosowanie dróg komunikacji ogólnej szpitala do wymogów zamawiającego (zgodnie z załączonym szkicem i wykazem zawartym w punkcie 4) spełniającego wymogi przepisów, w szczególności w zakresie ochrony pożarowej w tym:
a/ - uzgodnienie projektu przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno-epidemiologicznych
b/ - skuteczne zgłoszenie prac w organie administracji potwierdzone zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu
c/ - na etapie projektowania wszelkie rozwiązania będą konsultowane z zamawiającym i wymagać będą jego pisemnej akceptacji.
d/ - projekt nie będzie ingerował w elementy konstrukcji budynku, ani w jego elewacje
e/ - projektowane rozwiązania elementów wewnętrznych budynku (ściany, stolarka, podłogi, el. stałego wyposażenia, instalacje) zgodne będą z obowiązującymi przepisami i normami
f/ - rozwiązania instalacyjne nie wpłyną negatywnie na własności użytkowe innych pomieszczeń szpitala (szczególnie w wentylacje)
g/ - w przestrzeni użytkowanej przez oferenta zamawiający dopuszcza dowolny zakres przebudowy uwzględniający jednak wymogi punktów 1- c,d,e,f

1. Wykonanie prac budowlanych w wynajmowanych pomieszczeniach polegać będzie na:
  a/ - dokonaniu wyburzeń ścian działowych
  b/ - demontażu stolarki i stałych elementów wyposażenia wnętrz
  c/ - montażu ścian działowych, ściany działowe oddzielające wynajmowane pomieszczenia od dróg komunikacji ogólnej szpitala wykonane będą w odporności ogniowej REI30
  d/ - wykonaniu niezbędnych przebić w ścianach działowych
  e/ - wykonaniu wewnętrznych instalacji (elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, kanalizacji) do miejsc ich przyłączenia wskazanych przez zamawiającego z uwzględnieniem urządzeń pomiarowych
  f/ - montażu stolarki wewnętrznej
  g/ - wykonaniu prac malarskich i posadzkowych
  h/ - montażu stałych elementów wyposażenia (oprawy, gniazda, włączniki, baterie itp.
  i/ - prace wykonywane będą zgodnie z projektem wymienionym w punkcie 1 i podlegać będą odbiorowi przez zamawiającego
  j/ - oferent przed przystąpieniem do użytkowania uzyska pozytywny odbiór sanepidu
2. Wykonanie prac budowlanych na drogach komunikacyjnych w sąsiedztwie wynajmowanych pomieszczeń polegać będzie na:
  a/ - demontażu stolarki drzwiowej
  b/ - wyburzeniu fragmentu ściany działowej
  d/ - zamurowaniu i zatynkowaniu zbędnych otworów drzwiowych
  e/ - likwidacji istniejącej pochylni i wykonaniu nowej zgodnej z przepisami
  f/ - rozdzieleniu instalacji elektrycznej i oświetleniowej od instalacji w wynajmowanych pomieszczeniach
  g/ - uzupełnieniu tynków i posadzek
  h/ - wykonaniu prac malarskich
3. Ogólne wymagania zamawiającego co do wymienionych w punktach 1,2 i 3 prac:
  a/ - prace wykonywane będą zgodnie z projektem wymienionym w punkcie 1 i podlegać będą odbiorowi przez zamawiającego
  b/ - prace wykonywane zostaną zgodnie ze sztuką, przy użyciu materiałów dopuszczonych do użytkowania w budownictwie i posiadających wymagane atesty.
  c/ - prace podlegać będą odbiorowi przez zamawiającego
  d/ - wszelkie prace projektowe, budowlane i instalacyjne wykonywane będą pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane
  e/ - wszelkie prace prowadone będą bez szkody w funkcjonowaniu pozostałej części obiektu
  f/ - wszelkie prace prowadzone będą w zgodzie z zasadami i przepisami BHP
  g/ - organizacja prac zapewni stałe świadczenie usług objętych zamówieniem podczas ich wykonywania. Odpowiedzialnym za takie ich prowadzenie będzie oferent.
  h/ - prowadzenie prac udokumentowane będzie zapisami w dzienniku budowy.

Terminy:
a/ - wykonanie projektu z uzgodnieniami rzeczoznawcy do spraw sanitarno-epidemiologicznych i akceptacją zamawiającego – 1 miesiąc od zawarcia umowy
b/ - uzyskanie zaświadczenia o niezgłoszeniu sprzeciwu organów administrarcji – 1 miesiąc od zgłoszenia.
c/ - wykonanie prac – 1 miesiąc od uzyskania zaświadczenia o niezgłoszeniu sprzeciwu organów.