## Pakiet 1
Nr sprawy: 14/ZP/2020
Pakiet nr 1
SZWY NIEWCHŁANIALNE
Niewchłanialny, syntetyczny, monofilamentowy szew poliamidowy, wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych Nylon 6 i Nylon 6.6.
Lp | Nr Nici | Długość nici (cm) | Długość igły ( mm) | Przekrój | Cechy charakterystyczne | J.m | ilość | Cena jedn. Netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa Handlowa i ilość w opakowaniu | Kod
1 | 4/0 | 45 | 19-20 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 2016
2 | 3/0 | 75 | 39-40 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła, kosmetyczna | saszetka | 144
3 | 3/0 | 90 | 35-36 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 564
4 | 2/0 | 75 | 26-27 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 720
5 | 3/0 | 75 | 24-26 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 2304
6 | 5/0 | 45 | 19-24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła, kosmetyczna | saszetka | 288
7 | 3/0 | 75 | 30 - 31 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 360
8 | 2/0 | 100 | 55-60 | odwrotnie tnąca | prosta | saszetka | 288
9 | 2/0 | 75 | 39-40 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 1152
10 | 0 | 75 | 37-39 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 144
11 | 1 | 100 | 80-90 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 360
12 | 0 | 100 | 80-90 | konwencjonalnie tnąca | 3/8 koła | saszetka | 144
Szwy niewchłanialne, polipropylenowe, monofilamentowe lub polipropylenowe z dodatkiem polietylenu
Lp | Nr Nici | Długość nici (cm) | Długość igły (mm) | ilość igieł | Przekrój | Cechy charakterystyczne | J.m | ilość | Cena jedn. Netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa Handlowa i ilość w opakowaniu | Kod
13 | 3/0 | 90 | 26 | 2x | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 432
14 | 2/0 | 75 | 30 | 1x | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 216
15 | 4/0 | 90 | 20 | 2x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 144
16 | 3/0 | 75 | 22 | 2x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 216
17 | 4/0 | 90 | 26 | 2x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 144
18 | 2/0 | 90 | 26 | 2x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 144
19 | 7/0 | 60 | 9.5 | 2x | okrągła przyostrzona | 3/8 koła | saszetka | 216
20 | 5/0 | 75 | 13 | 2x | okrągła przyostrzona | 3/8 koła | saszetka | 144
Szwy niewchłanialne, poliestrowy, mulitifilamentowy powlekany silikonem cała nić i każde włókno osobno
Lp | Nr Nici | Długość nici (cm) | Długość igły (mm) | ilość igieł | Przekrój | Cechy charakterystyczne | J.m | ilość | Cena jedn. Netto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa Handlowa i ilość w opakowaniu | Kod
21 | 2/0 | 90 | 25 | 2x | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 72
22 | 0 | 90 | 25 | 2x | okrągła | 1/2 koła | saszetka | 72
23 | 2/0 | 75 | 25 | 1x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 288
24 | 0 | 75 | 25 | 1x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 72
25 | 3/0 | 75 | 25 | 1x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 72
26 | 0 | 75 | 30 | 1x | okragła | 1/2 koła | saszetka | 72
27 | 0 | 75 | 37 | 1x | okrągła, wzmocniona | 1/2 koła | saszetka | 72
28 | 2/0 | 75 | 26 | 1x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 72
29 | 2/0 | 75 | 26 | 2x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 288
30 | 3/0 | 90 | 26 | 2x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 72
31 | 0 | 75 | 26 | 2x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 72
32 | 0 | 90 | 27 | 1x | okrągła przyostrzona | 1/2 koła | saszetka | 72
Suma:

## Pakiet 2
Nr sprawy: 14/ZP/2020
Pakiet 2
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1 | Zestaw drenów wraz z filtrem o powierzchni 0,8-1,6m² do wykonywania zabiegów CVVHD/CVVHF/CVVHDF. Zestawy kompatybilne z aparatem Omni posiadanym przez Zamawiającego. | 120 op
2 | Zestaw drenów wraz z filtrem o powierzchni 0,5-0,7m² do wykonywania zabiegów plazmaferezy. Zestawy kompatybilne z aparatem Omni posiadanym przez Zamawiającego. | 10 op
3 | Worki na filtrat z zaworem spustowym o pojemności min. 7L. | 40 szt.
4 | Dwukanałowy cewnik dializacyjny wraz z zestawem do implantacji o średnicy 12 Fr i długości 15cm, 17cm, 20cm (w zależnosci od potrzeb). | 50 szt.
5 | Wodorowęglanowy plyn substytucyjny buforowany glukozą w stężeniu fizjologicznym 5,50 mmol/l, dwukomorowy worek o pojemności 5L i składzie elektrolitowym: - sód 140 mmol/l - potas 0/2/4 mmol/l (w zależności od potrzeb) - wapń 1,5 mmol/l - magnez 0,5 mmol/l - dwuwęglany 35 mmol/l - chlorki 109/111/113 mmol/l | 300 worek
6 | Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy w dwukomorowych workach 5L o składzie elektrolitowym: - potas 2 lub 4 mmol/l (w zależnosci od potrzeb) - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l - wodorowęglan 20 mmol/l - magnez 1 mmol/l - fosforany 0 - 1,25 mmol/l | 1000 worek
7 | 4% cytrynian sodu w workach o pojemności 1L | 200 op.
8 | 4% cytrynian sodu w workach o pojemności 2L | 200 op.
9 | 4%, 30%, 46,7% wodny roztwór cytrynianu trójsodowego do zabezpieczania cewników, amp. 5 ml (w zależności od potrzeb) | 200 szt.
Suma:

## Pakiet 3
Nr sprawy: 14/ZP/2020
Pakiet 3
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1 | Kaniula tlenowa z filtrem kompatybilna z posiadanym aparatem Alice PDX x 1 szt. | 200
2 | Pasta klejąco - przewodząca do polisomnografii. Opakowanie min. 100 g x 1 szt. | 20
3 | Pasta przewodząca, mocująca elektrody do polisomnografii. Opakowanie min.200 g x 1 szt. | 10
4 | Żel ścierny do przygotowania skóry do badania polisomnografii. Opakowanie min. 100 g x 1 szt. | 10
Suma:

## Pakiet 4
Nr sprawy: 14/ZP/2020
Pakiet 4
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1 | Zestaw PICCO składający się z cewnika do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO tętnica udowa długość użyteczna 20 cm / średnica zewnętrzna 5F, tętnica ramienna okolica łokciowa długość użyteczna 22 cm / średnica 4 F, tętnica ramienna proksymalnie długość użyteczna 16 cm / średnica 4F, tętnica pachowa długość użyteczna 8 cm / średnica 4F, przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, posiadający czujnik termiczny. Zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę wykonaną z nitinolu, rozszerzadło oraz dwie igły ( do wyboru ) umożliwiającą kaniulację naczynia metodą Seldingera, złącze Luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających, rozmiar do wyboru przez zamawiającego zgodnie z potrzebami x 1 szt. | 10
2 | Przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania x 1 szt. | 10
3 | Czujnik Pro AQT do ciągłego pomiaru trend rzutu serca poprzez każdy dostęp tętniczy, łatwe i szybkie podłączenie do istniejącego systemu monitorujęcego inwazyjne ciśnienie krwi, zawiera wskaźnik do odczytu jakości sygnału i stanu czujnika x 1 szt. | 10
Suma:

## Pakiet 5
Numer sprawy: 14/ZP/2020
Pakiet 5
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x 8cm połączonej z dwuświatłowym drenem c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. Akcesoria kompatybilne z urządzeniem VivanoTec | 100
2 | Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x 8cm połączonej z dwuświatłowym drenem c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. Akcesoria kompatybilne z urządzeniem VivanoTec | 150
3 | Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x 8cm połączonej z dwuświatłowym drenem c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. Akcesoria kompatybilne z urządzeniem VivanoTec | 20
4 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 7,5 x 10cm (S) | 20
5 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 10 x 15cm (L) | 20
6 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180cm. Kompatybilne z urządzeniem VivanoTec | 100
7 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180cm. Kompatybilne z urządzeniem VivanoTec | 20
8 | Jałowe dodatkowe złącze Y umożliwiające podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę. Kompatybilne z urządzeniem VivanoTec | 20
9 | Jałowa samoprzylepna podkładka z portem połączona z dwuświatłowym drenem z silikonu, rozmiar portu 8 x 8cm, długość drenu 60cm. Kompatybilna z urządzeniem VivanoTec | 20
10 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa, zalecana podczas stosowania w terapii podciśnieniowej do ochrony organów I innych wrażliwych struktur przed wrastaniem w opatrunek piankowy I przez to umożliwiająca stosowanie terapii podciśnieniowej bezpośrednio na organach i wrażliwych strukturach, wym. 10 x 20cm (M) | 50
11 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa, zalecana podczas stosowania w terapii podciśnieniowej do ochrony organów I innych wrażliwych struktur przed wrastaniem w opatrunek piankowy I przez to umożliwiająca stosowanie terapii podciśnieniowej bezpośrednio na organach i wrażliwych strukturach, wym. 20 x 30cm (L) | 50
SUMA: