## Arkusz1
Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2016 Załącznik nr 2 do SIWZ.
Pakiet I
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT |  | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Elektroda bezlateksowa, piankowa, do monitorowania dzieci i dorosłych, na żelu stałym, powierzchnia kontaktu ze skórą 43x35 ( plus - minus 3 mm), czas aplikacji 48 h x 1 szt. | 38000
2 | Elektroda bezlateksowa, piankowa, do badań Holterowskich, na żelu mokrym, średnica 50 mm (+ - 3 mm). Czas aplikacji 48 godzin. Tarka do przygotowania naskórka x 1 szt. | 225
3 | Elektroda do Ekg dla dzieci, włókninowa, na żelu mokrym, 30x24 mm (+- 3mm), Tarka do przygotowania naskórka. Czas aplikacji do 72 godzin x 1 szt. | 75
4 | Elektroda do badań wysiłkowych, bezlateksowa, piankowa, na żelu mokrym, tarka do przygotowania naskórka, 57x34 mm (+- 3mm) x 1 szt. | 225
5 | Szczotki / gąbki do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylne x 1 szt. | 3600
SUMA
Pakiet II
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT |  | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Fartuch chirurgiczny niejałowy przedni, wykonany z włókniny foliowanej o gramaturze 43 g/ m2, nieprzepuszczalnej dla płynów, rozmiar 87 x 120 cm x 1 szt. | 150
2 | Komplet pościeli jednorazowego użytku, kolor niebieski z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2 o wymiarach nie mniejszych niż: poszwa 200 x 150 cm, poszewka 90 x 75 cm, prześcieradło 210 x 150 cm x 1 komplet | 100
3 | Okrycie na zwłoki z włókniny polipropylenowej 35 g/m2 o wymiarach 220 x 80 cm x 1 szt. | 450
4 | Nieprzemakalne pokrycie na kozetkę wykonane z bibuły zapewniającej doskonałą chłonność oraz pojedynczej warstwy folii polietylenowej zabezpieczającej przed przemakaniem o szerokości nie mniejszej niż 50 cm, długość minimum 40 mb, perforacja co 80 cm x 1 szt. | 200
5 | Ochraniacze na obuwie profilowane (dopasowany krój prawa - lewa stopa), wykonane z wytrzymałej włókniny polipropylenowej 35 g/m2, wykończone elastyczną gumką, spód wyposażony w antypoślizgową taśmę x 1 para | 680
6 | Pokrowiec na nosze w kolorze niebieskim, z trokami i zakładkami o wymiarach 220 x 80 cm x 1 szt. | 170
7 | Serweta z włókniny TMS niejałowa., 35 g/m2, 160 x 120 cm x 1 szt. | 750
8 | Serweta z włókniny TMS niejałowa., 35 g/m2, 160 x 90 cm x 1 szt. | 500
9 | Serweta z włókniny polipropylenowo - polietylenowej, niejałowa., 56 g/m2, 200 x 130 cm x 1 szt. | 75
10 | Podkład higieniczny rozmiar 90 x 170 cm z bocznymi skrzydłami włókninowymi, równomiernie rozłożoną na całej powierzchni pulpą celulozową, zewnętrzna warstwa mikroteksturowana zapobiegająca przesuwaniu się podkładu x 1 szt. | 150 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | Jałowy zestaw o składzie: 1 szt. podkład chłonny z pulpy celulozowej 90 x 60 cm 4 szt. serwetek włókninowych kompresowych 80 x 60 cm Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr serii, datą ważności, identyfikacja producenta zgodnie z normą EN-PN 980, EN-PN 1041, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 x 1 zestaw | 600 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | Jałowy zestaw dla noworodka o składzie: 1 szt. podkład chłonny z pulpy celulozowej 60 x 60 cm 2 szt. serweta z włókniny kompresowej, biała chłonna 40g / m2, roz. 80 x 60 cm 1 szt. czapeczka dla noworodka 1 szt. kocyk flanelowy z kolorową aplikacją roz. 160 x 75 cm Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta , oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 x 1 zestaw | 15 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | Ubranie operacyjne wielorazowego użytku, męskie - bluza z trzema kieszeniami i karczkiem i spodnie. Spełnia normy PN-EN 13795 1:3. Wykonane z tkaniny poliestrowej, charakteryzującej się wysoką oddychalnością o gr. 160g/m2 z dodatkiem nitki węglowej. Wytrzymałość na wypychanie min. 2000 KPa, wytrzymałość na rozciąganie min. 1100N, niski stopień kurczliwości, max. 0,5%. Ubranie musi gwarantować odprowadzenie potu z ciała. Rozmiar umieszczony w widocznym miejscu, w celu łatwej identyfikacji rozmiaru przy wyrobie złożonym. Rozmiar S/170/176 cm cm, M/170/176 cm, L/170/176 cm, L/182/188 cm, XL/170/176 cm x 1 szt. | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | Prześcieradło z włókniny polipropylenowej 35 g / m2 niesterylne, rozmiar 210 cm x 130-160 cm x 1 szt. | 750 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 | Prześcieradło z włókniny polipropylenowej 35 g / m2 niesterylne, rozmiar 210 cm x 80 - 90 cm x 1 szt. | 1700 | [6 empty] | 0 |  | 0
16 | Serweta z włókniny TMS 35g/m2, jałowa, 60 cm x 40 cm x 1 szt. | 265 | [6 empty] | 0 |  | 0
17 | Jałowa osłona przewodów medycznych o wymiarach 15 cm x 250 cm x 1 szt. | 450 | [6 empty] | 0 |  | 0
18 | Jałowa foliowa osłona na ramię C aparatu RTG o wymiarach 183x105 cm z gumką x 1 szt. | 190 | [6 empty] | 0 |  | 0
19 | Zestaw do znieczulenia P/P o składzie: 5 szt. kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm 17 nitek, 12 warstw 1 szt. pęseta plastikowa 1 szt. serweta foliowana 43 g/m2 , 90x60 cm, z otworem 8 cm i przylepcem. 1 szt. serweta foliowana niebieska 39g/m2 75x50 cm do owinięcia zestawu 1 szt. miska nerkowata Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta zgodnie z normą EN - PN 980, EN - PN 1041, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Materiał gazowy w klasie 2a zgodnie z regułą 7 z podwijanymi brzegami, bielony metodą bezchlorkową. | 450 | [6 empty] | 0 |  | 0
20 | Zestaw do cewnikowania jałowy: serweta z laminatu 42g/m2 roz. 50x60 cm - 1 szt, rękawice nitrylowe M z wywiniętymi mankietami - 2 szt., serweta z laminatu 42g/m2 z otworem 5 cm i rozcięciem roz. 50x60cm 1 szt., kompresy z gazy 17 nitkowej 8 warstw 7,5x7,5 cm - 8 szt., pęseta plastikowa ok. 13 cm 1 szt., pean plastikowy ok. 14 cm 1 szt., pojemnik plastikowy 125 cm 1 szt., zapakowany w opakowanie typu "twardy blister" jednokomorowy stanowiący jednocześnie miskę do pracy. Elementy poza twardym blistrem stanowiące skład zestawu : 1 szt. strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10 ml, 1 szt. strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6 ml. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim.Sterylizowany EO. | 500 | [6 empty] | 0 |  | 0
21 | Zestaw do porodu jałowy, wysterylizowany w EO, zapakowany w torebkę papierowo - foliową. Serwety z włókniny foliowanej polipropylen/polietylen. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema metkami podwójnie przylepnymi z nr serii, datą ważności, nazwą produ serweta dwuwarstwowa 56 g/m2 roz. 130x 90 cm - 1 szt serweta dwuwarstwowa 56g/m2 150 x 90 cm- 1 szt serweta kompresowa 80 x60 cm 1 szt. serweta kompresowa 25 x 20 cm - 6 szt. podkład chłonny z puly celulozowej 60 x 90 cm - 1 szt. podkład chłonny z pulpy celulozowej 60 x 60 cm - 1 szt. | 400 | [6 empty] | 0 |  | 0
22 | Zestaw porodowo-noworodkowy jałowy: 1szt. serweta na stół narzędziowy z włókniny polipropylenowo - polietylenowej 56G/M2, roz..150x90 cm 1 szt. pokrowiec na kończynę z włókniny polipropylenowo - polietylenowej 35G/M2,roz.120X80 cm 5szt.tupfery kule z gazy 17N 30X30 cm 5szt kompresy włókninowe 40g/m2, 4W,roz.10X20 cm 10szt kompresy włókninowe 40g/m2, 4W,roz.7,5X7,5 cm 1 szt nożyczki metalowe JU do pępowiny 2 szt zacisk na pępowinę, 1 szt kocyk flanelowy z nadrukiem dla noworodka roz,160X75cm 1 szt czapeczka, 1szt podkład z pulpy celulozowej roz. 90X60 cm, 1szt serweta z włókniny kompresowej biała 40g/m2,roz.80X60cm 1 szt nożyczki metalowe JU do nacięcia krocza, 1szt korcang JUplastikowy do mycia pola, 1 szt nerka tekturowa 2 szt rękawiczki lateksowe bezpudrowe M, 1 szt centymetr do mierzenia noworodka Zestaw zapakowany w TYVEK-FOLIA. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności,nazwą producenta służącą do wklejenia do dokumentacji | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | SUMA |  |  | 0 |  | 0
Dodatkowe wymagania do pakietu::
Oświadczenie producenta o zgodności z normą PN - EN 13795.
Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PN-EN ISO 11135 -1 : 2009 (EO) w formie końcowego Raportu z walidacji lub Raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy).
Wymagane dostarczenie zaświadczenia o biozgodności zgodnie z normą PN EN ISO 10993-5:2009 oraz PN EN ISO 10993-10:2009.
Pakiet III
Lp. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT |  | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Kaniula tlenowa z filtrem kompatybilna z posiadanym aparatem Alice PDX x 1 szt. | 160
2 | Pasta klejąco - przewodząca do polisomnografii. Opakowanie min. 100 g x 1 szt. | 8
3 | Pasta przewodząca, mocująca elektrody do polisomnografii. Opakowanie min.200 g x 1 szt. | 5
4 | Żel ścierny do przygotowania skóry do badania polisomnografii. Opakowanie min. 100 g x 1 szt. | 2
SUMA
Pakiet IV
Lp. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT |  | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Test symulacyjny Bowie - Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z yworzywa sztucznego, zgodny z normą EN 285 i En 867, opakowanie 500 szt. x 1 op. | 2 | [6 empty] | 0
2 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym - numer operatora ( 1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ), numer sterylizatora ( 1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), numer cyklu ( 2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), kod pakietu ( 2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ) - w rzędzie drugim - data sterylizacji ( 8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) -w rzędzie trzecim - data ważności ( 8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, opakowanie zawierające 12 rolek plus wałek z tuszem, 1 rolka = 750 etykiet x 1 op. | 6
3 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym - numer operatora ( 1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ), numer sterylizatora ( 1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), numer cyklu ( 2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), kod pakietu ( 2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ) - w rzędzie drugim - data sterylizacji ( 8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) -w rzędzie trzecim - data ważności ( 8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet, opakowanie zawierające 2 rolki plus wałek z tuszem, 1 rolka = 750 etykiet x 1 op. | 3
4 | Sprawdzian zgrzewania do wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych, opakowanie 250 szt. x 1 op. | 2
5 | Testy skuteczności mycia endoskopów giętkich w postaci płytki ze stali kwasoodpornej z naniesioną substancją testową imitującą krew ludzką, zgodne z normą 15883-5, opakowanie 50 szt. x 1 op. | 2
6 | Jednorazowe naboje ze 100% tlenkiem etylenu dostosowane do sterylizatora 3M 5XL Steri-Vac. Wymagane pismo od producenta dopuszczające stosowanie oferowanych naboi w wymienionym sterylizatorze. Opakowanie po 12 szt.Zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.01 r. O odpadach ( Dz.U. nr 62, poz. 628) oraz z dnia 11.05.01r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz.U. nr 63, poz.638 ( z późniejszymi zmianami) od 1 szt. naboju oprócz ceny będzie pobierana zwrotna kaucja przy dostawie naboi ( przy zwrocie pustego naboju będzie oddawana) w wysokości ustalonej przez producenta naboi tj. 2,60 zł x 1 op. | 8
SUMA
Pakiet V
Lp. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT |  | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Rękaw papierowo-foliowy płaski, posiadający zgrzew fabryczny wielokrotny, wskaźniki sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu i formaldehydem umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Gramatura papieru min. 60 g/m2, folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju. Brak nadruków na powierzchni przeznaczonej do bezpośredniego kontaktu ze sterylizowanym wyrobem, oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki, informacje na rękawie w języku polskim, nr serii, rozmiar, znak CE, długość 200 mb. x 1 szt.
a) | 75 mm | 15
b) | 100 mm | 13
c) | 120 mm | 9
d) | 150 mm | 9
e) | 200 mm | 7
f) | 250 mm | 12
g) | 380 mm | 1
2 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą opis jak poz. 1, długość 100 mb. x 1 szt.
a) | 75 mm x 25 mm | 10
b) | 100 mm x 40 mm | 15
c) | 150 mm x 50 mm | 12
d) | 250 mm x 60 mm | 7
e) | 380 mm x 80 mm | 1
3 | Papier krepowany standardowy, pakowany naprzemiennie zielony/biały, gramatura 60g/m2 x 1op.
a) | 300 mm x 300 mm x 2000 arkuszy | 4
b) | 600 mm x 600 mm x 500 arkuszy | 15
c) | 750 mm x 750 mx 250 arkuszy | 21
d) | 900 mm x 900 mm x 250 arkuszy | 13
e) | 1000 mm x 1000 mm x 250 arkuszy | 10
4 | Torebki włókninowo-foliowe, wskaźniki sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu umieszczone na włókninie od strony folii w obszarze zgrzewu, dodatkowe informacje umieszczone na torebce - seria, rozmiar, kierunek otwierania x 1 szt.
a) | 420 x 600 mm | 600
b) | 490 x 750 mm | 400
Pakiet VI
Lp. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT |  | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 55 - 60 mm, załadowany ładunkiem ze zintegrowanym nożem, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości o wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem x 1 szt. | 8
2 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości linii szwu 75 - 80 mm, załadowany ładunkiem ze zintegrowanym nożem, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości o wysokości 3,8 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem x 1 szt. | 8
3 | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości linii szwu 55 - 60 mm, wysokość zszywki obustronnie spłaszczonej na całej długości 3,8 mm lub 4,8 mm x 1 szt. | 17
4 | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości linii szwu 75 - 80 mm, wysokość zszywki obustronnie spłaszczonej na całej długości 3,8 mm lub 4,8 mm x 1 szt. | 17
SUMA
Pakiet VII
Lp. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT |  | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z łamanym i skoprofilowanym kowadełkiem i automatycznym dociskiem tkanki, rozmiary staplera 25 - 34 mm x 1 szt. | 18
2 | Narzędzie do stapiania tkanek, jałowe, jednorazowego użytku, Ligasure, aktywowane wyłącznikiem ręczny, do uszczelniania i rozdzielania, średnica 10 mm, długość 20 cm, zakres obrotu trzonu 359 stopni, szczęki proste, tępe x 1 szt. | 4
SUMA
Pakiet VIII
Lp. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT |  | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Szczoteczka cytologiczna bronchoskopowa, jednorazowego użytku, włosie o średnicy 3,0 mm, chowana do osłonki, długość narzędzia 115 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm x 1 szt. | 40
2 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standard okrągłe z okienkiem, długość narzędzia 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,6 mm x 1 szt. | 2
3 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standard owalne z okienkiem, długość narzędzia 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm x 1 szt. | 2
4 | Szczypce biopsyjne bronchoskopowe uchylne ( możliwość biopsji stycznej ), wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne owalne z okienkiem typu szczęka aligatora i ząb szczura, długość narzędzia 105 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm x 1 szt. | 2
5 | Ustnik bronchoskopowy wielorazowy mały - do bronchoskopów o maksymalnej średnicy zewnętrznej sondy 7 mm x 1 szt. | 15
SUMA
Pakiet IX
Lp. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT |  | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Test diagnostyczny punktowy trawy 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | Test diagnostyczny punktowy trawy/ zboża 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | Test diagnostyczny punktowy bylica 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | Test diagnostyczny punktowy brzoza 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | Test diagnostyczny punktowy olcha 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | Test diagnostyczny punktowy leszczyna 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | Test diagnostyczny punktowy żyto 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | Test diagnostyczny punktowy sierść psa 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
9 | Test diagnostyczny punktowy sierść kota 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | Test diagnostyczny punktowy sierść świnki morskiej 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | Test diagnostyczny punktowy alternaria tenuis 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
12 | Test diagnostyczny punktowy aspergillus fumigatus 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | Test diagnostyczny punktowy cladosporium herbarum 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | Test diagnostyczny punktowy mięso kurze 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
15 | Test diagnostyczny punktowy wołowina 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
16 | Test diagnostyczny punktowy wieprzowina 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
17 | Test diagnostyczny punktowy orzeszki ziemne 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
18 | Test diagnostyczny punktowy orzech laskowy 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
19 | Test diagnostyczny punktowy pomidor 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
20 | Test diagnostyczny punktowy orzech włoski 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
21 | Test diagnostyczny punktowy ziemniak 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
22 | Test diagnostyczny punktowy mąka jęczmienna 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
23 | Test diagnostyczny punktowy mąka owsiana 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
24 | Test diagnostyczny punktowy mąka żytnia 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
25 | Test diagnostyczny punktowy mąka pszenna 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
26 | Test diagnostyczny punktowy mleko krowie 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
27 | Test diagnostyczny punktowy jajko kurze (białko) 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
28 | Test diagnostyczny punktowy jajko kurze (żółtko) 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
29 | Test diagnostyczny punktowy seler 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
30 | Test diagnostyczny punktowy roztocza i d. Farinae 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
31 | Test diagnostyczny punktowy D.Pteronyssinus 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
32 | Roztwór kontrolny sól fizjologiczna 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
33 | Roztwór kontrolny histamina 3 ml | 2 | [6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | SUMA |  |  | 0 |  | 0
Pakiet X
Lp. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT |  | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH14/16, dł. 54,6cm, CH18 dł. 54cm oraz rurki tracheostomijnej CH14/16, dł.34cm, możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min.48 godz. dla rozmiaru CH18). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy port do przepłukiwania cewnika o dł. min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych(MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania,okrągła, wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania, okrągła silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej zapewniająca szczelność zestawu, system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik stosowany do 72h oraz 48h (CH18), | 150
bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie, z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania x 1 szt.
SUMA