## Pakiet 1
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet I
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Kaniula bezpieczna żylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem do dodatkowych wstrzyknięć, posiadająca co najmniej 4 paski kontrastujące w promieniach Rtg. Wyposażona w metalowy automatyczny zatrzask na końcu igły chroniący personel przed zakłuciem, posiadająca samozamykający się port boczny, filtr hydrofobowy w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie wkłucia, komora zabezpieczona koreczkiem luer-lock. Rozmiar 16 G przepływ 196ml/min; 17G przepływ 128ml/min; 18G przepływ 103 ml/min; 20G przepływ 65ml/min; 22 G przepływ 36ml/min x 1 szt. | 10000
2 | Kaniula żylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem do dodatkowych wstrzyknięć, posiadająca co najmniej 4 paski kontrastujące w promieniach Rtg., posiadająca samozamykający się port boczny, filtr hydrofobowy w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie wkłucia, komora zabezpieczona koreczkiem luer-lock. Rozmiar 14G przepływ 343ml/min; 16 G przepływ 196ml/min; 17G przepływ 128ml/min; 18G przepływ 103 ml/min; 20G przepływ 65ml/min; 22 G przepływ 36ml/min x 1 szt. | 120
3 | Kaniula dożylna, bezpieczna, bez portu bocznego, wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany samoczynnie zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: a) łagodnie zwężający się koniec kaniuli, b) przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotną, c) oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, d) minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Kaniula powinna być wyposażona w zastawkę całkowicie uniemożliwiającą wypływ krwi po wyjęciu igły. Rozmiary 18G, 20G, 22G, 24G; kaniule w rozmiarze 18G dostępne w dwóch długościach celem lepszego dopasowania wkłucia do sytuacji klinicznej x 1 szt. | 6000
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania. Cały aparat wolny od ftalanów DEHP , oraz wolny od lateksu. Musi posiadać odpowietrznik z filtrem bakteryjnym min BFE 99,99, filtr płynu 15 µm. Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną, na komorze kroplowej powinno się znajdować oznaczenie producenta. Przyrząd w całości- łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min.150 cm. Przyrząd pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta x 1 szt.
a | biały x 1 szt. | 49000
b | bursztynowy x 1 szt. | 600
5 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z regulacją przepływu -posiadający kolec z odpowietrzeniem, zintegrowaną zatyczką odpowietrzenia, filtr 15 µm, dren o długości 180cm z zaciskaczem, łącze luer-lock, zakres przepływów 0- 250 ml/godzinę, regulator w kształcie koła z uchwytem do obsługi jedną ręką. Sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt. | 250
6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową w górnej części sztywną zintegrowaną z igłą biorczą przeźroczystą, w komorze kroplowej filtr 15um z funkcją "stop" zabezpieczającą przed przedostaniem się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji, zacisk rolkowy wyposażony w port dla igły biorczej, dren o dł. 180cm zakończony zastawką (filtr hydrofobowy) zapobiegającą wydostaniu się płynu po napełnieniu, sterylny x 1 szt. | 100
7 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych - jałowy, pakowany pojedynczo, bezlateksowy, niepirogenny, nietoksyczny, wolny od ftalanów, posiadający dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym zamykanym czerwoną klapką, elastyczna komora kroplowa o wielkości min. 8 cm, filtr do krwi 200 um, miękki, elastyczny dren o długości min. 150 cm ustabilizowany opaską foliową, bezpieczny zacisk rolkowy, zakończenie drenu luer-lock, oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi kapturkami x 1 szt. | 1700
8 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych - sterylny, posiadający odpowietrznik z filtrem powietrza, korkiem, filtr krwi, zaciskacz rolkowy, ręczną pompkę elastyczną o dużej skuteczności, końcówka typu Luer-Lock, pakowany pojedynczo x 1 szt. | 100
9 | Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek typu Mini-Spike, dla wszystkich opakowań o pojemności od 3-1000 ml, zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekiem, szczelna zatyczka zabezpieczająca łącznik, z filtrem bakteryjnym 0,45 um, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, standardowy kolec x 1 szt. | 500
10 | Trójdrożny kranik odcinający typu Luer-Lock do prowadzenia terapii dożylnej, wszystkie ramiona kranika zaopatrzone w koreczki, sterylny, pakowany pojedynczo, bezlateksowy, wykonany z poliamidu. Osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie, ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia, kraniki w kolorach do wyboru zamawiającego: czerwony, niebieski, biały i żółty x 1 szt. | 1550
11 | Korek luer-lock - standardowe, zamykające zakończenia żeńskie luer-lock, białe, sterylne, pakowane pojedynczo, z trzpieniem wewnątrz, nie wystającym poza korek x 1 szt. | 23500
12 | Infuzyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego - zestaw drenów wraz z zestawem do przetoczeń i kranikiem trójdrożnym, na końcu drenu do skali odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zakończenie drenu lock, sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt. | 100
13 | Skala do pomiaru ocż wielokrotnego użytku, wykonana z odpornego na złamania plastiku z miejscem do umieszczenia drenu, skala od +35 do -15 cm H2O czytelna dzięki efektowi powiększenia, wskaźnik pozycji zero ruchomy na obie strony skali, dwa uniwersalne uchwyty mocujące skalę do stojaka x 1 szt. | 8
Razem

## Pakiet 2
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet II
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Strzykawka dwuczęściowa - sterylna, jednorazowego użytku, końcówka Luer, przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu z niezmywalną czytelną skalą, gładka i stabilna praca tłoka, Mleczny tłok z polietylenu, z pierścieniem zabezpieczającym. pakowane pojedynczo, skala nominalna. Na opakowaniu jednostkowym czytelna data ważności. Opakowanie zbiorcze oznaczone kolorystycznie w zależności od rozmiaru.
a | Strzykawka 2 ml, skala nadruku 0,1 ml, położenie końcówki centryczne x 100 szt. | 620
b | Strzykawka 5 ml, skala nadruku 0,2 ml, położenie końcówki boczne x 100 szt. | 700
c | Strzykawka 10 ml, skala nadruku 0,5 ml, położenie końcówki boczne x 100 szt. | 580
d | Strzykawka 20 ml, skala nadruku 1 ml, położenie końcówki centryczne x 100 szt. | 500
2 | Strzykawka trzyczęściowa - sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, gumowa część tłoka bezlateksowa z uszczelnieniem w postaci pierścienia zabezpieczającego, blokada zabezpieczająca tłok przed wypadaniem, niezmywalna, czytelna, czarna skala
a | Strzykawka 100 ml, skala nadruku 1 ml, położenie końcówki centralne, końcówka do cewnika prosta i dwa łączniki Luer, uchwyt aspiracyjny na tłoku dla wygodnego nabierania x 1 szt. | 1600
b | Strzykawka 100 ml, skala nadruku 2 ml, położenie końcówki centralne, końcówka do cewnika ścięta pod kątem 45 stopni, łącznik Luer, uchwyt aspiracyjny na tłoku dla wygodnego nabierania x 1 szt. | 150
c | Strzykawka 20 ml skala nadruku 1 ml, końcówka Luer - Lock położona centrycznie x 1 szt. | 150
d | Strzykawka 50 ml skala nadruku 1 ml, końcówka Luer - Lock położona centrycznie x 1 szt. | 3000
3 | Strzykawka z igłą 1 ml do tuberkuliny, skala 0,01 ml, położenie końcówki Luer centralne x 100 szt. | 10
4 | Strzykawka trzyczęściowa ( czarna lub bursztynowa ) - sterylna, jednorazowego użytku, 50 ml,skala nadruku co 1 ml. Końcówka Luer-Lock położona centralnie, gumowy bezlateksowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, blokada zabezpieczająca tłok przed wypadaniem x 1 szt. | 400
5 | Strzykawka o poj. 3 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml). Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń steryną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika, termin ważności 3 lata x 1 szt. | 500
6 | Strzykawka o poj. 5 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) całkowita pojemność cylindra maksymalnie 9 ml). Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń steryną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika, termin ważności 3 lata x 1 szt. | 500
7 | Strzykawka o poj. 10 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml). Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń steryną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika, termin ważności 3 lata x 1 szt. | 100
8 | Bezpieczna kaniula wykonana z materiału biokompatybilnego (poliuretan), z dołączonym badaniem klinicznym potwierdzającym ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul (dołączone do oferty). Kaniule winny posiadać minimum 6 pasków widoczny w promieniach RTG, zastawkę uniemożliwiającą zwrotny wypływ krwi oraz winny być wyposażone w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed przypadkowym zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar. Sterylizacja radiacyjna. Bezpieczne, sztywne opakowania bez dodatku celulozy. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Dostarczony produkt musi posiadać roczny okres ważności. Rozmiar kaniul,-śred.zew.mm-długość -przepływ: 14G – 2,0mm-45mm-270ml/min, 16 G -1,8mm-45mm-236ml/min,17G -1,5mm-45mm-133ml/min,18G-1,3mm-45mm-103ml/min, 18G -1.3mm-32mm-103ml/min,20 G -1.1mm-32mm-67ml/min, 22G- 0,9mm- 25mm -42ml/min x 1 szt. | 6000
9 | Bezpieczna kaniula dożylna w systemie zamkniętym wykonana z biokompatybilnego poliuretanu , z min. 5 paskami Rtg, chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny i zakłucie poprzez posiadanie plastikowej osłonki igły posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji , z elastycznymi skrzydełkami mocującymi , posiadająca fabrycznie zintegrowany dren z klemą zamykającą zakończony podwójnym rozgałęzieniem (jedno z rozgałęzień zakończone bezigłowym, zamkniętym zaworem dostępu naczyniowego z przezierną silikonową jednoelementową podzielną membraną osadzoną zewnętrznie na przezroczystym plastikowym konektorze, sterylna , nie zawierająca latexu i PCV, pakowana pojedynczo w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. Do każdej kaniuli dołączony transparentny opatrunek z oddychającą membraną z ramką z pianki oraz z elastycznymi taśmami do mocowania do łatwego umocowania kaniuli i obserwacji miejsca wkłucia. Rozmiary wg potrzeb zamawiającego: 24G dł. 14 mm, 19 mm; 22G dł. 25 mm; 20G dł. 25mm, 32 mm; 18G dł. 32mm, 35 mm x 1 szt. | 250
10 | Igła typu motylek, sterylna, długość drenu 30cm, pakowana pojedynczo 18G - 25G x 1 szt. | 60
11 | Igła do wstrzykiwacza/penów, sterylna, pakowana pojedynczo - 6 mm, 8mm; 12,7mm x 1 szt. | 2500
12 | Igła iniekcyjna typu Luer, cienkościenna, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana pojedynczo, na opakowaniu czytelna data ważności.
a | 0,4 - 0,9 mm x 100 szt. | 1100
b | 1,0 - 1,2 mm x 100 szt. | 1100
13 | Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną z igłą plastikową osłonę oznakowaną kolorem wg rozmiaru, aktywowaną jedną ręką metodą na zatrzask, która trwale chroni i zamyka igłę po jej użyciu, rozmiary: 0,33x12mm; 0,40x20mm; 0,45x12mm; 0,5x25mm; 0,6x25mm; 0,6x30mm; 0,7x30mm; 0,8x40mm; 0,9x40mm x 100 szt. | 5
14 | Bezpieczna igła iniekcyjna posiadająca zintegrowaną z igłą plastikową osłonę oznakowaną kolorem wg rozmiaru, aktywowaną jedną ręką metodą na zatrzask, która trwale chroni i zamyka igłę po jej użyciu, rozmiary:1,1x40mm; 1,2x40mm; 1,2x50mm x 100 szt. | 5
15 | Igła jednorazowego użytku do pobierania leków z fiolek, rozmiar 1,2 x 40 mm, z bocznym otworem, z ostrzem typu pencil-pointe, bezlateksowa, sterylizowana EO x 1 szt. | 40
16 | Tępa igła jednorazowego użytku z wbudowanym filtrem 5 mikrona, do pobierania leków, ścięta centralnie pod kątem ok.. 45 st., rozmiar 18G ( 1,2 x 40 mm ), sterylizowana EO x 1 szt. | 40
17 | Przedłużacz do systemów infuzyjnych - sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, długość nie mniejsza niż 140 cm, zabezpieczony z obu stron zatyczkami zapobiegającymi przypadkowej kontaminacji przy podłączaniu
a | biały x 1 szt. | 2100
b | bursztynowy x 1 szt. | 300
Razem

## Pakiet 3
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet III
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Dren do pompy infuzyjnej z ostrym kolcem komory kroplowej, odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką typu Eurocap, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika kropli, filtr infuzyjny 15 mikrom, zacisk rolkowy z miejscem na kolec dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy, dł. 250 cm x 1 szt. | 300
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką typu Pencil Point z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 22Gx88mm, 25Gx88mm, 27Gx88mm. Rozmiary 25Gx88mm i 27Gx88mm pakowane razem z prowadnicą x 1 szt. | 360
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką typu Pencil Point z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 25Gx120mm, 25Gx156mm x 1 szt. | 20
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 18 G x 88 mm x 1 szt. | 40
5 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 20 G x 88 mm x 1 szt. | 30
6 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem potwierdzającym wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówkowej, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 22Gx88mm, 25G x 88 mm x 1 szt. | 370
7 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych - igła ze szlifem Touhy 18Gx80mm ze zintegrowanymi skrzydełkami i przezroczystym uchwytem, cewnik z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi i miękkim końcem, łącznik do cewnika, filtr płaski 0,2 mikrometra, strzykawki lock 3 mol oraz 20 ml, strzykawka niskooporowa lor luer 10ml, system mocowania filtra do skóry typu Pin Pad x 1 szt. | 10
8 | Cewnik do znieczuleń zewnątrzoponowych 20G, 0,45x0,85 zamknięty koniec, trzy otwory boczne i miękki atraumatyczny koniec x 1 szt. | 10
9 | Igła zewnątrzoponowa ze szlifem Touhy, zintegrowanymi przezroczystymi skrzydełkami, plastikowym mandrynem, szczelnie wypełniającym igłę, ze znacznikami długości co 1 cm. Rozmiar 18Gx120mm x 1 szt. | 10
10 | Prowadnica do igieł podpajęczynówkowych 25G, 26G, 27G, 29G x 1 szt. | 60
11 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń krwionośnych zakładany metodą Seldingera x 1 szt. w rozmiarach:
| a) 1-kanał 7F/20 i kanały G 16 | 2
| b) 2-kanały 7F/20 i kanały G 16/16 | 35
| c) 2-kanały, igła V,7F/20 i kanały G 11/11 | 2
| d) 3-kanały 7F/20 i kanały G 16/18/18 | 120
| e) 3-kanały 7F/20 i kanały G 16/12/12 | 2
12 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem z poliuretanu o dł. 65cm, rozrywalna kaniula o dł. 50mm, zacisk ślizgowy, płytka mocująca dren do skóry (dla rozm. 10), worek na mocz 1500ml, CH10 i CH15, sterylny x 1 szt. | 5
13 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby: igła biopsyjna ze specjalnym szlifem, strzykawka aspiracyjna 10ml, skalpel w rozmiarze E 11, igła iniekcyjna 0.9x40mm. Rozmiar od 15-18G, 1,2 -1,8 mm. | 10
14 | Igły do znieczuleń splotów nerwowych z opatentowanym krótkim szlifem 45 stopni zapobiegającym uszkodzeniu nerwów, z drenem łączącym 0,75x1,85x300mm, końcówka Luer Lock, sterylne, pakowane pojedynczo. Rozmiar 24G x 0,55 x 50 mm x 1 szt. | 20
15 | Igła do blokad nerwów obwodowych ze stymulacją pod kontrolą USG, wielopunktowe położenie echogenicznych znaczników na igle w celu łatwego odnalezienia w obrazie USG , szlif 30 stopni z tylnym ostrzem, specjalna izolacja - płynne przejście igły przez tkanki, plastikowy uchwyt z zintegrowanym kabelkiem elektrycznym i drenik infuzyjny nie zawierający DEHP, rozmiary 22G x 35 mm, 22G x 50 mm, 22G x 80 mm, 22G x 100 mm, 20G x 150 mm w zależności od potrzeb zamawiającego x 1 szt. | 40
16 | Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem: fałd osłony foliowej z naklejką, osłona na głowicę USG w rozmiarze 13 x 61 cm, na osłonie oznaczone miejsce kierunku włożenia dłoni z naklejką z rysunkiem dłoni, żel sterylny do USG firmy Parker Laboratories, dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy, sterylna serweta 40 x 40 cm x 1 zestaw | 50
17 | Zestaw do ciągłych blokad nerwów obwodowych • Osadzony na igle cewnik 19G z trzema wtopionymi kontrastującymi pasami, znacznikami długości i centralnym otworem. • Izolowana igła 25G długości 19cm ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym do neurostymulatora i drenikiem infuzyjnym. • Przesuwny uchwyt, umożliwiający wprowadzenie igły wraz z cewnikiem w okolice nerwu • Zatrzaskowy łącznik do cewnika • Filtr wraz z systemem mocowania go do skóry • Drenik infuzyjny 30cm • Samoprzylepna etykieta, wskazująca, w jakim miejscu znajduje się cewnik x 1 zestaw | 20
18 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń krwionośnych dla pediatrii zakładany metodą Seldingera dwuświatłowy w rozmiarach: 22/22 8cm oraz 22/22 13 cm z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG x 1 szt. | 5
19 | Czujnik ciśnienia wstrzykiwania stosowany podczas blokad nerwów obwodowych x 1 szt. | 30
20 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o atraumatycznym szlifie, przezroczysty uchwyt lock, dwupłaszczyznowy szlif, uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, rozmiar 26G x 88mm z prowadnicą x 1 szt. | 160
21 | Strzykawka do pomp infuzyjnych pojemność 50 ml z możliwością wypełnienia do 60ml, 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skalowanie co 1ml na całej długości skali, pojemność nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie itp.). Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Na korpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu x 1 szt. | 250
22 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml UV – chroniąca przed światłem o zakresie długości fal do 520 Nm pomarańczowa, 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skalowanie co 1ml na całej długości skali, pojemność nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie itp.). Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Na korpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu x 1 szt. | 150
23 | Sterylny jednorazowy zestaw zabezpieczający przed parowaniem optyki laparoskopowej na bazie alkoholu wraz z gąbką, nie powodujący matowienia optyki, pojemność min. 7 ml x 10 szt. | 5
24 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera - cewnik do żyły głównej trzyświatłowy z powłoką antybakteryjną, cewnik 7F/20 o średnicy kanałów 16/18/18 G, zintegrowana igła typu V ( możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki), prowadnica odporna na zaginanie i załamywanie wykonana ze stopu niklu i tytanu, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania za pomocą odprowadzeń EKG x 1 szt. | 5
Razem

## Pakiet 4
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet IV
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Kaniula do żył obwodowych dla noworodków i dzieci, sterylna, bezlateksowa, wykonana z PTFE, bez górnego portu, z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wkłucie do naczynia, pakowana pojedynczo. Na opakowaniu nadruk: data ważności, seria, rodzaj materiału. Rozmiar 24 G - 0,7x19 mm, 13 ml/min. żółta, 26 G - 0,6x19mm, 13ml/min. fioletowa x 1 szt. | 1000
2 | Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii x 1 szt. | 450
3 | Zamknięty system dostępu naczyniowego - przezroczysty, bezigłowy, kompatybilny z końcówką luer-lock, wykonany w technologii podzielnej membrany silikonowej nałożonej zewnętrznie na konektor, bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym w pełni widocznym torem przepływu, możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. Bez zawartości lateksu oraz DEHP ( ftalanów ). Sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt. | 2500
4 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godz. do rurek intubacyjnych o dł. 54cm; do rurek tracheotomijnych o dł. 34 cm; (kompatybilny z dedykowanym adapterem kątowym 45 st. do dróg oddechowych, z przezroczystą komorą płuczącą z bezobsługową samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, pozbawiony DEHP. ), skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z 1 otworem centralnym i 2 bocznymi naprzemiennymi, Rozm. 10; 12; 14; 16 x 1 szt. | 30
5 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym , wykonanie procedury bronchoskopii, mini - Bal, podanie leku, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z samouszczelniającą się dwudzielną zastawką x 1 szt. | 30
6 | Zestaw łączników do odsysania składający się z łącznika Y ( w jednej płaszczyźnie ) o konstrukcji: jeden koniec żeński ( lejek ) dwa końce męskie, oraz zastawki ssącej z bezkontaktową kontrolą ssania, umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku x 1 zestaw | 20
7 | Dren do ssaka długości 210 cm, z zakończeniem żeńskim 8 mm i męskim 5,6 mm z kapturkiem uszczelniającym, pakowany pojedynczo, sterylny x 1 szt. | 50
8 | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego z zestawem do pomiaru godzinowej zbiórki moczu. Wyposażony w linię pomiarową Abdo-Pressure (linia pomiarowa wyskalowana jest bezpośrednio w mm Hg), zacisk pozwalający na wyrównanie ciśnień, na precyzyjny odczyt wartości IAP, zabezpieczony skutecznym filtrem antybakteryjnym, zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika Foley zapobiega cofaniu się moczu z worka do linii pomiarowej oraz bezigłowy port do pobierania próbek. Zalecany czas użycia do 7 dni x 1 szt. | 8
9 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający 6 saszetek: 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki z odsysaniem i zagiętą końcówką pokrytą dwuwęglanem sodu, 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru, 6 gąbek-aplikatorów oraz 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej Każde pojedyncze opakowanie zawarte w zestawie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. Zestaw posiada możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania x 1 szt. | 20
10 | Prowadnica do trudnej intubacji, elastyczna, z możliwością podawania tlenu, z zestawem 3 łączników, jednorazowa. Rozmiar 6, 0 dla rurek 6,0 - 11,0 x 1 szt. | 4
11 | Metalowa prowadnica powlekana do ukształtowania z drutem. Sterylna, jednorazowego użytku. Rozmiar 6 - 14 x 1 szt. | 30
12 | Nebulizator pracujący skutecznie w zakresie 0 -90 st. do respiratora z podłączaną szeregowo w obwód złączką T, rozbijający cząstki leku w zakresie od 1-3 mikrona, zastawka jednokierunkowa, łącznik do podłączenia szeregowego, dren o długości minimum 210 cm. Jednorazowego użytku x 1 szt. | 110
13 | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomą ramką i mankietem niskociśnieniowym o dużej objętości, obturatorem ułatwiającym wprowadzenie oraz taśmą mocującą, Sterylna, pakowana pojedynczo.Rozmiar 8,0 - 11 x 1 szt. | 5
14 | Rurka tracheostomijna z nieruchomą ramką i mankietem niskociśnieniowym o dużej objętości, obturatorem ułatwiającym wprowadzenie oraz taśmą mocującą, Sterylna, pakowana pojedynczo.Rozmiar 7,0 - 10 x 1 szt. | 35
15 | Dren łączący tlenowy. Mikrobiologicznie czysty. Pakowany pojedynczo. Długość min. 210 cm x 1 szt. | 550
16 | Dren Kehr 100% silikonowy, przezroczysty,pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, rozmiar Ch 16, Ch 18, Ch 20, Ch 22 do wyboru przez zamawiającego x 1 szt. | 5
17 | Opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, sterylny, z białej włókniny – 100% poliester, z okienkiem umożliwiającym kontrolę miejsca i kanału wkłucia, wykonanym z folii poliuretanowej, zmywalny i odporny na środki dezynfekcyjne, odporny na zarazki, z rozcięciem, podkładką, z zaokrąglonymi brzegami, rozmiar 9 cm x 6 cm x 50 szt. | 5000
18 | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych, sterylny, ramka gąbczasta z medycznym klejem, okienko z paroprzepuszczalnej folii poliuretanowej, trzy dodatkowe paski z gąbki, rozmiar L x 1 szt. | 1200
19 | Zestaw do pobierania wydzieliny z tchawicy składający się z probówki wykonanej z niełamliwego materiału o pojemności 10 ml. Probówka wyposażona w końcówkę stożkową do próżni z otworem do przerywania ssania, osobny koreczek do probówki oraz etykietę identyfikującą pacjenta x 1 szt. | 550
20 | Worek do dobowej zbiórki moczu, możliwość stosowania do 5 dni, 2000 ml pojemności, tylna ściana biała, z zastawką antyzwrotną, dren odporny na zaginanie z samozasklepiającym się igłowym portem do pobierania próbek moczu, poprzeczny kranik spustowy, sterylny, pakowany pojedynczo, z otworami do zawieszenia wieszaka na łóżko x 1 szt. | 3000
21 | Zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny, pakowany pojedynczo, zestaw o pojemności 2500 ml, posiadający płaski bezigłowy port do pobierania próbek, zastawkę antyzwrotną w łączniku zabezpieczającą przed cofaniem się moczu, dren przezroczysty, dwuświatłowy ze spiralą antyzałamaniową, długość drenu 110 - 150 cm. Komora pomiarowa nad workiem o pojemności 500 ml, ze skalą, co 1 m do 40 ml, co 5 ml do 80 ml, co 50 ml do 500 ml, z komorą kroplową z filtrem hydrofobowym antybakteryjnym, opróżniania bez konieczności manewrowania komorą ( dźwignia 90 st.). Worek o pojemności 2000 ml z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed infekcją wstępującą oraz filtr hydrofobowy antybakteryjny, worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową, kranik spustowy typu T mocowany ku górze w otwartej zakładce x 1 szt. | 130
22 | Wieszak do worków na mocz o pojemności 1,5 - 2 litrów, zapobiegający przechylaniu zbiornika, dostosowany do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, plastikowy, standardowy rozstaw x 1 szt. | 220
23 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer, z 4 otworami, z ergonomiczną rączką, długość końcówki 155 mm, rozmiar uchwytu CH 20 z uniwersalnym docinanym łącznikiem do ssaków 8-18 mm, dren CH 24 o długości 210 cm, jałowy, jednorazowego użytku, pakowany podwójnie, rozmiar CH 16 - 24 x 1 szt. | 240
24 | Ortopedyczny zestaw do odsysania z trzema różnymi końcówkami do odsysania w tym dwie zagięte, jedna prosta, długość końcówek 150,230,280 mm, wewnętrzna średnica końcówki 5,7 mm, zewnętrzna 8,1 mm, długość drenu 270 cm, rozmiar drenu CH 24, w zestawie dwa filtry, filtr wbudowany w uchwyt z możliwością wymiany w trakcie zabiegu x 1 szt. | 20
25 | Końcówka Yaunkauer do odsysania pola operacyjnego z 4 otworami, długość końcówki 155 mm, rozmiar uchwytu CH 20, jednorazowego użytku, pakowana podwójnie x 1 szt. | 110
26 | Zaciskacz do pępowiny, zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem, ząbkowane ramiona, sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt. | 500
27 | Ostrze jednorazowe kompatybilne z posiadaną strzygarką, szerokość cięcia 31,5 mm, wysokość strzyżenia 0,21 mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer Lot na każdym ostrzu x 1 szt. | 150
28 | Ostrze jednorazowe do miejsc wrażliwych kompatybilne z posiadaną strzygarką, szerokość cięcia max. 25 mm, wysokość strzyżenia 0,23 mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer Lot na każdym ostrzu x 1 szt. | 50
29 | Ostrze jednorazowe neurochirurgiczne do włosów grubych i gęstych, kompatybilne z posiadaną strzygarką, szerokość cięcia 39,4 mm, wysokość strzyżenia 0,45 mm, biologicznie czyste, pakowane pojedynczo, numer Lot na każdym ostrzu x 1 szt. | 10
30 | Pęseta jednorazowego użytku z zatrzaskiem do fiksowania, sterylna , pakowana pojedynczo x 1 szt. | 400
31 | Sterylna, jednorazowa, miękka, antypoślizgowa mata wykonana z pianki PCV, pod spodem dwie taśmy przylepne o szerokości 2,5 cm, kolor kontrastowy żółty, rozmiar 25 x 41 cm, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia - papier x 1 szt. | 100
32 | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa powierzchnia pikowana, samowygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, zawierająca min.40% polimeru absorpcyjnego, chłonność min. 35ml/100cm2, w rozmiarze min. 100 x 225 cm ± 5 cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205 cm +/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 cm +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia pełnobarierowa x 1 szt. | 100
33 | Jednorazowe pistolety do biopsji grubo-igłowej, posiadające 3 widoczne sprężyny zapewniające bardzo dużą szybkość strzału igły i mandrynu odcinającego 0,0012,s, zapewnia to materiał bardzo dobrej jakości, odcięty nie poszarpany. Możliwość zastosowania jako automat lub półautomat. Rozmiar 14G, 16G, 20G długość 6cm, 9cm, 11cm, 15cm, 20cm; 18G długość 6cm, 9cm, 11cm, 15cm, 20cm, 25cm do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia x 1 szt. | 5
34 | Ostrza chirurgiczne, sterylne, wykonane ze stali węglowej, na każdym ostrzu wytłoczone logo producenta i rozmiar, opakowanie indywidualnie kodowane kolorem w zależności od rozmiaru, rysunek ostrza w skali 1:1 na opakowaniu, opakowanie zbiorcze zabezpieczone dodatkową folią. Rozmiary do wyboru. Opakowanie 100 sztuk. | 8000
35 | Trzonek do ostrzy chirurgicznych nr 3, wykonany ze stali chirurgicznej, wielorazowy, precyzyjnie wykonany, umożliwiający łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrzy, wytłoczona nazwa producenta, linijka oraz znak CE. | 20
36 | Łączniki do drenów, budowa schodkowa, mikrobiologicznie czyste. 4x4, 7x7, 10x10 x 1 szt. | 30
37 | Nakłuwacze jednorazowe używane do pozyskiwania próbek krwi stosowanych w badaniach poziomu glukozy, konstrukcyjnie zabezpieczone przed ponownym użyciem, sterylne, łatwe w użyciu, rozmiar do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia x 1 szt. | 10000
Razem

## Pakiet 5
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet V
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Żel do Ekg 250 ml x 1 szt. | 30
2 | Żel do USG 500 ml x 1 szt. | 270
3 | Żel do EEG 250 ml x 1 szt. | 10
4 | Papier do KTG nadający się do aparatu Sonicaid. 143 x 150 x 300 mm x 1 szt. | 5
5 | Papier do KTG nadający się do aparatu SRF 618 B 5. 112 x 100 mm x 150 kartek x 1 szt. | 10
6 | Papier do aparatu KTG Luckcome L8P lub kompatybilny, rozmiar 152 mm x 90 mm x 150 kartek, papier do druku termicznego, z nadrukiem siatki tętna i TOCO, skala FHR 50 – 210 BPM x 1 szt. | 40
7 | Papier do aparatu KTG Luckcome L8P lub kompatybilny, rozmiar 152 mm x 90 mm x 150 kartek, papier do druku termicznego, z nadrukiem siatki tętna i TOCO, skala FHR 50 – 240 BPM x 1 szt. | 40
8 | Papier do KTG nadający się do aparatu Smart – 3 lub kompatybilny, rozmiar 150 mm x 20 m x 1 szt. | 20
9 | Papier do USG Mitsubishi K 65 HM 110 mm x 20 m x 1 szt. | 90
10 | Papier do USG Mitsubishi KP 61, KP 91/95 110 mm x 18-21 m x 1 szt. | 20
11 | Papier do Ekg Ascard 3 140 mm x 40 m z nadrukiem x 1 szt. | 15
12 | Papier do Ekg Ascard 4 112 mm x 25 m z nadrukiem x 1 szt. | 600
13 | Papier do Ekg Excel 103 120 mm x 30 m z nadrukiem x 1 szt. | 30
14 | Papier do Ekg Lifepak 106,5-107 mm x 23-25 m x 1 szt. | 40
15 | Papier do Ekg Lifepak 50 mm x 26 m x 1 szt. | 40
16 | Papier do Ekg RB - 5 z nadrukiem 60 mm x 25 m x 1 szt. | 45
17 | Papier rejestracyjny 50 mm x 30 m x 1 szt. | 5
18 | Pas do EKG szeroki | 10
Razem

## Pakiet 6
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet VI
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Elektroda bezlateksowa, piankowa, do monitorowania dzieci i dorosłych, na żelu stałym, powierzchnia kontaktu ze skórą 38x38 ( plus - minus 3 mm), czas aplikacji 48 h x 1 szt. | 9000
2 | Elektroda bezlateksowa, piankowa, do monitorowania dorosłych, na żelu stałym, powierzchnia kontaktu ze skórą 55x35 ( plus - minus 3 mm), czas aplikacji 48 h x 1 szt. | 21000
3 | Elektroda bezlateksowa, piankowa, do badań Holterowskich, na żelu mokrym, średnica 50 mm (+ - 3 mm). Czas aplikacji 48 godzin. Tarka do przygotowania naskórka x 1 szt. | 200
4 | Elektroda do Ekg dla dzieci, włókninowa, na żelu mokrym, średnica 30 mm (+- 3mm), Tarka do przygotowania naskórka. Czas aplikacji do 72 godzin x 1 szt. | 100
5 | Elektroda do badań wysiłkowych, bezlateksowa, piankowa, na żelu mokrym, tarka do przygotowania naskórka, 38x38 mm (+- 3mm) x 1 szt. | 200
6 | Elektroda do defibrylatora Lifepack 20 typu Quik Combo x 1 szt. | 5
7 | Elektroda kończynowa klipsowa dla dorosłych komplet 4 sztuki x 1 op. | 5
Razem

## Pakiet 7
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet VII
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Basen plastikowy z pokrywą x 1 szt. | 5
2 | Basen jednorazowego użytku x 1 szt. | 20
3 | Bezlateksowa staza jednorazowego użytku do uciskania żyły wykonana z rozciągliwego paska z syntetycznej gumy w kolorze niebieskim. Perforacja umożliwiająca dzielenie poszczególnych opasek. Rolka zawierająca 25 szt. Opasek x 1 szt. | 10
4 | Butelka Redona do długotrwałego odsysania ran, sterylna, jednorazowego użytku o pojemności 200 ml x 1 szt. | 1300
5 | Centymetr jednorazowego użytku do mierzenia noworodków x 1 szt. | 200
6 | Cewnik Couvelaire'a rozmiar CH 18, 20 x 1 szt. | 10
7 | Cewnik do drenażu jamy opłucnej z trokarem o trójpłaszczyznowym grocie (ostry), dren elastyczny z atraumatyczną, zwężającą się ku wylotowi końcówką, naprzemienne ułożenie otworów bocznych, linia widoczna w promieniach RTG, znacznik głębokości rozpoczynający się 2 cm od dalszego końca, zintegrowany łącznik cewnikowy, sterylny, bezpieczne podwójne opakowanie typu papier-folia, rozmiar CH 24, 28, 32, 34, 36 x 1 szt. | 25
8 | Cewnik Foley dwudrożny, 100% silikon, w pełni przezroczysty, z nitką RTG, sterylny w podwójnym opakowaniu, rozmiar CH 12 - 22 x 1 szt. | 20
9 | Cewnik Foley dwudrożny, silikonowany z prowadnicą, sterylny w podwójnym opakowaniu, rozmiar CH 6 - 10 x 1 szt. | 50
10 | Cewnik Foley dwudrożny, silikonowany, sterylny w podwójnym opakowaniu, długość 40 cm, rozmiar CH 14 - 24 x 1 szt. | 2500
11 | Cewnik Foley dwudrożny, silikonowany, sterylny w podwójnym opakowaniu, rozmiar CH 12 x 1 szt. | 10
12 | Cewnik Foley trójdrożny silikonowany rozmiary CH 16, 18, 20 x 1 szt. | 40
13 | Cewnik jednorazowego użytku do badania histerosalpingografii 5Fr i 12Fr x 1 szt. | 5
14 | Cewnik Nelaton sterylny, wykonany z PCV, pakowany pojedynczo, rozmiar CH 20 - 22 x 1 szt. | 40
15 | Cewnik Nelaton sterylny, wykonany z PCV, pakowany pojedynczo, rozmiar CH 8 - 18 x 1 szt. | 310
16 | Cewnik Tiemann sterylny, wykonany z PCV, pakowany pojedynczo x 1 szt. | 30
17 | Chusta trójkątna z włókien dzianiny wiskozowej, przepuszczalna dla powietrza, wytrzymała w trakcie użytkowania, pakowana pojedynczo o rozmiarze 85x85x125 cm x 1 szt. | 150
18 | Chusta trójkątna z włókien dzianiny wiskozowej, przepuszczalna dla powietrza, wytrzymała w trakcie użytkowania, pakowana pojedynczo o rozmiarze 90x90x140 cm x 1 szt. | 150
19 | Ciśnieniomierz mechaniczny zegarowy z regulowanym mankietem 25 – 36 cm, w zestawie stetoskop x 1 szt. | 5
20 | Balonik do ciśnieniomierza z poz. 19 | 2
21 | Balonik do ciśnieniomierza z poz. 19 z zaworem przednim | 2
22 | Mankiet do ciśnieniomierza z poz. 19 | 2
23 | Mankiet pediatryczny do ciśnieniomierza z poz. 19 | 2
24 | Dren brzuszny silikonowy z optymalnie sprężystego materiału z linią RTG z trzema lub siedmioma otworami bocznymi do wyboru rozmiar CH 24 F długość 200 cm x 1 szt. | 350
25 | Dren brzuszny silikonowy, sterylny, jednorazowego użytku, nietoksyczny, otwór centralny, bez otworów bocznych, długość 40 cm, rozmiar CH 12 - 32 x 1 szt. | 300
26 | Dren do odsysania ran typu Redon, jałowy, okrężna perforacja, otwory tej samej wielkości, nitka RTG na całej długości drenu, wyraźnie oznakowana głębokość założenia drenu, pakowany pojedynczo, rozmiar CH 10 - 18 x 1 szt. | 580
27 | Filtr do ssaka New Askir | 20
28 | Golarka typu Gallant z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, wyposażona w grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza, konstrukcja rączki umożliwiająca jej odłamanie po zakończeniu golenia, jednorazowego użytku x 1 szt. | 400
29 | Igła do portu naczyniowego z portem bocznym typu Y do wstrzyknięć współpracującym z akcesoriami bezigłowymi, zakończenie typu Luer Lock minimalizujące niebezpieczeństwo rozszczelnienia lub odłączenia drenu, zintegrowany dren o długości 20,3 cm, dreny nie zawierające DEHP, bezlateksowe, niesilikonowa igła ze szlifem Hubera, różne kolory zacisków identyfikujące rozmiar igły, czas noszenia igły do 7 dni, wszystkie rozmiary, rozmiar do wyboru przez zamawiającego x 1 szt. | 30
30 | Kaczka plastikowa, pojemność 1 litr x 1 szt. | 10
31 | Kaczka jednorazowego użytku x 1 szt. | 30
32 | Kanka doodbytnicza z atraumatycznie zakończonym końcem, sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo, zmrożona powierzchnia eliminująca używanie środków poślizgowych, rozmiar Ch 16 - 30 x 1 szt. | 120
33 | Kieliszki do leków plastikowe ze skalą, jednorazowego użytku x 1 szt. | 30000
34 | Końcówka do ślinociągu x 1 szt. | 400
35 | Lancety do testów punktowych i nakłuwania opuszków palców celem pobrania krwi x 1 szt. | 1800
36 | Łączniki do ssaka New Askir x 1 szt. | 30
37 | Manometr ręczny do kontroli ciśnienia w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjne. Skala miernika kalibrowana w jednostkach cm/ słupa wody, aparat wyposażony w długie elastyczne przewody x 1 szt. | 1
38 | Miska nerkowata plastikowa, wielorazowego użytku, średnia, duża x 1 szt. | 15
39 | Miska nerkowata 1 x użytku, średnia, duża x 1 szt. | 50
40 | Okulary ochronne typu gogle, dla dorosłych, przezroczyste x 1 szt. | 15
41 | Opaska do identyfikacji dorosłych, zaoblone krawędzie x 1 szt. | 6100
42 | Opaska do identyfikacji dzieci, zaoblone krawędzie x 1 szt. | 1600
43 | Opaska uciskowa ( staza) dla dorosłych, elastyczny pasek z automatycznym zapięciem, z możliwością prania w temp 60 st. x 1 szt. | 35
44 | Opaska uciskowa do bezkrwawego pola operacyjnego wielorazowa do sterylizacji w 134 st.C, długość 5 m szerokość 10 cm x 1 szt. | 7
45 | Opaska uciskowa do bezkrwawego pola operacyjnego wielorazowa do sterylizacji w 134 st.C, długość 5 m szerokość 12 cm x 1 szt. | 7
46 | Opaska uciskowa bezlateksowa do bezkrwawego pola operacyjnego jednorazowego użytku, długość 4 m szerokość 10 cm x 1 szt. | 30
47 | Opaska uciskowa bezlateksowa do bezkrwawego pola operacyjnego jednorazowego użytku, długość 4 m szerokość 12 cm x 1 szt. | 30
48 | Pas unieruchamiający na rękę - nadgarstek, na końcu pasa łącznik z metalową sprzączką za pomocą którego mocuje się go do ramy łóżka, natomiast drugi koniec pasa to skórzana obejma na nadgarstek. Obejma z regulacją szerokości, pokryta warstwą filcu w celu ochrony przed otarciami x 1 szt. | 4
49 | Pas unieruchamiający na kostkę, na końcu pasa łącznik z metalową sprzączką za pomocą którego mocuje się go do ramy łóżka, natomiast drugi koniec pasa to skórzana obejma na nadgarstek. Obejma z regulacją szerokości, pokryta warstwą filcu w celu ochrony przed otarciami x 1 szt. | 4
50 | Pediatryczne woreczki do pobierania próbek moczu, sterylne, pakowane pojedynczo, hypoalergiczne, zróżnicowane dla chłopców i dziewczynek x 1 szt. | 800
51 | Plastikowy kubek do pojenia z dziubkiem i uchwytami x 1 szt. | 5
52 | Pojemnik do zbiórki moczu tulipan wykonany z tworzywa pozwalającego na mycie środkami czyszczącymi oraz sterylizację w temperaturze 130 stopni do 30 minut, posiadający pokrywę uniemożliwiającą wylanie na zewnątrz x 1 szt. | 10
53 | Pojemniki histopatologiczne wykonane z PP , pokrywa zakręcana Pojemność od 70 ml - 2000 ml x 1 szt. | 550
54 | Półmaska filtrująca dla personelu medycznego, klasa ochrony FFP2, zgodna z normą EN 149:2001 (oznaczenie na masce), wykonana całkowicie z polipropylenu (materiał maski i filtra), bez zaworu wydechowego, w części górnej maski usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka poliuretanowa zwiększająca komfort użycia i ułatwiająca oddychanie. Gumki na głowę wykonane z termoplastycznego materiału ułatwiającego nakładanie maski. Każda maska pakowana osobno w przezroczystą folię, na opakowaniu każdej maski instrukcja zakładania maski x 1 szt. | 200
55 | Probówka typu " falcone " z zakrętką, wykonana z grubego polipropylenu, pojemność 50 ml, wymiary 30 x 115 mm, ze stożkowym dnem i podziałką, sterylna x 1 szt. | 600
56 | Przyłbica ochronna do ochrony twarzy - lekka konstrukcja, wysoka ergonomiczność, spełniająca wymagania polskich i europejskich norm w zakresie parametrów mechanicznych oraz optycznych dla I klasy wykonania x 1 szt. | 5
57 | Przyrząd do usuwania zszywek skórnych jednorazowego użytku wykonany z materiału ABS z metalowym elementem ściągającym z oczkiem, sterylny x 1 szt. | 30
58 | Stapler skórny jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku, zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, powlekane teflonem w rozmiarach: grzbiet – 6,9 mm, nóżka – 3,6 mm. Wskaźnik ilości zszywek w staplerze pozwala na kontrolowanie zużycia i minimalizację strat zszywek x 1 szt. | 30
59 | Rurka anoskopowa jednorazowego użytku bez ryzyka zakażenia krzyżowego, z obturatorem o rozmiarze 85 x fi 20 mm, dystalny koniec obturatora zaokrąglony, skala długości na rurce,moduł wykonany z termoplastiku przyjaznego pacjentowi, rurka wykonana z materiału przewodzącego światło x 1 szt. | 70
60 | Rurka intubacyjna do intubacji przez usta, z mankietem niskociśnieniowym, z dodatkowym kanałem do odsysania okolicy podgłośniowej. Linia Rtg na całej długości rurki, znaczniki głębokości ponad mankietem, sterylna, rozmiar 8,0; 8,5; 9,0 x 1 szt. | 10
61 | Rurka nosowo-gardłowa wykonana z przezroczystego, miękkiego i delikatnego PVC, nie zawierająca lateksu, sterylna, z zabezpieczeniem przed całkowitym wsunięciem rurki do nosogardzieli, rozmiary 6,7,8,9 x 1 szt. | 10
62 | Rurka sigmoidoskopowa 250x20mm, wykonana z poliwęglanu przewodzącego światło, atraumatyczny obturator wewnątrz rurki zamykający światło, skala głębokości wprowadzenia rurki, sterylna x 1 szt. | 70
63 | Stabilizator do rurki intubacyjnej do wszystkich rozmiarów rurek łącznie z pediatrycznymi x 1 szt. | 30
64 | Sterylny, bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o natychmiastowym działaniu po aplikacji. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, rozmiar 10 cm x 12 cm, ( okno 8,3 x 6,5 cm ), z ramką, metką i szerokim paskiem mocującym z wycięciem, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol x 1 szt. | 80
65 | Stetoskop lekarski dla dorosłych x 1 szt. | 5
66 | Strzykawka Enteralna przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, z systemem złącza ENFit - niekompatybilnym z innymi systemami, produkt jednorazowego użytku dla jednego pacjenta, pojemność 60 ml x 1 szt. | 300
67 | Złącze przejściowe służące do połączenia ze strzykawką enteralną z poz.19, z zestawami do podaży diety ze złączem żeńskim ENFit w celu połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit i zastosowania ze zgłębnikami posiadającymi złącze typu ENLock, pakowane pojedynczo, produkt sterylizowany x 1 szt. | 300
68 | Strzykawka z igłą 1 ml do insuliny, U - 40, U - 100, skala nadruku 0,025 ml x 100 szt. | 2
69 | Strzykawka trzyczęściowa ( czarna lub bursztynowa ) - sterylna, jednorazowego użytku, 20 ml,skala nadruku co 1 ml. Końcówka Luer-Lock położona centralnie, gumowy bezlateksowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, blokada zabezpieczająca tłok przed wypadaniem x 1 szt. | 70
70 | Szyna Kramera niepowlekana 80 x 12 cm x 1 szt. | 10
71 | Szyna Kramera niepowlekana 100 x 11 cm x 1 szt. | 10
72 | Szyna Kramera niepowlekana 120 x 12 cm x 1 szt. | 10
73 | Szyna Kramera niepowlekana 150 x 15 cm x 1 szt. | 10
74 | Szyna Kramera powlekana 80 x 12 cm x 1 szt. | 10
75 | Szyna Kramera powlekana 100 x 11 cm x 1 szt. | 10
76 | Szyna Kramera powlekana 120 x 12 cm x 1 szt. | 10
77 | Szyna Kramera powlekana 150 x 15 cm x 1 szt. | 10
78 | Szczotki / gąbki do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylne x 1 szt. | 1000
79 | Szpatułki laryngologiczne, jednorazowego użytku, drewniane, sterylne. Pakowane pojedynczo w opakowanie papierowo - foliowe x 1 szt. | 11000
80 | Szpatułki laryngologiczne, jednorazowego użytku, plastikowe sterylne. Pakowane pojedynczo w opakowanie papierowo - foliowe x 1 szt. | 100
81 | Taśma do mocowania rurki tracheostomijnej x 1 szt. | 30
82 | Termometr bezdotykowy na podczerwień z funkcją pamięci pomiarów x 1 szt. | 3
83 | Test ureazowy Helicobacter Pylori x 1 szt. | 600
84 | Wkład jednorazowy typu Flovac do ssaka New Askir pojemność 1 l x 1 szt. | 10
85 | Wkład jednorazowy typu Flovac do ssaka New Askir pojemność 2 l x 1 szt. | 30
86 | Worek do ochrony leków światłoczułych - dobra widoczność poziomu płynu, wycięcie umożliwiające zawieszenie worka, wycięcie pozwalające na wyprowadzenie drenu, pasek klejący pozwalający na zamknięcie worka x 1 szt. | 40
87 | Worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści, wykonany z PCV klasy medycznej, o pojemności 1500 ml, jednorazowy, niesterylny x 1 szt. | 120
88 | Wziernik ginekologiczny, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, z fiksatorem z obrotem o 90 st.., Rozmiar S, M, L x 1 szt. | 2700
89 | Zatyczka do cewników i drenów, uniwersalna o budowie schodkowej, z ergonomicznym uchwytem, sterylna, pakowana pojedynczo x 1 szt. | 1000
90 | Zbiornik wielorazowy o pojemności 1000 ml do ssaka New Askir. Wykonany z nietłukącego poliwęglanu z podziałką. Do sterylizacji w autoklawach w temperaturze 121 ºC x 1 szt. | 1
91 | Zbiornik wielorazowy o pojemności 2000 ml do ssaka New Askir. Wykonany z nietłukącego poliwęglanu z podziałką. Do sterylizacji w autoklawach w temperaturze 121 ºC x 1 szt. | 1
92 | Zestaw do cystostomii zawierający kateter typu Pigtail wykonany z najwyższej jakości poliuretanu silikonowego, igłę rozrywalną, kołnierz mocujący, strzykawkę 10 ml LL skalpel, opaskę x 1 szt. | 2
93 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą dwustopniową zawierający kateter typ Pigtail lub typ Prosty, igłę prostą 18G x 7 cm, igłę dwuczęściową, prowadnik, rozszerzacz, kranik jednodrożny, przedłużacz, opaskę zaciskową, kołnierz. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego x 1 szt. | 1
94 | Zestaw do konikotomii zawierający skalpel o specjalnej konstrukcji zabezpieczającej przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy, igłę Touhy 16G/2 cm, strzykawkę 10 ml, elastyczną prowadnicę o długości 50 cm, zaoblone rozszerzadło o długości 7 cm, zaoblony prowadnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli, wykonaną z silikonowanego PCV kaniulę Blue Line o średnicy wewnętrznej 4 mm, łącznik 15 mm, tasiemki do przytwierdzenia kaniuli do szyi, cewnik do odsysania 10 F x 1 szt. | 1
95 | Zestaw do konikotomii zawierający skalpel o specjalnej konstrukcji zabezpieczającej przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy, prowadnicę, rurkę Blue Line z miękkiego PCV o średnicy wewnętrznej 4,0, tasiemkę mocującą, łącznik 15 mm, cewnik do odsysania 10 F x 1 szt. | 1
96 | Zestaw do lewatywy z workiem minimum 1750ml i kanką doodbytniczą, dren z zaciskaczem x 1 szt. | 1000
97 | Zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veresa, z workiem do zbiórki treści oraz drenem i kranikiem trójdrożnym do zamknięcia światła drenu przy podłączaniu zestawu, sterylny x 1 szt. | 8
98 | Zestaw do ćwiczeń oddechowych po zabiegach operacyjnych Respiflo x 1 szt. | 60
99 | Zestaw do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i mandrynem do przeprowadzenia prowadnicy, prowadnica Seldingera, bez wielorazowego peana, skalpel do nacięcia skóry, sterylny x 1 szt. | 20
100 | Zgłębnik Sengstakena Ch 18, Ch 21 x 1 szt. | 3
101 | Zgłębnik żołądkowy, zamknięty koniec dystalny z materiału widocznego w promieniach RTG ułatwiający precyzyjne wprowadzenie, cztery otwory boczne, cewnik z linią widoczną w promieniach RTG, ze znacznikiem na 45, 55 i 65 cm od końca, sonda wykonana z miękkiego zmrożonego, odpornego na zagięcia PCV, kodowane kolorami zakończenia, wersja z łącznikiem Luer, rozmiar FG 6 do FG 24 x 1 szt. | 420
102 | Worek jednoczęściowy z możliwością opróżniania beżowy z okienkiem do obserwacji stomii. Płytka hydrokoloidowa z dodatkowym składnikiem wspomagającym gojenie. Płytka z możliwością przycięcia 13 - 70 mm. Zapinany na rzep. Ujście woreczka usztywnione, łatwe w utrzymaniu higieny, worek posiada filtr węglowy zabezpieczony przez wewnętrzną membranę przed zatykaniem x 1 szt. | 100
103 | Pierścień uszczelniający do modelowania x 1 szt. | 10
104 | Płytki stomijne hydrokoloidowe do docięcia 13 - 70 cm x 1 szt. | 10
105 | Worek z możliwością opróżnienia, z okienkiem do obserwacji stomii, z filtrem, kompatybilny z płytką, łączenia worka z płytką za pomocą płytki klejącej x 1 szt. | 20
106 | Worek urostomijny jednoczęściowy x 1 szt. | 20
Razem

## Pakiet 8
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet VIII
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Maska chirurgiczna wykonana z trzech warstw włóknin, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków, wyposażona w sztywnik na nos wiązana na troki. Współczynnik filtracji BFE 98 % (potwierdzić dokumentami zgodność z normą EN 14683, Typ II x 1 szt.
a | wiązana na troki x 1 szt. | 3700
b | z gumką x 1 szt. | 5200
2 | Czepek chirurgiczny jednorazowego użytku, damski, typu beret, wykończony delikatną elastyczną gumką z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14 g/m2, pakowany po 100 szt. - opakowanie | 30
3 | Czepek chirurgiczny jednorazowego użytku, męski, typu furażerka z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m2, pakowany po 100 szt. - opakowanie
a | wiązany na troki | 30
b | z gumką | 7
4 | Fartuch chirurgiczny, jałowy , kolor niebieski, nie przepuszczający płynów wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny SMMMS min. 40 g/m2, barierowe wzmocnienie o gramaturze min. 38 g/m2, zamocowane na jego przodzie i przy rękawach do łokci. Rękaw zakończony nie pylącym i bezszwowym mankietem. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zgodność z normą PN-EN 13795 (potwierdzić dokumentami). Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Rozmiar M, L, XL x 1 szt. | 800
5 | Fartuch chirurgiczny, jałowy , kolor niebieski, wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny SMMMS min. 40 g/m2. Rękaw zakończony nie pylącym i bezszwowym mankietem. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zgodność z normą PN-EN 13795 (potwierdzić dokumentami). Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Rozmiar M, L, XL x 1 szt. | 800
6 | Fartuch zabiegowy jałowy, kolor niebieski, z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 40 g/m2 przeznaczony do zabiegów diagnostycznych, wiązany tylko na troki, rękawy zakończone elastycznym mankietem. Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Rozmiar L, XL x 1 szt. | 800
7 | Komfortowy fartuch chirurgiczny jałowy, wzmocniony w części przedniej i na całej długości rękawów, wykonany z włókniny SMMMS, natomiast wzmocnienia z warstwowego oddychającego laminatu, rękawy typu reglan. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zgodność z normą PN-EN 13795 (potwierdzić dokumentami). Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Rozmiar L, XL, XXL x 1 szt. | 140
8 | Fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej min. 27 g/m2, rękawy wykończone delikatną gumką, wiązany w pasie x 1 szt. | 3000
9 | Igła kulkowa jednorazowego użytku typu Luer-Lock wykonana ze stali nierdzewnej w rozmiarze 1,2 x 81 mm x 1 szt. | 25
10 | Opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, sterylny, wykonany z włókniny z hipoalergicznym klejem, z rozcięciem, podkładką, rozmiar 8 cm x 6 cm x 1 szt. | 14000
11 | Opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, sterylny, foliowy z wysokiej jakości poliuretanu, wzmocniony dodatkowo włókniną, przepuszczalny dla gazów i pary, nieprzepuszczalny dla płynów, pakowany pojedynczo, z hipoalergicznym klejem, rozmiar 7 cm x 9 cm x 1 szt. | 9000
12 | Koszula przedoperacyjna dla pacjenta wykonana z włókniny o gramaturze min. 36 g/m2 x 1 szt. | 200
13 | Fartuch sterylny nieprzesiąkliwy, wykonany z włókniny foliowanej o gramaturze min. 42 g/m2, rozmiar uniwersalny x 1 szt. | 300
14 | Komplet odzieży operacyjnej jednorazowego użytku, niejałowy, z włókniny polipropylenowej typu SMS min. 45 g/m2, pełnobarierowy, składający się z bluzy z krótkim rękawem i spodni, kolor do wyboru przez zamawiającego, rozmiar S do XXL x 1 szt. | 5000
Razem

## Pakiet 9
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet IX
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Fartuch chirurgiczny niejałowy przedni, wykonany z włókniny foliowanej o gramaturze 43 g/ m2, nieprzepuszczalnej dla płynów, rozmiar 87 x 120 cm x 1 szt. | 350
2 | Komplet pościeli jednorazowego użytku, kolor niebieski z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2 o wymiarach nie mniejszych niż: poszwa 200 x 150 cm, poszewka 90 x 75 cm, prześcieradło 210 x 150 cm x 1 komplet | 100
3 | Okrycie na zwłoki z włókniny polipropylenowej 35 g/m2 o wymiarach 220 x 80 cm x 1 szt. | 350
4 | Nieprzemakalne pokrycie na kozetkę wykonane z dwóch warstw bibuły zapewniającej doskonałą chłonność oraz pojedynczej warstwy folii polietylenowej zabezpieczającej przed przemakaniem o szerokości nie mniejszej niż 50 cm, długość minimum 40 mb, perforacja co 80 cm x 1 szt. | 170
5 | Ochraniacze na obuwie profilowane (dopasowany krój prawa - lewa stopa), wykonane z wytrzymałej włókniny polipropylenowej 35 g/m2, wykończone elastyczną gumką, spód wyposażony w antypoślizgową taśmę x 1 para | 400
6 | Pokrowiec na nosze w kolorze niebieskim, z trokami i zakładkami o wymiarach 220 x 80 cm x 1 szt. | 45
7 | Serweta z włókniny TMS niejałowa., 35 g/m2, 160 x 120 cm x 1 szt. | 1050
8 | Serweta z włókniny TMS niejałowa., 35 g/m2, 160 x 90 cm x 1 szt. | 1200
9 | Serweta z włókniny polipropylenowo - polietylenowej, niejałowa., 56 g/m2, 200 x 130 cm x 1 szt. | 20
10 | Prześcieradło z włókniny polipropylenowej 35 g / m2 niesterylne, rozmiar 210 cm x 130-160 cm x 1 szt. | 1100
11 | Prześcieradło z włókniny polipropylenowej 35 g / m2 niesterylne, rozmiar 210 cm x 80 - 90 cm x 1 szt. | 1700
12 | Serweta z włókniny TMS 35g/m2, jałowa, 60 cm x 40 cm x 1 szt. | 700
13 | Jałowa osłona przewodów medycznych o wymiarach 15 cm x 250 cm x 1 szt. | 330
14 | Jałowa foliowa osłona na ramię C aparatu RTG o wymiarach 183x105 cm z gumką x 1 szt. | 140
15 | Podkład higieniczny rozmiar 90 x 170 cm z bocznymi skrzydłami włókninowymi, równomiernie rozłożoną na całej powierzchni pulpą celulozową, zewnętrzna warstwa mikroteksturowana zapobiegająca przesuwaniu się podkładu x 1 szt. | 200
16 | Jałowy zestaw o składzie: 1 szt. podkład chłonny z pulpy celulozowej 90 x 60 cm , 4 szt. serwetek włókninowych kompresowych 80 x 60 cm. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr serii, datą ważności, identyfikacja producenta zgodnie z normą EN-PN 980, EN-PN 1041, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 x 1 zestaw | 500
17 | Jałowy zestaw dla noworodka o składzie:1 szt. podkład chłonny z pulpy celulozowej 60 x 60 cm, 2 szt. serweta z włókniny kompresowej, biała chłonna 40g / m2, roz. 80 x 60 cm, 1 szt. czapeczka dla noworodka, 1 szt. kocyk flanelowy z kolorową aplikacją roz. 160 x 75 cm. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr serii, datą ważności, identyfikacją producenta , oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 x 1 zestaw | 20
18 | Ubranie operacyjne wielorazowego użytku, męskie - bluza z trzema kieszeniami i karczkiem i spodnie. Spełnia normy PN-EN 13795 1:3. Wykonane z tkaniny poliestrowej, charakteryzującej się wysoką oddychalnością o gr. 160g/m2 z dodatkiem nitki węglowej. Wytrzymałość na wypychanie min. 2000 KPa, wytrzymałość na rozciąganie min. 1100N, niski stopień kurczliwości, max. 0,5%. Ubranie musi gwarantować odprowadzenie potu z ciała. Rozmiar umieszczony w widocznym miejscu, w celu łatwej identyfikacji rozmiaru przy wyrobie złożonym. Rozmiar S/170/176 cm cm, M/170/176 cm, L/170/176 cm, L/182/188 cm, XL/170/176 cm x 1 szt. | 20
19 | Zestaw do znieczulenia P/P o składzie: 5 szt. kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm 17 nitek, 12 warstw 1 szt. pęseta plastikowa 1 szt. serweta foliowana 43 g/m2 , 90x60 cm, z otworem 8 cm i przylepcem. 1 szt. serweta foliowana niebieska 39g/m2 75x50 cm do owinięcia zestawu 1 szt. miska nerkowata Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta zgodnie z normą EN - PN 980, EN - PN 1041, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Materiał gazowy w klasie 2a zgodnie z regułą 7 z podwijanymi brzegami, bielony metodą bezchlorkową. | 250
20 | Zestaw do cewnikowania jałowy: serweta z laminatu 42g/m2 roz. 50x60 cm - 1 szt, rękawice nitrylowe M z wywiniętymi mankietami - 2 szt., serweta z laminatu 42g/m2 z otworem 5 cm i rozcięciem roz. 50x60cm 1 szt., kompresy z gazy 17 nitkowej 8 warstw 7,5x7,5 cm - 8 szt., pęseta plastikowa ok. 13 cm 1 szt., pean plastikowy ok. 14 cm 1 szt., pojemnik plastikowy 125 cm 1 szt., zapakowany w opakowanie typu "twardy blister" jednokomorowy stanowiący jednocześnie miskę do pracy. Elementy poza twardym blistrem stanowiące skład zestawu : 1 szt. strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10 ml, 1 szt. strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6 ml. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim. Sterylizowany EO. | 550
21 | Zestaw do porodu jałowy, wysterylizowany w EO, zapakowany w torebkę papierowo - foliową. Serwety z włókniny foliowanej polipropylen/polietylen. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema metkami podwójnie przylepnymi z nr serii, datą ważności, nazwą producenta serweta dwuwarstwowa 56 g/m2 roz. 130x 90 cm - 1 szt serweta dwuwarstwowa 56g/m2 150 x 90 cm- 1 szt serweta kompresowa 80 x60 cm 1 szt. serweta kompresowa 25 x 20 cm - 6 szt. podkład chłonny z puly celulozowej 60 x 90 cm - 1 szt. podkład chłonny z pulpy celulozowej 60 x 60 cm - 1 szt. | 250
22 | Zestaw porodowo-noworodkowy jałowy: 1szt. serweta na stół narzędziowy z włókniny polipropylenowo - polietylenowej 56G/M2, roz..150x90 cm 1 szt. pokrowiec na kończynę z włókniny polipropylenowo - polietylenowej 35G/M2,roz.120X80 cm 5szt.tupfery kule z gazy 17N 30X30 cm 5szt kompresy włókninowe 40g/m2, 4W,roz.10X20 cm 10szt kompresy włókninowe 40g/m2, 4W,roz.7,5X7,5 cm 1 szt nożyczki metalowe JU do pępowiny 2 szt zacisk na pępowinę, 1 szt kocyk flanelowy z nadrukiem dla noworodka roz,160X75cm 1 szt czapeczka, 1szt podkład z pulpy celulozowej roz. 90X60 cm, 1szt serweta z włókniny kompresowej biała 40g/m2,roz.80X60cm 1 szt nożyczki metalowe JU do nacięcia krocza, 1szt korcang JUplastikowy do mycia pola, 1 szt nerka tekturowa 2 szt rękawiczki lateksowe bezpudrowe M, 1 szt centymetr do mierzenia noworodka Zestaw zapakowany w TYVEK-FOLIA. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności,nazwą producenta służącą do wklejenia do dokumentacji | 5
Razem

## Pakiet 10
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet X
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Wkład workowy, jednorazowego użytku, pojemność 1000 ml (spłaszczony kształt), w pokrywie tylko jeden króciec łączący 9obrotowy typu schodkowego),posiadający duży otwór do wsypywania proszku żelującego, filtr hydrofobowy oraz zastawkę przepełnieniową, kompatybilny z pojemnikami typu SERRES będącymi na wyposażeniu szpitala x 1 szt. | 330
2 | Wkład workowy, jednorazowego użytku, pojemność 2000 ml, w pokrywie tylko jeden króciec łączący (obrotowy typu schodkowego),posiadający duży otwór do wsypywania proszku żelującego, filtr hydrofobowy oraz zastawkę przepełnieniową, kompatybilny z pojemnikami typu SERRES będącymi na wyposażeniu szpitala x 1 szt. | 1200
3 | Wkład workowy, jednorazowego użytku, pojemność 3000 ml, w pokrywie tylko jeden króciec łączący (obrotowy typu schodkowego),posiadający duży otwór do wsypywania proszku żelującego, filtr hydrofobowy oraz zastawkę przepełnieniową, kompatybilny z pojemnikami typu SERRES będącymi na wyposażeniu szpitala x 1 szt. | 120
4 | Dren łączący jednorazowego użytku, długość 2m, średnica wewnętrzna 7 mm, z końcówkami lejek - lejek x 1 szt. | 1000
5 | Dren łączący jednorazowego użytku, długość 2m, średnica wewnętrzna 6 mm, z końcówkami lejek - lejek + dodatkowy wyjmowany łącznik prosty x 1 szt. | 350
6 | Dren łączący jednorazowego użytku, długość 3m, średnica wewnętrzna 7 mm, z końcówkami lejek - lejek + dodatkowy wyjmowany łącznik prosty x 1 szt. | 450
7 | Dren balonowy uniwersalny, niesterylny, średnica wewnętrzna 7 mm, rozszerzenia na całej długości drenu, budowa żłobkowana (odporny na załamania) pakowany w rolki po 30 m x 1 szt. | 16
8 | Ewakuator laparoskopowy do wyciągania fragmentów tkanek i struktur podczas zabiegów, wykonany z poliuretanu gwarantującego dużą wytrzymałość na przypadkowe rozerwanie, kompatybilny z portami laparoskopowymi 10 mm, rozmiar 200 ml, 400 ml, 800 ml, 1200 ml, rozmiar do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia x 1 szt. | 100
9 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej, sterylny, jednorazowego użytku, 2 butlowy z kompletem drenów łączących, wykonany z tworzywa sztucznego, komora na wydzielinę 3000 ml, komora regulacji siły ssania, port na drenie do pacjenta do pobierania próbek x 1 szt. | 30
10 | Łącznik kątowy do pojemników typu SERRES x 1 szt. | 10
11 | Łącznik podwójny do pojemników typu SERRES do jednoczesnego ssania z dwu pól x 1 szt. | 10
12 | Uchwyt plastikowy do drenażu chirurgicznego | 10
13 | Kanister wielorazowego użytku wykonany z przezroczystego, nietłukącego się tworzywa, ocechowany skalą pomiarową co 100 ml do pełnej pojemności oferowanego wkładu (1000 ml, 2000 ml, 3000 ml). Odporny na środki dezynfekcyjne, światło UV (lampy bakteriobójcze UV) oraz parę. Kompatybilny z wkładami jednorazowego użytku, wyposażony w uchwyt do mocowników ściennych, szynowych lub wózków jezdnych, kanister nie posiada żadnych dodatkowych przyłączy (otworów) typu próżnia ssanie. Wszystkie kanistry są wielokrotnego użytku (z możliwością ich autoklawowania w temp. do 121 st. C - nie zawierają PCV. Każdy kanister posiada informację o metodzie sterylizacji x 1 szt.
a | do wkładu 1000 ml | 1
b | do wkładu 2000 ml | 5
c | do wkładu 3000 ml | 1
14 | Klipsy tytanowe do laparoskopii do klipsownicy STORZ, pakowane sterylnie w zasobnikach po 6 sztuk, opakowanie zawiera 20 zasobników, rozmiar średnio-duży, zasobnik z taśmą samoprzylepną, klipsy muszą być dostosowane do posiadanych przez Zamawiającego klipsownic endoskopowych Storz x 1 op. | 6
15 | Podwieszki (lejce) naczyniowe sterylne, pakowane po 1 sztuce w saszetce, wykonane z silikonu, przekrój owalny, dostępne w czterech kolorach, w rozmiarach fi 1,5x1,0mm x 40 cm, fi 2,4x1,2mm x 40 cm, fi 2,4x1,2mm x 75 cm, fi 5,0x1,5mm x 40 cm x 1 szt. | 15
Razem

## Pakiet 11
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XI
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Kaniula tlenowa z filtrem kompatybilna z posiadanym aparatem Alice PDX x 1 szt. | 150
2 | Pasta klejąco - przewodząca do polisomnografii. Opakowanie min. 100 g x 1 szt. | 10
3 | Pasta przewodząca, mocująca elektrody do polisomnografii. Opakowanie min.200 g x 1 szt. | 5
4 | Żel ścierny do przygotowania skóry do badania polisomnografii. Opakowanie min. 100 g x 1 szt. | 5
Razem

## Pakiet 12
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XII
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Pojemnik na odpady medyczne, wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, odporny na uszkodzenia, przekłucia, ze szczelnie zamykanym otworem wrzutowym . Pojemniki zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, instrukcją użytkowania oraz miejsce do opisu. Pojemność 20 l x 1 szt. | 1200
2 | Pojemnik na odpady medyczne, wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, odporny na uszkodzenia, przekłucia, ze szczelnie zamykanym otworem wrzutowym . Pojemniki zaopatrzone w naklejkę informacyjną -materiał zakaźny i miejsce do opisu. Pojemność 10 l x 1 szt. | 1300
3 | Pojemnik na odpady medyczne, wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, odporny na uszkodzenia, przekłucia, ze szczelnie zamykanym otworem wrzutowym . Pojemniki zaopatrzone w naklejkę informacyjną -materiał zakaźny i miejsce do opisu. Pojemność 5 l x 1 szt. | 800
4 | Pojemnik na odpady medyczne, wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, odporny na uszkodzenia, przekłucia, ze szczelnie zamykanym otworem wrzutowym . Pojemniki zaopatrzone w naklejkę informacyjną -materiał zakaźny i miejsce do opisu. Pojemność 2 l x 1 szt. | 1000
5 | Pojemnik na odpady medyczne, wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, odporny na uszkodzenia, przekłucia, ze szczelnie zamykanym otworem wrzutowym . Pojemniki zaopatrzone w naklejkę informacyjną -materiał zakaźny i miejsce do opisu. Pojemność 1 l – pojemnik w kształcie prostokątnym – podstawa 150 mm x 75 mm x 1 szt. | 1000
Razem

## Pakiet 13
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XIII
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Cewniki dwukanałowe do hemodializy przewlekłej wykonane z carbothane TM. Rozmiary 19/36 cm, 23/40 cm, 28/45 cm, 33/50 cm, 55/72 cm. Poziom recyrkulacji poniżej 1%, przepływ do 500 ml / min., cewnik o przekroju "podwójne D" o tej samej długości kanału tętniczego i żylnego, końcówka zakończona symetrycznie. Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15,5 FR gwarantujący przepływ do 500 ml / min., przekrój " podwójne D ", końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie - 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, wykrzywiona końcówka kanału tętniczego, cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą polyestrową, długości cewnika do mufki 15, 17, 19, 23, 27, 31, 35, 43, 50 cm. W skład zestawu wchodzi : cewnik 15,5 FR, igła wprowadzająca grub. 18 Ga x 7 cm, prowadnica drutowa J grubość 1 mm, rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany typu pull-apart 16 Fr z podwójną silikonową zastawką minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne x 1 zestaw | 5
Razem

## Pakiet 14
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XIV
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu - parametry: materiał - polipropylen monofilamentowy, atraumatyczne brzegi zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,5mm (+/- 0,01mm), porowatość 86% (+/-1%), gramatura 70g/m2 (+/-5m/m2), długość 50 cm (+/-1cm), szerokość 1,3cm (+/-0,05cm) x 1 szt. | 4
2 | Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej - parametry: materiał - polipropylen monofilamentowy, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami, grubość 0,25mm(+/-0,02mm), porowatość średnia 60%(+/-1%), gramatura 19g/m2 (+/-0,5g/m2), wysokość 9cm (+/-0,5cm), szerokość 6,5cm (+/-0,05cm) x 1 szt. | 2
Razem

## Pakiet 15
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XV
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Układ oddechowy do aparatu Infant Flow SiPAP przeznaczony dla noworodków, z rurami o średnicy wewn. 10 mm, zawierający : odcinek wdechowy podgrzewany 1,4-1,5 m; odcinek pomiarowy; odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,5-0,65 m; generator z przegubem kulistym; końcówkę donosową (3 szt.); odcinek wydechowy niepodgrzewany o regulowanej długości w zakresie 0,3-0,77m z układem zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia x 1 szt. | 8
2 | Czapeczka rozmiar 000-9 x 1 szt. | 2
3 | Maska nosowa rozmiar S, M, L, XL x 1 szt. | 2
4 | Filtr bakteryjny i wyciszający szum od przepływu gazów x 1 szt. | 2
5 | Czujnik brzuszny oddechów x 1 szt. | 2
6 | Smoczek dopasowany wymiarami do generatora, możliwość wycięcia i dopasowania do kształtu buzi dziecka x 1 szt. | 2
7 | Komora noworodkowa uniwersalna do nawilżacza MR 850 i MR 730 jednorazowa, indywidualnie pakowana x 1 szt. | 8
Razem

## Pakiet 16
Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pakiet XVI
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16, długość 56, 62 cm oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 36 cm; Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne x 1 szt. | 130
2 | Sterylny adapter kompatybilny z systemem zamkniętym z pozycji nr 1, umożliwiający przeprowadzenie procedury bronchofiberoskopii bez przerywania wentylacji pacjenta. Adapter posiada: zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik, kąt nachylenia pomiędzy systemem, a portem służącym do wprowadzenia bronchofiberoskopu nie większy niż 45 stopni, port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający silikonową zastawkę wewnętrzna oraz silikonową zabezpieczającą nakładkę - zapewniająca szczelność systemu w trakcie użytkowania. Wewnętrzna średnica ramienia łączącego się z systemem zamkniętym-12 mm. Możliwość stosowania adaptera przez min. 72h potwierdzona dokumentem od producenta x 1 szt. | 4
3 | Zestaw do higieny jamy ustnej. Sterylny, zestaw jednorazowego użytku w skład którego wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej, zamocowane na stałe, stabilne, połączone trwale z krótkim odcinkiem drenu. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki dren) z łącznikiem schodkowym x 1 szt. | 90
4 | Układ oddechowy dwuświatłowy, jednorurowy o średnicy 22mm, długości 200 cm z kolankiem i portem kapno. Waga układu ok. 230 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do ok. 40-50 cm. Układ oddechowy jednorazowy - pakowany folia-folia x 1 szt. | 110
5 | Układ oddechowy, jednorurowy, dwuświatłowy, tzw. rura w rurze o długości 200 cm, port kapno, kolanko, z dodatkową rurą o długości min. 150 cm, 2l worek bezlateksowy, mikrobiologicznie czysty - pakowany folia-folia x 1 szt. | 50
6 | Rurka intubacyjna typu Magill z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Dostępne rozmiary od 3,5 - 10,0 (rozmiar co pół). Pakowana folia-papier x 1 szt. | 750
7 | Rurka intubacyjna typu Magill bez mankietu niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Dostępne rozmiary 2,0 - 8,0 (rozmiar co pół). Pakowana folia-papier. | 40
8 | Rurka intubacyjna typu Woodbridge zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą w komplecie, znacznik głębokości w postaci jednego grubego czarnego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie Dostępne rozmiary: 3,5 - 10,0 (rozmiar co pół). Na prowadnicy widoczna średnica oraz przekreślona cyfra „2” - oznaczająca produkt jednorazowy. Produkt sterylny, pakowany folia-papier x 1 szt. | 40
9 | Rurka Guedel ustno-gardłowa, półprzezroczysta, rozmiar kodowany odpowiednim kolorem, pakowana pojedynczo, sterylizowana w tlenku etylenu. Rozmiary od 000 do 6 x 1 szt. | 440
10 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, rozmiar 1 – 5, produkt sterylny x 1 szt. | 85
11 | Maska tlenowa jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości min. 210 cm dla dzieci x 1 szt. | 130
12 | Maska tlenowa jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości min. 210 cm dla dorosłych x 1 szt. | 1000
13 | Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dorosłych, czysta biologicznie, z workiem, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości min. 210 cm x 1 szt. | 160
14 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0-5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia x 1 szt. | 200
15 | Rękojeść wielorazowa do laryngoskopu, światło LED, zielona linia - kompatybilna z łyżkami z pozycji nr 14 x 1 szt. | 1
16 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z odpowiednim oznaczeniem kolorystycznym dla danego rozmiaru na konektorze, dostępne rozmiary: CH 06-20. Cewnik posiadający otwór centralny oraz dwa naprzemianległe otwory, długość min. 50 cm, sterylny, pakowany folia-papier x 1 szt. | 9500
17 | Łącznik schodkowy z kontrolą siły ssania, z zamykaną zatyczką trwale przymocowaną, sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt. | 420
18 | Kaniula tlenowa dla dorosłych, posiadająca miękkie końcówki donosowe, jednorazowego użytku, długość min. 210 cm, biologicznie czysta x 1 szt. | 2200
19 | Kaniula tlenowa dla dzieci, posiadająca miękkie końcówki donosowe, jednorazowego użytku, długość min. 210 cm, biologicznie czysta x 1 szt. | 40
20 | Zestaw do nebulizacji, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6ml, maska do nebulizacji, przewód łączący o długości 210 cm ze standardowymi złączami, dla dorosłych x 1 szt. | 280
21 | Zestaw do nebulizacji, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6ml, maska do nebulizacji, przewód łączący o długości 210 cm ze standardowymi złączami, dla dzieci x 1 szt. | 360
22 | Maska silikonowa wielorazowa, przezroczysta, otwarty mankiet, rozmiary 3,4,5. Możliwość sterylizacji maski w 134 st.C lub tlenku etylenu, potwierdzona dokumentem od producenta. Rozmiar maski oznaczony odpowiednią cyfrą na korpusie maski x 1 szt. | 9
23 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 ml, ustnik, łącznik T, rura karbowana o długości 15 cm, przewód łączący o długości min. 210 cm ze standardowymi złączami - wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie producenta. | 500
24 | Łącznik ze złączem kątowym podwójnie obrotowym, złącze pacjenta 22M/15F, złącze respiratora 15M, gumowa zatyczka z portem do odsysania i bronchoskopii, długość 15 cm. | 40
25 | Łącznik karbowany, tzw. „martwa przestrzeń” 22F-15F, o ścianie wewnętrznej gładkiej, długość 15 cm, mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-papier. | 300
26 | Filtr oddechowy elektrostatyczny o masie 29g, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,999%, martwa przestrzeń 45 ml; z portem kapno i dodatkowym portem do zamocowania zatyczki od kapno na czas pomiaru stężenia CO2, objętość oddechowa min. 300-1500; biologicznie czysty - pakowany pojedynczo, folia-papier. | 500
27 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz, potwierdzona dokumentem od producenta. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch x 1 szt. | 25
28 | System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml wykonanych z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny (kolor zielony), instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni x 1 szt. | 4
29 | Worki o pojemności min.1500 ml, kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca z pozycji nr 32 x 1 szt. | 20
30 | Resuscytator wielorazowego użytku dla dorosłych o pojemności 1700 ml, rezerwuar tlenowy o pojemności min. 2500ml, w zestawie dwie maski dla dorosłych w rozmiarze: 4 i 5, dren tlenowy - wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie x 1 szt. | 2
31 | Resuscytator wielorazowego użytku dla dzieci o pojemności 550 ml, rezerwuar tlenowy o pojemności min. 600ml, w zestawie dwie maski dla dzieci w rozmiarze: 2 i 3, dren tlenowy - wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie x 1 szt. | 2
32 | Rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml lub 600 ml, kompatybilny z resuscytatorami z pozycji nr 34 i 35 x 1 szt. | 10
33 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, objętość 1600 ml, w zestawie dwie maski dla dorosłych, rozmiar oznaczony kolorystyczne: 4 (biała), 5 (niebieska), rezerwuar tlenowy, objętość: 2500 ml, dren tlenowy koloru zielonego o długości min. 2m. Dla pacjentów >30 kg x 1 szt. | 10
34 | Zestaw jednorazowego użytku do systemu ssącego VacuSmart składający się z wkładu workowego o poj. 700 ml kompatybilnego ze zbiornikiem na wydzieliny, w pokrywie wkładu zabezpieczenie antyprzelewowe oraz hydrofobowy filtr antybakteryjny; - polietylenowy (PE) dren o dł. 2 m, zakończony zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę siły ssania x 1 szt. | 100
35 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z pompowanym mankietem i końcówką drenu, typu Flex w rozmiarach 0-6 z odpowiednim oznaczeniem kolorystycznym oraz cyfrą na korpusie maski, pakowana pojedynczo x 1 szt. | 100
Razem