## Arkusz1
| Pakiet I | Oznaczenie Sprawy 14/ZP/2017 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczenia do obrotu
1 | Maska chirurgiczna wykonana z trzech warstw włóknin, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków, wyposażona w sztywnik na nos z gumką. Współczynnik filtracji BFE 98 % (potwierdzić dokumentami zgodność z normą EN 14683, Typ II x 1 szt. | 2000
2 | Maska chirurgiczna wykonana z trzech warstw włóknin, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków, wyposażona w sztywnik na nos wiązana na troki. Współczynnik filtracji BFE 98 % (potwierdzić dokumentami zgodność z normą EN 14683, Typ II x 1 szt. | 1500
3 | Fartuch chirurgiczny, jałowy , kolor niebieski, nie przepuszczający płynów wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny SMMMS min. 40 g/m2, barierowe wzmocnienie o gramaturze min. 38 g/m2, zamocowane na jego przodzie i przy rękawach do łokci. Rękaw zakończony nie pylącym i bezszwowym mankietem. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zgodność z normą PN-EN 13795 (potwierdzić dokumentami). Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokunentacji medycznej. Rozmiary M, L, XL, XXL x 1 szt. | 650
4 | Fartuch chirurgiczny, jałowy , kolor niebieski, wykonany z miękkiej polipropylenowej włókniny SMMMS min. 40 g/m2. Rękaw zakończony nie pylącym i bezszwowym mankietem. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zgodność z normą PN-EN 13795 (potwierdzić dokumentami). Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Rozmiary M, L, XL, XXL x 1 szt. | 600
5 | Fartuch zabiegowy jałowy, kolor niebieski, z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 40 g/m2 przeznaczony do zabiegów diagnostycznych z udziałem niewielkiej ilości płynów, wiązany na troki, rękawy zakończone elastycznym mankietem. Zgodność z normą PN-EN 13795 (potwierdzić dokumentami). Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z dwiema naklejkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Rozmiar M, L, XL, XXL x 1 szt. | 600
6 | Zestaw do zakładania szwów o min. składzie: 6 szt. tupfery gazowe kule wielkości śliwki; 1 szt. serweta włókninowa min. 60x40 cm; 1 szt. serweta foliowana min. 50x50 cm z otworem przylepnym; 1 szt. kleszczyki z zaciskiem; 1 szt. pęseta metalowa chirurgiczna; 1 szt. igłotrzymacz ok. 12 cm; 1 szt nożyczki metalowe ostro/ostre ok. 11 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny lub w torebkę papierowo - foliową. | 100 | [7 empty] | 0
7 | Zestaw do implantacji portów, jałowy, wysterylizowany w EO, wykonany z laminatu dwuwarstowego o gramaturze min. 55g/m2. Min. skład zestawu: serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu); serweta na stolik Mayo, składana teleskpowo 80 x 145 cm; serweta przylepna 75 x 90 cm 2-częściowa; serweta przylepna 175 x 170 cm; nożyczki preparacyjne Metzenbaum 14,5 cm; kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm; kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm; kleszczyki anatomiczne proste typu Halsted-Mosquito 12,5 cm; imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm; hak do ran typu Senn Miller 16 cm; pęseta chirurgiczna Adson 12 cm; kleszczyki do mycia pola operacyjnego 14 cm; uchwyt Velcro 2 x 23 cm; 10 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12W17N; 5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm 6 warstw; 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 6 warstw; 3 x tupfer z gazy wielkości śliwki, 20 nitek; przylepny opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm; przylepny opatrunek pooperacyjny 10 x 6 cm; pojemnik plastikowy 250 ml przeźroczysty z podziałką; skalpel jednorazowy Nr 11. | 30
SUMA
Pakiet II
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Papier do Ekg RB - 5 z nadrukiem 60 mm x 25 m x 1 szt. | 20
2 | Papier do Ekg Lifepak 50 mm x 26 m x 1 szt. | 25
3 | Papier do Ekg Ascard 3 140 mm x 40 m z nadrukiem x 1 szt. | 10
4 | Papier do Ekg Excel 103 120 mm x 30 m z nadrukiem x 1 szt. | 15
5 | Papier do USG Mitsubishi K 65 HM 110 mm x 20 m x 1 szt. | 60
6 | Pas do EKG szeroki | 5
SUMA
Pakiet III
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Dren do pompy infuzyjnej z ostrym kolcem komory kroplowej, odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką typu Eurocap, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika kropli, filtr infuzyjny 15 mikrom, zacisk rolkowy z miejscem na kolec dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy, dł. 250 cm x 1 szt. | 150
2 | Trójdrożny kranik odcinający typu Luer-Lock do prowadzenia terapii dożylnej, wszystkie ramiona kranika zaopatrzone w koreczki, sterylny, pakowany pojedynczo, bezlateksowy, wykonany z poliamidu. Osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie, ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia, kraniki w kolorach do wyboru zamawiającego: czerwony, niebieski, biały i żółty x 1 szt. | 500
3 | Kaniula dożylna, bezpieczna, bez portu bocznego, wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany samoczynnie zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: a) łagodnie zwężający się koniec kaniuli, b) przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotną, c) oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, d) minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Kaniula powinna być wyposażona w zastawkę całkowicie uniemożliwiającą wypływ krwi po wyjęciu igły. Rozmiary 18G, 20G, 22G, 24G; kaniule w rozmiarze 18G dostępne w dwóch długościach celem lepszego dopasowania wkłucia do sytuacji klinicznej x 1 szt. | 2000
SUMA
Pakiet IV
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami odbarczającymi. Powierzchnia otworów bocznych nie przekracza powierzchni otworu centralnego. Bez kontroli siły odsysania. Barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar na opakowaniu. Długość minimum 50 cm. Sterylny. Rozmiar CH 6 -22 x 1 szt. | 3000
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych z miękkimi stożkowymi wypustkami, drenem o długości minimum 210 cm., jednorazowego użytku x 1 szt. | 800
3 | Łącznik "martwa przestrzeń" o ścianie wewnętrznej gładkiej długości 15 cm z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym z dwoma uszczelkami, czysty biologicznie, , pakowany papier - folia, 22 F - 15 F x 1 szt. | 200
4 | Maska tlenowa z nebulizatorem 6 ml dla dzieci, jednorazowego użytku, wykonana z wysokiej jakości PCV, wyposażona w regulowany zacisk na nos i elastyczny pasek na głowę z nebulizatorem i drenem o długości 210 cm. Dwa otwory boczne w masce umożliwiające wymianę powietrza, pakowana pojedynczo x 1 szt. | 200
5 | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych, sterylny, ramka gąbczasta z medycznym klejem, okienko z paroprzepuszczalnej folii poliuretanowej, trzy dodatkowe paski z gąbki, rozmiar L x 1 szt. | 450
6 | Worek do dobowej zbiórki moczu, możliwość stosowania do 5 dni, 2000 ml pojemności, tylna ściana biała, z zastawką antyzwrotną, dren odporny na zaginanie z samozasklepiającym się igłowym portem do pobierania próbek moczu, poprzeczny kranik spustowy, sterylny, pakowany pojedynczo, z otworami do zawieszenia wieszaka na łóżko x 1 szt. | 800
7 | Zestaw do pobierania wydzieliny z tchawicy składający się z probówki wykonanej z niełamliwego materiału o pojemności 10 ml. Probówka wyposażona w końcówkę stożkową do próżni z otworem do przerywania ssania, osobny koreczek do probówki oraz etykietę identyfikującą pacjenta x 1 szt. | 200
SUMA
Pakiet V
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Strzykawka 2 ml dwuczęściowa - sterylna, jednorazowego użytku, końcówka Luer, przeźroczysty cylinder wykonany z polipropylenu z niezmywalną czytelną skalą, gładka i stabilna praca tłoka, kontrastujący tłok z podwójnym zabezpieczeniem przed wypadaniem , pakowane pojedynczo, skala rozszerzona o min. 20% w stosunku do nominalnej. Na opakowaniu jednostkowym czytelna data ważności. Opakowanie zbiorcze oznaczone kolorystycznie w zależności od rozmiaru x 100 szt. | 250
2 | Strzykawka trzyczęściowa - sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, gumowa część tłoka bezlateksowa z uszczelnieniem w postaci jednego oringu i grubości max. 3mm, blokada zabezpieczająca tłok przed wypadaniem, niezmywalna, czytelna, czarna skala
a | Strzykawka 100 ml, skala nadruku 2 ml, położenie końcówki centralne, końcówka do cewnika i dwa łączniki Luer, uchwyt aspiracyjny na tłoku dla wygodnego nabierania x 1 szt. | 700
b | Strzykawka 50 ml skala nadruku 1 ml, końcówka Luer - Lock położona centrycznie x 1 szt. | 1300
SUMA
Pakiet VI
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Pojemnik na odpady medyczne, wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, odporny na uszkodzenia, przekłucia, ze szczelnie zamykanym otworem wrzutowym . Pojemniki zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym, instrukcją użytkowania oraz miejsce do opisu. Pojemność 20l | 500
2 | Pojemnik na odpady medyczne, wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, odporny na uszkodzenia, przekłucia, ze szczelnie zamykanym otworem wrzutowym . Pojemniki zaopatrzone w naklejkę informacyjną -materiał zakaźny i miejsce do opisu. Pojemność 10l | 500
SUMA
Pakiet VII
L.p. | Nazwa | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN |  | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek typu Mini-Spike, dla wszystkich opakowań o pojemności od 3-1000 ml, zastawka zabezpieczająca lek przed wyciekiem, szczelna zatyczka zabezpieczająca łącznik, z filtrem bakteryjnym 0,45 um, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku, standardowy kolec x 1 szt. | 200
2 | Bezlateksowa staza jednorazowego użytku do uciskania żyły wykonana z rozciągliwego paska z syntetycznej gumy w kolorze niebieskim. Perforacja umożliwiająca dzielenie poszczególnych opasek. Rolka zawierająca 25 szt. opasek x 1 szt. | 10
3 | Cewnik Foley dwudrożny, silikonowany, sterylny w podwójnym opakowaniu, długość 40 cm, rozmiar CH 14 - 24 x 1 szt. | 800
4 | Dren brzuszny silikonowy, sterylny, jednorazowego użytku, nietoksyczny, otwór centralny, bez otworów bocznych, długość 40 cm, rozmiar CH 12 - 32 x 1 szt. | 80
5 | Elektroda do defibrylatora Lifepack 20 typu Quick Combo x 1 szt. | 4
6 | Filtr do ssaka New Askir | 20
7 | Golarka typu Gallant z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, wyposażona w grzebień zapobiegający zapychaniu ostrza, konstrukcja rączki umożliwiająca jej odłamanie po zakończeniu golenia, jednorazowego użytku x 1 szt. | 160
8 | Kaniula żylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem do dodatkowych wstrzyknięć, posiadająca co najmniej 4 paski kontrastujące w promieniach Rtg., posiadająca samozamykający się port boczny, filtr hydrofobowy w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie wkłucia, komora zabezpieczona koreczkiem luer-lock. Rozmiar 14G przepływ 343ml/min; 16 G przepływ 196ml/min; 17G przepływ 128ml/min; 18G przepływ 103 ml/min; 20G przepływ 65ml/min; 22 G przepływ 36ml/min x 1 szt. | 160
9 | Kanka doodbytnicza z atraumatycznie zakończonym końcem, sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo, zmrożona powierzchnia eliminująca używanie środków poślizgowych, rozmiar Ch 16 - 30 x 1 szt. | 100
10 | Opaska uciskowa ( staza) dla dorosłych, elastyczny pasek z automatycznym zapięciem, z możliwością prania w temp 60 st. x 1 szt. | 25
11 | Pojemniki histopatologiczne wykonane z PP , pokrywa zakręcana Pojemność od 70 ml - 2000 ml x 1 szt. | 200
12 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych – biały, jałowy, pakowany pojedynczo, bezlateksowy, niepirogenny, nietoksyczny, wolny od ftalanów, posiadający dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym zamykanym niebieską klapką, elastyczna komora kroplowa o wielkości min. 5 cm, filtr 15 um zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, elastyczny dren o długości min. 150 cm ustabilizowany opaską foliową, bezpieczny zacisk rolkowy, zakończenie drenu luer-lock, oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi kapturkami. | 20000
13 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z regulacją przepływu -posiadający kolec z odpowietrzeniem, zintegrowaną zatyczką odpowietrzenia, filtr 15 µm, dren o długości 180cm z zaciskaczem, łącze luer-lock, zakres przepływów 0- 250 ml/godzinę, regulator w kształcie koła z uchwytem do obsługi jedną ręką. Sterylny, pakowany pojedynczo x 1 szt. | 100
14 | Resuscytator silikonowy jednorazowego użytku, w zestawie: maska silikonowa, zawór/ łącznik pacjenta, worek resuscytatora, worek rezerwuaru tlenu z zaworem wylotowym. Dla dorosłych x 1 szt. | 4
15 | Resuscytator z gumy silikonowej wielorazowego użytku, sterylizacja w autoklawie 134C wyposażony w zastawkę wyrównawczą (przy 40 cm H2O, mechanizm pop-off). Pojemność 635ml, W zestawie: maska silikonowa, zastawka pacjenta z zastawką wyrównawczą, zastawka w rezerwuarze, rezerwuar tlenowy. Dziecięcy i noworodkowy x 1 szt. | 2
16 | Sterylny, bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o natychmiastowym działaniu po aplikacji. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, rozmiar 10 cm x 12 cm, ( okno 8,3 x 6,5 cm ), z ramką, metką i szerokim paskiem mocującym z wycięciem, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol x 1 szt. | 50
17 | Test ureazowy Helicobacter Pylori x 1 szt. | 300
18 | Zastawka dostępu bezigłowego, pojedyncza z przezierną silikonową membraną i przezroczystą obudową z końcówkami luer-lock z drenem10 cm. Zastawka umożliwiająca używanie przez 7 dni lub 200 podań, posiadająca automatyczny system nie zawierający metalowych elementów zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki lub linii infuzyjnej x 1 szt. | 300
SUMA
Pakiet VIII
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN |  | Producent | Nazwa handlowa oraz ilość w opakowaniu
1 | Środek osoczozastępczy do wlewów i.v. zawierający płynną modyfikowaną 4% żelatynę pojemność 500 ml | op. | 720
SUMA